## 10
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.5.5.2024
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy jednorazowych zestawów do przetoczeń żywienia pozajelitowego, zwanych dalej wyrobami; b) dzierżawa pomp do dożylnego podawania żywienia pozajelitowego, zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do …....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………… 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz.679) zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźne oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 7. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, W zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Zestaw stacjonarny do przetoczeń żywienia pozajelitowego kompatybilny z pompą z tabeli nr 2 | szt | 768
| Zestaw do przetoczeń żywienia pozajelitowego w ruchu kompatybilny z pompą z tabeli nr 2 | szt | 1536
RAZEM :
Tabela 2 Wymagania eksploatacyjno – techniczne dotyczące urządzenia
| Pompa do dożylnego podawania żywienia pozajelitowego | Pompa przeznaczona do dożylnego (IV) podawania żywienia pozajelitowego, roztworów neutralnych i antybiotykoterapii, w warunkach domowych i szpitalnych u dorosłych i dzieci. Może być użytkowana jako urządzenie stacjonarne lub przenośne. Pompa o parametrach: • Szybkość infuzji: 1 do 600 ml/h • Objętość infuzji: do 9999 ml • Dokładność: +/- 5% w temperaturze 20 oC +/- 2 oC * Waga: 660 g (waga pompy bez uchwytu) • Czas zasilania akumulatora: co najmniej 24 godziny przy prędkości przepływu 25 ml/h i co najmniej 14 godzin przy prędkości przepływu 600 ml/h. • Napięcie wejściowe AC: 100-240 VAC • Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz • Prąd wejściowy AC: 110 mA-205 mA • Wymiary pompy: około 156,4 mm x 129,7mm x 49 mm
Tabela 3 Dzierżawa 3 sztuk POMP
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość (szt.) | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto za 24 miesięcy dzierżawy 6 = (4 x 5)x2 | Stawka podatku Vat % | Wartość brutto za 24 miesięce dzierżawy 8 = 6 +7 | Cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc dzierżawy 9=(8/4)/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Pompa spełniająca wymagania określone w tabeli nr 2 | 3 | 24
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto:
Tabela nr 4 – Obliczenie ceny oferty
Lp. | Zestawienie |  | Wartość netto |  | Stawka VAT % | Wartość brutto |  | Uwagi
1 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. Razem
2 | Wartość z tabeli nr 3 – poz. Razem
RAZEM CENA OFERTY: