4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50 - 981 Wrocław  ul. R. Weigla 5

Znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z NAJMEM INSTRUMENTARIUM                                    NA POTRZEBY KLINICZNYCH ODDZIAŁÓW: ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII,

CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r.,                                 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP

W  TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POWYŻEJ 144 000 EURO

(art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Zatwierdził:

dnia ....................2019 r.                                                    ……................................................

podpis i pieczęć Kierownika

Zamawiającego lub osoby upoważnionej

ZAMAWIAJĄCY:   	             4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką 
                                                    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R.Weigla 5

http://www.4wsk.pl

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

INFORMACJE OGÓLNE

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym                                      a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej „openNexus”  https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings, zwanej dalej „Platforma zakupowa”

- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej

- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

- W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów wykonawczych do PZP.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów finansowych lub ekonomicznych, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Rozdział I.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Zamówienie obejmuje dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii,  Chirurgii Szczękowo-Twarzowej;                     opisanych w 18 pakietach – załącznik nr 2 do SIWZ

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 PZP.

- Jeżeli wskazano nazwy towarów pochodzących od konkretnych producentów to określają one minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Towary pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe Zamawiający rozumie wymagania dotyczące towaru zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

- W przypadku niewskazania w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ.

- Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych do opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania/parametry określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy, parametrów technicznych, produktu równoważnego w Załączniku nr 2 do SIWZ oraz wykazanie równoważności oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, na całe poszczególne Pakiety 1-18. Zamówienie zostanie udzielone bez ograniczeń Wykonawcy na te pakiety, w których jego oferta będzie najkorzystniejsza.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale V SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ.

- Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ.

Rozdział II.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającą rozwiązania wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 1do SIWZ). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia innych dokumentów (o ile ich żądał) dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych *doc, *docx, *pdf, *xls, *xlsx i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi lub przez pełnomocnika.

Ofertę należy złożyć (wczytać) w oryginale (pod rygorem nieważności) na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Na treść oferty składa się załącznik nr 1 do SIWZ (Oferta) oraz załącznik nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo-cenowe). Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane w postępowaniu stanowią załączniki do oferty.

- W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i  podpisane  przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy sporządzić w formie elektronicznej i załączyć (wczytać)                    w oryginale oraz  podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego - t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.) lub w elektronicznej kopii potwierdzonej                    za zgodność z oryginałem przez notariusza i opatrzone jego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie -  t.j. Dz.U. 2017 poz. 2291 ze zm.).

- Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

- Do oferty zaleca się  załączyć spis treści.

- Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 ze zm), które nie mogą być udostępniane - powinny być załączone w osobnym pliku i oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca musi wykazać nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie do oferty uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP. Zastrzeżenie złożyć (wczytać) w postaci elektronicznej pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

ROZDZIAŁ III.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Wykażą brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

- Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust 1                       pkt 2 PZP:

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie wymogu Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości 613 200,00  PLN ). Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia,  na poszczególne części w wysokości (PLN) wg tabeli jak nizej:

| PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] | PAKIET | MIN. KWOTA [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1- | 10700,00 | Pakiet 10- | 38600,00 |
| Pakiet 2- | 35500,00 | Pakiet 11- | 133500,00 |
| Pakiet 3- | 22200,00 | Pakiet 12- | 10500,00 |
| Pakiet 4- | 25300,00 | Pakiet 13- | 5600,00 |
| Pakiet 5- | 16200,00 | Pakiet 14- | 8700,00 |
| Pakiet 6- | 7000,00 | Pakiet 15- | 17400,00 |
| Pakiet 7- | 130000,00 | Pakiet 16- | 23400,00 |
| Pakiet 8- | 19100,00 | Pakiet 17- | 6800,00 |
| Pakiet 9- | 5800,00 | Pakiet 18- | 96900,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. Wykonawca składający ofertę na Pakiet 1 i 2 powinien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 46200,00 PLN (10700,00  PLN + 35500PLN).

Sposób dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w ROZDZIALE IV PKT 1 SIWZ według formuły "spełnia - nie spełnia”.

ROZDZIAŁ IV. WYKAZ :

      - DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE PODMIOTOWYCH WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.), zwane dalej Rozporządzeniem.

- Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale  na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i bez dodatkowego wezwania złożyć (wczytać) (pod rygorem nieważności) w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 PZP (wzór – Załącznik nr 5 do SIWZ);

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku braku możliwości bezpłatnego pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę,

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

- dokumenty, o których mowa w ppkt c) do f) Wykonawca składa (wczytuje) w postaci elektronicznej w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

- oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ, sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego Załącznik  nr 1a do SIWZ), zgodnie z Instrukcją Wypełnienia (Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ – www.uzp.gov.pl) w zakresie określonym w SIWZ - należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, sporządzona w postaci elektronicznej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (potwierdzająca warunek opisany w Rozdz. III pkt 2 SIWZ) - należy i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego ( pod rygorem nieważności). Dokument te należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia sporządzone w postaci elektronicznej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy))– należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą (pod rygorem nieważności) w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub ich zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich zdolność finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 PZP – w tym celu Zamawiający zażąda  informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wyżej. Dokumenty należy sporządzić w postaci elektronicznej, które należy złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty te w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy złożyć na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa (wczytuje) wraz z ofertą sporządzony w formie elektronicznej jednolity dokument zamówienia JEDZ dotyczący tych podmiotów (pod rygorem nieważności). Dokument ten należy złożyć w oryginale na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przez podmiot udostępniający zasoby).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a)       zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)       zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w pkt. 3).

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu .

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 1 PZP). Za podmioty występujące wspólnie uważa się spółki cywilne oraz konsorcja. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (art. 23 ust. 2 PZP). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy oraz żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, przy czym:

a)            wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) i 2) lit. a) SIWZ składa osobno każdy z Wykonawców,

b)          pozostałe oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. IV składają Wykonawcy wspólnie.

- Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) składa odpowiednio dokumenty wymienione w Rozdz. IV pkt 1do  ppkt 9) SIWZ, z zastrzeżeniem, że zamiast dokumentów wskazanych w Rozdz. IV pkt 1:

- ppkt 1 lit. c) SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez  właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP,

- ppkt 1 lit. d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1 lit. c) i d) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zasady składania dokumentów i oświadczeń dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wykonawców zagranicznych są identyczne jak dla wykonawców ubiegających się samodzielnie o udzielenie zamówienia. Zapisy Rozdziału IV pkt. 1 ppkt. 1) do 9) stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający nie wymaga wykazania braku podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, (wykonawca nie składa JEDZ ww. podwykonawcy/ów). Zamawiający nie żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów o których mowa w Rozdz. IV pkt 1 ppkt 1) lit. a) SIWZ, dotyczących ww. podwykonawcy/ów, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a PZP.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

- Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, , następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- DOKUMENTÓW PRZEDMIOTOWYCH:

1) Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów, instrukcji obsługi, kart technicznych, itp. w języku polskim –  należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 10 dni od daty wezwania oraz zaznaczyć np. zakreślaczem, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganych parametrów oraz nr katalogowych zaoferowanych w ofercie (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). Dokumenty należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać)  w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

2) W przypadku wyrobów medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 175)Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy sporządzić w formie elektronicznej i złożyć (wczytać) w terminie 10 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą) przez Zamawiającego (pod rygorem nieważności). Dokumenty należy złożyć w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku braku powyższego oświadczenia oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP).

Uwaga!

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych za opóźnienie lub odstąpienia od umowy.

- WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW:

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umocowanie do złożenia oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z właściwego rejestru

- Wypełnione Zestawienie asortymentowo – cenowe/Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wraz z wymaganymi parametrami bezwzględnie wymaganymi), stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wypełniony bez wyjątku formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ

- Zaleca się dołączyć do oferty zaakceptowany wzór umowy.

- Oryginał gwarancji/poręczenia jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie jak pieniądz,.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania poprzez załączenie do oferty, dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP . Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych

- Jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne to, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymogi/parametry Zamawiającego poprzez załączenie do oferty dokumentów potwierdzających ten stan rzeczy np. Ekspertyz Rzeczoznawczych, które stanowią treść oferty i nie podlegają uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 PZP. Wykonawca może wykazywać równoważność oferowanych przez siebie produktów za pomocą wszelkich środków dowodowych.

- Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub/i załączenie stosownych dokumentów/oświadczeń na tę okoliczność w przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

- Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli dotyczy)

UWAGA!

Dokumenty o których mowa w ppkt. 5), 6), 7) sporządzone w formie elektronicznej należy złożyć (wczytać) wraz z ofertą pod rygorem nieważności w oryginale lub elektronicznej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na Platformie zakupowej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- FORMA DOKUMENTÓW

  - Postępowanie - wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje - będą przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

  - Jeżeli oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości  Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego zamówienia były wykonane, a w przypadku zamówień okresowych lub ciągłych są

  - Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy  złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

  - Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

  - W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

UWAGA!

Zamawiający prosi o dostarczenie wraz z ofertą wypełnionego Załącznika nr 2 (Zestawienie asortymentowo-cenowe) również w formacie *.xls., *xls zapisany w następującej sekwencji w pełni identyfikujący danego wykonawcę – nazwa/firma, jak niżej:

nazwa firmy (skrócona nazwa)_Zestawienie cenowe

np:. XYZ S.A_Zestawienie cenowe_4WSK.2.2019

Rozdział V.	USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii,  Chirurgii Szczękowo-Twarzowej;

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Kody CPV: 33141700-7 , 33183100-7 , 33141770-8 , 33140000-3 , 33183200-8 , 33183000-6 ,  PA01-7

Rozdział VI.       WYMAGANY  TERMIN ORAZ MIEJSCE WYKONANIA UMOWY

Dostawy sukcesywne  w okresie: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Miejsce dostawy:      Apteka Szpitalna   4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

Rozdział VII.       OPIS KRYTERIÓW OCENY OFRT I SPOSÓB DOKONYWANIA ICH OCENY

      - Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

| Lp. | KRYTERIUM | WAGA KRYTERIUM ( 1 %=1 pkt) | SPOSÓB OCENY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60 % | minimalizacja |
| 2. | Termin dostawy towaru | 15% | minimalizacja |
| 3. | Termin wymiany reklamacyjnej towaru | 10 % | minimalizacja |
| 4. | Termin gwarancji / rękojmi towaru | 10 % | indywidualnie |
| 5. | Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia | 5 % | maksymalizacja |
| OGÓŁEM: | 100% |  |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich wag. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczna punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

2.       Ocena ofert

2.1.Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny określonym powyżej.

2.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów za ww. kryteria.

2.3.   Punkty za oferowaną cenę  (cena brutto pakietu) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Cmin  – cena minimalna w zbiorze ofert

Cn	   – cena danej oferty

2.4.   Punkty za termin dostawy towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)  - ( 1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin dostawy towaru możliwy do zaoferowania (1 dzień)

Tn	    - termin dostawy towaru w danej ofercie

Zaoferowanie terminu dostawy towaru dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin dostawy towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu dostawy towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.5.    Punkty za termin wymiany reklamacyjnej towaru  – (dostawa min. 1 dzień  -  max. do 5 dni)                - ( 1% = 1 pkt.):

· 100 pkt.

W	  - waga kryterium %

Tmin   - minimalny termin wymiany możliwy do zaoferowania ( 1 dzień)

Tn	    - termin wymiany w danej ofercie

Zaoferowanie terminu wymiany reklamacyjnej towaru dłuższego niż 5 dni spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. Wykonawca powinien zaoferować termin wymiany reklamacyjnej towaru w pełnych dniach, ściśle wg wymagań Zamawiającego tj. 1 dzień lub 2 dni lub 3 dni lub 4 dni lub 5 dni.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu wymiany reklamacyjnej towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert maksymalną liczbę dni wynoszącą 5 dni i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 5 dni.

2.6.     Punkty za termin gwarancji / rękojmi towaru:

12 miesiące – 0 pkt

24 miesiące – 10 pkt.

Zaoferowanie terminu gwarancji / rękojmi towaru krótszego niż 12 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Wykonawca powinien zaoferować termin gwarancji / rękojmi towaru w miesiącach, ściśle wg wymagań wyżej określonych przez  Zamawiającego tj. 12 miesięcy lub 24 miesięcy

W przypadku zaoferowania  innego terminu np. 14 miesięcy – punkty będą zaokrąglane w dół i Wykonawca otrzyma 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany termin gwarancji / rękojmi towaru.

W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 24 miesięcy np. 27 miesięcy liczba punktów przyznanych będzie wynosiła  nadal 10, natomiast do umowy ostatecznej zostanie wpisany termin  gwarancji / rękojmi towaru zaoferowany przez wykonawcę.

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty terminu gwarancji / rękojmi towaru, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalny termin gwarancji / rękojmi towaru wynoszący 12 miesięcy i przyzna 0 pkt. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 12 miesięcy.

2.7.  Punkty za wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia - min. 0,5 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia – max. 3 % ceny brutto gwarantowanej części pakietu za dzień opóźnienia) wyliczamy wg wzoru:

· 100 pkt.

W    – waga kryterium (%)

Kn  – oferowany % kary umownej danej oferty

Kmax – maksymalny % kary umownej możliwy do zaoferowania ( 3 %)

Zaoferowanie kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia poniżej 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

W przypadku zaoferowania kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej towaru i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia powyżej 3% ceny brutto gwarantowanej części pakietu ( np.5%), do wzoru zostanie podstawiony max. % kary (3%), a do umowy ostatecznej zostanie wpisany faktycznie zaoferowany % kary umownej ( np.5%).

W przypadku braku wpisu w Formularzu oferty kary umownej za opóźnienie w dostawie towaru  i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia, Zamawiający przyjmie do oceny i porównania ofert minimalną wysokość kary umownej wynoszącą 0,5% i przyzna odpowiednią ilość punktów. Do umowy ostatecznej zostanie wpisane 0,5%.

2.8. Ocena końcowa oferty:

Jest to suma punktów uzyskanych za powyżej wymienione kryteria.

3.  Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP,

- jest zgodna z treścią SIWZ,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII.	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Przedmiotowo istotne elementy umowy (essentialia negotii) związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

Oprócz przesłanek wymienionych w  art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:

- Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić nowy Wykonawca – zmiana możliwa tylko na podstawie sukcesji uniwersalnej w myśl art. 492 kodeksu spółek handlowych (przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę przejmującą) oraz przejęcie przedsiębiorstwa na postawie art. 551 i nast. k.c. pod warunkiem, że nowy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP. Zmiana ta wymaga aneksu do umowy

- Wszystkie wartości netto określone przez Wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy i nie wzrosną. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.

- Urzędowa zmiana stawek podatku VAT obowiązuje z mocy prawa, w takim przypadku Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w formie aneksu. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena (wartość) brutto umowy, a cena (wartość) netto pozostanie niezmienna. Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy.

- W przypadku niewykorzystania wartości umowy Zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w: Załączniku nr 3, (wzór umowy) może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U.2018.2177 )

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,                     o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych                     ( Dz.U. 2018 poz. 2215)

- Waloryzacja nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 60 dni od dnia obowiązywania zmian. W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 3571 k.c.

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne                   i korzystne dla Zamawiającego. Za zmiany korzystne należy uznać wszelkiego rodzaju nowe postanowienia, które wzmacniają pozycję zamawiającego jako wierzyciela z tytułu świadczenia niepieniężnego (np. wydłużenie okresu rękojmi, skrócenie terminu wykonania zamówienia, obniżenie ceny, podwyższenie kar umownych), oraz te zmiany, które prowadzą do wzmocnienia jego pozycji jako dłużnika z tytułu świadczenia pieniężnego (np. wydłużenie terminu zapłaty).

- Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych. W szczególności zmiana umowy może nastąpić w związku z brzmieniem art. 28, 32-36 RODO w zakresie powierzenia przez administratora (zamawiającego) przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi (wykonawcy) i określenia minimalnych standardów powierzenia tych danych. Dane osób fizycznych mogą być powierzane tylko takim podmiotom, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

- Zmiana siedziby Wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.

Rozdział IX.		OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

- Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN) brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz cenowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości, przy użyciu powszechnych metod liczenia takich jak: kalkulator, arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel z funkcją zaokrąglania do 2 miejsc po przecinku. Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) i musi być wyższa od 0.

- W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto.

- Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty dostawy do Zamawiającego i wszelkie inne  koszty związane z przedmiotem zamówienia, w tym:

- koszty transportu krajowego i zagranicznego,

- koszty ubezpieczenia towaru w kraju i za granicą,

- opłat celnych i granicznych,

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 2 PZP.  Omyłka rachunkowa, którą można poprawić jest to błąd powstały w wyniku wszelkich działań matematycznych z zastrzeżeniem, że przyjmuje się, iż prawidłowo podano liczbę jednostek miar (ilość), wartość jednostkową netto oraz stawkę podatku VAT. Nieprawidłowe zastosowanie stawki podatku VAT nie jest omyłką rachunkową w obliczeniu ceny, którą można poprawić w trybie art. 87 ust. 2 pkt. 2 PZP i spowoduje sankcję zawartą w art. 89 ust. 1 pkt. 6 PZP.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku, oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny oferty Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami i dopiero sprawdzi czy cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Rozdział X. 	INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA I  TERMINU  SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i/lub dokumentami należy złożyć (wczytać) w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings  do dnia  16.04.2019r. do godz. 10.30.

- Jeżeli oferta zostanie złożona (wczytana) w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie (skutkujące możliwością niedochowania terminu do składania ofert

- Wykonawca, który złożył ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać ofertę.

- Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP.

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem.

Rozdział XI.	TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA

      - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej

      - Na podstawie art. 38 PZP Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

      - Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

      - Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej

      - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na przedłużenie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2.

      - Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

      - Do kontaktu z Wykonawcami służy Platforma zakupowa :

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings z odniesieniem do numeru ID danego postępowania przetargowego.

Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP

Rozdział XII. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ i będzie wiążące dla Wykonawców. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z zastrzeżeniem art. 12a PZP, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty.

- W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień treści SIWZ czy w przypadku modyfikacji SIWZ należy zaznaczyć źródło tej zmiany (datę wyjaśnień lub modyfikacji i ewentualnie nr pytania).

Rozdział XIII.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 PZP).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV.  WARUNKI WPŁATY  I  ZWROTU WADIUM.

Obowiązek wpłaty wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wystąpią przesłanki wymienione w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Oferta Wykonawcy nie zabezpieczona należytą formą wadium, zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

Przystępując do przetargu na całość przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 23 550,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt  złotych, 00/100) - dotyczy całości przedmiotu zamówienia; na poszczególne części (pakiety) w wysokości:

| PAKIET: | MIN. KWOTA [PLN]: | PAKIET: | MIN. KWOTA [PLN]: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1- | 400,00 | 10- | 1500,00 |
| 2- | 1400,00 | 11- | 5000,00 |
| 3- | 900,00 | 12- | 400,00 |
| 4- | 1000,00 | 13- | 250,00 |
| 5- | 600,00 | 14- | 350,00 |
| 6- | 300,00 | 15- | 700,00 |
| 7- | 4900,00 | 16- | 900,00 |
| 8- | 800,00 | 17- | 300,00 |
| 9- | 250,00 | 18- | 3600,00 |

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jeden pakiet muszą zsumować wartości z pakietów, w których chcą uczestniczyć, np. pakiet 1 i 2 powinien wnieść wadium w wysokości 1800,00 PLN,                           (400,00 PLN+ 1400,00 PLN).

Termin wniesienia wadium upływa w dniu składania ofert tj. dnia  16.04.2019r. godz. 10:30

- Forma wpłaty wadium.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- lub poręczeniach określonych w art. 45 ust. 6 PZP,

- przelewem na rachunek Zamawiającego - środki finansowe powinny wpłynąć na konto Zamawiającego do16.04.2019r. do godz. 10:30 pod rygorem odrzucenia oferty

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław nr  07 1130 1033 0018 7991 8520 0007

z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:  4WSzKzP.SZP.2612.12.2019  ”.

UWAGA: pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław – prowadzącym rachunek Zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

- W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, poręczeniach , gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta ( banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;

- Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;

- Kwotę gwarancji;

- Termin ważności gwarancji;

- Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego  (beneficjenta gwarancji),

- Do oferty należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty wadium (przelew) lub wygenerowane  elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (dokument sporządzony na podstawie art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. 2016 poz. 1988 ze zm.) – nie wymagający podpisu ani stempla).

- W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawcę w innych formach – gwarancjach, poręczeniach, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy sporządzić w postaci elektronicznej i złożyć (wczytać) na Platformie zakupowej razem z ofertą pod rygorem nieważności. Dokument ten powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta / poręczyciela - zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawo bankowe (Dz. U. 2016 poz. 1988 ze zm.) lub art. 4 ust. 7  pkt 1 i 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. 2018 poz  999 ze zm.). Dokument wadium winien zostać przekazany Zamawiającemu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta.

- Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. Za nieprawidłową formę wniesienia wadium Zamawiający uzna w szczególności dokument gwarancji/poręczenia wystawiony w formie innej, niż forma elektroniczna.

- Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN

UWAGA!     Złożenie dokumentu wadialnego w innym miejscu i/lub w błędnej formie może spowodować zastosowanie sankcji wynikającej z art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP.

- Zwrot wadium lub ewentualne ponowne jego wniesienie regulują przepisy art. 46 i art. 184 PZP.

Rozdział XIV.	MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się                      w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,  ul. R. Weigla 5 w Sali Odpraw (budynek Logistyki) w dniu  16.04.2019r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

- W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone co najmniej:

- kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;

- firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

- cena oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności zawarte w ofercie jeżeli były wymagane.

Rozdział XV.		SPOSÓB OCENY OFERT

- Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które  
części są jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona badania ofert.

- Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego możliwość zastosowania tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa PZP. Procedura ta polega na tym, że Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców (ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia) i nie będzie badał wszystkich wstępnych oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdziale VII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 PZP), po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) dokona oceny podmiotowej tego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenia wstępne złożone przy ofercie, a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 1 lub 2 PZP przedłożenia określonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą, do złożenia dokumentów o których mowa w Rozdziale IV SIWZ o ile takich dokumentów żądał.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2 PZP) o ile takich dokumentów żądał.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d ust. 2 PZP).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 PZP).

- W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

- Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

- Wykonawca będzie wykluczony, gdy spełni warunki wykluczenia określone w Rozdziale III pkt. 1 SIWZ..

- Oferta może zostać odrzucona na podstawie art. 89 PZP z zastrzeżeniem art. 87 PZP.

Rozdział XVI.	OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

      - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania                            i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty,                        a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, a w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 PZP, informacja zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,                                            a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust 4 i 5 PZP, braku równoważności lub braku spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- Unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie fatyczne i prawne.

      - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na Platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

      - Po uprawomocnieniu wyniku postępowania Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy

Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII. 	ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

            - Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. W postępowaniach których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 PZP, zastosowanie mają przepisy art. 180 ust.2 PZP

            - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

            - Odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby.

Rozdział XVIII.	JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA

- Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona wykonawcom w trybie przewidzianym w art. 96 PZP.

- Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na wniosek wykonawcy.

- Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów                                     i informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.

Załączniki do SIWZ:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – Załącznik nr 1a;

- Zestawienie asortymentowo – cenowe – Załącznik Nr 2;

- Wzór umowy – Załącznik nr 3 (zaleca się złożyć wraz z ofertą);

- Protokół przekazania towaru/sprzętu medycznego( wzór) - Załącznik nr 3a;

- Protokół zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu – Załącznik nr 3b

- Protokół odbioru towaru/sprzętu medycznego – Załącznik nr 3c

- Protokół instalacji i przekazania – Załącznik nr 3d

- Protokół deinstalacji– Załącznik nr 3e

- Oświadczenie dot. przedmiotu zamówienia – (wzór) – Załącznik nr 4;

- Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych – (wzór) – Załącznik nr 5;

- Zobowiązanie innego podmiotu (wzór) - Załącznik nr 6;

Podpisy Członków Komisji Przetargowej:

- Przewodniczący Komisji - Piotr Strąk			         	           ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji  –Tomasz Gorczyca	                       		         ……………………………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Wojciech Sznajder		  	                       …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Krzysztof Pakulski		  	                       …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Rita Dzima		  	                                      …………………….………..

- zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji –Agnieszka Mikulska	  	                                       …………………….………..

- zapoznałem się i akceptuję

- Członek Komisji – Jacek Janiszewski                                    	         …………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

Sekretarz –Agnieszka Stanisławska	                                                    ………………….………..

zapoznałem się i akceptuję

Załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej również PZP oraz przepisów wykonawczych do PZP w trybie przetargu nieograniczonego powyżej     144 000 euro (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 PZP)

Dostawa materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,

znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

Spis treści

Załącznik nr 1 do SIWZ	21

Załącznik nr 2do SIWZ	24

Załącznik nr 3 do SIWZ	43

Załącznik  nr 3a	53

Załącznik  nr 3b ( wzór)	55

Załącznik  nr 3c (wzór)	56

Załącznik  nr 3d (wzór)	57

Załącznik nr 3e  ( wzór)	59

Załącznik nr 4 do SIWZ	61

Załącznik nr 5 do SIWZ	62

Załącznik nr 6 do SIWZ  (wzór)	63

Załącznik nr 1 do SIWZ

.........................................................			    		..........................,dnia ..................

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)					                 (Miejscowość)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką –

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

OFERTA

Nawiązując do przetargu nieograniczonego na:

„dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej;                     znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

niżej podpisani, reprezentujący:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………….

Adres……………………………………………………………………………………………….

NIP  ………………………………….                    REGON   …………………………………….

tel. ……………    ……………….                    e-mail……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

nr  konta do zwrotu wadium ………………………………………………………………………

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że oferujemy dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii  Szczekowo-Twarzowej zgodnie   z wymogami zawartymi w SIWZ oraz formularzem cenowym za:

Pakiet nr ….. * (   * Wykonawca wpisuje numer pakietu i wypełnia odpowiednio w odniesieniu do pakietów, na które składa ofertę )

wartość netto......................................zł  (słownie:…..……....…………………….……złotych)

cena brutto……………………zł ( słownie:………………….………….....…….…złotych)

Termin dostawy towaru:  pakiet nr….* – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin dostawy towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin wymiany reklamacyjnej towaru:  pakiet nr ……* – …. dni

(min. 1 dzień, max. 5 dni  - należy wpisać oferowany termin wymiany reklamacyjnej towaru w pełnych dniach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Termin gwarancji / rękojmi towaru:  pakiet nr …..* – …. miesięcy

(12 m-cy, 24 m-ce - należy wpisać oferowany termin gwarancji/rękojmi towaru w miesiącach wg. Rozdz. VIISIWZ)

Wysokość kary umownej za opóźnienie w dostawie sukcesywnej i w dostawie reklamacyjnej towaru za każdy dzień opóźnienia:  pakiet nr …..* – ….. %

( min. 0,5 % max 3% - należy wpisać oferowaną wysokość kar w procentach wg. Rozdz. VII SIWZ)

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić jedno z poniższych oświadczeń (A lub B)**, które opisuje stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert:

A)**

..............................................                                                   …….................... dn. ……..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

- OŚWIADCZENIE**

Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                                              ..................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

** niewłaściwe skreślić

lub   B)**	                                             2. OŚWIADCZENIE **

Wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,

- wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (nazwa, która znajdzie się później na fakturze): .............................................................................................................,

- wskazujemy wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku - wynosi ona: ......................................................................................................................................

Oświadczenie to nie zawiera stawki i kwoty podatku VAT jaki będzie musiał rozliczyć Zamawiający. Obie wartości ustali Zamawiający we własnym zakresie i rozliczy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

…………….…dnia……………                             ..............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub

posiadających pełnomocnictwo

- OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Ponadto oświadczamy, że :

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą -  60 dni;

- dostawę będącą przedmiotem zamówienia wykonamy sami /z udziałem podwykonawców powierzmy podwykonawcy ………………………………… (wskazać firmę podwykonawcy o ile jest znany) wykonanie następujących części zamówienia .......................................................................... – wartość lub procentowa część zamówienia …………………………

- akceptujemy zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy (Załącznik Nr 3 do SIWZ) z uwzględnieniem modyfikacji jego treści (jeżeli wystąpiły);

- zapoznaliśmy się z sytuacją finansowo-ekonomiczną Zamawiającego.

- Ofertę niniejszą składamy na ……… kolejno ponumerowanych stronach.

- Wadium w kwocie …...................... zł zostało wniesione w dniu …................ w formie   ….........................................................................................................................................

- Oświadczamy, że wszystkie załączniki stanowią integralną część oferty.

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert                              (art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018. 1600  t.j.).

.…………….… dnia…………..………                             ………..............................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 2

Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia

„Cena brutto [zł]”, będąca podstawą do wyliczenia punktów za cenę – otrzymujemy ze wzoru: „Wartość jednostkowa netto[zł]” razy „Ilość zakupu” – daje „Wartość netto – [zł]”, z której to wartości liczymy podatek vat i po dodaniu podatku vat do wartości netto otrzymujemy „Cenę brutto[zł]”.

| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET NR 1 Płytki i śruby do zespoleń wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –Wynajem |
| Gwóźdź tytanowy odpiętowy. Gwóźdź anatomiczny umożliwiający wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwóźdź wygięty pod kątem 12stopni w części bliższej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwoździa. Możliwość blokowania gwoździa w kości piętowej przy pomocy ostrza spiralo-nożowego i śrub o śr. 6,0mm blokowanych kątowo przy pomocy zaślepki. Możliwość blokowania śrubą w części bliższej gwoździa śrubami 5,0mm prostopadle przez kość piszczelową oraz skośnie przez kość skokową. Otwór dynamizacyjny w części bliższej gwoździa. Ramię celownika umożliwiające blokowanie wszystkich otworów w gwoździu. Średnice : 10, 12,13mm i długości 150,180 i 240mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym. |
| 1 | Gwóźdź | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | śruba blokująca | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 3 | zaślepka | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 4 | śruba spiralna | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 5 | Instrumentarium do osadzania | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 1 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| PAKIET NR 2 Kolano cementowane CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Kolano cementowane składające się z komponentu udowego, tacy piszczelowej i rzepki; Komponent udowy o stopniowo zmniejszającym się promieniu i proporcjonalnym zapobiegający przy głębokim zgięciu tzw. efektowi przesuwania się komponentu do przodu oraz zapewniający płynne przejście od stabilności do swobody ruchowej przez zakres ruchu pacjenta Element udowy, kobalto-chromowy, o stałej grubości tylnej i dalszej komponentu, występujący w 14 rozmiarach (lewy i prawy, 10 standardowych i 4 wąskie) zarówno z zachowaniem jak i z wycięciem więzadła krzyżowego; Taca piszczelowa, wysoko polerowana, kobalto-chromowa, cementowana, występująca w 10 rozmiarach, w opcji zatrzaskowej i rotacyjnej o nachyleniu trzpienia tacy pod kątem 0 stopni, posiadająca specjalny system zatrzaskowy absorbujący występujące siły oraz zapobiegający mikro ruchom wkładki; dobór rozmiaru wkładki rotacyjnej w stosunku do tacy piszczelowej możliwy 2 rozmiary w dół oraz w górę, umożliwiająca zastosowanie trzpienia cementowanego o wymiarach 14x50 mm,; Wkładki wykonana z polietylenu, zawierające w mieszance przeciwutleniacz stabilizujący wolne rodniki i zapobiegający ich utlenianiu, z zachowaniem więzadła krzyżowego, w rozmiarze min. 5-16mm dla każdego rozmiaru oraz w opcji z wycięciem więzadła krzyżowego 18-20mm; wkładki z wycięciem więzadła krzyżowego w rozmiarze min. 5-18mm o przyroście 1-2 mm w zależności od rozmiaru. Medializowana okrągła i anatomiczna rzepka w 5 rozmiarach od 29-41mm. System posiada specjalistyczne narzędzia umożliwiające uzyskanie balansu szczeliny w zgięciu i wyproście, utrzymując prawidłowe napięcie tkanek, jak również narzędzia jednorazowego użytku. | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2. | Ostrza do napędów kompatybilne z instrumentarium | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3. | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 2 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| PAKIET NR 3 System do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra PulseLavage CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1. | Zestaw uniwersalny do płukania pulsacyjnego – do kolana i biodra z odsysaniem, zawierający dwie końcówki: długa kanałowa i krótka z osłona do płukania powierzchni kłykcia kolana. Zestaw jednorazowy, pakowany sterylnie, zasilany autonomicznie systemem akumulatorowym lub bateryjnym, | zestaw |  |  | 285 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 3 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| PAKIET NR 4 ZESTAW KASET W TORZE NAPŁYWU I ODPŁYWU DO POMPY CROSS FLOW rok produkcji 2015 będący własnością 4WSK CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne |
| 1. | Zestaw jednorazowych kaset w torze napływu i odpływu CrossFlow typ 0450000300 do pompy będącej własnością 4WSK. Rok produkcji 2015r. | zestaw |  |  | 276 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 4 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| PAKIET NR 5 Elektrody waporyzacyjne shavera artroskopowego firmy STRYKER będący własnością 4WSK CPV 33140000-3 Materiały medyczne |
| 1. | Elektroda 3.5mm Hook typu SERFAS Energy | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Elektroda z kanałem ssącym 3.5mm 90-S typu SERFAS Energy | sztuka |  |  | 71 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 5 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| PAKIET NR 6 Spacery do stawu biodrowego i kolanowego CPV 33183000-6 Dodatkowe wyroby ortopedyczne |
| 1. | Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 1,8g) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 2,7 g) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Spacer biodrowy fabrycznie sterylny , zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostępny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4. | Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98 mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem- od 1,1g do 3,2g. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 6 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa producenta/Nazwa handlowa/numer katalogowy |
| PAKIET NR 7 ENDOPROTEZA CEMENTOWA STAWU BIODROWEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1. | Trzpień endoprotezy prosty, matowy, wykonany z chromokobaltu, zwężający się dystalnie, z możliwością zainstalowania centralizatora w części dalszej, dostępne długości: 140, 150, 155, 160, 165 , 220 mm | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 2. | Głowa - metalowa o średnicy 28 mm , w rozm. S,M,L,XL,XXL | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 3. | Panewka - polietylenowa o średnicach zewnętrznych od 44 mm do 64 mm ze skokiem co 2 mm, ze znacznikami Rtg | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 4. | Centralizer trzpienia 8,10,12,14,16 mm | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 5. | Zatyczka kanału szpikowego w rozm. 10,12,14,16 mm. | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 6 | Ostrza piły oscylacyjnej , jednorazowe w rozmiarze długość 90 mm , szerokość cięcia od 10 mm do 30 mm Grubość ostrza1,00 mm do 1,37 mm | sztuka |  |  | 130 |  |  |  |
| 7 | Wiertarka i piła akumulatorowa wraz z ładowarką i osprzętem pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu – najem | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 8 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 7 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 8 ENDOPROTEZA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA wraz z najmem instrumentarium CPV 33183100-7 Implanty Ortopedyczne, PA01-7 –wynajem |
| CZĘŚĆ 1 SYSTEM REWIZYJNY STAWU KOLANOWEGO ZWIĄZANY |
| 1 | Element wykonany ze stopu CrCo udowy jednopromieniowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-110 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo- chromowego, z podniesioną o 7° przednia częścią zapobiegającą nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Część piszczelowa modularna, wykonana ze stopu CrCo, w 8 rozmiarach. Wkładka z polietylenu tzw. III generacji (o zwiekszonej odporności na utlenianie i odporności mechanicznej- potwierdzona badaniami klinicznymi) w 3 wersjach: CR, PS. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; o grubościach: 9mm, 11mm, 16mm i 19mm. Wkładki mocowane zatrzaskowo o profilu umożliwiającym swobodną rotację do 20-25 stopni w głębokim zgięciu. | komplet |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 4 |  |  |  |
| RAZEM część 1 |  |  |  |
| CZĘŚĆ 2 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO |
| 3 | Endoproteza kłykciowa rewizyjna stawu kolanowego, cementowana. Element udowy rewizyjny jednoosiowy w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie 10-100 stopni, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w 8 rozmiarach. Wkładka rewizyjna z podwyższonym bolcem stabilizacyjnym kompatybilna z systemem pierwotnym, mocowana zatrzaskowo, przynajmniej w 8 grubościach. Trzpienie przedłużające do elementu piszczelowego i udowego, bezcementowe, tytanowe, o długościach 100mm i 150mm i średnicach od 10mm do 25mm (skok co 1mm) z systemem umożliwiającym przesunięcie osi za pomocą mimośrodu (adaptery offsetowe: 2, 4, 6 i 8 mm) w zakresie 360 stopni. Możliwość dodatkowego przedłużenia trzpieni za pomocą tzw. extenderów o długościach 25 i 50mm.System dający możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (o grubościach 5mm i 10mm) oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5mm, 10mm i 15mm). | komplet |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw.Loaner Set | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 1 |  |  |  |
| RAZEM część 2 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 8 (Część 1+Część 2) |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 9 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO CEMENTOWA - CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego, cementowa,oparta na systemie uzupełnienia ubytków przeszczepami kostnymi. W skład kompletu wchodzą trzpień z centralizerem PMMA i korek do zatkania kanału szpikowego z PMMA. Trzpień bez kołnierza prosty w kształcie podwójnego klina, gładki w podstawowych rozmiarach od 200 do 260mm wykonane ze stali.Głowa stalowa średnica 28 mm lub 32mm w min. pięciu długościach szyjki. | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 9 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 10 ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU BIODROWEGO -MODULARNA CPV 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1. | Endoproteza rewizyjna, modularna stawu biodrowego, składająca się z tytanowego trzpienia z podłużnymi klinami antyrotacyjnymi oraz elementu krętarzowego napylonego czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpienie w trzech długościach od 155 mm do 235 mm i średnicach od 14 mm do 28 mm. Moduły krętarzowi o średnicach od 19 mm do 31 mm w czterech długościach. wraz z trzpieniem głowa metalowa o średnicy 28mm lub 32mm w min pięciu długościach szyjki (do wyboru śródoperacyjnego) | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2. | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| 3. | Panewki bezcementowe rewizyjne w adiacji rozmiarach w zróżnicowanych rozmiarach, wielootworowe, o powierzchni zewnętrznej napylonej czystym tytanem oraz hydroxyapatytem. Możliwość dodatkowego stosowania śrub. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 10 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 11 ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO 33183200-8 Protezy ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne. Dostępny w opcjach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) w 11 rozmiarach i długościach 93-126mm dla każdego z kątów. Trzpień rośnie zarówno w wymiarze bocznym jak i przysrodkowym. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Panewka typu press-fit pierwotna hemisferyczna z pokryciem trójwymiarową okładziną z czystego tytanu umozliwiającego przerost tkanką kostną. Dostępne w rozmiarach od 42 mm do 70 mm włącznie. Panewki w 2 opcjach: pełna i otworowa. z możliwością użycia wkrętów poprawiających fiksację. Wymagana dostępność panewki gwintowanej na krawędzi. Powierzchnia zewnętrzna sfery pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem. Wykonana ze stopu tytanu | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Wkład panewkowy standardowy z polietylenu wysoko usieciowanego o zwiększonych parametrach odporności na ścieranie i utlenianie dzięki trzykrotnemu procesowi adiacji i anielingu; z okapem zwiększającym pokrycie głowy protezowej dla głów 28 i 32 mm lub symetryczne i asymetryczne dla głów 36mm. | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 4 | Głowa metalowa o średnicy 28 i 32 mm w min. pięciu długościach szyjki | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 36mm w 4 długościach szyjki | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Zaślepka centralna do panewki | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 7 | Śruby panewkowe | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe ostrze piły oscylacyjnej | sztuka |  |  | 60 |  |  |  |
| 9 | Najem instrumentarium do osadzania w/w Piła i wiertarka wraz z akumulatorami i ładowarką oraz kompatybilnym osprzętem dla wykonania w/w zabiegu | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 11 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 12 kotwice –implanty wraz z najmem instrumentarium - CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| I Kotwice - implanty do rekonstrukcji stożka rotatorów |
| 1 | Kotwica tytanowa stożkowa, wkręcana samogwintująca o średnicy 5,0 oraz 6,5mm, zaopatrzona w nic wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18 kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG, kaniulowana wkręcana z metalowym trokarem wbudowanym; w jednorazowym sterylny wprowadzacz średnice 5,5 oraz 6,5mm; zaopatrzona w nić wzmocniona z opcją zakończenia igłami | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 3 | Kotwica bezwęzłowa wykonana z PEEK na metalowym rdzeniu, wbijana; średnica początkowa 5,5mm; średnica zwiększa się w miarę nawijania na rdzeń kotwicy nici ( do 6,5mm)co poprawia fiksacje kotwicy. Mechanizm skracania nici oparty na 60cio stopniowych skokach; max długość skrócenia nici #2 równa 3mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | Igły nitinolowe, ( op=5szt) | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| II Kotwice - do rekonstrukcji obrąbka. |
| 5 | Kotwica tytanowa stożkowa wkręcana samogwintujaca o średnicy 3,0 mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną o wytrzymałości minimum 18kg; kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Kotwica wykonana z PEEK, transparentna dla promieni RTG średnica 3,5mm, na jednorazowym elastycznym oprowadzaczu umożliwiającym anatomiczne osadzenie kotwicy niezależnie od położenia portu; kotwica zaopatrzona w nić #2 o wysokim współczynniku odporności na zerwanie; w ramach instrumentarium | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 7 | Najem instrumentarium ( w ramach instrumentarium elastyczne wiertła i celowniki 0, 12 i 25stopni) | miesiące |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 12 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 13 SYSTEM DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO wraz z najmem instrumentarium CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Zapewniający możliwość pobierania przeszczepu z mięśnia półścięgnistego, Po stronie udowej stabilizacja za pomocą płytki tytanowej 4mmx13mm (płytka związana fabrycznie, bezwęzłowo na trwałe z pętlą polietylenową w długościach 15-50mm ze skokiem co 5mm; opcja płytki XL i bez pętli).Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. Strona piszczelowa stabilizowana śrubą interferencyjną biowchłaniaklną z kompozytu PLLA-HA w stosunku 75%-25%; śruby w średnicach 6-12mm i długościach 23-35mm. Instrumentarium dedykowane do pracy przezportalowej – port przednio-przyśrodkowy za pomocą elastycznych rozwiertaków w rozmiarach 4,5 – 12mm skalowanych co 0,5mm | komplet |  |  | 10 |  |  |  |
| 2 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 13 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 14 ENDOPROTEZA BEZCEMNETOWA, PRZYNASADOWA CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne, PA01-7 – Wynajem |
| 1 | Trzpień bezcementowy , mocowany przynasadowo ze stopu tytanowego w 8 rozmiarach . Trzpień uniwersalny dla biodra prawego i lewego .Konstrukcja trzpienia i technika operacyjna zapewnia zmniejszoną resekcję kosci- pozostawiając kikut szyjki kości udowej. Stabilizacja trzpienia wielopunktowa, cześć bliższa pokryta napyleniem tytanowym z dodatkiem mikro CaP. Trzpień dostępny w trzech typoszeregach : o kątach szyjkowo trzonowym120, 130 i 135 stopni. Część dystalna zwężona, opierająca się o boczna powierzchnie korówki kości udowej. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Głowa - metalowa o średnicy 28,32 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Głowa - ceramiczna BiloxDellta o średnicy 28,32,36 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Panewka typ press fit bezcementowa , | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Wkład ceramiczny Biolox Delta 28,32,36 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Wkład polietylenowy symetryczny i asymetryczny 28,32 mm. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Śruba do panewki bezcementowej śr 6,5 mm dł 16mm do 44 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Ostrza do piły o rozmiarze pozwalającym na wykonanie w/w zabiegu. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 14 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 15 PŁYTY DO ZŁAMAŃ TYP LISS, LCP,LAP , wraz z najmem instrumentarium, – płytki rekonstrukcyjne miednicowe CPV 33141700-7 Wyroby ortopedyczne 33141770-8 , PA01-7-Wynajem |
|  | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi katami – w różnych kierunkach średnica. 5.0mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Materiał stal.-KOMPLET |
| 1 | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Śruby blokowane | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
|  | System LAP do stabilizacji złamań okołoprotezowych. Płyta LAP – pozwalająca na wielopłaszczyznowa stabilizacje w obrębie trzpienia protezy przy pomocy śrub blokowanych/korowych 3.5. Płyta LAP współpracująca z płytami typu LCP szerokimi prostymi/wygiętymi, płytami typu LCP do bliższej i dalszej nasady kości udowej. Płyta LAP wyposażona w 4 ramiona z możliwością ich odcięcia Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm (3,5mm). Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, celownik do płyty LAP oraz szczypce tnące pozwalające na odcięcie nieużywanych ramion. Płyta LAP mocowana jest do właściwej płyty stabilizującej złamanie typu LCP przy pomocy kompletu śruby mocującej. Materiał stal / tytan-Komplet |
| 4 | Płyta | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 5 | Śruba mocująca | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Śruba blokująca | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 7 | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 10 otworów, długość 118mm, stal nierdzewna (komplet: płytka + 6 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 8 | Płytka rekonstrukcyjna 3,5 do miednicy, wygięta, 8 otworów, długość 94mm, stal nierdzewna (komplet: płytka + 5 śrub korowych 3,5) | komplet |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Najem instrumentarium na zasadzie tzw. Loaner Set. | Najem instrumentarium na zabieg |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 15 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 16 Implant do zastosowania w obrebie napraw niestabilości stawu barkowego wraz z najmem instrumentarium. CPV 33183100-7 Implanty ortopedyczne PA01-7 Wynajem |
| 1 | Miękka kotwica sznurkowa w postaci tuleji wykonanej z plecionki poliestrowej przez która przechodzi jedna nitka, zawieszona na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 1,4mm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, w postaci tulei wykonanej z plecionki poliestrowej przez którą przechodzą dwie różnokolorowe wzmocnione nici, kotwica zawieszona na sterylnym jednorazowym podajniku. Średnica 2,9mm. | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 3 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 16 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 17 Śruby kaniulowane CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby |
| 1 | Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca, wykonana z tytanu o średnicy 2,2 mm; z krótkim i długim gwintem; skok co 1 i co 2 mm; dł. 10-30 mm i 22-40 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 0,8 mm. | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Kaniulowana, kompresyjna śruba samowiercąca, wykonana z tytanu o średnicy 3,0 mm; krótki i długi gwint; skok co 1 i co 2 mm; dł. 10-40 i 26-40 mm; otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,1 mm. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Drut Kirschnera, średnica 0.8 mm, pod śruby 2,2 mm oraz drut Kirschnera, średnica 1.1 mm, pod śruby 3.0 mm; długość 100 mm, | opakowanie (10 sztuk) |  |  | 6 |  |  |  |
| 4 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pełnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Drut Kirschnera pod śruby 5.0 mm, średnica 1.6 mm, długość 200 mm, | Opakowanie ( 10 sztuk) |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Śruba tytanowa, kaniulowana, z krótkim i długim gwintem - z efektem kompresji, oraz z pelnym gwintem - bez efektu kompresji; średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera pod śruby 7.0 mm, średnica 2.2 mm, długość 250 mm, | opakowanie (10 sztuk) |  |  | 10 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 17 |  |  |  |
| l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Wartość jednostkowa netto [zł] | Vat % | Ilość | Wartość netto[zł] | Wartość brutto[zł] | Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym |
| PAKIET NR 18 PŁYTKI , ŚRUBY DO OSTEOSYNTEZY, SIATKI TYTANOWE CPV 33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty PA01-7-Wynajem |
| I | System 1.5 mm - pod śruby 1.5 mm |
| 1 | Płytka tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, w kształcie litery L, kąt 90°, z mostem 7.5 mm, 4 - otworowa, lewa. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Płytka tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, w kształcie litery L, kąt 90°, z mostem 7.5 mm, 4 - otworowa, prawa. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Płytka tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, w kształcie litery L, kąt 100°, z mostem 7.5 mm, 5 - otworowa, lewa. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Płytka tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, w kształcie litery L, kąt 100°, z mostem 7.5 mm, 5 - otworowa, prawa. | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Płyta tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, wygięta, podoczodołowa, 8- otworowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 6 | Płyta tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, w kształcie litery X, z mostem 6 mm, 6 - otworowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Płyta tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, w kształcie litery X, z mostem 9 mm, 6 - otworowa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Płytka tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, prosta, 16- otworowa. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 9 | Płytka tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.6 mm, drabinkowa, 10- otworowa. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 5 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 11 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 6 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 12 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 7 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 9 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 14 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 11 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 13 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 16 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 14 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 17 | Śruba korowa, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 16 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 18 | Śruba korowa, awaryjna, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 5 mm, 5szt/op. | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 19 | Śruba korowa, awaryjna, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 7 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 3 |  |  |  |
| 20 | Śruba samowiercąca, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, dł. 5 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 21 | Śruba samowiercąca, tytanowa 1.5 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, dł. 7 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 22 | Siatka Tytanowa, pod śruby 1.5 mm, grubość 0.2 mm, o wymiarach 55x110 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| II | System do oczodołów - pod śruby 1.5 mm |
| 23 | Płytka tytanowa, oczodołowa mała, pod śruby 1.5 mm, grubość 0,35mm, 12 -otworowa. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 24 | Płytka tytanowa, oczodołowa duża, pod śruby 1.5 mm, grubość 0,35mm, 12 -otworowa. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 25 | Płytka tytanowa, oczodołowa mała, pod śruby 1.5 mm, grubość 0,4mm, 6 - otworowa. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 26 | Płytka tytanowa, oczodołowa dużą, pod śruby 1.5 mm, grubość 0,4mm, 6 - otworowa. | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 27 | Mały szablon do płytki oczodołwej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Duży szablon do płytki oczodołowej | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| III | System 2.0 mm - pod śruby 2.0 mm |
| 29 | Śruba IMF, 2.0 mm, tytanowa, z kołnierzennadśluzówkowym, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 8 mm, 2 szt/op | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 30 | Śruba IMF, 2.0 mm, tytanowa, z kołnierzennadśluzówkowym, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 11 mm, 2 szt/op | opakowanie |  |  | 20 |  |  |  |
| 31 | Śruba korowa, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 5 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Śruba korowa, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 6 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 33 | Śruba korowa, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 7 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 40 |  |  |  |
| 34 | Śruba korowa, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 9 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 10 |  |  |  |
| 35 | Śruba korowa, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 11 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 36 | Śruba korowa, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 13 mm , 5szt/op. | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 37 | Śruba korowa, awaryjna, tytanowa 2.3 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 5 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 38 | Śruba korowa, awaryjna, tytanowa 2.3 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 7 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 6 |  |  |  |
| 39 | Śruba korowa, awaryjna, tytanowa 2.3 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, długość 9 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, w kształcie litery L, kąt 90°, z mostem 9.0 mm, 4 - otworowa, lewa. | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 41 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, w kształcie litery L, kąt 90°, z mostem 9.0 mm, 4 - otworowa, prawa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 42 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, w kształcie litery L, kąt 90°, z mostem 12 mm, 4 - otworowa, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 43 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, w kształcie litery L, kąt 90°, z mostem 9.0 mm, 4 - otworowa, prawa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 44 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, prosta, 16 - otworowa, długość 95 mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 45 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, trapezowa, do złamań kłykcia żuchwy, anatomicznie ukształtowana, 4 - otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 46 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, typu delta, do złamań kłykcia żuchwy, z otworami kompresyjnymi, 4 - otworowa | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 47 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, trapezowa, do złamań kłykcia żuchwy, anatomicznie ukształtowana, 9 - otworowa | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 48 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, trapez, do złamań kłykcia żuchwy, 9 - otworowa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 49 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, trapez, do złamań kłykcia żuchwy, 4 - otworowa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 50 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, prosta, 20 - otworowa, długość 119 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 51 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.0 mm, grubość 1.0 mm, drabinkowa, 20 - otworowa, długość 86 mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 52 | Śruba samowiercąca, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, dł. 5 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 53 | Śruba samowiercąca, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, dł. 7 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| 54 | Śruba samowiercąca, tytanowa 2.0 mm, otwór w głowie śruby heksagonalny, dł. 9 mm, 5szt/op | opakowanie |  |  | 5 |  |  |  |
| IV | System 2.5 mm - pod śruby 2.5 mm |
| 55 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.5 mm, grubość 1.6 mm, prosta, 16 - otworowa, długość 144 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 56 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.5 mm, grubość 1.6 mm, kątowa 120o, 8 - otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 57 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.5 mm, grubość 1.6 mm, kątowa 120o, 6 - otworowa | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 58 | Płytka tytanowa, pod śruby 2.5 mm, grubość 1.6 mm, wygięta w łuk, 16 - otworowa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 59 | Płyta tytanowa, blokowana, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, grubość 1.0 mm; prosta, 20 - otworowa, długość 119 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 60 | Płyta tytanowa, blokowana, pod śruby 2.0/2.3/2.5 mm, grubość 1.0 mm; zygomatyczna, 4 - otworowa | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 61 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 7 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 62 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 8 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 63 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 9 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 64 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 10 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 65 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 12 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 66 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 14 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 67 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 16 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 68 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 18 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 69 | Śruba korowa, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 20 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 70 | Śruba blokowana, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 10 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 71 | Śruba blokowana, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 12 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 72 | Śruba blokowana, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 14 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 73 | Śruba blokowana, tytanowa 2.5 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 16 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 74 | Śruba korowa, tytanowa 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 8 mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 75 | Śruba korowa, tytanowa 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 10 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 76 | Śruba korowa, tytanowa 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 12 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 77 | Śruba korowa, tytanowa 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 14 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 78 | Śruba blokowana, tytanowa 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 10 mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 79 | Śruba blokowana, tytanowa 2.8 mm, otwór w głowie śruby typu krzyżak, długość 12 mm | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 80 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, blokowana, pod śruby 2.5 mm, grubość 2.5 mm, wygieta w łuk, 16 - otworowa, długość 175 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 81 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, blokowana, pod śruby 2.5 mm, grubość 2.5 mm, kątowa, 17 - otworowa, długość 126 mm, lewa | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 82 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, blokowana, pod śruby 2.5 mm, grubość 2.5 mm, kątowa, 17 - otworowa, długość 126 mm, prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 83 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, blokowana, pod śruby 2.5 mm, grubość 2.5 mm, kątowa, 22 - otworowa, lewa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 84 | Płytka tytanowa, rekonstrukcyjna, blokowana, pod śruby 2.5 mm, grubość 2.5 mm, kątowa, 22 - otworowa, prawa | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 85 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa, lewa, w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 86 | Proteza głowy kłykcia żuchwy, tytanowa, prawa, w zestawie z 4 śrubami mocującymi | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 87 | Łącznik protezy głowy kłykcia żuchwy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, krótki | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 88 | Łącznik protezy głowy kłykcia żuchwy z płytą rekonstrukcyjną, tytanowy, długi | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 89 | Najem instrumentarium | miesiąc |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM PAKIET NR 18 |  |  |  |

…………………………..                                                                                                             ................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 do SIWZ

##### nr ……./4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

kupna – sprzedaży

Zawarta w dniu ………………2019 r. we Wrocławiu pomiędzy:

4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, z siedzibą 50-981 Wrocław, ul. R Weigla 5, Regon 930090240,                                     NIP PL899-22-28-956, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej,                          VI Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000016478, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………..

zwanym w treści umowy  ZAMAWIAJĄCYM,

a   ......................................................................., z siedzibą ...................., Regon ……………., NIP ……………… reprezentowanym przez:

………………………………

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Niniejsza umowa jest następstwem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych    (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986   z późn. zm.) o wartości powyżej 144 000 EURO. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie wymienionej we wstępie umowy.

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji sprzedaż i dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego materiałów medycznych na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w obrębie pakietu/ pakietu/ - ów  nr  1 – 18, wyszczególnionego/-ych w § 10  umowy ,  zwanego/-ych dalej również towarem  wraz z najmem instrumentarium i osprzętu( zwanego/-ych dalej również sprzętem) wyszczególnionym w    § 10  umowy

- Osoby uprawnione do składania zamówień: Szef Wydziału Zaopatrzenia Medycznego ppłk mgr farm Grzegorz Jędrzejczyk tel. 261 660 525, mgr farm. Grażyna Wojtczak, dr n. farm. Monika Krzysik 261 660 524, mgr farm. Anna Duszyńska  tel. 261 660 464 oraz techn. farm. Adam Klekowski,                                   tel. 261 660 528; techn. farm. Agnieszka Przybył tel. 261 660 528, z Sekcji Sprzęty Medycznego: Agnieszka Mikulska tel. 261 660 128

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar  własnym środkiem transportu i na koszt własny w terminie  ……………dni ( min. 1 dzień max 5 dni – zgodnie ze złożona ofertą ) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną                     na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar określony w pakiecie nr 8 ( poz. 1-3), w pakiecie nr 15 (poz. 4-8)  wraz z instrumentarium określonego na zasadzie Loaner Set ( pakiet nr 8 poz.4, pakiet nr 15 poz. 9) na okres min. 3 dni tj. każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym ustaleniu tego terminu, własnym srodkiem transportu i na koszt własny,  w terminie  ….. dni ( min. 1 max 5 dni – zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia drogą telefoniczną na numer……………………., potwierdzonego faxem na numer ……………….

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z pierwszą dostawą w terminie  …. dni (min. 1 dzień max 5 dni – zgodnie ze złożoną ofertą )  od daty otrzymania zamówienia pełny komplet: towaru                                 z każdego rozmiaru / rodzaju po 1 sztuce   (rozmiary i ilości zostaną podane w „protokole przekazania sprzętu medycznego” - załącznik nr 3a do SIWZ), określone w § 10 umowy, które będą fakturowane dopiero po zużyciu/przeprowadzeniu wszczepu.  Odbiór pełnych kompletów nastąpi w siedzibie Zamawiającego. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Ordynator  Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii tel. 261 660 634; Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii te. 717 128 935oraz wyznaczony pracownik Wydziału Zaopatrzenia Medycznego tel. 261 660 813.

Towar dostarczone zgodnie z niniejszym   ust. 5 pozostają własnością Wykonawcy do momentu pobrania ich przez Zamawiającego z miejsca przechowania.

- Zamawiający w terminie 3 dni od daty zużycia towaru , o którym mowa w ust. 4 i 5 poinformuje o tym Wykonawcę pisemnie poprzez przesłanie „ protokołu zużycia  jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu” (za pomocą faksu na  numer  …………………..lub drogą elektroniczną na adres: …………………….). Informacja – „protokół zużycia  jednorazowego sprzętu do zabiegu/wszczepu”  (wzór protokołu   - załącznik nr 3b do SIWZ) zawierać będzie numer historii choroby, ilości, rodzaj i numery seryjny zużytego towaru. Zawiadomienie to będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. Towar, którego termin ważności upłynął nie może zostać pobrany i wszczepiony przez Zamawiającego.

- Uzupełnienie zużytego: towaru, o którym mowa w ust. 5 , nastąpi w terminie   …... dni                    (min. 1 dzień max 5 dni)  dni od daty przekazania „protokołu zużycia jednorazowego sprzętu                                              do zabiegu/wszczepu”, spowodowanego przeprowadzonym zabiegiem.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oryginału faktury kopii protokołu zużycia jednorazowego sprzętu do zabiegu, wyszczególnionego na fakturze. Oprócz oryginału faktury Wykonawca w terminie do 2 dni po zafakturowaniu prześle fakturę w wersji elektronicznej na adres: apteka.faktury@4wsk.pl, lub w wersji pisemnej na numer faksu   261 660 463. Zamawiający dopuszcza również złożenie faktury elektronicznej w formacie DATA-FARM (format tekstowy, plik z rozszerzeniem FAK, specyfikacja dostępna na stronie http://www.datum.pl/ w zakładce DATA- FARM).

- Przekazanie towaru określonego w ust. 3 i 4przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego pisemnego potwierdzenia przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości zamówionego towaru (dokument PZ), co będzie podstawą do wystawienia faktury. Wykaz osób upoważnionych do odbioru towaru w ww. pakietach oraz w przypadku  opisanym w ust. 7:

- mgr farm. Grażyna Wojtczak

- dr n. farm. Monika Krzysik

- mgr farm. Anna Duszyńska

- tech.farm. Stanisława Mazur

- tech.farm. Barbara Ziółek

- tech.farm. Adam Klekowski

- tech.farm. Agnieszka Przybył

- tech.farm. Ewa Kępa- Ciszak

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości, asortymentu i cykliczności dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia towaru w zakresie jego wad widocznych                  i złożenia reklamacji ilościowych i jakościowych w terminie 5 dni od daty jego dostarczenia. Towar niekompletny, uszkodzony lub z terminem ważności niezgodnym z §6 ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wymienić na własny koszt w terminie …. dni (min. 1 dzień max 5 dni – zgodnie ze złożona ofertą) od daty powiadomienia go  o zastrzeżeniach drogą telefoniczną pod nr   ………………i  fax   ………………

- Zamawiający składa reklamacje drogą telefoniczną podając numer faktury i potwierdza je faxem                            z tego dnia.

- Jeżeli Wykonawca nie wymieni zareklamowanego towaru zgodnie z ust. 12 to jest zobowiązany wystawić w terminie 3 dni fakturę korygującą.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia dokumentów                                (o których mowa w Rozdziale IV pkt. 2 ppkt. 2 SIWZ). Dokumenty, o których mowa wyżej Wykonawca dostarczy w terminie 3 dni od wezwania drogą telefoniczną pod nr …………………..                                       i fax  ………………. pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia                        od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do informowania Apteki Szpitalnej drogą telefoniczną lub faxem (na nr tel. 262 660 463) z 14-dniowym wyprzedzeniem o spodziewanych brakach produkcyjnych przedmiotu umowy i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu oraz zagwarantowania w związku z tym realizacji zwiększonych zamówień wynikających z niniejszej umowy zabezpieczającej prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru po upływie okresu trwania umowy pozostałego w siedzibie Zamawiającego towaru zamówionego zgodnie wg §1 ust.5 i ust.7. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem odbioru (wzór protokołu – załącznik                         nr 3c do SIWZ) w obecności: Ordynatora  Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Kierownika Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii; Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz wyznaczonego pracownika Wydziału Zaopatrzenia Medycznego.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymywania dostaw na podstawie                        art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego.

§ 2

Prawo opcji

- Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tytułu niezrealizowania pełnej ilości przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto pakietu. Zamówienie gwarantowane wynosi 50% ceny brutto pakietu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem gwarantowanym.

- Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy, bądź braku środków finansowych na ten cel.

- Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

§ 3

Dostawa

- Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostarczenia go do miejsca wskazanego w Rozdziale VI SIWZ i przejęcia go przez Zamawiającego                     wg  § 1 ust. 5 i 9.

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia własnymi siłami oraz przy pomocy podwykonawców wskazanych w ofercie. Jeżeli Wykonawca zleci wykonania niektórych czynności innym podmiotom to ponosi on pełną odpowiedzialność za działania innych dostawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wraz z pierwszą dostawą w terminie ……. dni  ( termin zgodny                         z terminem określonym w§1 ust. 3 i ust. 5 umowy) od daty otrzymania pierwszego zamówienia dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów, w okresie obowiązywania umowy, oraz  na czas potrzebny do wykonania zabiegu/wszczepu ostatniego dostarczonego w ramach umowy towaru, zrzekając się jednocześnie prawa do żądania jego zwrotu przed tym terminem, także w przypadku rozwiązania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie ……. dni  ( termin zgodny  z terminem określonym w§1 ust.4 umowy) od daty otrzymania zamówienia dostarczyć i w razie konieczności zainstalować do używania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego sprzętu na zasadzie Loaner Set niezbędnego do przeprowadzenia planowanych zabiegów na czas potrzebny do wykonania zabiegu/wszczepu .

- Odbiór kompletnego sprzętu  nastąpi w siedzibie Zamawiającego,  po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu dostawy z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego,                               tel. 261 660 468/462. Osobami upoważnionymi do odbioru są: Ordynator  Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczekowo – Twarzowej, Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii; Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii  i Traumatologii wraz z pracownikiem Sekcji Sprzętu Medycznego

- 10Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu medycznego (osób wskazanych przez Zamawiającego) w wymiarze : min. 25 godzin (5 dni po 5 godzin;  w przypadku pakietu nr 8 poz.4 i pakietu nr 15 poz. 9  w wymiarze min. 5 godzin,  niezwłocznie po dostawie/instalacji sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Szkolenie dotyczy obsługi sprzętu m.in. w zakresie oferowanych technik (osoby wskazane przez ordynatorów oddziałów). Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcą, w zakresie dotyczącym szkoleń (w tym terminów) pracowników Zamawiającego jest Ordynator  Klinicznego Oddziału Chirurgii Szczekowo – Twarzowej ( pakiet nr 18), Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii ( pakiet nr 1 – 17), Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia pracowników w wymiarze max.25 godzin na urządzenie  w późniejszym terminie, jeżeli wystąpi taka konieczność.

- 10Odbiór sprzętu nastąpi w siedzibie Zamawiającego po przeprowadzeniu szkolenia zgodnie                      z ust. 6 potwierdzonym podpisanym protokołem instalacji i przekazania (wzór protokołu - załącznik nr3d do SIWZ), co stanowi podstawę wystawienia pierwszej faktury za najem lub najem instrumentarium na zasadzie Loaner Set ( dot. pakietu  8 poz. 4 i pakietu 15 poz. 9). Oryginał protokołu należy przekazać do Sekcji Sprzętu Medycznego.

- 10 Wraz z przekazaniem sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane ze sprzętem w formie pisemnej i elektronicznej (na nośniku USB), w tym m.in. opisy, warunki techniczne, instrukcje obsługi i użytkowania,  skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- 10 Wykonawca będzie na bieżąco aktualizował dokumentację związaną ze sprzętem oraz inne pomoce stosowane do zmian wprowadzanych w aplikacjach i procedurach medycznych jak również aktualnego stanu wiedzy na tematy merytoryczne związane z wykonywanymi badaniami (w miarę potrzeb aktualizacji w siedzibie Zamawiającego).

- 10Wykonawca zobowiązuje się po upływie okresu trwania najmu do odbioru sprzętu. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego i zostanie potwierdzony protokołem deinstalacji (wzór protokołu - załącznik nr 3e do SIWZ) w obecności Kierownik Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii; Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii oraz pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego po uprzednim zawiadomieniu  pod nr tel./ fax 261 660 468/462.

§ 4

Warunki płatności

  - Zamawiający za dostarczony i odebrany towar zapłaci Wykonawcy cenę obliczoną zgodnie                            z cennikiem podanym w §10 umowy.

  - Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury                      po przekazaniu towaru wg §1 ust. 9 oraz po zużyciu /wszczepie  wg §1 ust. 6oraz za najem sprzętu                       wg § 3 ust. 7 w terminie 60 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto wskazane na fakturze. Wykonawca zobowiązany jest umieścić datę zamówienia na fakturze VAT.

  - Czynsz za najem płatny jest z dołu i zawiera w sobie wszystkie koszty związane                                                      z serwisowaniem, naprawami i ewentualną wymianą ww. sprzętu. Wykonawca ma obowiązek wystawić fakturę do 10–tego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsza faktura może być wystawiona po protokólarnym przekazaniu sprzętu  wg §3 ust. 7. Czynsz za pierwszy i ostatni miesiąc będzie proporcjonalny do okresu najmu w tych miesiącach.

  - Zapłata za najem instrumentarium określonego na zasadzie Loaner Set ( dot., pakietu nr 8  poz. 4 i pakietu 15 poz. 9) na stąpi po dokonaniu zużycia/wszczepu jednorazowego sprzętu na podstawie protokołu wg § 3 ust. 7 umowy

  - Łączna wartość netto umowy wynosi: ……………..zł (słownie: …………………………….złotych, ……/100), łączna cena brutto (wartość netto powiększona o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) wynosi:  ………………zł (słownie: ………………………………………………………………………….złotych, ……./100).

  - Cena, o której mowa w ust. 4, obejmuje koszt towaru oraz wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia w tym w szczególności koszty przewozu, koszt gwarancji.

  - Urzędowa stawka podatku VAT obowiązuje z mocy prawa.

  - Wykonawca gwarantuje, że wartości netto nie wzrosną przez okres trwania umowy.

  - Od należności nieuiszczonych w terminie ustalonym przez strony, Wykonawca może na podstawie art. 8 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019. 118 t.j) naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych – odsetki                                    w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych.

  - Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

Warunki najmu

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis najmowanego sprzętu na własny koszt przez okres trwania umowy.

- Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę najmu.

- Naprawy bieżące sprzętu   wykonywane będą na wezwanie Zamawiającego.

- Zamawiający zgłosi awarie telefonicznie na numer tel. ……………….. i potwierdzi jednocześnie faxem na numer…………….. Czas naprawy do 3 dni od daty zgłoszenia.

- W przypadku awarii sprzętu, jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bez dodatkowego wezwania sprzęt zastępczy tego samego typu na czas naprawy.

- W przypadku 3 (trzech) powtarzających się awarii sprzętu w ciągu 4 miesięcy                                        lub 2 (dwóch) awarii sprzętu  w ciągu miesiąca, Zamawiającemu przysługuje możliwość żądania wymiany sprzętu  na nowy tego samego typu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia ostatniej awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przeglądów okresowych oraz konserwacji profilaktycznej wynajmowanego sprzętu(wykonywanie konserwacji części mechanicznych i elektrycznych, sprawdzenie poprawności działania) z częstotliwością odpowiadającą potrzebom wynikającym z celu przedmiotu najmu i warunków jego użyczenia nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy lub częściej jeśli takie są zalecenia producenta oraz na każde wcześniejsze wezwanie Zamawiającego. Po wykonanym przeglądzie Wykonawca zobligowany jest do oklejania sprzętu etykietką informującą o przeprowadzonym przeglądzie z datą kolejnej wizyty. Po każdej wizycie serwisowej Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia raportu serwisowego. Oryginał raportu serwisowego należy dołączyć do faktury za najem za dany miesiąc i przesłać do Sekcji Sprzętu Medycznego. Kopię tego raportu winien pozostawić na Oddziale.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za sprawne działanie przedmiotu najmu. Wymóg ten dotyczy  również  najmu instrumentarium na zasadzie Loaner Set ( pakiet nr 8 poz. 4 i pakiet nr 15 poz. 9)

- Po wykonaniu naprawy, przeglądu okresowego Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym sprzętu wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawny i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację / osoby przeszkolone w tym zakresie przez producenta urządzeń objętych niniejszą umową, pod rygorem odstąpienia od  umowy w terminie 30 dni od daty wystawienia wpisu.

- Jeżeli w czasie obowiązywania umowy sprzęt wymaga napraw, które obciążają Wykonawcę, a bez których sprzęt nie jest przydatny do umówionego użytku, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może dokonać koniecznych napraw na koszt Wykonawcy.

§ 6

Gwarancja

      - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości dostarczonego towaru na okres ważności ………….. miesięcy (min. 12 m-cy, max. 24 m-cy – zgodnie ze złożoną ofertą )   licząc od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego i zapewnia, że dostarczony towar będzie wolny od wad, spełniać będzie wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji, przez właściwe przepisy i instytucje oraz będzie najwyższej jakości.

      - Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wymiany towaru na nowy w przypadku ujawnienia się wady w terminie gwarancji i rękojmi.

      - W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar,                   o którym mowa w ust. 2 i §1 ust. 11 w terminie ………. dni ( min. 1 dzień, max 5dni- zgodnie ze złożona ofertą )  od daty wezwania faxem na numer   ………………………

      - Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku  Kodeksu Cywilnego ( tj. z 2018 r poz. 1025 z późn.zm.) dalej K.c..

      - W sprawach nieuregulowanych umową, do gwarancji stosuje się przepisy art. 577                                       i następnych Kc.

      - Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi w terminie udzielonej ważności stosuje się przepisy K.c.

§ 7

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od jej daty zawarcia lub do czasu wyczerpania wartości umowy w zależności, która z tych przesłanek nastąpi wcześniej.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności będących podstawą do odstąpienia, jeżeli Wykonawca w szczególności:

- przekroczy terminy realizacji dostawy towaru wynikające z §1 ust.  3, 4, 5   i 7 o 7 dni;

- przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu, wynikającego z  §3 ust. 3 o 7 dni;

- przekroczy termin realizacji dostawy sprzętu, wynikającego z  §3 ust. 4 o 2 dni;

- przekroczy termin, o którym mowa w  §6 ust. 3 o 7 dni ;

- nie dostarczy sprzętu zastępczego, o którym mowa w §5 ust. 5,

- nie dostarczy sprzętu nowego, o którym mowa w §5 ust. 6,

- w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 9;

- nie dostarczy dokumentów, o których mowa w §1 ust. 15;  §3 ust. 8;

- jeżeli wykonuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi.

§ 8

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionych towarów w terminie określonym                          w §1 ust. 3,4,5  i 7, §6 ust. 3 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru                   u innych dostawców.

- W przypadku, gdy Zamawiający zapłaci za towar zakupiony w trybie określonym w ust. 1 cenę wyższą niż wynika z cennika, zawartego w §10 niniejszej umowy. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy kwot cenę w terminie 14 dni od daty wezwania.

- Zamawiający zobowiązany jest udokumentować wykonawcy koszt poniesiony na zakup towaru dokonanego w trybie określonym w ust. 1.

- Cena za towar kupiony w trybie wykonawstwa zastępczego zostanie odjęta od ceny brutto umowy/pakietu w wysokości zgodnej z cennikiem zawartym w§10 niniejszej umowy.

§ 9

Kary umowne

1.	W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:

- w wysokości ………. % (min. 0,5%, max. 3% - zgodnie ze złożoną ofertą) ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy z przyczyn leżących po                stronie Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §1 ust. 3, ust 4, ust.5  i ust. 7, oraz w §6 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w §8, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

- w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w dostawie / zainstalowaniu wynajmowanego sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w §3 ust. 3 , w §3 ust. 4 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego potwierdzonego /protokołem instalacji i przekazania, podpisanym po dostawie/ instalacji urządzenia;

- w wysokości 0,15 % ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku opóźnienia w usunięciu awarii sprzętu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , jeżeli naprawa przedłuża się powyżej 3 dni, do czasu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy, które to dostarczenie naliczanie dalszych kar umownych wstrzymuje.

- w wysokości 0,1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu w przypadku nie wywiązania się z obowiązku o którym mowa w § 5 ust. 5 oraz §5 ust. 6 umowy za każdy dzień opóźnienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 5% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- w wysokości 1% ceny brutto gwarantowanej wartości pakietu, w przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 ust 15,w  §3 ust. 8  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu tam wskazanego do dnia dostarczenia dokumentów.

- maksymalna wysokość kar umownych za opóźnienie w wykonaniu dostawy, o której mowa                                    w pkt.1),  w pkt.2) i pkt. 3) ,  nie może przekroczyć trzykrotności kary za odstąpienie od umowy

- Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

- Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych k.c.

§ 10

Treścią §10 w umowie ostatecznej, będzie treść załącznika nr 2 do SIWZ (Zestawienie asortymentowo - cenowe przedmiotu zamówienia) wypełnione przez Wykonawcę w ofercie.

§ 11

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z umowy niniejszej na osoby trzecie, ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy (np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może również zawrzeć umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 kodeksu cywilnego) umowy poręczenia, przekazu. Art. 54 ust. 5, 6 i 7 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011r. (t.j. Dz. U. z 2018 .2190) ma zastosowanie.

§ 12

Zmiana umowy

- Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron w przypadkach ściśle określonych 
w SIWZ w formie aneksu.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 13

Postępowanie polubowne

- Wszelkie spory strony zobowiązują się załatwić w pierwszej kolejności polubownie.

- Do rozstrzygania sporów Sądowych strony ustalają właściwość Sądu siedziby Zamawiającego.

§ 14

Pozostałe postanowienia

- Niniejsza umowa podlega wyłącznie prawu polskiemu. Strony zgodnie wyłączają stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W sprawach nie unormowanych umową oraz do wykładni jej postanowień zastosowanie mają przepisy Pzp, K.c. oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

- Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SIWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.

- Zamawiający powierzy Wykonawcy dane osobowe. Dane osobowe będą  wykorzystywane  i przetwarzane na potrzeby umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Wykonawca gwarantuje wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

- Wykonawca składając ofertę, przyjmuje do wiadomości, iż jego dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane na potrzeby realizacji umowy, chyba że przepisy resortowe stanowią inaczej.

- Zamawiający informuje, że:

- odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP;

- Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Wykonawca posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy  narusza przepisy RODO.

- Wykonawcy nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa  prawna przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca:					       Zamawiający:

W przypadku wyboru mojej oferty w trybie przetargu nieograniczonego nr postępowania  4WSzKzP.SZP.2612.12.2019   zobowiązuję się podpisać z Zamawiającym umowę wg powyższego wzoru.

…………….…dnia……………                                                  ………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo

Załącznik  nr 3a

(wzór)

DOTYCZY (PRZEKAZANIA) - PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką   SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...

fax………………..

Proszę o przekazanie sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

Wykonawca		                                                                               ………………………………………………

Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca                                             ……………………………………………

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                                                                     ……………………………………………..

Data przekazania/odbioru sprzętu i podpis

Załącznik  nr 3b ( wzór)

DOTYCZY ( ZUŻYCIA ) - PROTOKÓŁ ZUŻYCIA  JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU DO ZABIEGU/ WSZCZEPU

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką  SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy

Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………...  / fax………………..

Uprzejmie informuję, że dnia…………..zostały zużycie:

-     Numer historii choroby

- Ilość i rodzaj

- Numer seryjny zużytego  sprzętu

Miejsce na fiszki (nalepki):

Proszę o uzupełnienie stanu magazynowego oraz o wystawienie faktury VAT za w/w produkt/-ty

……………………                                                                                                                      ………………………………………                                                            data			                                                                        podpis

Załącznik  nr 3c (wzór)

DOTYCZY (ODBIORU) - PROTOKÓŁ ODBIORU TOWARU / SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Miejsce realizacji

Oddział/Pracownia/Zakład

4   Wojskowy  Szpital  Kliniczny z  Polikliniką   SPZOZ we Wrocławiu

50 – 981  Wrocław, ul. R . Weigla 5

tel./ fax 261 660-……………..

------------------------------------------------------------------------

Nazwa Firmy:       Pełny adres: kod pocztowy, ulica, numer lokalu

tel………………... / fax………………..

Proszę o odbiór sprzętu medycznego nr umowy:

………pełny numer umowy……………….

| PAKIET NR …………………….Pełna nazwa sprzętu medycznego |
| --- |
| lp. | Przedmiot umowy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Ilość sztuk przyjęta do Oddziału/ Pracowni zgodnie z zawartą umową | Wartość netto | Wartość brutto | nazwa producenta, numer katalogowy |
| 1 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pełna nazwa sprzętu medycznego zgodnie z zawartą umową | sztuka |  |  |  |  |  |  |
| (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) | (…) |
| RAZEM PAKIET ………. |  |  |  |

……………………………………………………….

Data odbioru sprzętu

Wykonawca	                                                                          ………………….…………………          podpis

Kierownik Pracowni/ Pielęgniarka koordynująca	       ……………………………………….podpis

Wydział Zaopatrzenia Medycznego                        	                    ……………………… ………………podpis

Załącznik  nr 3d (wzór)

DOTYCZY ( NAJEM ) - PROTOKÓŁ INSTALACJI I PRZEKAZANIA

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

- Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5

50-981 Wrocław

w imieniu którego odbioru dokonują:

……………………………………………

imię i nazwisko

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt przekazuje:

…………………

imię i nazwisko

- Przedmiot protokołu …………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Odbiorca potwierdza otrzymanie wraz z dostarczonym sprzętem medycznym :

- instrukcji obsługi  i użytkowania w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej

- wykazu autoryzowanych punktów serwisowych

- kopii Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy) wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w jęz. obcym

- kopii Deklaracji Zgodności wystawioną przez producenta wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym

- karty gwarancyjnej

- paszportu technicznego

- Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji przedmiotu przekazania przeprowadzono w dniach:
…………………… w godz. ……………
…………………… w godz. ……………

- W szkoleniu tym wzięły udział następujące osoby:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

Certyfikaty szkolenia zostaną dosłane do 14 dni od daty podpisania protokołu.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przyjęty do eksploatacji bez zastrzeżeń.

Wykonawca:		Zamawiający:

………..……………………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 3e  ( wzór)

DOTYCZY ( NAJEM )  - PROTOKÓŁ DEINSTALACJI

do umowy nr …………… z dnia ………………

Miejscowość: Wrocław				data odbioru	…………….

1. Zamawiający:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław

w imieniu którego przekazania dokonują:

……………………………………………

(imię i nazwisko	)

…… ………………………………………

(imię i nazwisko)

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

w imieniu którego sprzęt odbiera:

………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

2. Przedmiot protokołu ……………………………………………………………………… typ ……………………, rok produkcji …………, producent ……………:

| Nazwa sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Numer seryjny | kod SSM | Nazwa programu do kasowania DO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Opis procedury bezpowrotnego niszczenia DO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------

(data   i czytelny podpis osoby dokonującej kasowania DO)

- W przypadku braku możliwości realizacji pkt. 3 – przekazanie na własność dysków Zamawiającemu – zgodnie z zapisami § ……. umowy Nr ………..

| NAZWA | Typ | ILOŚĆ SZTUK | Numer seryjny | kod SSM |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, ze sprzęt wymieniony w pkt. 2 niniejszego protokołu zostaje przekazany bez zastrzeżeń, (wpisać uwagi lub zastrzeżenia)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wykonawca:	                     	Zamawiający:

………..…………………………

up. pracownik Sekcji Sprzętu Medycznego

………..…………………………

up. pracownik Oddziału

……………………………………………………….

up. pracownik Ośrodka Przetwarzania Informacji (jeżeli dotyczy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie wyroby medyczne będą posiadały aktualne
i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z  art. 58 ustawy                    z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. z 2019, poz. 175.).

Na żądanie Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy, udostępnimy Deklarację Zgodności wydaną przez producenta oraz Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) wydany przez jednostkę notyfikacyjną, Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 20.05.2010r.         o wyrobach medycznych – t.j. Dz. U. Nr 2019, poz. 175 ) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania pod rygorem odstąpienia od umowy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 5 do SIWZ

..............................................                                                        ............... dn. ....................              (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Dotyczy: postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

Oświadczamy, że należymy / nie należymy do grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 1986                       z późn. zm.)

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające,                                  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 6 do SIWZ  (wzór)

Dotyczy: postępowania na postępowania na dostawę materiałów medycznych wraz z najmem instrumentarium  na potrzeby Klinicznych Oddziałów: Ortopedii i Traumatologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, znak sprawy 4WSzKzP.SZP.2612.12.2019

..............................................                                                                  ................ dn. ..........

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY:

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu    50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY SWOJE ZASOBY (Inny Podmiot):

| Lp. | Nazwa Podmiotu | Adres(y) Podmiotu |
| --- | --- | --- |

Działając na podstawie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „PZP” oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia (Dz. U. z 2016r., poz. 1126) oświadczam, że:

- Zobowiązuję/zobowiązujemy się do udostępnienia Wykonawcy (nazwa i adres Wykonawcy):……………………………………………………………………………następujących zasobów: ………………………………………………………………..

(wskazać odpowiedni zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu:

(a) zdolności techniczne lub zawodowe – należy wyszczególnić, (b) sytuacja finansowa lub ekonomiczna )

- Oddanie do dyspozycji zasobów wskazanych w pkt 1 powyżej polegało będzie na: ………………………………………………………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego Podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Zakres i okres mojego/naszego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest następujący:…………………………………………………………………

(wskazać zakres i okres udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego)

- Charakter stosunku, jaki będzie mnie/nas łączył z Wykonawcą to:

…………………………………………………………………………………………

(należy opisać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym Podmiotem)

- Oświadczam/oświadczamy, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których polega Wykonawca, zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy.

- Przyjmuję/przyjmujemy do wiadomości, że zgodnie z PZP odpowiadam/odpowiadamy solidarnie z Wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia ww. zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponoszę/ponosimy winy.

……………….…dnia……………                                              ………...............................................................................

(podpis i  pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawny lub

posiadających pełnomocnictwo)

# Footnotes

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

niepotrzebne skreślić

wypełnić w przypadku udziału podwykonawców

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 5; pakietu nr 2 poz. 3; pakietu nr 7 poz. 7,8; pakietu nr 8 poz. 2 i 4, pakietu nr 9 poz. 2; pakietu nr 10 poz. 2; pakietu nr 11 poz. 9; pakietu nr 12 poz. 7, pakietu nr 13 poz. 2; pakietu nr 14 poz. 9; pakietu nr 15 poz. 3,9; pakietu nr 16 poz. 3; pakietu nr 18 poz. 89

Dotyczy: pakietu nr 3, pakietu nr 4, pakietu nr 5, pakietu nr 14 poz. 1 – 8, pakietu nr 15 poz. 1-2, pakietu nr 17, pakietu nr 18  poz. 1 – 88

Dotyczy: pakietu nr 8 ( poz. 1 – 4), pakietu nr 15 ( poz. 4-9)

Dotyczy: pakietu nr  1 poz. 1-4, pakietu nr  2 poz. 1, 2,  pakietu nr 6poz. 1 -4, pakietu nr 7 poz. 1-6, pakietu  nr 9 poz. 1, pakietu nr 10 poz. 1, 3,  pakietu nr 11  poz.1 -8,  pakietu nr 12  poz. 1 -6, pakietu nr 13 poz. 1, pakietu nr 16 poz.)

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 5; pakietu nr 2 poz. 3; pakietu nr 7 poz. 7,8; pakietu nr 9 poz. 2; pakietu nr 10 poz. 2; pakietu nr 11 poz. 9; pakietu nr 12 poz. 7, pakietu nr 13 poz. 2; pakietu nr 14 poz. 9; pakietu nr 15 poz. 3 pakietu nr 16 poz. 3; pakietu nr 18 poz. 89

Dotyczy: pakietu 8 poz. 4 , pakietu nr 15 poz. 9

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 5; pakietu nr 2 poz. 3; pakietu nr 7 poz. 7,8;pakietu nr 8 poz. 4  pakietu nr 9 poz. 2; pakietu nr 10 poz. 2; pakietu nr 11 poz. 9; pakietu nr 12 poz. 7, pakietu nr 13 poz. 2; pakietu nr 14 poz. 9; pakietu nr 15 poz. 3 i 9, pakietu nr 16 poz. 3; pakietu nr 18 poz. 89

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 5; pakietu nr 2 poz. 3; pakietu nr 7 poz. 7,8; pakietu nr 9 poz. 2; pakietu nr 10 poz. 2; pakietu nr 11 poz. 9; pakietu nr 12 poz. 7, pakietu nr 13 poz. 2; pakietu nr 14 poz. 9; pakietu nr 15 poz. 3; pakietu nr 16 poz. 3; pakietu nr 18 poz. 89

Dotyczy: pakietu nr 1 poz. 5; pakietu nr 2 poz. 3; pakietu nr 7 poz. 7,8; pakietu nr 9 poz. 2; pakietu nr 10 poz. 2; pakietu nr 11 poz. 9; pakietu nr 12 poz. 7, pakietu nr 13 poz. 2; pakietu nr 14 poz. 9; pakietu nr 15 poz. 3 , pakietu nr 16 poz. 3; pakietu nr 18 poz. 89

niewłaściwe skreślić