Oleśnica 01-09-2020r

**Szczegóły zapytania ofertowego**

Remont dachu dotyczy budynku handlowo-magazynowego w Namysłowie ul. Oleśnica 7, 46-100 Namysłów.

W zakres robót wchodzi:

1. Ołacenie powierzchni
2. Montaż membrany
3. Pokrycie blachą trapezową T 55, gr 0,7 kolor – antracyt
4. Wykonanie opierzenia
5. Montaż rynien i rur spustowych
6. Montaż instalacji odgromowej

Powierzchnia remontowanego dachu: **320 m2**

dach płaski z płyt panwiowych żebrowych, dwuspadowy, oparty na konstrukcji słupów i rygli prefabrykowanych żelbetowych.

**Warunkiem koniecznym do wystawienia oferty jest wizja lokalna i wykonanie przedmiaru i wyceny robót towarzyszących (łaty, kontrłaty, pasy nadrynnowe, pozostałe opierzenia)**

Oferta powinna być kompleksowa, zawierać wszystkie elementy niezbędne do wykonania zadania przy użyciu własnego sprzętu, materiału i zasobów.

Osoba kontaktowa na miejscu:

Tomasz Maczaj tel. 668 119 068

Grzegorz Bielecki tel. 660 665 011