OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na przeprowadzenie analiz fizykochemicznych ścieków i wody na terenie kompleksów wojskowych

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu badania ścieków surowych i oczyszczonych oraz wód opadowych odprowadzanych do środowiska, badania wody ze studni głębinowych, pomiaru statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz sporządzeniu sprawozdania zawierającego analizę uzyskanych wyników zgodnie z obowiązującymi wymogami. Szczegółowy wykaz miejsc i prac objętych przedmiotem zamówienia zawierają załączniki  nr od ………….. (tabele wody, ścieków, wód opadowych).

- Samodzielną część przedmiotu umowy stanowi badanie wody/ścieków/wód opadowych z obiektu – urządzenia w danej miejscowości z podanym adresem 
w obrębie danego elementu.

- Termin wykonania przedmiotu umowy:  10.12.2026 r.

- Wycenić należy każdy element, a w ramach elementu samodzielną część przedmiotu zamówienia.

- Badania wody/ścieków/wód opadowych muszą być wykonane przez laboratorium posiadające akredytację w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz na pobieranie próbek. W przypadku braku akredytacji na którykolwiek z badań „Wykonawca” może przedstawić akredytację laboratorium współpracującego z nim (podwykonawcę) posiadającego akredytację w przedmiotowym zakresie wraz z dokumentem potwierdzającym współpracę.

- Firma powinna być zaopatrzona w specjalistyczny sprzęt do pobierania próbek średnio dobowych (próbopobierak, sampler).

- Z przeprowadzonych badań „Wykonawca” sporządzi sprawozdanie zawierające analizę uzyskanych wyników oraz ich ocenę w świetle obowiązujących przepisów oraz pozwoleń wodnoprawnych i prześle:

- 1 egzemplarz do:

- 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy,

- 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu,

- 13 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Grudziądzu,

- 31 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu

- 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku,

- 1 egzemplarz dostarczy „Zamawiającemu” poprzez kancelarię RZI w wersji papierowej w terminie 21 dni od daty poboru prób do badań jednak 
nie później niż do dnia 10.12.2026 r. tylko w przypadku poborów listopadowych.

- Pobieranie próbek wody/ścieków/wód opadowych powinno odbywać się zgodnie 
z harmonogramem przedstawionym w tabelach wody, ścieków i wód opadowych będącymi załącznikami do umowy i stanowiącymi jej integralną część.

- O faktycznym zamiarze pobrania próbek wody/ścieków/wód opadowych do badań należy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem poinformować osobę odpowiedzialną za ochronę środowiska w WOG/32BLT oraz RZI Bydgoszcz 
w formie pisemnej.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy należy przedstawić Zamawiającemu oraz właściwemu WOG/32BLT listę osób oraz pojazdów biorących udział 
w wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Cena powinna uwzględniać dojazd do miejsca poboru próbek.

- Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy lub samodzielnej  jego części wystawić po otrzymaniu protokołu odbioru umowy.

- Płatność nastąpi po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części na podstawie oryginału protokołu odbioru wykonanej usługi w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

- „Wykonawca” ponosi odpowiedzialność za przyjazd na miejsce poboru prób w dniu, 
w którym występują odpowiednie warunki do wykonania przedmiotu zamówienia (należy wziąć pod uwagę zwłaszcza wobec poboru próbek wód opadowych, wód popłucznych lub okresowego zrzutu ścieków).

- W przypadku wystąpienia trudności, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, które powodują brak możliwości pobrania próbek Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ponownego terminu wykonania określonych badań z „Zamawiającym” oraz z przedstawicielem właściwego Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub 32 BLT Łask.

- „Zamawiający” zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie trwania umowy parametrów do badania, ilości próbek oraz miejsc poboru, w których są wykonywane badania.

- Ewentualne zwiększenie lub zmniejszenie ilości badań rozliczane będzie
na podstawie stawek przedstawionych przez  „Wykonawcę” w formularzu oferty.

- W przypadku wystąpienia w próbce wody bakterii z grupy coli lub ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C należy natychmiast poinformować telefonicznie Zamawiającego (a także Kierownika Sekcji Ochrony Środowiska właściwego miejscowo Wojskowego Oddziału Gospodarczego lub 32 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Łasku) oraz przesłać informację na numer fax RZI Bydgoszcz 261-412-448 wraz z podaniem nr ujęcia, nr studni, miejscowości, wskazania jakiej wody dotyczy przekroczenie surowej, uzdatnionej oraz podania wielkości przekroczonych wskaźników.

W próbce dopuszcza się pojedyncze bakterie ˂10jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli ˂ 10 jtk (NPL)/100ml należy wykonać badanie parametru E-coli i enterokoki w związku z par. 21 ust.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. z 2017 r. poz. 2294.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń parametrów bakteriologicznych w wodzie uzdatnionej „Wykonawca” zobowiązany jest do wykonania powtórnego poboru prób (na koszt własny) i wykonanie odrębnego dodatkowego sprawozdania podającego przyczynę ewentualnych nieprawidłowości wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi.

- W przypadku stwierdzenia przekroczeń badanych parametrów „Wykonawca” zobowiązany jest do wykonania odrębnego dodatkowego sprawozdania podającego przyczynę ewentualnych nieprawidłowości wraz z proponowanymi działaniami naprawczymi i ustalić konieczność wykonania kolejnego badania. Ponowne badanie zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Po zakończeniu miesiąca Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zestawienie miesięcznych analiz w formie tabeli z wyszczególnieniem miejsca poboru prób, daty poboru, wielkości oznaczonego parametru, kosztu badania oraz 
nr sprawozdania. Zestawienie , o którym mowa należy przesłać do dnia 5 każdego miesiąca po upływie poprzedniego miesiąca na adres e-mail: 
w. ziarkowska@ron.mil.pl oraz i.swidzinska@ron.mil.pl.

- Po wykonaniu wszystkich analiz badań wody, ścieków, wód opadowych Wykonawca prześle zestawienie zbiorcze (w postaci tabeli z dołączoną płytą CD) ilustrujące kształtowanie się wyników badań i pomiarów w okresie objętym umową (dla poszczególnych studni podziemnych, oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych). Należy wykonać osobne zestawienie dla wody podziemnej, ścieków oraz wód opadowych za cały okres trwania umowy z podziałem na WOG i 32 BLT.

- Pobór próbek i badania powinny być zgodne z normami określonymi w: Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych; w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września  2016r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obecności podczas wykonywania poboru próbek wody i ścieków. W przypadku zastrzeżeń, że próbki zostały pobrane 
i przechowywane w nieprawidłowy sposób sporządzony zostanie protokół 
i powtórzone badanie/badania zostanie wykonane na koszt Wykonawcy.

- Sprawozdanie z wykonanych badań „Wykonawca” dostarczy za „Protokołem odbioru przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części”, którego wzór stanowi załącznik do umowy.

- Data stempla kancelarii RZI decyduje o terminie zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części.

- Odbiór wolnego od wad opracowania dostarczonego przez „Wykonawcę” nastąpi najpóźniej w ciągu 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia opracowania w formie pisemnej na podstawie „Protokołu odbioru przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części”, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Protokoły należy wykonać 
z podziałem na część: woda,  ścieki, wody opadowe.

- Usunięcie ewentualnych stwierdzonych podczas odbioru wad opracowania przedmiotu umowy „Wykonawca” zrealizuje w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania przez „Zamawiającego” pisemnej informacji o ich istnieniu.

- Pobranie próbek wody, ścieków, wód opadowych do analizy powinno być potwierdzone przez właściwego przedstawiciela WOG /32 BLT Łask na druku „Potwierdzenie wykonanych prac objętych przedmiotem umowy lub samodzielnej jego części”, którego wzór stanowi załącznik do umowy. Ww. potwierdzenie należy dołączyć do sprawozdań z wykonania przedmiotu umowy lub samodzielnej jego części.

- „Wykonawca” zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia lub jego samodzielnej części zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ponosi odpowiedzialność w tym zakresie.

- Pobieranie próbek wody, ścieków, wód opadowych powinno odbywać się 
w równych odstępach czasu zgodnych z zestawieniem stanowiącym integralną część umowy (załącznik nr…….) w obecności osoby odpowiedzialnej 
za ochronę środowiska w WOG/32 BLT Łask.

- Wykonane opracowanie powinno zawierać oświadczenia o treści: „Opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”.

- W przypadku planowania wprowadzenia na teren jednostki wojskowej zatrudnionych cudzoziemców, „Wykonawca” zobowiązany jest pisemnie poinformować „Zamawiającego” o takim fakcie w terminie 21 dni kalendarzowych przed planowanym podjęciem pracy i uzyskać zgodę. „Wykonawca” zatrudniający cudzoziemców dostarczy „Zamawiającemu” wykaz osób związanych z realizacją umowy z uwzględnieniem niżej wymienionych danych:

- imię i nazwisko osoby,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości z podaniem organu

wydającego oraz daty wydania i terminu ważności,

- numer pozwolenia na pobyt i pracę w RP,

- numery rejestracyjne samochodów oraz innego sprzętu niezbędnego 
   do wykonania przedmiotu umowy.

- „Zamawiający” zastrzega sobie, iż warunkiem wstępu cudzoziemców na teren chronionych obiektów wojskowych jest wydane przez właściwy organ wojskowy „Jednorazowego pozwolenia” uprawniającego do wejścia/wjazdu 
na teren chronionych obiektów wojskowych. Wydanie „Jednorazowego pozwolenia” jest uzależnione od wyrażenia przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

- „Wykonawca” ma obowiązek przestrzegania zakazu używania BSP – aparatów latających, aparatów jeżdżących, oraz aparatów pływających, a także zakazu używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku i fotografowania, na terenach kompleksów wojskowych przez własnych pracowników, jak również podwykonawców pod rygorem odstąpienia od umowy z winy „Wykonawcy”.

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian w umowie dotyczących:

- terminu oraz zakresu realizacji przedmiotu umowy spowodowane

warunkami atmosferycznymi, udokumentowaną awarią urządzenia 
lub instalacji, wyłączeniem urządzenia lub instalacji z eksploatacji, spowodowane wypadkiem losowym, koniecznością powtórzenia badania na skutek przekroczeń badanych wskaźników, brakiem możliwości poboru próbek itp.

- kwoty przedmiotu zamówienia w przypadku nie zrealizowania
   jej części spowodowanej przyczynami wyżej wymienionymi zostaną pomniejszone o wartość niewykonanej lub skorygowanej części przedmiotu zamówienia.

- zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.

- zmiany adresu i nr konta „Wykonawcy”.

- zmiany osób reprezentujących „Wykonawcę” i osób do wzajemnego współdziałania przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- możliwości aneksowania umowy z uwagi na obowiązki nałożone decyzjami administracyjnymi oraz obowiązującymi aktami prawnymi.

37. Na wykonanie usługi zostanie spisana umowa, określająca wyżej wymienione wymagania.