Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						                 e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 23.05.2022 r.

dot. przetargu ZP-47/22

na dostawę gazów medycznych i ciekłego azotu wraz z transportem i dzierżawą zbiorników

dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

Pytanie nr 1

Prosimy o możliwość złożenia odrębnej oferty (osobne zadanie) na dostawy ciekłego azotu (Załącznik nr 2 - Dostawa ciekłego azotu poz.15, 16, 17). Umożliwi to nam złożenie oferty i wszystkim potencjalnym dostawcom znacznie lepszej propozycji cenowej w ogólnym rozliczeniu wszystkich gazów. Nadmieniamy, że w naszej ofercie jest ciekły azot medyczny, który spełnia wysokie wymagania jakościowe wraz ze wszystkimi certyfikatami oraz dysponujemy zbiornikami 1000 litrów.

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ (PROJEKT UMOWY)

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę brzmienia §2 ust.22 na następujące:

. “W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad technicznych zbiornika na ciekły tlen medyczny lub zbiornika na ciekły azot uniemożliwiających korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oceny stanu technicznego zbiornika. W przypadku potwierdzenia wad technicznych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, od daty ich potwierdzenia, przystąpić do wymiany wadliwego zbiornika na zbiornik wolny od wad. Okresowe wyłączenia z eksploatacji zbiornika nie mogą zakłócać ciągłości dostaw gazu.”

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu §3 ust. 8 na następujący:

“Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany cen w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 436 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy tj. w przypadku zmiany oraz zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia           4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342). ”

Wykonawca argumentuję prośbę błędną podstawą prawną.

Odp.: Tak, Zamawiający zmienia zapis §3 ust. 8, który otrzymuje brzmienie: „ Zamawiający dopuszcza także możliwość zmiany cen w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 436 pkt. 4) Ustawy Pzp dotyczących umów na okres dłuższy niż 12 miesięcy tj. w przypadku zmiany:

a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342).

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 2 na następujące brzmienie: “Za datę zapłaty strony ustalają dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy.”

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

Pytanie nr 5

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie §6 ust. 2 i zastąpienie go następującym zapisem: "W przypadku,       w którym Zamawiający udowodni, że poniósł stratę lub szkodę z winy Wykonawcy, Wykonawca odpowiada wyłącznie za bezpośrednie straty materiałowe do łącznej wysokości kwoty umowy brutto (PLN), spowodowane wyłącznie jego działaniem lub zaniechaniem."

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl