## tab kosztowa zad 2
Tabela kosztowa nr 1
Lp. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jed. [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZADANIE 2 - Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej
I | Branża budowlana
1 | Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - obiekt nr 7.1, 7.2
1.1 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
1.2 | Podpory | kpl. | 1
1.3 | Pochwyty | kpl. | 1
1.4 | Studnie | kpl. | 1
1.5 | Naprawa betonu | kpl. | 1
1.6 | Powłoki | kpl. | 1
2 | Czerpnia i pompownia osadu surowego - obiekt nr 8A
2.1 | Podpory | kpl. | 1
2.2 | Fundamenty | kpl. | 1
2.3 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
2.4 | Naprawa betonu | kpl. | 1
2.5 | Powłoki | kpl. | 1
3 | Maszynownia (ob_8C)
3.1 | Rozbiórki | kpl. | 1
3.2 | Istniejące kanały wewnątrz obiektu - naprawa dna i ścian | kpl. | 1
3.3 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
3.4 | Fundamenty | kpl. | 1
3.5 | Podpory | kpl. | 1
3.6 | Oczyszczenie okuć i blach przykrywających | kpl. | 1
3.7 | Posadzka | kpl. | 1
3.8 | Wykończenie sufitów | kpl. | 1
3.9 | Wykończenie ścian | kpl. | 1
3.10 | Stolarka i ślusarka | kpl. | 1
3.11 | Wyposażenie | kpl. | 1
3.12 | Powłoki | kpl. | 1
4 | Komora fermentacji z klatką schodową Ob. nr 9A
4.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
4.2 | Zasypki | kpl. | 1
4.3 | Płyta denna | kpl. | 1
4.4 | Ściany | kpl. | 1
4.5 | Kopuła | kpl. | 1
4.6 | Komora przelewowa | kpl. | 1
4.7 | Pomost mieszadła | kpl. | 1
4.8 | Powłoki | kpl. | 1
4.9 | Płyta denna klatki | kpl. | 1
4.10 | Ściany klatki | kpl. | 1
4.11 | Stropy klatki | kpl. | 1
4.12 | Biegi | kpl. | 1
4.13 | Drabiny | kpl. | 1
4.14 | Pomost | kpl. | 1
4.15 | Pomosty PS2 | kpl. | 1
4.16 | Podpory | kpl. | 1
4.17 | Barierki | kpl. | 1
4.18 | Balustrada | kpl. | 1
4.19 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
4.20 | Roboty murowe | kpl. | 1
4.21 | Posadzka | kpl. | 1
4.22 | Wykończenie sufitów | kpl. | 1
4.23 | Wykończenie ścian | kpl. | 1
4.24 | Elewacja klatki schodowej | kpl. | 1
4.25 | Dach klatki schodwej | kpl. | 1
4.26 | Stolarka i ślusarka | kpl. | 1
4.27 | Elewacja zbiornika | kpl. | 1 |  |  | pozycja wstawiona 02.02.2021
5 | Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt nr 10
5.1 | Demontaże | kpl. | 1
5.2 | . Naprawa | kpl. | 1
5.3 | Elementy żelbetowe | kpl. | 1
5.4 | Powłoki | kpl. | 1
5.5 | Pomost żelbetowy zewnętrzny | kpl. | 1
5.6 | Schody terenowe + barierki | kpl. | 1
5.7 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
5.8 | Balustrady na zbiorniku | kpl. | 1
6 | Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24
6.1 | Ruszt | kpl. | 1
6.2 | Podpory | kpl. | 1
6.3 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
6.4 | Naprawa dna i ścian | kpl. | 1
6.5 | Powłoki | kpl. | 1
6.6 | Balustrada | kpl. | 1
7 | Pośredni zbiornik osadu nadmiernego - obiekt nr 24A
7.1 | Nnaprawa dna i ścian | kpl. | 1
7.2 | Powłoki | kpl. | 1
7.3 | Balustrada | kpl. | 1
8 | Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A
8.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
8.2 | Podbudowa | kpl. | 1
8.3 | Fundamenty | kpl. | 1
9 | Pochodnia biogazu - obiekt nr 32
9.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
9.2 | Fundamenty | kpl. | 1
10 | Fundament pod filtr węglowy - obiekt nr F4
10.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
10.2 | Podbudowa | kpl. | 1
10.3 | Fundamenty | kpl. | 1
11 | Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt nr 51
11.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
11.2 | Pompownia | kpl. | 1
11.3 | Podkonstrukcja pod belki wciągnika | kpl. | 1
11.4 | Schody zewnętrzne | kpl. | 1
11.5 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
11.6 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
11.7 | Fundament filtra | kpl. | 1
11.8 | Podpory | kpl. | 1
11.9 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
11.10 | Komora czerpna | kpl. | 1
11.11 | Powłoki | kpl. | 1
11.12 | Stolarka i ślusarka | kpl. | 1
12 | Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego obiekt nr 52
12.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
12.2 | Pompownia | kpl. | 1
12.3 | Roboty murowe | kpl. | 1
12.4 | Dach | kpl. | 1
12.5 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
12.6 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
12.7 | Drabiny | kpl. | 1
12.8 | Pomost | kpl. | 1
12.9 | Podpory | kpl. | 1
12.10 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
12.11 | Balustrady zewnętrzne | kpl. | 1
12.12 | Stolarka i ślusarka | kpl. | 1
12.13 | Powłoki | kpl. | 1
13 | Komora filtra PP
13.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
13.2 | Fundamenty | kpl. | 1
13.3 | Elementy żelbetowe | kpl. | 1
13.4 | Zbrojenie el. żelbetowych | kpl. | 1
13.5 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
13.6 | Podpory | kpl. | 1
13.7 | Pochwyty | kpl. | 1
13.8 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
13.9 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
14 | Studzienki pomiarowe SP1A,Sp2A,SP3A
14.1 | SP1A
14.1.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
14.1.2 | Studnia nowoprojektowana | kpl. | 1
14.1.3 | Podpory | kpl. | 1
14.1.4 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
14.1.5 | Pochwyty | kpl. | 1
14.1.6 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
14.1.7 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
14.2 | SP2A
14.2.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
14.2.2 | Studnia nowoprojektowana | kpl. | 1
14.2.3 | Podpory | kpl. | 1
14.2.4 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
14.2.5 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
14.2.6 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
14.3 | SP3A
14.3.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
14.3.2 | Studnia nowoprojektowana | kpl. | 1
14.3.3 | Podpory | kpl. | 1
14.3.4 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
15. | Komora zasuw KZ 1.1
15.1 | Demontaże | kpl. | 1
15.2 | Podpory | kpl. | 1
15.3 | Przekrycie | kpl. | 1
15.4 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
15.5 | Naprawa dna i ścian | kpl. | 1
15.6 | Powłoki | kpl. | 1
16 | Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR
16.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
16.2 | Studnia nowoprojektowana | kpl. | 1
16.3 | Podpory | kpl. | 1
16.4 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
16.5 | Pochwyty | kpl. | 1
16.6 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
16.7 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
17 | MAGAZYN - obiekt nr M
17.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
17.2 | Podbudowa | kpl. | 1
17.3 | Fundamenty | kpl. | 1
17.4 | Magazayn | kpl. | 1
18 | Istniejąca studnieSr1 i Sr2 | kpl. | 1
19 | Zewnętrzne sieci technologiczne
19.1 | Komora KZ2
19.1.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
19.1.2 | Fundamenty | kpl. | 1
19.1.3 | Elementy żelbetowe | kpl. | 1
19.1.4. | Zbrojenie el. żelbetowych | kpl. | 1
19.1.5 | Przejścia szczelne | kpl. | 1
19.1.6 | Podpory | kpl. | 1
19.1.7 | Pochwyty | kpl. | 1
19.1.8 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
19.1.9 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
19.2 | Studzienki zasuw SZ3-SZ5
19.2.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
19.2.2 | Studnia nowoprojektowana | kpl. | 1
19.2.3 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
19.2.4 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
19.3 | Studnia zasuw KZ6
19.3.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
19.3.2 | Studnia nowoprojektowana | kpl. | 1
19.3.3 | Ściany zewnętrzne | kpl. | 1
19.3.4 | Powierzchnia pozioma | kpl. | 1
19.4 | Studzienki opróżniające So1-So3 | kpl. | 1
19.5 | Studzienki grawitacyjne S11-S14 | kpl. | 1
20 | Zbiornik 10A
20.1 | Demontaże | kpl. | 1
20.2 | Naprawa | kpl. | 1
20.3 | Elementy żelbetowe | kpl. | 1
20.4 | Schody stalowe | kpl. | 1
20.5 | Balustrada | kpl. | 1
II | Branża sanitarna
1 | Ob. nr 51 - Pompownia osadu niezagęszczonego
1.1 | Instalcja grzewcza | kpl. | 1
1.2 | Instalacja wody | kpl. | 1
1.3 | Kanalizacja sanitarna | kpl. | 1
2 | Instalacja wentylacji
2.1 | Układ N1 - Nawiewny | kpl. | 1
2.2 | Układ W1 - Wywiew | kpl. | 1
2.3 | Układ W2 - Wywiewny | kpl. | 1
2.4 | Układ W2 - Wywiewny DEZODORYZACJA - zb. czerpalny | kpl. | 1
2.5 | Doziemna inst. wodociągwa | kpl. | 1
3 | Ob. nr 52 - Pompownia osadu zagęszczonego
3.1 | Instalcja grzewcza | kpl. | 1
3.2 | Instalacja wody | kpl. | 1
3.3 | Kanalizacja sanitarna | kpl. | 1
4 | Instalacja wentylacji
4.1 | Układ W3 - Wywiew | kpl. | 1
4.2 | Układ W4 - Wywiewny | kpl. | 1
4.3 | Doziemna inst. wodociągwa | kpl. | 1
5 | Ob. nr 8 C - Maszynownia komór fermentacyjnych
5.1 | Instalacja zasilająca wymienniki osadu | kpl. | 1
6 | Ob.10 - Zbiornik retencyjny
6.1 | Układ P1 - Wywiewny DEODORYZACJA | kpl. | 1
III | Branża technologiczna
1 | 1.1.1. Komora zasuw KZ 1.1 | kpl. | 1
2 | 1.1.2. Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR | kpl. | 1
3 | 1.1.3. Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt nr 51 +filtr F1 | kpl. | 1
4 | 1.1.4. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - obiekt nr 52 | kpl. | 1
5 | 1.1.5. Komory fermentacyjne - obiekt 9A, 9.1 i 9.2
5.1 | 9.1 i 9.2 | kpl. | 1
5.2 | 9A | kpl. | 1
6 | Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - obiekt nr 7.1, 7.2 | kpl. | 1
7 | Czerpnia z pompownia osadu surowego - obiekt nr 8A | kpl. | 1
8 | Maszynownia komór fermentacyjnych - obiekt nr 8C | kpl. | 1
9 | Pośredni zbiornik osadu nadmiernego i awaryjny - obiekt nr 24 i 24.A | kpl. | 1
10 | Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt nr 10 | kpl. | 1
11 | Filtry węglowe F1 i F4 (filtr F1 ujęty w obiekcie 51) | kpl. | 1
12 | Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A | kpl. | 1
13 | Komora filtra PP - obiekt nr 53 | kpl. | 1
14 | Studzienka pomiarowa SP3 | kpl. | 1
15 | Zbiornik osadu nadmiernego zagęszczonego - obiekt nr 10A | kpl. | 1
16 | Studnia zasuw SZ6 | kpl. | 1
17 | Osad zagęszczony | kpl. | 1
18 | Wyposażenie sieci biogazu | kpl. | 1 |  |  | pozycja wstawiona 09.02.2021
19 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY) | kpl. | 1
IV | Branża elektryczna i AKPiA
1 | Trasy kablowe zewnętrzne | kpl. | 1
2 | Instalacje elektryczne ob. 54 | kpl. | 1
3 | Instalacja odgromowa i wyrównawcza | kpl. | 1
4 | Instalacja ob. 6a | x | x | x | x | pozycja usunięta 10.02.2021
5 | Rozruch, scada | kpl. | 1
V | Sieci sanitarne
1 | Ob. nr 51 -Doziemna inst. wodociągwa | kpl. | 1
2 | Ob. nr 52 -Doziemna inst. wodociągwa | kpl. | 1
3 | Ob. nr 10 -Doziemna inst. wodociągwa | kpl. | 1
4 | Studnia pod zabudowę zaworu BA wraz z siecią wodociągową | kpl. | 1 |  |  | pozycja wstawiona 19.01.2021
VI | Sieci technologiczne
1 | RUROCIĄG OSADU NADMIERNEGO wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
2 | RUROCIĄG OSADU ZAGĘSZCZONEGO wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
3 | RUROCIĄG ŚCIEKÓW wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
4 | RUROCIĄG BIOGAZU - 1 wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
5 | RUROCIĄG BIOGAZU - 2 wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
6 | RUROCIĄG SADU RECYRKULACYJNEGO wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
7 | RUROCIĄG OPRÓŻNIAJĄCY WKF wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
8 | RUROCIĄG OSADU WSTĘPNEGO wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
9 | RUROCIĄG OSADU PRZEFERMENTOWANEGO wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
10 | RUROCIĄG PRZELEWU AWARYJNEGO wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
11 | RUROCIĄG KONDENSATU BIOGAZU wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 1
12 | Komora KZ2 | kpl. | 1
13 | Studnia opróżniająca SO1 | kpl. | 1
14 | Studnia opróżniająca SO2 | kpl. | 1
15 | Studnia opróżniająca SO3 | kpl. | 1
16 | Studnia zasuw SZ3 | kpl. | 1
17 | Studnia zasuw SZ4 | kpl. | 1
18 | Studnia zasuw SZ5 | kpl. | 1
19 | Studnia pomiarowa SP-1 | kpl. | 1
20 | Studnia pomiarowa SP-2 | kpl. | 1
21 | Studnia pomiarowa SP-3 | kpl. | 1
VII | Branża drogowa
1 | Roboty przygotowawcze | kpl. | 1
2 | Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltoweg | kpl. | 1
3 | Krawężniki betonowe | kpl. | 1
4 | Nawierzchnie chodników | kpl. | 1
5 | Obrzeża betonow | kpl. | 1
6 | Frezowanie i odtworzenie nawierzchni | kpl. | 1
Razem netto w zł
Razem VAT w zł
Razem brutto w zł
………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## tab kosztowa zad 3
Tabela kosztowa nr 2
Lp. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jed. [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
ZADANIE 3 - Budowa i przebudowa stacji kogeneracji
I | Branża budowlana
1 | Stacja Kogeneracji z rozdzielnią i biofiltrem - ob. nr 54
1.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
1.2 | Ławy i ściany fundamentowe | kpl. | 1
1.3 | Roboty murowe | kpl. | 1
1.4 | Trzpienie | kpl. | 1
1.5 | Nadproża | kpl. | 1
1.6 | Wieńce i stropy | kpl. | 1
1.7 | Posadzka | kpl. | 1
1.8 | Posadzka - wykończenie | kpl. | 1
1.9 | Ściany - wykończenie | kpl. | 1
1.10 | Wykończenie sufitów | kpl. | 1
1.11 | Stolarka i ślusarka | kpl. | 1
1.12 | Dach | kpl. | 1
1.13 | Elewacja | kpl. | 1
1.14 | Strefa cokołowa | kpl. | 1
2 | Fundamenty pod kogeneratory (2 sztuki) | kpl. | 1
3 | Kanał techniczny
3.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
3.2 | Elementy ż-b | kpl. | 1
4 | Fundamenty BIG pod chłodnice (2 sztuki)
4.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
4.2 | Podbudowa | kpl. | 1
4.3 | Fundamenty | kpl. | 1
5 | Fundamenty SMALL pod chłodnice (2 sztuki)
5.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
5.2 | Podbudowa | kpl. | 1
5.3 | Fundamenty | kpl. | 1
6 | Studzienka C.O. | kpl. | 1
7 | Fund. pod stację osuszania biogazu.
7.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
7.2 | Fundamenty | kpl. | 1
II | Branża sanitarna
1 | Ob. nr 8 B - KOTŁOWNIA
1.1 | Kotłownia | kpl. | 1
2 | Ob. nr 54 - STACJA KOGENERACJI
2.1 | Instalcja grzewcza | kpl. | 1
2.2 | Instalacja wody | kpl. | 1
2.3 | Kanalizacja sanitarna | kpl. | 1
2.4 | Instalacja odzysku ciepła | kpl. | 1
3 | Pom.54.01 - pomieszczenie biogazuInstalacja wentylacji
3.1 | Układ N4 - Nawiewny | kpl. | 1
3.2 | Układ W2 - Wywiew | kpl. | 1
4 | Pom.54.02 - agregatów kogeneracyjnych, Instalacja wentylacji
4.1 | Układ N1 - Nawiewny | kpl. | 1
4.2 | Układ N2 - Nawiewny | kpl. | 1
4.3 | Układ W1 - Wywiew | kpl. | 1
5 | STACJA KOGENERACJI Pom.54.03- ROZDZIELNA
5.1 | Układ N3 - Nawiewny | kpl. | 1
5.2 | Układ W3 - Wywiew | kpl. | 1
5.3 | Instalcja grzewcza | kpl. | 1
6 | Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej
6.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
6.2 | Roboty montażowe | kpl. | 1
6.3 | Odtworzenie zileni | kpl. | 1
7 | Doziemna inst. wodociągwa
7.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
7.2 | Roboty montażowe | kpl. | 1
7.3 | Odtworzenie zileni | kpl. | 1
8 | Doziemna sieć C.O. 2 x dn 125/225mm i 1xdn 2x25/140
8.1 | Roboty ziemne | kpl. | 1
8.2 | Roboty montażowe | kpl. | 1
8.3 | Odtworzenie zileni | kpl. | 1
8.4 | Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jezdnia asfaltowa) | kpl. | 1
8.5 | Rozbiórka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu (kostka betonowa) | kpl. | 1
III | Branża elektryczna i AKPiA
1 | Trasy kablowe zewnętrzne | kpl. | 1
2 | Instalacje elektryczne ob. 54 | kpl. | 1
3 | Instalacja odgromowa i wyrównawcza | kpl. | 1
4 | Instalacja ob. 6a | kpl. | 1
5 | Rozruch, scada | kpl. | 1
IV | Branża drogowa
1 | Roboty przygotowawcze | kpl. | 1
2 | Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltoweg | kpl. | 1
3 | Krawężniki betonowe | kpl. | 1
4 | Nawierzchnie chodników | kpl. | 1
5 | Obrzeża betonow | kpl. | 1
6 | Frezowanie i odtworzenie nawierzchni | kpl. | 1
Razem netto w zł
Razem VAT w zł
Razem brutto w zł
………………………………………..
Podpis Wykonawcy

## tab kosztowa zad 5
Tabela kosztowa nr 3
Lp. | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jed. [zł] | Wartość [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ZADANIE 5 Ob. nr 25A i 25B - Stacja zagęszczania i odwadniania osadu
I | Branża budowlana
1 | Rozbiórki | kpl | 1
2 | Przejścia szczelne | kpl | 1
3 | Fundamenty F1-F6 | kpl | 1
4 | Fundament F7 (2szt) | kpl | 1
5 | Ścianka oporowa | kpl | 1
6 | Kanały technologiczne
6.1 | Roboty ziemne | kpl | 1
6.2 | Elementy ż-b | kpl | 1
7 | Barierka | kpl | 1
8 | Schody stalowe | kpl | 1
9 | Konstrukcja wsporcza pod centralę | kpl | 1
10 | Podkonstrukcja pod belki wciągnika | kpl | 1
11 | Posadzka | kpl | 1
12 | Posadzka - wykończenie | kpl | 1
13 | Wykończenie sufitów | kpl | 1
14 | Wykończenie ścian | kpl | 1
15 | Stolarka i ślusarka | kpl | 1
16 | Wyposażenie | kpl | 1
II | Branża sanitarna
1 | Instalacja wody | kpl | 1
2 | Kanalizacja sanitarna | kpl | 1
3 | Kanalizacja technologiczna | kpl | 1
4 | Instalcja grzewcza - C.O. | kpl | 1
5 | Instalcja grzewcza - C.T. | kpl | 1
6 | Instalacja wentylacji | kpl | 1
7 | Układ N1 - Nawiewny | kpl | 1
8 | Układ N2 - Nawiewny | kpl | 1
9 | Układ N3 - Nawiewny | kpl | 1
10 | Układ N4 - Nawiewny | kpl | 1
11 | Układ N5 - Nawiewny | kpl | 1
12 | Układ W1 - Wywiewny | kpl | 1
13 | Układ W2 - Wywiewny | kpl | 1
14 | Układ W3 - Wywiewny | kpl | 1
15 | Układ W4 - Wywiewny | kpl | 1
16 | Układ W5 - Wywiewny | kpl | 1
17 | Układ W6 - Wywiewny | kpl | 1
18 | Układ W8 - Wywiewny | kpl | 1
19 | Doziemna inst. kanalizacji sanitarnej | kpl | 1
20 | Roboty ziemne | kpl | 1
21 | Roboty montażowe | kpl | 1
22 | Odtworzenie zileni | kpl | 1
III | Branża technologiczna
1 | Instalacja do mechanicznego zagęszczania osadu wyposażona będzie w:- zagęszczacz mechaniczny dwutaśmowy z osprzętem (pompa ślimakowa do podawania osadu o wydajność - 14 do 80m3/h, przepływomierz elektromagnetyczny do pomiaru ilości podawanego osadu do zagęszczania, mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu, zagęszczacz mechaniczny, moc napędu - 1,1kW±10%, pompa wody płuczącej o wydajności min. 1,4 do 8m3/h przy i mocy 4,0kW±10%, pompa ślimakowa osadu zagęszczonego -wydajność - 3,8 do 20m3/h, przepływomierz indukcyjny osadu zagęszczonego)- Instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu dostarczanego w postaci ciekłej i proszkowej: pompa do podawania roztworu polielektrolitu (ślimakowa) o wydajności 400 do 2100 l/h i mocy 0,75kW±10%, pompa koncentratu do podawania roztworu koagulantu o wydajności 5-25 l/h i mocy 0,37kW±10%, zbiornik zarobowy i magazynowy ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI304) wraz z armaturą i mieszadłami oraz sondami do pomiaru poziomu napełnienia i sterowania pompą, z pneumatycznym podajnikiem polimeru w proszku, przepływomierz indukcyjny do pomiaru ilości podawanego polielektrolitu,- Szafa sterownicza dla zasilania i sterowania pracą całej instalacji. | kpl | 1
2 | Wirówka dekantacyjna - wydajność hydrauliczna nadawy 25-45 m3/h , wydajność masowa 400-600 kg s.m./h + szafa sterownicza - 2kpl. Stacja przygotowania i dozowania Polimeru na proszek, 3 komorowa 4000l/h ( do obsługi 2 wirówek ) 3 Pompa Nadawy+ zabezpieczenie przed suchobiegiem i nadciśnieniem + falownik w szafie sterowniczej, Pompa Dozowania Polimeru + zabezpieczenie przed suchobiegiem i nadciśnieniem +falownik w szafie sterowniczej, Przepływomierz indukcyjny- linia nadawy, Przepływomierz indukcyjny - linia polimeru | kpl | 1
3 | Dostawa i montaż pozostałych instalacji i urządzeń | kpl | 1
4 | ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY) | kpl | 1
IV | Branża elektryczna i AKPIA
1 | Trasy kablowe zewnętrzne | kpl | 1
2 | Instalacje elektryczne ob. 25 | kpl | 1
3 | Instalacja wyrównawcza | kpl | 1
4 | Rozruch, scada | kpl | 1
5 | Ujednolicenie wizualizacji i funkcjonalności systemu SCADA dla całej oczyszczalni ścieków, dostawa oraz zamontaż monitorów w budynku dyspozytorni oczyszczalni ścieków | kpl. | 1
Razem netto w zł
Razem VAT w zł
Razem brutto w zł
………………………………………..
Podpis Wykonawcy