**Załącznik nr 1a do Formularza Ofertowego**

|  |
| --- |
| **TABELA ELEMENTÓW SKOŃCZONY – WYKAZ CEN** |
| **Lp.** | **Podstawa oszacowania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych****Wci** | **Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia** | **Jednostka**  | **Wci****Cena Jedn.** **w PLN bez VAT** | **WRB****Wartość w PLN bez VAT(ILOCZYN KOLUMNY** **5 i 6)** |
| **Nazwa** | **Ilość****„ni”** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **I\_ KOSZTY KWALIFIKOWALNE - KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)** |
| **OB.1\_Komora zasuw \_ Istniejący\_ Remont/Modernizacja**  |
| 1.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Demontaż armatury oraz orurowania instalacji technologicznych w zakresie obejmującej komorę zasuw oraz odcinki od komory zasuw i komór wodnych, zapewnienia funkcjonowania co najmniej jednej komory wodnej, instalacje tymczasowe, | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 1.2 | Montaż nowej armatury oraz orurowania instalacji technologicznych w zakresie obejmującej komorę zasuw oraz odcinki od komory zasuw i komór wodnych wraz z wykonaniem nowych przejść szczelnych, podpór, podestów… | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 1.3 | Przebudowa instalacji wentylacji w obrębie komory zasuw | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 1.4 | Roboty ogólnobudowlane związane z remontem komory zasuw | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 1.5 | Przebudowa/Modernizacja instalacji elektrycznej oraz alarmowej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| **OB.2.1\_Zbiornik wyrównawczy\_ Komora wodna nr 1 \_ Istniejąca\_ Remont/Modernizacja** |
| 2.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Wykonanie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych ścian, dna oraz stropu wyprawami z atestem PZH, wymiana elementów konstrukcyjnych włazów, drabin podestów, wykonanie prób … | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 2.2 | Wymiana rurociągów technologicznych wraz z wyposażeniem, podporami, mocowaniami, przejściami szczelnymi, | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 2.3 | Wymiana elementów instalacji wentylacji komory wodnej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 2.4 | Przebudowa/Modernizacja instalacji elektrycznej, opomiarowania i zdalnego monitoringu, alarmowej | Kpl. | 1,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **OB.2.2\_Zbiornik wyrównawczy\_ Komora wodna nr 2 \_ Istniejąca\_ Remont/Modernizacja** |
| 3.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Wykonanie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych ścian, dna oraz stropu wyprawami z atestem PZH, wymiana elementów konstrukcyjnych włazów, drabin podestów, wykonanie prób … | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 3.2 | Wymiana rurociągów technologicznych wraz z wyposażeniem, podporami, mocowaniami, przejściami szczelnymi, | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 3.3 | Wymiana elementów instalacji wentylacji komory wodnej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 3.4 | Przebudowa/Modernizacja instalacji elektrycznej, opomiarowania i zdalnego monitoringu, alarmowej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| **OB.3\_ Stacja uzdatniania wody\_ Projektowany budynek** |
| 4.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Roboty ogólnobudowlane związane z budową budynku: roboty przygotowawcze, roboty ziemne i fundamentowe wraz z izolacją, fundamenty pod posadowienie wyposażenia technologicznego, roboty murowe, stropodach, tynki, glazura, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja, umeblowanie pomieszczeń  | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.2 | Dostawa i montaż instalacji sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji, wody wodociągowej wraz z armaturą i białym montażem, kanalizacji sanitarnej i technologicznej, | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.3 | Dostawa i montaż instalacji technologicznych w obrębie budynku poza dostawą technologiczną | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.4 | Dostawa i montaż kompletnej instalacji technologicznej uzdatniania wody w technologii filtracji jednostopniowej w oparciu o 4 filtry średnicy nie mniejszej niż 1,4 m o przepustowości Q=50 m3/h oraz kompletnej instalacji technologicznej dezynfekcji wody | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.5 | Dostawa i montaż elementów instalacji elektrycznej i AKPiA wchodzących w zakres wyposażenia technologicznego SUW | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.6 | Wykonanie instalacji elektrycznej ogólnobudowlanej, piorunochronnej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.7 | Wykonanie instalacji alarmowej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 4.8 | Instalacja opomiarowania/sterowania pracą SUW i zdalnego monitoringuSystem SCADA, wyposażenie sterowni | Kpl. | 1,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **OB.4\_Odstojnik popłuczyn** **\_ Projektowany** |
| 5.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Roboty ziemne, przygotowawcze pod posadowienie prefabrykowanej komory  | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 5.2 | Dostawa i montaż prefabrykowanej komory, wykonanie profilacji dna, montaż obarierowania, drabiny obsługowej, | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 5.3 | Wyposażenie technologiczne | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 5.4 | Wyposażenie elektryczne i AKPiA | Kpl. | 1,0 |  |  |
| **Zagospodarowanie terenu** |
| 6.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Rozbudowa instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.2 | Budowa instalacji zewnętrznej kanalizacji technologicznej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.3 | Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.4 | Budowa/przebudowa rurociągów wody surowej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.5 | Budowa/przebudowa rurociągów wody uzdatnionej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.6 | Budowa przyłącza wody uzdatnionej do budynku SUW  | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.7 | Przebudowa/rozbudowa instalacji elektroenergetycznych, przyłącza sterowniczych miedzy obiektowych | Kpl. | 1,0 |  |  |
| 6.8 | Rozbudowa układu komunikacyjnego, chodników, opasek  | Kpl. | 1,0 |  |  |
| **Renowacja magistrali wodociągowej** |
| 7.1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)Program funkcjonalno -użytkowy (PFU)Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Pełny zakres robót dla renowacji magistrali wodociągowej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| **RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE - KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)** ***Suma WRB - Wartość w PLN bez VAT wg pozycji w kolumnie 7******do przeniesienia do zbiorczego zestawienia kosztów*** |  |
|  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **II \_ KOSZTY KWALIFIKOWALNE - KOSZTY OGÓLNE (Ko)** |
| 1 | Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) Program funkcjonalno -użytkowy (PFU) Warunki wykonania i odbioru robót budowalnych(WWIORB) | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień, pozwolenia na budowę, wszelkimi kosztami uzyskania warunków, zgód, oświadczeń, decyzji, opracowania materiałów, wniosków, pozyskania map itd., Pełnienie nadzoru autorskiegoWykonanie dokumentacji powykonawczej | Kpl. | 1,0 |  |  |
| **RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE - KOSZTY OGÓLNE (Ko)*****Suma WRB - Wartość w PLN bez VAT wg pozycji w kolumnie 7******do przeniesienia do zbiorczego zestawienia kosztów*** |  |

|  |
| --- |
| **ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW** |
|  |  **[ netto w PLN]** |  **[ podatek VAT 23%]** | **[brutto w PLN z VAT]** |
| **I\_RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE - KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki)**  |  |  |  |
| **II\_ RAZEM KOSZTY KWALIFIKOWALNE - KOSZTY OGÓLNE (Ko)** |  |  |  |
| **III\_ RAZEM SUMA KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH -** **KOSZTY INWESTYCYJNE (Ki) + KOSZTY OGÓLNE (Ko)** |  |  |  |