## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość na 24 msc-y | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Hialuronian sodu o stężeniu 1,4%, pojemność ampułkostrzykawki 1,0 ml, lepkość 60 000 mPas, osmolarność 270- 400 m Osmol/I, masa cząsteczkowa 2,3 Mda, ph 6.8- 7,4 | szt. | 3000
2 | Hialuronian sodu o stężeniu 2% pojemność ampułkostrzykawki 1,0 ml, lepkość 99 000 mPas, osmolarność 280 do 330 m0smol/l, masa cząsteczkowa 2,3 Mda, ph 6.8-7,4. | szt. | 3000
3 | Roztwór błękitu tryptanu o stężeniu 0,75 mg, brillant blue G o stężeniu 0,125 m polietylenoglikolu 3350 o stężeniu 4% o czystości co najmniej 97%,. potwierdzonej badaniami zgodnie z ISO 10993, rozcieńczony w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego, pH roztworu 7,3- 7,6, osmolarność m301-369 mOsm/Kg wody, stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki o pojemności 0,5ml. (op= 5 szt.) | op | 100
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość na 24 msc-y | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Nóż do otwarcia komory o kalibracji 2,75, obustronnie ostrzony (double betel), matowy, z trzema znacznikami | szt. | 3000
2 | Nóż do paracentezy o kalibracji 1,1 mm | szt. | 3000
3 | Nóż crescend 2,0 odgięty matowy | szt. | 60
4 | Pierścień dotorebkowy. Wykonany z transparentnego, bezbarwnego PMMA, zakończony otworem na oby końcach, zapakowany fabrycznie do jednorazowego iniektora z wewnętrzną blokadą tłoka, pierścień dostępny w dwóch rozmiarach: 12 mm do torby o średnicy 10-12 i 13mm do torby o średnicy 11-13 mm. Długi transparentny koniec iniektora, co najmniej 38 mm z naniesioną strzałką informującą o kierunku wszczepu pierścienia. Możliwość wczepu w obu kierunkach, w prawo i w lewo tym samym iniektorem | szt. | 100
5 | Retraktor tęczówkowy jednorazowy niebieski, wykonany z elastycznego polipropylenu z silikonowym stoperem, blokadą. Jedno op 5 szt sterylnych retaktorów. | op | 10
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0
W ramach umowy dostawca materiałów zobowiązany jest przekazać w użytkowanie i na czas umowy lampę szczelinową w ilości 1 o poniższej konfiguracji i parametrach.
Lp. | PARAMETRY I WARUNKI GRANICZNE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia |  |  | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ
1 | Urządzenie z oświetleniem typu ZEISS | TAK
2 | Rok produkcji nie starszy niż 2024 | TAK
3 | Oświetlenie główne LED min 240 k LUX | TAK
4 | Wymiary zewnętrzne(wys x szer x gł)- mm | TAK
5 | Masa (kg), ( nie więcej niż 26 kg) | TAK
6 | Zasilanie 100-240 V, 50/60 Hz | TAK
7 | Powiększenie okularu 12,5 x | TAK
8 | Rodzaj powiększeń: 10x, 16x, 25x | TAK
9 | Pole obserwacji: 22mm/14mm/8,5mm | TAK
10 | Odległość robocza 107mm | TAK
11 | Zakres PD: 49-77mm | TAK
12 | Szerokość szczeliny: od 0 do 14mm | TAK
13 | Długość szczeliny: od 0 do 14mm | TAK
14 | Otwory szczelinowe: 0,2; 1; 2; 3; 5; 9; 14 | TAK
15 | Zakres rotacji szczeliny 360 stopni | TAK
16 | Filtry: bezczerwienny, kobaltowy, absorbujący ciepło, dyfuzor | TAK
17 | Zakres ruchu: lewo/prawo: 107 mm przód/tył: 110 mm góra/dół: 25 mm | TAK
18 | Możliwość podłączenia tonometru aplanacyjnego | TAK
19 | Stolik pojedynczy dedykowany pod urządzenie | TAK

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 3
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość na 24 msc-y | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Zestawy do iniekcji doszklistkowej: 1. Obłożenie na stół 75x90- 1 szt 2. Obłożenie z otworem na oko o wymiarze 10x10 cm, bez worka z przylepcem o wymiarze 60x60 3. Rozwórka Baraquer metalowa jednorazowa-1 szt 4. Miarka/ cyrkiel metalowa do pomiaru odległości iniekcji od rąbka-1 szt 5. Pałeczki do odsączania- 2 szt | zestaw | 1400
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zadanie 4
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość na 24 msc-y | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Producent | Nr katologowy
1 | Patyczki spongostanowe z PVA. W blistrze po 5 szt. Opakowanie zbiorcze 180 szt. Produkt jednorazowego użytku | szt. | 4320
Razem |  |  |  |  | 0 |  | 0