| Część nr 3 | Sprawa Nr 59/D/2020 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33631600-8 | Załącznik Nr 2/3 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Wielkość op. | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaziki do dezynfekcji skóry. Gaziki muszą zapewniać działania wobec następujących mikroorganizmów w zakresie: Bakteriobójczym łącznie z prątkami gruźlicy; Grzybobójczym; Wirusobójczym. Każdy gazik musi być nasączony: alkoholem izopropanol (dopuszcza się także gazik nasączony dodatkowo drugim innym alkoholem) i 0,5 % diglukonianchlorheksydyną oraz zapewnić szybkie unieszkodliwienie wszystkich mikroorganizmów - maksymalnie do 60 sekund. Gaziki muszą być umieszczone w trwałym opakowaniu, zabezpieczającym gaziki przed wyparowaniem alkoholu z ich powierzchni, pakowane pojedynczo, wielkość gazika po wyjęciu z opakowania 4 cm x 4,5cm (4 krotnie złożony), wielkość po rozłożeniu 12cm x 12,5cm Gaziki pakowane pojedynczo. Opakowanie min. 50 sztuk max. 250 sztuk (gazików). |  |  |  |  | sztuka | 40 000 |  |  |  |  |

Termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów :

- instrukcja w języku polskim zgodna z obowiązującymi przepisami,

- zgłoszenie do bazy danych Prezesa URPLWMiPB na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub powiadomienie Prezesa URPLWMiPB o wprowadzeniu wyrobu na terytorium RP na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych lub pozwolenie na obrót produktem biobójczym posiadającym pozwolenie Ministra Zdrowia i atest PZH.

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – minimalnie w ciągu 3 dni maksymalnie 14 dni od otrzymania zamówienia przez wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy |  |

Miejsce dostaw: WCKiK w Warszawie oraz Terenowe Stacje we Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Bydgoszczy, Gdańsku.

…………..…………….……………….

(data i podpis Wykonawcy)