Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 3

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I | Mieszadło magnetyczne – 2 szt. | TAK |  |  |
|  | Prędkość obrotowa regulowana analogowo w zakresie co najmniej 0-1500 obrotów /min | TAK |  |  |
|  | Powierzchnia płyty roboczej o średnicy co najmniej 130 mm | TAK |  |  |
|  | Maksymalna objętość mieszanego roztworu: 3l (H2O) | TAK |  |  |
|  | Obudowa z tworzywa odpornego na działanie wysokich i niskich temperatur | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK |  |  |
|  | Kubatura: Wymiary nie większe niż 200 x 300 x 100 mm Masa nie większa niż 2 kg | TAK TAK |  |  |
|  | Zakres temperatur dla pracy ciągłej: od +5 do +40°C. | TAK |  |  |
|  | Nasadka na kolbę okrągłodenną o pojemności 250 ml | TAK/NIE |  | TAK = 10 pkt. NIE = 0 pkt. |
|  | Mieszadełko nie mniejsze niż 50 x 8 mm (L x Ø) | TAK |  |  |
|  | Bagietka do mieszadełek wykonana z PTFE o długości co najmniej 200 mm | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |
|  | Okres gwarancji urządzenia min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK/ podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny | Podać nazwę i adres firmy |  |
|  | Forma zgłoszeń:, faxem, e-mail, pisemnie | podać |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |