## Załącznik nr 1 (FO)
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.175.2024.EP
| Nazwa zamówienia | Okresowy przegląd techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Część 1 | 0
| Część 2 | 0
| Część 3 | 0
| Część 4 | 0
| Część 5 | 0
| Część 6 | 0
| Część 7 | 0
| Część 8 | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu * Zaznaczyć właściwe. Jeżeli wykonawca nie dokona zaznaczenia to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
|   |  | Tak Nie
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
8. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać nie dłużej jednak niż przez 12 miesiecy
9. | Oświadczamy, że oferujemy realziację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami okreslonymi w SWZ wraz z załacznikami.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 1
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy Philips
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwent. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Echokardiograf Affiniti 70 | 019861 | USN17F1586 | 2017 | 1
2 | Echokardiograf CX50 | 027903 | SG41900198 | 2019 | 1
3 | Aparat USG SPARQ | 013221 | US41310250 | 2013 | 1
4 | Aparat USG SPARQ | 016510 | US11410404 | 2014 | 1
5 | Echokardiograf CX50 | 018534 | SG71600065 | 2016 | 1
6 | Echokardiograf Affiniti 50 | 045170 | US721D0871 | 2021 | 1
7 | Ap. USG Epiq 7 | 019781 | USN17B0606 | 2017 | 1
8 | Ap. USG Typ HD 15 | 011003 | 51220308 | 2012 | 1
9 | Ap. USG Affiniti 70G | 047818 | US122F0570 | 2022 | 1
10 | AP.USG Philips ATL HDI3500 | 004090 | 01TKP9 | 2001 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 2
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 2
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy GE
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | AP.USG LOGIQ 7 | 006428 | 18721YU1 | 2006 | 1
2 | Aparat usg Logiq E10 | 045220 | 560174US8 | 2021 | 1
3 | Aparat usg LOGIQ 3 | 006556 | 36897WS7 | 2006 | 1
4 | AP.USG VIVID 4 | 005475 | 10626 | 2004 | 1
5 | Kieszonkowe USG/ECHO Vscan | 042943 | VH261799AA | 2020 | 1
6 | Kieszonkowe USG/ECHO Vscan | 042944 | VH261852XC | 2020 | 1
7 | Kieszonkowe USG/ECHO Vscan | 042945 | VH2617824X | 2020 | 1
8 | Kieszonkowe USG/ECHO Vscan | 042946 | VH261850J1 | 2020 | 1
9 | Aparat USG Logiq F8 | 017094 | 380301WX2 | 2014 | 1
10 | Echokardiograf - podręczny Vscan | 044957 | VH26575618 | 2021 | 1
11 | Echokardiograf Vivid E95 | 048444 | AU85032 | 2022 | 1
12 | Echokardiograf Vivid E95 | 048445 | AU85014 | 2022 | 1
13 | APARAT USG LOGIQ 200 | 005939 | 83795SM5 | 2006 | 1
14 | Echokardiograf Vivid E9BT12 4D Expert GE | 011258 | VE93982 | 2012 | 1
15 | Echokardiograf Vivid IQ | 042950 | 6030792WX0 | 2020 | 1
16 | Echokardiograf Venue GO | 042953 | VGB001257 | 2020 | 1
17 | Echokardiograf Venue GO | 043000 | VGB001272 | 2020 | 1
18 | USG Voluson E8 | 035149 | E45326 | 2019 | 1
19 | Aparat USG Logiq S7 XD Clear | 020060 | LS7001906 | 2017 | 1
20 | ECHOKARDIOGRAF VIVID 7 | 007054 | 8704V7C | 2007 | 1
21 | AP.USG VOLUSON 730 PRO | 007514 | A40158 | 2007 | 1
22 | APARAT USG VOLUSON E6 BT10 | 010049 | D53456 | 2011 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 3
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 3
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy Samsung
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Aparat USG H 60 | 018786 | S0XRM3HHA00036M | 2016 | 1
2 | Aparat USG HS50 | 21429 | S1C8M3HM200003D | 2019 | 1
3 | Aparat USG HS40 | 021432 | S1AJM3HK700033K | 2018 | 1
4 | Aparat USG HS 50 | 045200 | S1Y3M3HR800058V | 2021 | 1
5 | Aparat USG WS 80 | 017403 | SOTPM3HG400001L | 2015 | 1
6 | Aparat USG H 60 | 018013 | SOXSM3HH400009D | 2016 | 1
7 | Aparat usg HS 50 | 020492 | S1C8M3HK400010J | 2018 | 1
8 | Aparat usg WS80A | 021249 | S15XM3HKB00001W | 2018 | 1
9 | Aparat USG WS 80A | 019877 | S15WM3HJB00008Y | 2017 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 4
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 4
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy Toshiba/Canon
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Ap. USG XARIO XG | 008493 | 99DO953077 | 2009 | 1
2 | Aparat USG Aplio 500 | 015127 | T1E13X4642 | 2013 | 1
3 | Aparat USG Aplio 400 | 019782 | AEA1772016 | 2017 | 1
4 | USG do brachyterapii HDR Aplio i700 | 041909 | AKD1962154 | 2019 | 1
5 | APARAT CYFROWY USG SSA790A | 9320 | 99I10X6015 | 2010 | 1
6 | Aparat USG TUS Aplio 500 | 017496 | T5B1552367 | 2015 | 1
7 | Aparat USG SSA 680A Xario XG | 017530 | 99C0862509 | 2008 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych , którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 5
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 5
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy Toshiba/Canon
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Aparat USG Resona 7 | 019903 | 7V-7B000686 | 2017 | 1
2 | Aparat USG Resona 7 | 028429 | 7v-98001643 | 2019 | 1
3 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028430 | CJI-98000990 | 2019 | 1
4 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028431 | CJ1-98000991 | 2019 | 1
5 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028432 | CJ1-98000992 | 2019 | 1
6 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028433 | CJ1-98000993 | 2019 | 1
7 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028434 | CJ1-98000994 | 2019 | 1
8 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028435 | CJ1-98000995 | 2019 | 1
9 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028436 | CJ1-98000996 | 2019 | 1
10 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028437 | CJ1-98000997 | 2019 | 1
11 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028438 | CJ1-98000998 | 2019 | 1
12 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028439 | CJ1-98000999 | 2019 | 1
13 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028440 | CJ1-98000100 | 2019 | 1
14 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028441 | CJ1-98000101 | 2019 | 1
15 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028442 | CJ1-98000102 | 2019 | 1
16 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028443 | CJ1-98000103 | 2019 | 1
17 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028444 | CJ1-98000104 | 2019 | 1
18 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028445 | CJ1-98000105 | 2019 | 1
19 | Aparat USG DC-70 X-Insight | 028446 | CJ1-98000106 | 2019 | 1
20 | Aparat USG M6 | 019779 | 9U-7C000427 | 2017 | 1
21 | Aparat USG Mindray TE 5 | 020869 | VD-77000088 | 2018 | 1
22 | Aparat USG Mindray TE7 | 020055 | 7P-7B001577 | 2017 | 1
23 | Aparat USG Mindray TE7 | 020517 | 7P-81001658 | 2018 | 1
24 | Aparat USG Mindray TE7 | 028447 | CD7-98001814 | 2019 | 1
25 | Aparat USG Mindray TE7 | 028448 | CD7-98001815 | 2019 | 1
26 | Aparat USG Mindray TE7 | 028449 | CD7-98001816 | 2019 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 6
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 6
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy Hitachi, Aloka, Fuji
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Aparat USG Arietta 850 | 027904 | G3013643 | 2019 | 1
2 | Aparat USG Arietta 850 | 027905 | G3013644 | 2019 | 1
3 | Aparat USG Arietta 850 | 027906 | G3013645 | 2019 | 1
4 | Aparat USG Arietta 850 | 34792 | G3037244 | 2019 | 1
5 | Aparat USG Arietta 850 | 041731 | G3048417 | 2019 | 1
6 | USG Aloka ProSound SSD-3500 | 010133 | nr.ser.X0019191 | 2011 | 1
7 | Aparat USG Aloka F37 | 019231 | V0032153 | 2017 | 1
8 | Aparat USG Arietta 750VE | 45883 | G3138109 | 2021 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 7
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 7
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy BK Medical
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Aparat USG BK3000 | 018770 | 5009146 | 2016 | 1
2 | Aparat USG BK3000 | 042949 | 5015035 | 2020 | 1
3 | Aparat USG BK3000 | 045197 | 2000431 | 2021 | 1
4 | Aparat USG BK5000 | 045198 | 2000723 | 2021 | 1
5 | Aparat USG BK 5000 | 048308 | 2002625 | 2022 | 1
6 | Aparat usg PRO FOCUS 2202 | 007339 | 1878996 | 2007 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.

## Część 8
| DFP.271.175.2024.EP |  |  |  |  | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
ARKUSZ CENOWY
Część nr: |  | 8
|  |  |  | Cena brutto: |  | 0
Aparaty ultrasonograficzne, będące przedmiotem obsługi serwisowej - urządzenia firmy BK Medical
L.p. | Typ urządzenia | Nr inwentarz. | Nr seryjny | Rok prod. | Ilość przeglądów | Cena brutto zł
1 | Ap. Usg EL.EN Echolaser X4 | 046036 | IA0C4901C | 2021 | 1
2 | Ap. Usg ESAOTE MyLab One | 012068 | 91251116 | 2012 | 1
3 | Aparat USG MyLab Six | 020783 | 240285 | 2018 | 1
4 | Ultrasonograf Siemens Acuson Freestyle | 041827 | 002548 | 2019 | 1
5 | Ultrasonograf Siemens Acuson Redwood | 045292 | 561018 | 2021 | 1
6 | Ultrasonograf wewnątrznaczyniowy Volcano Spin Vision | 042045 | 1071 | 2019 | 1
7 | Ultrasonograf wewnątrznaczyniowy Volcano Spin Vision | 042196 | 1807 | 2019 | 1
8 | Aparat USG Chison Qubit 5 | 019237 | 1611002 | 2017 | 1
9 | Aparat USG Vinno 5 | 020054 | U151747003 | 2017 | 1
Okresowy serwis techniczny aparatów ultrasonograficznych zainstalowanych w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie we wszystkich lokalizacjach. |  |  |  |  | Parametr wymagany
1 | Przegląd okresowy aparatów ultrasonograficznych, którego zakres określają aktualne na dzień realizacji usługii zalecenia producenta, instrukcja obsługi aparatu i dokumentacja / instrukcja serwisowa wydana przez producenta aparatu a w szczególności: a. Wykonanie pomiarów prądów upływu głowic ultrasonograficznych b. Sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych na danym urządzeniu aplikacji medycznych / oprogramowania. c. Sprawdzenie poprawności obrazowania głowic USG oraz wszelkich urządzeń peryferyjnych zainstalowanych przy danym aparacie d. Czyszczenie całego aparatu włącznie z trackballem e. Czyszczenie filtrów cząstek stałych a w razie konieczności ich wymiany f. Testy bezpieczeństwa elektrycznego. |  |  |  | Tak
2 | Koszty materiałów, części i dojazdu w celu wykonania przeglądu okresowego do miejsca realizacji usługi w cenie oferty. |  |  |  | Tak
3 | Potwierdzenie wykonania usługi poprzez wpisy do paszportu technicznego aparatu i w karcie pracy (raporcie serwisowym), gdzie należy umieścić następujące informacje: datę wykonania, imię i nazwisko osoby wykonującej prace, nazwę aparatu, model, nr seryjny, szczegółowy opis wykonywanych czynności, wykaz wymienionych podczas czynności serwisowych materiałów/części zalecanych przez producenta przewidzianych w dokumentacji technicznej aparatu (jeśli dotyczy), informację o stanie technicznym aparatu (sprawny, niesprawny, warunkowo dopuszczony do dalszej eksploatacji, z podaniem przyczyny) datę następnego przeglądu, pieczątkę i podpis. |  |  |  | Tak
4 | W przypadku wykrycia awarii aparatu podczas przeglądu okresowego i konieczności jego naprawy poprzez wymianę / naprawę uszkodzonej części, która nie podlegała wymianie w procedurze przeglądu wg. aktualnych zaleceń producenta danego aparatu do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie czytelnej informacji: „urządzenie przeznaczone do naprawy – nie używać”. |  |  |  | Tak
5 | W przypadku wykrycia awarii o której mowa w pkt. 4 Wykonawca przedstawi każdorazowo odrębną ofertę na naprawę nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty wykrycia usterki do akceptacji Zamawiającego. |  |  |  | Tak
6 | W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu, że aparat musi być wyłączony z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), zostanie wystawione orzeczenie techniczne stanowiące podstawę do kasacji środka trwałego bez dodatkowych kosztów. Do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne – nie używać”. |  |  |  | Tak
7 | Gwarancja na wymienione części zamienne min 6 mc |  |  |  | Tak, podać ilość miesięcy | Parametr oferowany | Sposób oceny
>6 mc - 1 pkt; <6 mc - 0 pkt
Oświadczamy, że oferujemy realizację obslugi serwisowej zgodnie z wymaganym zakresem czynności, szczegółowo opisanym powyżej.