

Znak: ZOZ.V.010/DZP/61/23 Sucha Beskidzka dnia 22.08.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego – sterylizatory parowe.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający dopuści komorę wykonaną ze stali kwasoodpornej o grubości 8mm co przełoży się na większą wytrzymałość komory?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
2. Czy zamawiający dopuści wielkość komory nieco większą niż sugerowana czyli 660x670x976mm ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**3. Czy zamawiający dopuści płaszcz pełny komory co przełoży się na lepsze parametry pracy urządzenia?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
4. Czy zamawiający dopuści brak szyn w komorze?
**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
5. Czy zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne urządzenia 1370x1850x1280mm i wagę 1100kg?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
6. Czy zamawiający dopuści drzwi pneumatyczne?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**
7. Czy zamawiający dopuści jeden zawór bezpieczeństwa?

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**