Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:

„Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w zasobach gminnych administrowanych przez ZGM”

Nasz znak : TZP-002/21/2021 	                		            		    	       Data: 2021-08-30

Stosownie do art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wyjaśnia:

Pytanie Wykonawcy:

Dotyczy ADM 1 - wymiana stolarki

Zamawiający w STWOR zawarł, iż zawias dolny skrzydła musi mieć regulację w trzech płaszczyznach. Wymóg ten spełnia tylko jeden z producentów ROTO NT. Znane firmy okuć okiennych jak WINK HAUS, MACO, SIEGENIA w swoim asortymencie już nie posiadają takich zawiasów ze względu na inne rozwiązania docisku skrzydła np. we wrębie i nie tylko przy zawiasie, ale na całej powierzchni proporcjonalnie wg rozstawionych zaczepów wg producenta i możliwością docisku. Wymóg ten eliminuje konkurencyjne firmy, które spełniają wymogi, co do szczelności skrzydła względem ramy okiennej.

Czy Zamawiający dopuszcza zawias dolny z regulacją w dwóch płaszczyznach i rozwiązaniem docisku skrzydła okiennego względem ramy okiennej przy zastosowaniu okuć we wrębowych wg zaleceń producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okuć w skrzydle okna stolarki okiennej PCV z możliwością regulacji skrzydła w pozycji „poziom” i „pion” oraz z dociskiem.

Dyrektor ZGM

/-/ Paweł Nowacki

(podpis na oryginale)