## Arkusz1
Załączni nr 2 do zapytania ofertowego
FORMULARZ PRZEDMIOTOWO - CENOWY
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 1
1 | Maszyna wytrzymalościowa wraz z oprogramowaniem Opis w załaczniku nr 1 | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 42 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 2
1 | Detektor wychwytu elektronów o czułości nie gorszej niż 4,5 fg/s dla lindanu • Zakres liniowy > 5 x 104 dla lindanu • Szybkość zbierania danych minimum 50Hz • Dokładność ustawień ciśnienia dla gazu pomocniczego (make-up) –0,001 psi • Maksymalna temperatura pracy minimum 400°C • Możliwość zainstalowania detektora ECD do posiadanego chromatografu gazowego 7890B (Agilnet Technologies), sterowanie z tego samego oprogramowania co chromatograf gazowy. • czas reakcji serwisu od zgłoszenia awarii: nie dłużej niż 48 godzin Instalacja i szkolenie stacjonarne (3 osoby, 5 godzin) numer katalogowy: G2397AD (Agilent Technologies, 7890 Micro ECD with EPC) lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 3 mcy
termin dostawy: 40 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
L.P. | Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 3
1 | Stanowisko do analizy białek techniką Western Blot: 1. dozowniki cieczy - 6 szt. • Zestaw sześciu jednokanałowych, mechanicznych dozowników o zmiennej objętości. • Zakres objętości: 0,1–2,5 µl, 0,5–10 µl, 2–20 µl, 10–100 µl, 20–200 µl, 100–1000 µl. • Odporne na promieniowanie UV i chemikalia, możliwość autoklawowania. • Pasujące końcówki epT.I.P.S.® Box 2.0, kodowanie barwne /• Statyw karuzelowy, końcówki dozujące 2. łaźnia ultradźwiękowa - 1 szt., Częstotliwość ultradźwięków: 37 kHz (-2,5/+5,5 kHz) • Tryby pracy: Dynamiczny (Sweep + Pulse), Eco (oszczędność energii) • Pojemność zbiornika: ok. 4 litry/ Materiał: Stal nierdzewna, odporna na chemikalia/ Sterowanie: Cyfrowy panel z timerem • Funkcje dodatkowe: Automatyczna regulacja mocy, odporny na długotrwałą pracę • Zastosowanie: Profesjonalne czyszczenie narzędzi i elementów laboratoryjnych 3. pH-metr - 1 szt., Zakres pomiaru pH: 0–14 • Rozdzielczość pomiaru pH: 0,1/0,01/0,001/• Dokładność pH: ±0,1; ±0,01; ±0,005/• Zakres pomiaru mV: ±2500; ±1200/ • Rozdzielczość pomiaru mV: 0,1; 1/• Dokładność mV: ±0,3; ±1/• Zakres przewodności: 0,01 µS/cm - 1000 mS/cm • Dokładność przewodności: ±0,5% wartości/• Zakres rezystywności: 1 Ωcm - 20 MΩcm • Zasolenie: 0 - 70/• TDS - zakres: 0 mg/L - 199,9 g/L • Koncentracja DO: 0,00 - 20,00 / 0,0 - 50,0 mg/L/• DO - Nasycenie: 0,0 - 200,0; 0 - 500 % • Zakres temperatury: Auto: −5...+105 °C/• Rozdzielczość temperatury: 0,1 °C • Dokładność pomiaru temperatury: ±0,2 K/• Wyświetlacz: Podświetlany graficzny czarno-biały • Zasilanie: 230 V, baterie 4× 1,5 V AA (w zestawie) lub USB • Rejestracja danych: do 4500 zestawów danych w trybie automatycznym • Klasa szczelności: IP 43/• Przyłącza: 1 wejście pomiarowe/• Interfejs: Mini USB-B (USB 1.1) • Parametry: pH, mV, temperatura, przewodność, tlen rozpuszczony, zmętnienie/ • Kalibrowanie: 5-punktowa kalibracja buforem klienta, przechowuje do 10 kalibracji 4. kostkarka do lodu - 1 szt. Produkcja: min. 51 kg dziennie/Pojemność przechowywania: min. 23 kg/ Chłodzenie: Powietrzne, czynnik chłodniczy R290 • Rodzaj lodu: Kostki lodu gourmet, przezroczyste/ System parownika: Poziomy spray-system/ Sterowanie: Elektro-mechaniczne/ Filtr powietrza: Wymienny, łatwy do czyszczenia/Technologia Agion (lub równoważna): Zapobieganie wzrostowi mikroorganizmów | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 4
2 | Zasilacz • Napięcie: 10–500 V, regulowane w krokach co 1 V. • Prąd: 0,01–2,5 A, regulowane w krokach co 0,001 A. • Moc: 1–500 W, regulowana w krokach co 1 W. • Typ wyjścia: stałe napięcie, stały prąd, stała moc z automatycznym przełączaniem. • Timer: 1 minuta – 99 godzin 59 minut. • Przechowywanie metod: 9 metod z maks. 9 krokami. • Funkcja pauzy/wznawiania, automatyczne odzyskiwanie po awarii zasilania. • Wyświetlacz: LCD 128x64 piksele, podświetlany. • Ochrona przed przeciążeniem, zwarciem, wykrywanie braku obciążenia, zmiany obciążenia, wyciek ziemi. • Zgodność z normą EN61010, certyfikaty TÜV EMC. • Napięcie wejściowe: 100–120/220–240 VAC, 50/60 Hz, automatyczne przełączanie. • Wymiary: max 27,5 x 34 x 10 cm. • Waga: max 2,5 kg. • Kompatybilny z posiadanym Mini-PROTEAN® Tetra Cell BioRad 1645070 PowerPac Universal Power Supply lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 28 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 5
1 | Fabrycznie nowy stolik z automatycznym pochyłem i obrotem do mikroskopu elektronowego Thermofischer Scientific Phenom Pure - uchwyt ze zmotoryzowanym pochyłem i obrotem - min. zakres pochyłu - 10° + 45° (z dokładnością min. 0,2) - obrót ciągły 360° (z dokładnością min. 0,2) - ostrość obrazu automatycznie dopasowywana do pochyłu - osiowanie w X i Y - instalacja do 5 dni kal. od dostawy - szkolenie z obsługi w miejscu instalacji dla 6 osób przez co najmniej 2 godziny PIK Instruments nr kat. PW-630-003 lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 90 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 6
1 | Autoklaw laboratoryjny poj. 25 l, komora pionowa, wymiary komory - Ø x głęb.: 265 x 465 mm, z zintegrowanym systemem chłodzenia wentylatorem z opcją szybkiego schładzania / zintegrowany system chłodzenia wentylatorem ciężar [kg] max. 65 / pobór mocy max [kW] 2 / zasilanie [V] 230 / max temperatura [°C] 135 / max ciśnienie [bar] 2,8 max ilość butelek typu Schott 1L [szt] 5 nr. kat. 21.0000.001.001SHP Laboklav 25 M Steriltechnik lub równoważny | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 42 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 7
1 | Spektrofotometr UV o następujących parametrach: Zakres długości fali: 190 nm - 1 000 nm Dokładność długości fali: ± 1,5 / Dokładność fotometryczna (K2Cr2O7): ±0,005 A Światło rozproszone (KCl, 198nm): ≤ 2,5 / Źródło światła: Lampa błyskowa ksenonowa Detektor: Podwójne fotodiody krzemowe / System optyczny: Podwójna wiązka z detektorem referencyjnym Szerokość pasma widmowego (SBW) [nm]: nie więcej niż 3 / Zakres wyświetlania fotometrycznego [A]: –3.0 ... +5.0 Dokładność fotometryczna [A]: przy 0.5 A: ± 0.002/przy 1.0 A: ± 0.005/przy 2.0 A: ± 0.005/przy 2.5 A: ± 0.010 Powtarzalność fotometryczna przy 1 A (filtr neutralnej gęstości) [A]: ≤ 0.001 Dokładność długości fali (tlenek holmu) [nm]: ±1.5 Powtarzalność długości fali (tlenek holmu) [nm]: ≤0.5/Prędkość skanowania [nm/min]: max 2 000 Dryft [A/h]: ≤ 0.002/Płaskość linii bazowej [A]: ± 0.003/Liczba metod zdefiniowanych przez użytkownika: nie mniej niż 80 manu w j. polskim Dodatkowe wyposażenie zestawu: 1. Dwie makrokuwety ze ścieżką optyczną o długości 10 mm jest wykonana ze zgrzewanego szkła kwarcowego. Do pomiarów w zakresie światła ultrafioletowego i widzialnego o długości fali od 200 nm do 2500 nm. Wymiary zewnętrzne (DxWxS): 12,5 mm x 45 mm x 12,5 mm Objętość: 3 500 μL, Długość ścieżki optycznej: 10 mm Materiał: Szkło Kwarcowe, Zakres długości fali: 200 nm - 2 500 nm Pokrywka: PTFE. 2. Dwie makrokuwety ze ścieżką optyczną o długości 10 mm jest wykonana ze spiekanego szkła optycznego i dostarczana w dopasowanym zestawie. Do pomiarów w zakresie światła widzialnego o długości fali od 320 nm do 2500 nm. Instalacja wraz z jednodniowym stacjonarnym (8 godzin) szkoleniem dla 6 osób do 5 dni kalendarzowych od momentu dostawy Easy UV Spectrophotometer nr kat. 30705169 Mettler Toledo lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 12 mcy
termin dostawy: 56 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 8
1 | Sonda wieloparametryczna z elektrodami Opis w załączniku nr 2 AquaTroll 500 lub równoważna | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja kompletu: 24 mcy z wyjątkiem modułu bluetooth - 12 mscy
termin dostawy: 49 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Cz. 9
1 | System do oczyszczania wody Opis w załączniku nr 3 MiliQ EQ7008 lub równoważne | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  |  | 0
Gwarancja: min. 24 miesiące
termin dostawy: 30 dni kal.
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.