Znak: ZOZ.V.010/DZP/29/23                                                               Sucha Beskidzka dnia 19.06.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Termin płatności

1. Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej  zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 8 Serwis i gwarancja

1.  Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 8, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 Serwis i gwarancja

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterki niewymagającego wymiany części zamiennych do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 Serwis i gwarancja

1.  Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterki wymagającego wymiany części zamiennych do 20 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości realizacji dostawy wózków z pakietu 8 za pomocą firmy kurierskiej. Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku, nie wymagają wykonywania żadnych dodatkowych czynności, a ich rozmieszczenie nie jest problematyczne, wobec czego może ono zostać zrealizowane przez użytkownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Umowa § 3 ust. 2

1. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z § 3 ust. 2 zapisu „i przydatność do użytku zgodnie z  przeznaczeniem.”.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Umowa § 4 ust. 4

1. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis  „możliwe będzie rozpoczęcie   korzystania ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem” Zamawiający rozumie dostarczenie sprawnego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wyrobu.

Odp. TAK.

Umowa § 7 ust. 1 pkt a)

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wartości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy jeżeli niezrealizowanie części umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest rażąco wysoka w stosunku do uchybienia, którego dotyczy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Umowa § 7 ust. 1 pkt a)

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wartości 100,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w  rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet nr 8 – Stolik zabiegowy

- Poz.1_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o szkielecie z anodowanego aluminium, blacie górnym oraz szufladach (w tym czoła szuflad) z ABS; boki i tył wózka z profilowanego tworzywa sztucznego - wszystkie wymienione materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.2_Czy Zamawiający dopuści, aby konstrukcja wózka wyposażona była w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad  przy pomocy specjalnej blokady (łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie jednym ruchem ręki) z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby (na wyposażeniu 100 szt. plomb) stanowiącym standardowe zamykanie dla oferowanego wózka? Oferowane rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie zamknięcia jednym ruchem ręki oraz pozwala uniknąć sytuacji, gdy nie można go użyć np. z powodu zagubionego klucza.

Odp. Zamawiający dopuszcza. Parametr oceniany.

- Poz.3_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach z wyposażeniem:

- wysokość: 1050 mm

- głębokość: 594 mm

- szerokość: 855 mm (ze zintegrowanym koszem na odpady 973 mm).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.4_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 4 szuflady:

- trzy szuflady o wysokości 156 mm

- jedna szuflada o wysokości 236 mm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.5_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z czołami szuflad z przezroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, co jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym. Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kulminacje brudu i ognisk infekcji.

Odp. Zamawiający dopuszcza- parametr oceniany.

- Poz.6_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 kołami jezdnymi w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, o średnicy 150 mm, z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.7_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z odbojem z ABS w podstawie wózka, z profilowanymi narożnikami, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniami. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.8_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem:

- blat zabezpieczony z czterech stron przez zsuwaniem się przedmiotów

- uchwyty do przetaczania wózka wytłoczone w blacie wózka z trzech stron

- uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, strzykawek z pasem zabezpieczającym – montowany do stelaża nadstawki

- otwieracz ampułek niewbudowany w korpus wózka

- przestrzeń na cewniki wbudowana w korpus wózka, z tyłu

- półka z regulacją głębokości np. na butelki, z boku wózka

- kosz na odpadki z boku wózka

- 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” z boku wózka

- wysuwana spod blatu półka do pisania z lewej strony wózka

- przestrzeń z pasem zabezpieczającym przeznaczona np. na żel, zintegrowana w tylnej ścianie wózka

- przestrzeń na butlę z tlenem wytłoczona w wózku, w tylnej ścianie, z pasem mocującym

- przestrzeń np. na pudełko z rękawiczkami wbudowana w korpus wózka, z tyłu

- jedna z czterech szuflad wózka o wys. 156 mm transparentna (pozwalająca na identyfikację leków natychmiastowego użycia)

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka - zintegrowane w budowie wózka lub nie narażające na ich uszkodzenie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.8_Czy Zamawiający dopuści wózek bez otwieracza ampułek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Poz.10_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad – 11 kolorów do wyboru.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)