

Znak: ZOZ.V.010/DZP/29/23 Sucha Beskidzka dnia 19.06.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu medycznego.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Termin płatności**

1. Prosimy Zmawiającego o skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami umownymi faktury VAT. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie 30-dniowego terminu płatności. Prosimy o dokonanie stosownych zmian w SWZ oraz projekcie umowy.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet 8 Serwis i gwarancja**

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych w zakresie wózków z pakietu 8, z uwagi na fakt, iż producent nie przewiduje dla owego wyrobu wykonywania przeglądów gwarancyjnych, na potwierdzenie czego Wykonawca przedłoży stosowne oświadczenie producenta. Prosimy o stosowne zmiany zapisów SWZ oraz projektu umowy.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 Serwis i gwarancja**

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterki niewymagającego wymiany części zamiennych do 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8 Serwis i gwarancja**

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu usunięcia usterki wymagającego wymiany części zamiennych do 20 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet 8**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości realizacji dostawy wózków z pakietu 8 za pomocą firmy kurierskiej. Oferowane wózki dostarczane są gotowe do użytku, nie wymagają wykonywania żadnych dodatkowych czynności, a ich rozmieszczenie nie jest problematyczne, wobec czego może ono zostać zrealizowane przez użytkownika.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Umowa § 3 ust. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z § 3 ust. 2 zapisu „i przydatność do użytku zgodnie z przeznaczeniem.”.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Umowa § 4 ust. 4**

1. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez zapis „możliwe będzie rozpoczęcie korzystania ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem” Zamawiający rozumie dostarczenie sprawnego, zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia wyrobu.

**Odp. TAK.**

**Umowa § 7 ust. 1 pkt a)**

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wartości 0,5 % wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy jeżeli niezrealizowanie części umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. Proponowana przez Zamawiającego wysokość kary umownej jest rażąco wysoka w stosunku do uchybienia, którego dotyczy.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Umowa § 7 ust. 1 pkt a)**

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej do wartości 100,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w terminie określonym w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pakiet nr 8 – Stolik zabiegowy**

1. Poz.1\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o szkielecie z anodowanego aluminium, blacie górnym oraz szufladach (w tym czoła szuflad) z ABS; boki i tył wózka z profilowanego tworzywa sztucznego - wszystkie wymienione materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością i trwałością.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.2\_Czy Zamawiający dopuści, aby konstrukcja wózka wyposażona była w centralny system zamknięcia wszystkich szuflad przy pomocy specjalnej blokady (łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie jednym ruchem ręki) z dodatkowym zabezpieczeniem na plomby (na wyposażeniu 100 szt. plomb) stanowiącym standardowe zamykanie dla oferowanego wózka? Oferowane rozwiązanie zapewnia łatwe i szybkie odblokowanie / zablokowanie zamknięcia jednym ruchem ręki oraz pozwala uniknąć sytuacji, gdy nie można go użyć np. z powodu zagubionego klucza.

**Odp. Zamawiający dopuszcza. Parametr oceniany.**

1. Poz.3\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o wymiarach z wyposażeniem:

- wysokość: 1050 mm

- głębokość: 594 mm

- szerokość: 855 mm (ze zintegrowanym koszem na odpady 973 mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.4\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z wyposażonego w 4 szuflady:

- trzy szuflady o wysokości 156 mm

- jedna szuflada o wysokości 236 mm.

Oferowana konfiguracja szuflad o danej wysokości wynika z konstrukcji wózka.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.5\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z czołami szuflad z przezroczystymi okienkami z możliwością umieszczenia opisu identyfikującego zawartość szuflady, co jest rozwiązaniem tożsamym z wymaganym. Szuflady jednoczęściowe – odlane w formie bez elementów łączenia, bez miejsc narażonych na kulminacje brudu i ognisk infekcji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza- parametr oceniany.**

1. Poz.6\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z 4 kołami jezdnymi w tym 2 z blokadą i 2 antystatyczne, o średnicy 150 mm, z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, rozmieszczonych w odległościach zapewniających doskonałą zwrotność wózka.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.7\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z odbojem z ABS w podstawie wózka, z profilowanymi narożnikami, chroniący wózek i ściany przed uszkodzeniami. Funkcjonalność oferowanego rozwiązania pozostaje zachowana.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.8\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z następującym wyposażeniem:

* blat zabezpieczony z czterech stron przez zsuwaniem się przedmiotów
* uchwyty do przetaczania wózka wytłoczone w blacie wózka z trzech stron
* uchwyt na pojemnik do zużytych igieł, strzykawek z pasem zabezpieczającym – montowany do stelaża nadstawki
* otwieracz ampułek niewbudowany w korpus wózka
* przestrzeń na cewniki wbudowana w korpus wózka, z tyłu
* półka z regulacją głębokości np. na butelki, z boku wózka
* kosz na odpadki z boku wózka
* 2 przezroczyste umożliwiające identyfikację tego, co znajduje się w środku odchylane pojemniki „kieszenie” z boku wózka
* wysuwana spod blatu półka do pisania z lewej strony wózka
* przestrzeń z pasem zabezpieczającym przeznaczona np. na żel, zintegrowana w tylnej ścianie wózka
* przestrzeń na butlę z tlenem wytłoczona w wózku, w tylnej ścianie, z pasem mocującym
* przestrzeń np. na pudełko z rękawiczkami wbudowana w korpus wózka, z tyłu
* jedna z czterech szuflad wózka o wys. 156 mm transparentna (pozwalająca na identyfikację leków natychmiastowego użycia)

Wymienione wyposażenie nie powodujące zwiększenia podanych gabarytów wózka - zintegrowane w budowie wózka lub nie narażające na ich uszkodzenie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.8\_Czy Zamawiający dopuści wózek bez otwieracza ampułek?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. Poz.10\_Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka z możliwością wyboru kolorystyki oznaczeń uchwytów szuflad – 11 kolorów do wyboru.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

*(poglądowe zdjęcie oferowanego wózka)*

 