Załącznik nr 3 do SWZ

NORMATYW CZASOWY NAPRAWY SPRZĘTU GASTRONOMICZNO-CHŁODNICZEGO

TABELA 1

URZĄDZENIA CHŁODNICZE, KOMORY CHŁODNICZE, SZAFY CHŁODNICZE, LADY CHŁODNICZE, ZAMRAŻARKI, AGREGATY CHŁODNICZE

| L.p. |  | Wyszczególnienie czynności |  | Rodzaj urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Komora chłodnicza, mroźnicza, agregat samochodu izotrmicznego do 1 KW |  | Komora chłodn., mroźnicza, agregat samochodu chłodniczego powyżej 1 KW |  | Szafa chłodn. do 1 KW |  | Szafa chłodnicza powyżej 1 KW |  | Lada chłodnicza, witryna chłodn.icza, stół chłodzący zamrażarki |  | Lodówki, chłodziarko-zamrażarki Kostkarki do lodu. |
|  |  |  |  | rbg |  | rbg |  | rbg |  | rbg |  | rbg |  | rbg |
| 1 | Ustalenie przyczyn awarii Oczyszczenie skraplacza |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 0,5 |  |
| 2 | Agregaty chłodnicze, montaż, i wymiana/demontaż, remont, montaż |  | 5,0/8,0 |  | 6,0/12,0 |  | 4,0/8,0 |  | 5,0/10,0 |  | 4,0/8,0 |  | 2,0/4,0 |  |
| 3 | Montaż mebli chłodn. z agregatami. |  | - |  | - |  | 3,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 kost. |  |
| 4 | Montaż mebli chłodn. bez agregatów |  | - |  | - |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | - |  |
| 5 | Montaż ,demontaż parownika |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 3,0 |  | 1,0 |  |
| 6 | Montaż, demontaż tac pod parownik |  | 1,0 |  | 1,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 7 | Montaż, demontaż i wymiana chłodnic |  | 6,0 |  | 9,0 |  | 4,0 |  | 6,00 |  | - |  | - |  |
| 8 | Montaż, wymiana rur miedzianych fi 6 i fi 1 8 - nakład na kg |  | 0,2 |  | 0,3 |  | - |  | - |  | - |  | - . |  |
| 9 | Wykonanie kielicha rurze fi 10-18 |  | 0,3 |  | 0,40 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 10 | Połączenie lutem rur miedz. |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 0,2 |  | - |  |
| 11 | Montaż, wymiana zaworu AZR, TZR |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | 2,5 |  | - |  |
| 12 | Montaż, wymiana zaworu elektromagnetyczny |  | 1,2 |  | 1,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 | Montaż, wymiana termostatów |  | 3,0 |  | 4,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 | Montaż, wymiana Carela z czujkami i elementami instalacji elektrycznej wymienionych w pozycjach 23, 24, 25 oraz innych |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | 6,00 |  | - |  |
| 15 | Montaż, wymiana filtra |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,20 |  |
| 16 | Montaż, demontaż komór chłodniczych z płyt styropianowych, ściany, sufity nakład na m3 |  | 1,5 |  | 2,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 17 | Montaż/demontaż/ remont drzwi chłodniczych |  | 5/5/10 |  | 5/5/10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 18 | Suszenie próżniowe |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 1,5 |  |
| 19 | Przedmuchanie azotem |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 1,5 |  |
| 20 | Próba szczelności |  | 2,0 |  | 2,5 |  | 1,5 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 0,5 |  |
| 21 | Napełnienie freonem urządzeń |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 1,5 |  |
| 22 | Uruchomienie i regulacja |  | 3,0 |  | 5,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  |
| 23 | Wymiana cewki, przekaźnika |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 24 | Montaż, wymiana stycznika |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 25 | Montaż, wymiana wtyczki |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 26 | Montaż, wymiana przewodu zasilania sterowania, nakład na l m |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |  |
| 27 | Montaż, wymiana wentylatora. |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 28 | Drobne prace ślusarskie, inne |  | 2,0 |  | 2,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | - |  |

TABELA 2

REMONT AGREGATÓW CHŁODNICZYCH SPRĘŻARKOWYCH, HERMETYCZNYCH

(z wyłączeniem silników elektrycznych)

| L.p. | Wyszczególnienie czynności | Rodzaj wydajność agregatów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agregat sprężarkowy do 1 KW | Agregat sprężarkowy powyżej 1 KW | Agregat hermetyczny do 1 KW | Agregat hermetyczny powyżej 1 KW |
|  |  | rbg | rbg | rbg | rbg |
| 1 | Weryfikacja wstępna z przeprowadzeniem pomiarów | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Demontaż na podzespoły, oczyszczenie i przygotowanie do weryfikacji | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Remont sprężarki i urządzeń agregatu | 4,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4 | Oczyszczenie płukanie, przemywanie docieranie | 2,5 | 3,0 | 1,5 | 2,0 |
| 5 | Remont skraplacza | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 6 | Remont podstawy agregatu i wentylatora. | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Montaż agregatu | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 |
| 8 | Napełnienie agregatu czynnikiem i olejem | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 5,0 |
| 9 | Próba agregatu i badanie pod obciążeniem | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Malowanie agregatu | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

TABELA 3

SILNIKI ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH, CHŁODNICZYCH, SILNIKI SPALINOWE AGREGATU SAMOCHODU CHŁODNI

| L.p. |  | Wyszczególnienie czynności |  | Typ silnika wg mocy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | do 0,37 KW |  | do 0,55 KW |  | do 1,1 KW |  | do 2,2 KW |  | do 3 KW |  | powyżej 3KW |
|  |  |  |  | rbg |  | rbg |  | rbg |  | rbg |  | rbg |  | rbg |
| 1 | Demontaż na podzespoły, oczyszczenie przygotowanie do weryfikacji |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 2 | Remont cewek, przezwojenie, montaż do silnika |  | 2,5 |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  |
| 3 | Remont uszkodzeń mechanicznych, wymiana łożysk, tłoków, pierścieni, zaworów |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |
| 4 | Montaż silnika, próby ruchowe |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |
| 5 | Przygotowanie i malowanie |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 6 | Odbiór techniczny połączony z pomiarami oporności |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |

TABELA 4

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE GRZEJNE LUB SPECJALISTYCZNE (NAPRAWY, MONTAŻE)

(z wyłączeniem silników elektrycznych)

| L.p. | Wyszczególnienie czynności | Rodzaj urządzenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piekarnik elektryczny, kuchenka elektryczna 2- 4 płytkowa, płyta indukcyjna. | Zestaw kociołków elektryczne lub parowe (3 x30l) | Piece konwekcyjne |  | Naświetlacz do jaj | Kuchnia mikrofalowa, Ekspres ciśnieniowy do kawy, zgrzewarka. Dystrybutor-podgrzewacz wody |
|  |  | rbg | rbg | rbg |  | rbg | rbg |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczenie przygotowanie do weryfikacji | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 2 | Weryfikacja szczegółowa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| 3 | Remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, remont zaworów, drzwiczek, wymiana kociołka, odpowietrznika | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - |  | - |
| 4 | Remont elementów grzejnych poprzez wymianę grzałek, izolacji uszczelek | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |  | 3,0 |
| 5 | Remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, sygnalizacyjnej poprzez wymianę wyłączników, przełącznik6w, termoregulatorów, wyświetlaczy elektron. | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 1,0 |  | 2,0 |
| 6 | Wykonanie rynienek do grzałek | 2,0 | - | - | - |  | - |
| 7 | Montaż urządzenia | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 |  | 1,0 |
| 8 | Podłączenie urządzenia | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  | 0,5 |
| 9 | Przygotowanie i malowanie | 1,0 | 1,0 | - | - |  | - |
| 10 | Odbiór końcowy łącznie z pomiarem oporności | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |

TABELA 5

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE GRZEJNE, REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻE

| pozycja | Wyszczególnienie czynności | Rodzaj urządzenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Patelnia UG 50/1 lub ZPE 20/1 | Patelnia UG 50/2/3 Patelnia ZPE 20/3 | Patelnia elektryczna PE – 40, PE-0,25 | Patelnia elektryczna PE – 0,5 | Taboret elektryczny i gazowy, dystrybutor talerzy grzewczy, płyta grillowa, frytownica, naleśnikarka. | Lada bemarowa, ciąg wydawczy, stół podgrzewczy. |
|  |  | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczenie przygotowanie do weryfikacji | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Weryfikacja szczegółowa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Remont korpusu, prostowanie, spawanie, dorabianie uszkodzonych elementów, wymiana ślimaka, całego przechyłu, remont pokrywy | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 |
| 4 | Remont elementów grzejnych poprzez wymianę grzałek, spiral, izolacji izolatorów | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 5 | Remont instalacji elektrycznej zasilającej, sterującej, sygnalizacyjnej poprzez wymianę wyłączników, przełącznik6w, styczników, termoregulatorów, | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | Wymiana wanny, wykonanie rynienek do grzałek | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | - | - |
| 7 | Montaż urządzenia | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 0,5 | 1,0 |
| 8 | Podłączenie urządzenia | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 9 | Malowanie łącznie z przygotowaniem | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10 | Obiór końcowy łącznie z pomiarami oporności izolacji | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

TABELA 6

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNIE MECHANICZNIE, REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻE

| pozycja | Wyszczególnienie czynności | Rodzaj urządzenia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obieraczka bez płuczki | Obieraczka z płuczką | Maszyna „WILK" lub napęd maszyny uniwersalnej MKN | Przystawki do jarzyn ,chleba i inne do MKN | Maszyna do krojenia chleba | Maszyna do rozdrabniania jarzyn |
|  |  | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczenie przygotowanie do weryfikacji | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | Weryfikacja szczegółowa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Remont zespołu napędowego, wymiana uszkodzonych elementów, wałka, tuleji, łożysk, dorobienie uszkodzonych elementów, kół zębatych | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 |
| 4 | Remont zespołu produkcyjnego wymiana okładzin ściernych, noży ostrzenie noży, tarczy jarzyniarki | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| 5 | Remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie, regeneracja | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
| 6 | Montaż urządzeń | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | Wymiana styczników, wyłączników, wyłączników krańcowych, cewki | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Przygotowanie i malowanie | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 1,0 |
| 9 | Odbiór końcowy, łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 | 0,5 |

TABELA 7

URZĄDZENIA GASTRONOMICZNE MECHANICZNE, REMONTY, NAPRAWY, MONTAŻE

| pozycja | Wyszczególnienie czynności | Rodzaj urządzenia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kuter gastronomiczny | Krajalnica żywności, maszyna do formowania kotletów. | Wózki transportowe kuchenne i magazynowe. | Maszyna do mycia naczyń kapturowa. | Maszyna do mycia naczyń tunelowa. |
|  |  | rbg | rbg | rbg | rbg | rbg |
| 1 | Diagnoza uszkodzenia, demontaż urządzeń na podzespoły, oczyszczenie przygotowanie do weryfikacji | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 |
| 2 | Weryfikacja szczegółowa | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 3 | Remont zespołu napędowego, wymiana zużytych elementów, dorobienie brakujących elementów, wymiana kół zębatych, przekładni, pomp, kół | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 7,0 |
| 4 | Remont zespołu produkcyjnego, grzejnego, wymiana i ostrzenie noży, grzałek | 3,0 | 1,5 | - | 7,0 | 9,0 |
| 5 | Remont korpusu urządzenia, prostowanie, spawanie zbiorników w osłonie argonu, oczyszczenie z kamienia | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| 6 | Montaż urządzeń | 1,0 | 1,0 | - | 3,0 | 3,0 |
| 7 | Podłączenie maszyn | 1,0 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 8 | Przygotowanie i malowanie | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 4,0 |
| 9 | Odbiór końcowy, łącznie z pomiarem oporności i wytrzymałości izolacji | 0,5 | 0,5 | - | 1,0 | 1,0 |

UWAGI:

- Normatyw czasowy został opracowany na podstawie:

    - "Katalog Nakładów Rzeczowych Nr 7-24, Urządzenia i instalacje chłodnicze", Wydawnictwo Norm i Poradników "NORMEX", Gdańsk 1994, na podstawie, którego została opracowana TABELA nr 1;

    - "Normatyw technologiczno-czasowy dla remontu sprzętu i urządzeń służby żywnościowej Główne Kwatermistrzostwo WP", Warszawa 1982, na podstawie, którego opracowano TABELE nr 2,3,4,5,6;

    - w tabelach dokonano korekt wynikających z zmian technicznych sprzętu.

- W przypadkach wyjątkowej usterki sprzętu dopuszcza się przekroczenie ustalonych w tabelach pracochłonności pod warunkiem szczegółowego rozpracowania indywidualnego procesu technologicznego i udokumentowania zasadności zwiększenia pracochłonności normatywnej.

- W przypadku demontażu urządzeń z miejsca ich zainstalowania należy stosować współczynnik 0,6 - 0,7 gdy demontowane elementy przeznaczone są do ponownego montażu, i 0,3 przy demontażu złomowym oraz przyjmować jako czynności dodatkowe nie ujęte bezpośrednio w tabelach normatywu.

- Sprzęt podlegający gwarancji podlega tylko przeglądowi konserwacyjnemu;