Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 1 – Torba izolująca na narządy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Sterylna wykonana z polietylenu torba izolująca do przechowywania narządów przeźroczysta. Rozmiar 50 cm x 50 cm (+/-1cm), zamykanie torby przez zaciąganie podwójnej tasiemki. | 400 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 2 – Sterylna kieszeń i taśma operacyjna

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sterylna kieszeń samoprzylepna jednokomorowa, wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE. Bezpośrednio zapakowany w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa zaopatrzoną w etykietę, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą EN-PN 980), która dodatkowo posiada dwa samoprzylepne odcinki etykiety, umożliwiające przyklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: LOT lub serię, indeks identyfikacyjny datę ważności sterylności. Rozmiar: 30 cm x 40 cm (+5cm) | 550 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna jednorazowa taśma operacyjna z włókniny, samoprzylepna do mocowania przewodów na powierzchni obłożeń operacyjnych. Pakowana pojedynczo. Rozmiar: 50 cm (+5cm) x 9 cm (+1cm) | 450 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 3 –  Kompresy niejałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Oferowana ilość nitek | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe , 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 5 cm x 5cm x 100 szt. | 2 000 |  | ……………… |  |  |  |  |
| 2. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 100 szt. | 7 500 |  | ……………… |  |  |  |  |
| 3. | Kompresy gazowe niejałowe min. 13 nitkowe, 8 warstwowe z brzegami podwijanymi. Gramatura gazy min 17g/m2 Rozmiar 10 cm x 10cm x 100 szt. | 2 500 |  | ……………… |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 4 – Kompresy jałowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, 12 warstwowy. Zakwalifikowany w klasie IIa zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny . Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm x 10 sztuk Zamawiający wymaga, aby brzegi kompresów złożone do wewnątrz zapobiegające ryzyku pojawienia się luźnych nitek, co podwyższa bezpieczeństwa stosowania produktu . Opakowanie papier-folia | 18 000 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 5 – Opatrunki hemostatyczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego – eliminujący na poziomie 99,9% po24 godz. szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 2,5 cm x 5,1 cm | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy powierzchniowy materiał hemostatyczny w postaci wielowarstwowej łatwooddzielających się warstw włókniny. Wykonany z 100% oksydowanej regenerowanej celulozy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym, oparty na niskim pH (2,5- 3,5) i mającym zastosowanie w profilaktyce zakażeń pola operacyjnego – eliminujący na poziomie 99,9% po24 godz. szczepy bakterii MRSA, MRSE, VRE, PRSP, Pseudomonas aeruginos. Grupa karboksylowa 18-24%, okres wchłaniania 7-14 dni Rozmiar: 5,1cm x 10,2cm | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 6 – Opatrunek jałowy do mocowania kaniul i cewników

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Jałowy, wodoodporny, paroprzepuszczalny, samoprzylepny, bakteriobójczy opatrunek z foli poliuretanowej do mocowania cewników centralnych oraz dializacyjnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorcheksydyny o rozmiarze 3x4cm. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol; pokryty klejem hipoalergicznym rozmieszczonym na całej powierzchni przylepnej. Posiadający wzmocnioną laminowaną włókninę z nacięciami na brzegach oraz wycięciem w postaci ,,dziurki od klucza" z systemem ramki z etykietą umożliwiająca opis. Wyposażony w dwa zintegrowane, sterylne paski mocujące. Czas utrzymania na wkłuciu do 7 dni. Rozmiar 10cm x 12 cm (+/- 3cm) | 8 000 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 7 – Tampony uszne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki PVA. Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. Rozmiar: 9mmx15mm Pakowany po 50 szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Tampon uszny rozszerzalny, wykonany z gąbki PVA z okienkiem. Pakowany w pojedyncze sterylne pakiety. Rozmiar: 9mmx15mm Pakowany po 50 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 8 – Opatrunek nosowy pooperacyjny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 100 mm Rozmiar: 10x2-2,5x1,5cm | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek nosowy, pooperacyjny, samorozprężający, tamujący krwawienia pooperacyjne, wykonany w poliwinyloalkoholu (PVA) o kształcie prostym, wyposażony w nić o długości co najmniej 15 cm. Pakowany sterylnie i pojedynczo. Długość opatrunku: 55 mm Rozmiar: 5,5x2-2,5x1,5cm | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 9 – Zestawy zabiegowe laryngologiczne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do operacji ucha Skład wymiary i parametry techniczne: serweta 190 x 270cm (+20 cm) wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m², odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  10 cm umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze : 80 cm x 140 cm – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 10 x 50 cm – 2 szt. Jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40 cm ( +/- 10 cm) na ssak i koagulacje -1 szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40 cm -2 szt. serweta owinięcie z laminatu nieprzemakalnego o gramaturze. min. 50g/m2 , odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 240 cm - 1 szt. g)osłona na podłokietnik z gumką, rozmiar 50x30 cm (+/- 10cm) | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw operacyjny do zabiegów w obrębie szyi (tarczyca, ślinianka) Skład, wymiary i parametry techniczne: serweta 180-190 x 240- 270 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 50g/m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Serweta ma posiadać otwór przylepny  15 cm (+/- 1 cm ) umiejscowiony w 1/3 górnej części serwety – 1 szt, pokrowiec na stolik Mayo, rozmiar: 80 cm x 140cm (+/- 10%)- 1 szt. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30x 40 cm (+/- 10cm ) na ssak i koagulacje – 1 szt. taśma przylepna włókninowa 10 x 50 cm – 2 szt. serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego, nieprzemakalnego min. 50g / m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250cm H2O. Rozmiar serwety: min 150 x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentalny – 1 szt. ręczniki wysokochłonne 30cm x 40 cm o gram. 73g/ m2- 2 szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do tracheotomii, wykonany z nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50 g/ m2, min. Nieprzemakalności 250 cm H2O, w/w parametry dotyczą pozycji i). Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne; Serweta min. 190 x 270 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2,, odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem przylepnym o śr. 15cm (+/-1cm) umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety - 1 szt. Pokrowiec na stolik Mayo – romiar 80 x 140 cm(+/-10%)- 1 szt. Pojemnik plastikowy 125ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Pojemnik plastikowy 250ml o przekroju okrągłym, bez zakrętki – 1szt Kompresy gazowe 17 nitkowe 8 warstwowe 10 x 10 cm - 40szt. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze ponad 40g/ m2, odporność na przenikanie cieczy min. 30 cm H2O, - rozmiar L – 2 sztuki, XL- 1 szt. Strzykawka o poj. 10 ml.- 2 szt., Igła 0,7 x 30 mm – 1 szt. Igła 0,8 x 40 mm – 1 szt. Serweta owinięcie z laminatu min. dwuwarstwowego o rozmiarze min. 150 cm x 200 cm – przykrycie na stolik instrumentariuszki-1 szt. Ostrza do noża rozmiar 10 – 1szt Taśma przylepna włókninowa 10x50 – 1szt Dren do ssaka o długości 3m z plastkową końcówką ssącą – 1szt Cewnik do odsysania rozmiar 14 – 1 szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji w znieczuleniu miejscowym wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/ m2, odporność na przenikanie cieczy ponad 250 cm H2O. Skład zestawu: serweta o wymiarach min. 180-190 cm x 240- 270cm. Wykonana z lamiantu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2;; odporność na przenikanie cieczy 250 cm H2O; z otworem o śr. 15 cm (+/- 1cm) bez oklejania umiejscowionym w 1/3 górnej części serwety – 1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o wymiarach: 80cm x 140cm-1szt. serweta owinięcie z laminatu dwuwarstwowego , o gramaturze min. 50g/m2 min nieprzemakalności 250cm H2O. Rozmiar serwety: min. 150 x 100cm – 1szt. Taśma przylepna włókninowa 10x50cm - 2szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji laryngologicznych Skład wymiary i parametry techniczne: serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min 50g/ m2 oraz nieprzemakalnego laminatu o gramaturze, nieprzemakalności min. 250cm H2O. Serweta o wymiarach 180-190 cm x 240- 270cm z wycięciem w kształcie litery U o wymiarach 6-7 cm x 63-65 -1 szt. pokrowiec na stolik Mayo o rozmiarze: 80cm x 140 cm (+/-10%)- 1szt. serweta samoprzylepna o wymiarach 150-180cm x 180-200cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 50g/m2 i minimalnej nieprzemakalności 250cm H2O. jednokomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE – 30 x 40cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje – 1 szt. dwukomorowa kieszeń przylepna wykonana z folii PE- 30 x 40 cm (+/-10cm) na ssak i koagulacje- 1szt. ręczniki wysokochłonne 30 x 40cm – 2szt. serweta na stolik instrumentalny, służąca do zawinięcia zestawu o rozmiarze min.150 cm x 190-200cm- 1szt. taśma przylepna włókninowa o rozmiarze: 10 cm x 50cm -2szt. serweta z taśmą o wymiarach: 150 cm x 180cm – 1 szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 10 – Pieluchomajtki

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 50-55cm do 80-85cm Min. chłonność 1 szt. 1600ml Rozmiar S Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 70- 75cm do 110-125cm. Min. chłonność 1 szt. 2100 -2200ml. Rozmiar M Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych z zastosowaniem laminatu oddychającego na całej zewnętrznej powierzchni oraz z przylepco-rzepami pozwalającymi na silne przytwierdzenie do materiału zewnętrznego tzn. włókniny. Pieluchomajtki mają posiadać podwójne ściągacze taliowe (przód i tył). Obwód bioder: 90-100cm do 140-150cm Min. chłonność 1 szt. 2 400ml Rozmiar L Elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe | 9600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 11 – Podkłady higieniczne chłonne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt / opak* | Cena jedn.netto szt / opak* | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Podkłady higieniczne z folii antypoślizgowej z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej. Minimalna chłonność -1500 ml Rozmiar: 60cm x 90 cm | 42 000 |  |  |  |  |  |  |

# *niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 12 –  Opaska gipsowa

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opaska gipsowa szybkowiążąca, czas wiązania 3-4 minuty. Rozmiar: 3m x 10cm | 10 |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 13 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 13 –  Opatrunki specjalne

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 10 cm x 10 cm | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 15 cm x 15 cm | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek chłonny nieprzylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 20 cm x 20 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 10 cm x 10 cm | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzna warstwa pokryta paro przepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary 12,5 cm x 12,5 cm | 120 |  |  |  |  |  |
| 6. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się: z warstwą kontaktową hydrowłóknista z karboksymetyloceluzlozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrza warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 21 cm x 21 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzną warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 17,5 cm x 17,5 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Opatrunek chłonny przylepny do ran bez cech infekcji z umiarkowanym i dużym wysiękiem, składający się z: warstwa kontaktowa hydrowłóknista z karboksymetylocelulozy sodowej, w części środkowej pianka poliuretanowa, zewnętrzną warstwa pokryta paroprzepuszczalną błoną z przylepcem silikonowym. Warstwa kontaktowa wykonana w technologii Hydrofiber. Rejestracja wyrobów w klasie IIb. Wymiary: 16,9cm x 20 cm | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jałowy opatrunek antybakteryjny, zawierający srebro uwalniane stopniowo. Opatrunek zatrzymuje w swojej strukturze wysięk oraz bakterie. Ma właściwości żelujące i zapewnienia wilgotne środowisko gojenia się ran. Zawartości srebra janowego min. 1%. Opatrunek zbudowany z karboksymetylocelulozy sodowej. Wymiary : 10cmx10cm (+/-1 cm) | 600 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 14 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 14 –  Opatrunki hydrokoloidowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 10cm x 10 cm (+/-1 cm). | 450 |  |  |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 15cm x 15 cm (+/-1 cm). | 80 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opatrunek hydrokoloidowy, mający w składzie hydrokoloidy trzech rodzajów. Rozmiar opatrunków 20cm x 20 cm (+/-1 cm). | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 15 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 15 –  Folia bakteriobójcza

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztuk | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 15 cm x 20 cm 10cm x 20 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe , trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 44 cm x 35 cm 34 cm x 35 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodofor z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 66 cm x 60 cm 56cm x 60 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodoform, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym Rozmiar 66 cm x 45 cm 56 cm x 45 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylna folia zawierająca w warstwie lepnej jodoform, z którego po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany jest wolny jod, co zapewnia ciągłe, trwałe i kontrolowane działanie bakteriobójcze podczas całego zabiegu operacyjnego. Wykonana z poliestru o grubości 0,025 mm oddychająca, niepalna, matowa, antystatyczna, rozciągliwa, hypoalergiczna z klejem akrylowym. Rozmiar 66 cm x 85 cm 56 cm x 85 cm w części lepnej Wyrób medyczny klasy III | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 16 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 16 – Zbiornik z folią bakteriobójczą

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Sterylny zbiornik na płyny wykonany z polietylenu. Posiadający w polu operacyjnym zintegrowaną folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym (w warstwie lepnej jodoform o wymiarach 33 cm x 43 cm) Rozmiar 74 cm x 74 cm | 110 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny zbiornik na płyny wykonany z przeźroczystego polietylenu. Posiadający w polu operacyjnym zintegrowaną folię chirurgiczną o działaniu bakteriobójczym (w warstwie lepnej jodoform o wymiarach 42 cm x 52 cm). Zbiornik posiada dwa zawory z możliwością podłączenia ssaka. Rozmiar 74 cm x 87 cm | 70 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 17 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 17 – Zestaw do cewnikowania

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość zestawów | Cena jednostkowa netto za zestaw | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 16; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm (+/-10cm); 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm (+15cm) z otworem 5-7 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13(zamawiający dopuszcza pęsetę z plastiku); 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 12mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x cewnik Foley rozmiar 18; 1 x worek do dobowej zbiorki moczu o pojemności 2000 ml z zaworem; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm (+/-10cm); 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm (+10cm) z otworem 5-7cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar: 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13 (Zamawiający dopuszcza pęsetę z plastiku); 1x strzykawka o pojemności 10 ml; 1 x igła 12mm; 1 x pojemnik plastikowy okrągły Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw jałowy do cewnikowania pęcherza moczowego, bez cewnika. Skład zestawu: rękawice bezpudrowe M lub L - 1 para; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonna rozmiar: 50cmx60cm; 1 x serweta foliowa z warstwą chłonną 50x60cm z otworem 5 cm; 6 x tupfer kule z gazy 17-nitkowej, gramatura gazy min. 23g/m2, rozmiar, 20cmx20cm; 1x pęseta medyczna, rozmiar: 13 (zamawiający dopuszcza pęsetę z plastiku) ; Zakwalifikowany w klasie II a zgodnie z regułą 7 jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny. Opakowanie z etykietą, zawierającą pełną identyfikację wyrobu (zgodnie z normą PN-EN ISO 15223-1:2017-02). Zestaw w opakowaniu typu twardy blister oznaczony symbolem jednorazowego użytku. Sterylizowany zgodnie z obowiązującymi normami dla danego rodzaju sterylizacji. Etykieta trójdzielna z dwiema samoprzylepnymi odcinkami zawierającymi: termin ważności, serię produktu i numer referencyjny produktu do wklejenia do dokumentacji bloku operacyjnego oraz dokumentacji pacjenta w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu. Wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno sterylne opakowanie. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 18 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 18 –  Wata

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość kg/sztuk | Cena jednostkowa netto za kg/sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Wata celulozowa w arkuszach bielona. Opakowanie pojedyncze max. 5kg, rozmiar: 40 cm x 60 cm (+/-3cm) | 3 000 kg |  |  |  |  |  |
| 2. | Wata celulozowa w rolkach 150g | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Wata opatrunkowa 100 g | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 19 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 19 –  Przylepiec włókninowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt / opak* | Cena jedn.netto szt / opak* | Wartość Netto (kol.4*5) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Przylepiec włókninowy z papierem wyscielającym, rozciągliwy, pokryty równomiernie , bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni hipoalergicznym klejem. Rozmiar: 10m x 15cm | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przylepiec włókninowy pokryty równomiernie, bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni klejem hipoalergicznym (na rolce). Opakowanie zbirocze maksymalnie 12 szt. Rozmiar: dł. 9-10m x 2,5cm | 8 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przylepiec włókninowy pokryty równomiernie, bez wolnych przestrzeni, na całej powierzchni klejem hipoalergicznym (na rolce). Opakowanie zbiorcze maksymalnie 12 sztuk. Rozmiar: dł. 5m x 2,5cm | 4 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

# *niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 20 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Pakiet nr 20 – Plaster tkaninowy

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa Producent Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem włókninowym, pokryty klejem. Rozmiar: 1mx6cm | 150 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 21 do SWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na wyroby medyczne jednorazowego użytku 18 na warunkach określonych  w specyfikacji warunków zamówienia za cenę

## Pakiet nr ..…2

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ:

- Tak3 powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………4
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia3: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..4

4  wypełnia wykonawca

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

__________ dnia __ __ 2023 roku

_______________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 24 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 18, ZP-23-076UN”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒   nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

_____________________________________

PODPIS  WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 25 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 18, ZP-23-076UN”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą oświadczam, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania Wykonawcy lub podmiotu który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej                                 w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia,

e) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835)

f) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)

są aktualne / są nieaktualne.**

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

ZAŁĄCZNIK NR 26 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku 18, ZP-23-076UN”prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/5761.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).2

……………………….

(miejscowość, data)

_______________________________

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.