Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Worki laparoskopowe do pobierania preparatów

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zewnętrzny aplikator wykonany z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm; wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem. Wymiary: pojemność 600ml – prowadnica 10mm | szt | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Zewnętrzny aplikator wykonany z antyrefleksyjnej prowadnicy o dł. ok. 29,5cm; wyposażony w dwa zamknięte nożycowe uchwyty oraz zastawkę uniemożliwiające ucieczkę gazu insuflacyjnego po wyjęciu wewnętrznej prowadnicy. Wewnętrzny aplikator zaopatrzony we wskaźnik kierunku ułożenia prowadnicy, zakończony samorozprężalnym pierścieniem, samoczynnie rozprężającym worek. Metalowy pierścień zaopatrzony w zamek umożliwiający jego rozpięcie i wysunięcie z kieszeni worka. Worek o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie, z podwójnym wzmocnionym dnem. Wymiary: pojemność 1150ml – prowadnica 12mm | szt | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Płytki do stabilizacji przegrody nosowej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ par (A) | Cena jedn. brutto* PARY (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płytki do stabilizacji przegrody nosowej Fabrycznie wykonane otwory (7 sztuk) dla łatwiejszego założenia szwów, sterylne, materiał teflon PTFE. Rozmiar duży, grubość 0,50 mm, długość 60 mm, szerokość 38 mm, pakowane po 10 par. (1 para = 1 komplet) | para | 500 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Liczniki igieł

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* Szt. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczniki igieł z systemem usuwania ostrzy skalpeli. Liczba/pojemność 40/70. Pojedynczy magnez na igły. Funkcja BOXLOCKSTM- umożliwia bezpieczne zamknięcie i usuwanie zawartości i ponowne otwarcie w celu przeliczenia igieł. Oporne na przebicia. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Oznaczniki silikonowe do podnoszenia naczyń i nerwów

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczniki silikonowe do podnoszenia naczyń i nerwów , w różnych kolorach, sterylne. | szt. | 600 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.5 -  Kosztorys ofertowy

Część 5  – Haki chirurgiczne SKIN HOOK kompatybilne z retraktorem 4000-R-SL

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Haki chirurgiczne SKIN HOOK (niezaostrzone duże, jednorazowe) kompatybilne z retraktorem 4000-R-SL, | szt. | 400 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.6 -  Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Elastyczny retraktor ran chirurgicznych

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elastyczny, sterylny retraktor ran chirurgicznych składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia proksymalnego oraz dystalnego. Rękaw ochronny dostosowany do długości cięcia 5 – 10cm, sterylny z regulacja, bez zawartości lateksu. Retraktor jednorazowy 60x70x150 z regulacją 2,5 – 6cm. | szt. | 400 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.7 -  Kosztorys ofertowy

Część 7  –  Worki endoskopowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szT (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worki endoskopowe typu Endobag, worek ekstrakcyjny o rozmiarze 1, objętość robocza 200ml, objętość magazynowa 53ml, do wprowadzenia przez trokar 10mm do zabiegów operacyjnych przeprowadzonych metodą laparoskopową. | szt. | 300 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.8 -  Kosztorys ofertowy

Część 8  – Dreny wielorazowe do pompy laparoskopowej Hysterflow I, P 101

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe (20 zastosowań) do pompy laparoskopowej Hysterflow I, P 101 | szt. | 10 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.9 -  Kosztorys ofertowy

Część 9  – Dreny wielorazowe do pompy laparoskopowej Hysterflow II oraz wielorazowe przewody do elektrody kompatybilne z diatermia elektrochirurgiczna firmy Olympus ESG-400

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dreny wielorazowe (20 zastosowań) do pompy laparoskopowej Hysterflow II | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Wielorazowe przewody do jednorazowej, dzielonej elektrody neutralnejj o długości ok. 4,5 m – kompatybilne z diatermią elektrochirurgiczną OLYMPUS ESG-40 | szt. | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.10 -  Kosztorys ofertowy

Część 10  –  Endoractor – kompres chirurgiczny

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ OP (A) | Cena jedn. brutto* OP (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Endoractor - kompres chirurgiczny do odsuwania narządów podczas operacji laparoskopowych, wykonany z celulozy, która dodatkowo chroni i wyścieła narządy podczas operacji. | op. | 30 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.11 -  Kosztorys ofertowy

Część 11  –  Zestaw do jejunostomii

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do jejunostomii, składający się z: Cewnik poliuretanowy CH 8/80cm Igła prowadząca z dwoma kaniulami rozdzielanymi CH 10 Dwie strzykawki jałowe o pojemności 3ml System mocowania do skóry Zestaw pakowany jałowo | szt. | 40 |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy