Specyfikacja warunków zamówienia

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamówienie klasyczne na zadanie pod nazwą :

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 t.j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

ZATWIERDZAM:

BURMISTRZ

Michał Wiatr

Nowogard,    20.11.2025 r.

Spis treści:

- Nazwa i adres zamawiającego,

- Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

- Tryb udzielenia zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Warunki udziału w postępowaniu

- Podmiotowe środki dowodowe

- Podstawy wykluczenia

- Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy

- Termin wykonania zamówienia

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- Informacje o sposobie komunikowania się przez Zamawiającego z Wykonawcami

- Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

- Termin związania z ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty oraz składania ofert

- Termin składania ofert i termin otwarcia ofert

- Sposób obliczenia ceny

- Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

- Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy

- Wymagania dotyczące wadium

- Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Podwykonawstwo

- Informacje dodatkowe

- Klauzula informacyjna RODO

I.  Nazwa  i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:		Gmina Nowogard

Adres zamawiającego:		Plac Wolności 1

Kod Miejscowość: 		72-200 Nowogard

Telefon: 		91 39 26 200

Adres strony internetowej: 		www.nowogard.pl

Adres poczty elektronicznej: 		sekretariat@nowogard.pl, zamowienia@nowogard.pl

Godziny urzędowania:	od poniedziałku do piątku:  7:30-15:30

zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne  zgodnie 
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

II. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest przy użyciu Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1213958

- SWZ oraz wszelkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na Platformie.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajdują się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- W przypadku pytań należy skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02.

III. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ze zm.).

W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j. ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Zamówienie jest prowadzone w tzw. trybie odwróconym o którym mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie przewiduje konieczności złożenia oferty po: odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

Zamówienie prowadzone jest w języku polskim.

Niniejsze postępowanie oznaczone jest wewnętrznym numerem  WZP.271.32.2025.AA.MT

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 20.11.2025 r pod numerem 2025/BZP00544021

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Kody CPV:

- 50232100-1  - Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na sieci wydzielonej na terenie gminy Nowogard

- Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz Świąt Wielkiej Nocy;

- Konserwacja podświetlenia ratusza;

- Konserwacja podświetlenia zabytkowego kościoła zabytkowego na ul. Wyszyńskiego w Nowogardzie i kościoła w Karsku.

- Wykonywanie na podstawie zleceń robót zawartych w wykazie robót elektrycznych.

V.   Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Przedmiotem zmówienia jest eksploatacja i konserwacja sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na wydzielonej sieci w mieście i na terenie gminy Nowogard oraz montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, świąt Wielkiej Nocy,                    a także konserwacja  podświetlenia  budynku ratusza oraz kościoła zabytkowego  w Nowogardzie  i Karsku.

- W skład urządzeń oświetlenia ulicznego i sieci objętych zakresem usług wg stanu na dzień wszczęcia postępowania wchodzą:

1) 1278 szt. opraw oświetleniowych według następującej lokalizacji:

| Lp | Nazwa Ulicy | Oprawy sodowe | Oprawy LED | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bohaterów Warszawy | 0 | 84 | 4 szt PZMOT |
| 2 | Bohaterów Warszawy droga boczna (pierwsza od Światowida) | 0 | 5 |  |
| 3 | Bohaterów Warszawy droga boczna (pierwsza od Żeromskiego) | 0 | 4 |  |
| 4 | Bohaterów Warszawy droga do Orlika | 0 | 10 |  |
| 5 | Radosława | 0 | 17 |  |
| 6 | Światowida | 0 | 8 |  |
| 6 | Krótka i Łąkowa | 0 | 7 |  |
| 7 | Jana Pawła II | 0 | 24 |  |
| 8 | Zaciszna | 0 | 2 |  |
| 9 | Nadtorowa | 0 | 17 |  |
| 10 | 15 Lutego i garaże | 0 | 15 |  |
| 10 | 3 – go Maja | 0 | 64 |  |
| 11 | Waryńskiego | 0 | 19 | 3 parkowe przy schodach |
| 12 | Waryńskiego (dr boczna) | 0 | 2 |  |
| 13 | Dworcowa | 0 | 9 |  |
| 14 | Oświetlenie terenu PKP (twz. świńska rampa) | 0 | 8 |  |
| 15 | Zielona | 0 | 18 |  |
| 16 | 700- Lecia + łącznik do 5 Marca | 1 | 63 |  |
| 17 | Alejki nad jeziorem + kort tenisowy | 0 | 138 | 16 latarń LED parkowych przy murach obronnych |
| 18 | 5 – go Marca + garaże | 0 | 17 |  |
| 19 | Fabryczna | 0 | 3 |  |
| 20 | Lutyków | 0 | 3 |  |
| 21 | Plac Wolności | 0 | 18 |  |
| 22 | Kowalska | 0 | 23 | w tym 6 parkowych |
| 23 | Warszawska | 0 | 24 |  |
| 24 | Kościuszki+ Warnkowo | 0 | 61 |  |
| 25 | Armii Krajowej + 3 LED na skrzyżowaniu z Gen.Bema | 0 | 56 |  |
| 26 | Zamkowa | 1 | 42 |  |
| 27 | Zamkowa (garaże) | 0 | 17 |  |
| 28 | Grobla | 0 | 8 |  |
| 29 | Głowackiego | 0 | 6 |  |
| 30 | Rataja | 0 | 12 |  |
| 31 | Kosynierów | 0 | 13 |  |
| 32 | Grota Roweckiego | 0 | 11 |  |
| 33 | Racławicka | 0 | 3 |  |
| 34 | Generała Bema |  | 41 | 6 do Zak. Mech |
| 35 | Norwida | 0 | 7 |  |
| 36 | Staszica | 0 | 3 |  |
| 37 | Szkolna | 0 | 3 |  |
| 38 | Cmentarna | 0 | 2 | parkowe |
| 39 | Blacharska | 0 | 3 |  |
| 40 | Poniatowskiego i Ogrodowa | 0 | 26 |  |
| 41 | Droga dojazdowa do kol. Smużyny | 0 | 17 |  |
| 42 | Roosevelta i Wiejska | 0 | 5 |  |
| 43 | Wybickiego | 0 | 6 |  |
| 44 | Pileckiego | 0 | 6 |  |
| 45 | Promenady | 0 | 26 |  |
| 46 | Stolarska | 0 | 6 |  |
| 47 | Osiedlowa | 0 | 5 |  |
| 48 | Topolowa | 0 | 11 |  |
| 49 | Sikorskiego | 0 | 12 |  |
| 50 | Skatepark i kort nad jeziorem | 0 | 10 |  |
| 51 | Skrzyżowanie do „Autoneum” | 0 | 1 | Latarnia hybrydowa |
| 52 | Błotno | 0 | 22 | Gwarancja |
| 53 | Bieniczki | 0 | 6 |  |
| 54 | Długołeka | 0 | 2 | Lampy solarne |
| 55 | Kulice | 0 | 21 | W tym 4 latarnie solarne |
| 56 | Słajsino | 0 | 11 | 3 solarne |
| 57 | Karsk | 0 | 40 | W tym 11 lamp solarnych |
| 58 | Wierzbięcin | 0 | 6 | 6 hybrydowych |
| 59 | Błotny Młyn | 0 | 7 |  |
| 60 | Krasnołęka | 0 | 0 |  |
| 61 | Trzechel | 0 | 19 |  |
| 62 | Olchowo | 0 | 5 |  |
| 63 | Ogorzele | 0 | 8 |  |
| 64 | Piaski | 0 | 6 |  |
| 65 | Bochlin | 0 | 4 |  |
| 66 | Stare Wyszomierki | 0 | 3 |  |
| 67 | Strzelewo | 0 | 4 |  |
| 68 | Szczytniki | 0 | 3 | Lampy solarne |
| 69 | Wierzchy | 0 | 1 | Lampa solarna |
| 70 | Wołowiec | 0 | 9 | Lampy solarne |
| 71 | Wyzomierz | 0 | 9 | Lampy solarne (2szt) |
| 72 | Żabówko | 0 | 9 |  |
| 73 | Otręby | 0 | 5 |  |
| 74 | świerczewo | 0 | 16 | Hybryda/ gwarancja |
| 75 | Sąpolnica | 0 | 8 | Hybryda/ gwarancja |
| 76 | Łącznik Ogrodowa / 15 Lutego | 0 | 14 |  |
| 77 | Warszawska | 0 | 8 |  |
| 78 | Ostrzyca | 0 | 5 |  |
| 79 | Orzechowo | 0 | 4 |  |
| RAZEM |  | 2 | 1276 |  |

- 52 szafek oświetleniowych;

- 348 słupy stalowe jednoramienne;

- 141 słupów stalowych dwuramiennych;

- 3 słupy stalowe trójramienne;

- 1 słup stalowy sześcioramienny;

- 94 słupów ocynkowanych jednoramiennych;

- 66 słupów żelbetonowych;

- 630 odcinków kablowych (między słupami);

- 49 odcinki kablowe zasilające szafki;

- 64 przęsła linii napowietrznej.

- 196 słupy aluminiowe

- 50 słupy aluminiowe oksydowane

- 28 latarń parkowych

- 12  oprawy LED z panelami fotowoltaicznymi i turbiną wiatrową

- 27  oprawy LED z panelami fotowoltaicznymi

- podświetlenie zabytkowego kościoła w Nowogardzie:

- 14 szt. opraw MBF 505  SON-T 70W, 2 szt. opraw RVP 351 SON-T 400 W, 4 oprawy  RVP 351 SON-T 250W oraz 4 szt opraw MVF 606 CDM-T 70 W;

- Do obowiązków konserwatora należy:

- wymiana przepalonych źródeł światła

- wymiana  uszkodzonych zabezpieczeń w szafie sterującej

- przywrócenie zasilania źródeł światła

- Podświetlenie zabytkowego kościoła w Karsku

- osiem punktów oświetleniowych posadowionych w ziemi (siedem opraw GroundLug Regulate prod. LUG ze źródłem światła metalohalogenowym HCI-T 70W, E27 oraz jedna oprawa 346400 URAN 30;

- Do obowiązków konserwatora należy:

- wymiana przepalonych źródeł światła

- wymiana  uszkodzonych zabezpieczeń w szafie sterującej

- przywrócenie zasilania źródeł światła

- Konserwacja  podświetlenia budynku ratusza

- System  podświetlenia budynku ratusza składa się z elektronicznej szafy sterującej zlokalizowanej na  parterze ratusza i elektronicznej szafy zlokalizowanej w pomieszczeniu byłej kotłowni, jedenastu lamp listwowych  LED RGB zamontowanych na  parapetach okien frontowych oraz od strony ul. 700-Lecia, czterech reflektorów  LED RGB zamontowanych w chodniku przy ścianie  frontowej, 11 reflektorów LED białych zamontowanych w chodniku przy ścianie od ul. 700-Lecia, jednego reflektora z oprawą metachalogenową na słupie ocynkowanym podświetlającego tylną ścianę oraz instalacji zasilającej źródła światła oraz sześciu reflektorów zamontowanych (po trzy) na  słupie oświetlenia ulicznego w ulicy 700 Lecia oraz na placu Wolności.

- Do obowiązków konserwatora należy:

- ustawienie sceny świetlnej (barwa światła oraz czasy poszczególnych przejść i natężeń świecenia)

- wymiana  uszkodzonych zabezpieczeń w szafie sterującej

- przywrócenie zasilania źródeł światła

4. W zakres czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych wchodzą:

- Czynności obligatoryjne rozliczane na podstawie miesięcznych faktur:

- Bieżące usuwanie awarii oświetlenia polegającej na załączeniu zabezpieczeń, wymianie wkładek topikowych lub bezpieczników mocy,

- Regulacja zegarów sterujących czasem świecenia oświetleniem,

- Stałe nadzorowanie poprawności działania opraw oświetleniowych poprzez program Schreder EXEDRA lub poprzez kontrole w terenie.

- Naprawa uszkodzonych pokryw wnęk bezpiecznikowych w słupach,

- Przycięcie gałęzi przy oprawie oświetleniowej bądź linii napowietrznej (na zgłoszenie Zamawiający lub po stwierdzeniu nieprawidłowości.

- Umycie klosza oprawy lub słupa oświetleniowego wraz z usunięciem naklejonych ulotek przynajmniej dwa razy w okresie od marca do września.

- Pionowanie słupa oświetleniowego  lub poprawa mocowania, ustawienia wysięgnika

- Wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów lamp oświetleniowych oraz sporządzenie wykazu lamp nadających się do wymiany

- Wymiana ledowych źródeł światła nie stanowi czynności konserwacyjnych (w przypadku stwierdzenia nieświecenia danej oprawy do obowiązków konserwatora należy jedynie ustalenie przyczyny niesprawności oprawy i jej demontaż wraz z dostarczeniem do siedziby zamawiającego)

- Czynności dodatkowe wykonywane na podstawie dodatkowych zleceń:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka obmiaru (szt., mb, kpl) | Przewidywany zakres prac w okresie zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana źródła światła (rtęciowego, sodowego) w oprawie oświetleniowej | szt. | 15 |
| 2 | Wymiana złącza kablowego w latarni | szt. | 30 |
| 3 | Wymiana uszkodzonego stycznika, zabezpieczenia w szafce oświetleniowej | szt. | 45 |
| 4 | Lokalizacja zwarcia linii kablowej i naprawa kabla wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 35 |
| 5 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 50 |
| 6 | Wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm - wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | m trasy | 400 |
| 7 | Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x25mm2 (bez mocowania) | m trasy | 100 |
| 8 | Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej wg specyfikacji technicznej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich | szt. | 15 |
| 9 | Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym słupa oświetleniowego aluminiowego z wysięgnikiem, ze złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową (wielkość słupa i wysięgnika dostosowane do słupów sąsiednich) wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 15 |
| 10 | Przeprowadzenie przeglądu elektrycznego polegającego na wykonaniu pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji uziemienia) na długości jednego obwodu elektrycznego (obwód max 500 m) | szt. | 20 |
| 11 | Wymiana szafy kontrolno – pomiarowej | szt. | 5 |
| 12 | Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, których stan techniczny tego wymaga, w terminie od kwietnia do końca lipca | szt. | 75 |
| 13 | Wykonanie gniazda na słupie oświetleniowym w celu podłączenia ozdoby świątecznej | szt. | 25 |
| 14 | Naprawa ozdoby dekoracyjnej/świątecznej (oprzewodowanie, wymiana ozdobnych światełek, wymiana modułów) | kpl. | 15 |
| 15 | Wymiana istniejącego obwodu elektrycznego oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4X35mm2, wykonanie połączeń w szafce i słupach wraz z odtworzeniem nawierzchni | m | 800 |

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia prac wchodzących w zakres eksploatacji 
i konserwacji sieci i urządzeń nieujętych w w/w tabeli na podstawie kosztorysu Wykonawcy.

W skład Montażu i demontażu elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku  oraz  świąt  Wielkiej Nocy będzie polegać na następujących czynnościach:

- montaż kurtyn świetlnych na drzewach wzdłuż ul. 700 Lecia, Warszawskiej, Placu Wolności, 3-go Maja,

- montaż kurtyn świetlnych na drzewach rosnących przy alejce od fontanny miejskiej do restauracji „Neptun”,

- montaż sznurów LED – na drzewach na zieleńcu przy skrzyżowaniu ul. 700 Lecia                  
z ul. 3 Maja, na choinkach przy Armii  Krajowej 51 i na placu Ofiar Katynia,

- montaż 102 szt. elementów świetlnych nasłupowych w ulicach: 700-Lecia (wzór 1,2,3),               3 Maja (wzór 7 i 8), Warszawska i Kościuszki (wzór 5 i 6), pl. Wolności (wzór 14),  Armii Krajowej, Gen. Bema, Bohaterów Warszawy, Poniatowskiego (pozostałe wzory naprzemiennie) i Ofiar Katynia lampa gwiazda (wzór 9),

- montaż dekoracji świetlnej nad wejściem głównym do Ratusza Miejskiego,

- montaż łańcuchów barwy czerwonej tuby LED wejściem do budynku Urzędu Miejskiego Plac Wolności 5,

- montaż sztucznej choinki  na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Generała Bema ,

- montaż dwóch bombek o średnicy 5m i 2 m w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż korony nasłupowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- montaż kurtyny świetlnej – rondo Sybiraków,

- montaż napisu świetlnego,

- montaż fontanny świetlnej w niecce fontanny miejskiej na konstrukcji wynoszącej ją na poziom płyt posadzki okalających nieckę,

- montaż zajączka wielkanocnego i ramki wielkanocnej na Placu Wolności,

- demontaż wyżej wymienionych elementów dekoracji świątecznej i ich zmagazynowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

Lokalizację poszczególnych elementów dekoracji należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich montażem.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zainstalowanych w terminie od 3 grudnia dekoracji świątecznych w stałej sprawności technicznej do dnia 12 stycznia włącznie oraz ich demontażu i i ich zmagazynowania w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dekoracji miasta na okres świąteczny 2026/2027            w terminie do 3 grudnia  2026 roku.

Dekoracja  wielkanocna – ramka i zajączek powinna być zamontowana  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w poniedziałek wielkiego tygodnia i zdemontowana w poniedziałek po świętach Wielkiej Nocy.

6. Wzory elementów dekoracji świątecznej

RAMKI NASŁUPOWE I ELEMENTY PRZESTRZENNE

wzór 1 – 4 szt.                          wzór 2 – 7 szt.                     wzór 3 – 3 szt.

wzór 4 -5 szt.                           wzór 5 – 8 szt.                         wzór 6 – 10 szt.

wzór 7 – 16 szt                            wzór 8 -  7 szt.                        wzór 9 – 2 szt.

wzór 10 – 3 szt.                        wzór 11- 6 szt.                         wzór 12 – 8 szt.

wzór 13 – 8 szt                                 wzór 15 – 10 szt

wzór 14 -  5 szt.	     korona szt 1			fontanna świetlna szt 1

bombka 3D 2m  		bombka 3D 5m

napis świetlny

DEKORACJE WIELKANOCNE

KURTYNY I ŁAŃCUCHY LED

kurtyny złote – 10 szt., kurtyny niebieskie – 8 szt., kurtyny białe zimne – 68 szt, kurtyny białe zimne FLASH (6m) – 40 szt. kurtyny białe zimne FLASH (3m) – 10 szt, kurtyny  białe ciepłe FLASH – 17 szt., sznur czerwony LED – 11 szt., sznur multicolor LED -1 szt, ramka elewacyjna  LED – 1 szt.,  15 sztuk kurtyn świetlnych o długości 2,50 m z 20 sznurami o długości 6m (alejki nad jeziorem)

VI. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- 2.  Opis warunków udziału w postępowaniu.

- Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Zamawiający odstępuje od sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie

- Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający odstępuje od sposobu oceny spełnienia warunku w tym zakresie.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada na dzień składania oferty ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych).

- Zdolności techniczne lub zawodowe.

- W celu spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:

a. Stanowisko dozoru:

Dysponowanie jedną osobą kierującą czynnościami osób wykonujących prace eksploatacyjne posiada Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonania pracy na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów  dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

- ”urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,”

- „sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego”,

b. Stanowisko eksploatacji:

Dysponowanie przynajmniej dwiema osobami, które będą bezpośrednio wykonywać prace eksploatacyjne w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

Osoby te muszą posiadać:

Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu dla następujących urządzeń instalacji i sieci:

- ”urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,”

- „sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego”.

- W przeciągu ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty (lub krótszy w przypadku gdy okres istnienia działalności gospodarczej jest mniejszy niż 3 lata) wykonał  budowę/rozbudowę/modernizację/eksploatacje oraz konserwację oświetlenia na kwotę min. 60.000,00 zł. (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

- Wykonawca potwierdzi wykonanie określonych czynności poprzez przekazanie referencji od Zamawiającego.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww warunki musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości.

4. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji samego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa 
w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

VII. Podmiotowe środki dowodowe

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda:

1) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 4 do SWZ)

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający zażąda:

1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (minimum 150.000,00 zł);

2) wykazu wykonanych zadań polegających na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji oświetlenia ulicznego lub świadczył usługi dotyczące eksploatacji i konserwacji oświetlenia drogowego  o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których prace te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane lub usługi  zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór – (załącznik nr 5 do SWZ)

3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności  wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór – (załącznik nr 6 do SWZ)

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług  wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych lub usług, o którym mowa w pkt. 2), dotyczy robót budowlanych lub usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, pod określonymi adresatami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język Polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

VIII. Podstawy wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,

- przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

2. Ponadto Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 
w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

3. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 i 5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- chyba, że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

6. Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego  (Dz.U. z 2022 r., poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

IX. Wymagania   dotyczące   zatrudnienia   przez   wykonawcę   lub  podwykonawcę  osób  na podstawie     stosunku pracy

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności eksploatacyjne takich jak: czynności obsługi, konserwacji, remontu, montażu urządzeń sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej  powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

- Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane ust. 1 czynności, poprzez przedłożenie do umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności będą wykonywać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej, w całym okresie obowiązywania umowy. Pozostałe uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem wskazanych powyżej osób na podstawie stosunku pracy oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

X. Termin wykonania zamówienia

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

XI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego

Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

XII. Informacje o sposobie komunikowania się przez Zamawiającego z Wykonawcami

- Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu platformazakupowa.pl

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/transakcja/1213958

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym 
a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert  Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS  1.3.

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

- zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się 
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający  informuje,  że  instrukcje  korzystania  z  platformazakupowa.pl dotyczące 
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Dopuszczalnymi formatami przesyłanych danych są formaty wskazane w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2247 ze zm.).

- Preferowanymi formatami przesyłanych danych  są:  .pdf,  .xls,  .xlsx, .doc, .docx, .zip, .xml, .7z;

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich

- podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktowania się z Wykonawcami:

- imię i nazwisko, adres e-mail, telefon: Adam Aniuksztys, Magdalena Tkaczenko, zamowienia@nowogard.pl, tel.513-201-351 – sprawy związane z SWZ

- imię i nazwisko, adres e-mail, telefon: Wiktor Furmańczyk, wfurmanczyk@nowogard.pl,  tel. 513-201-357 - sprawy związane z OPZ

XIV. Termin związania z ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni do dnia 27.12.2025 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty oraz składania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy.

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Oferta powinna być:

- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

- złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XadES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Platforma dopuszcza złożenia oferty po terminie. Oferta wtedy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 1 Pzp.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu. Dokumenty  oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dowód wniesienia wadium w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

- Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

- Do oferty należy dołączyć:

- W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do dokumentów.

- Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a) – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki, umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze wspólników jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

- Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby,

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy

- Dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci, o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów trzecich (Załącznik nr 4 do SWZ).

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

- Dowód wniesienia wadium.

XVI. Termin składania ofert i termin otwarcia ofert.

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  28.11.2025 r. do godz. 12:00

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.11.2025 r. o godz. 12:15

3. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o :

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach zawartych w ofertach.

XVII. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje całość świadczenia wymaganego umową i nie ulega zmianie, nawet jeśli w toku realizacji ujawnią się roboty lub koszty, które nie zostały przewidziane przez wykonawcę, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

3. Podstawą do obliczenia ceny jest dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót.

4. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia  z uwzględnieniem ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonywaniu zamówienia.

5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.

6. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów  i usług (VAT) będzie potraktowane jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki.

7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

XVIII. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą.

Kryterium I – C - cena oferty brutto – 60%

Kryterium II – Z - czas reakcji na zdarzenie zagrażające życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu

ruchu drogowego – 20%

Kryterium II – A - czas usunięcia awarii  – 20%

Punktacja końcowa ustalona zostanie w oparciu o wzór:

P = C + Z + A

gdzie : P – suma uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium cena

Z – ilość uzyskanych punktów w kryterium   czas reakcji na zdarzenie zagrażające życiu,

zdrowiu lub bezpieczeństwu ruchu drogowego

A – ilość uzyskanych punktów w kryterium  czas usunięcia awarii

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

2. Sposób przyznania punktów:

Kryterium I – cena oferty brutto – 60% - Najniższa cena otrzyma maksymalna ilość punktów.

C = (cena najniższa/ cena oferty ocenianej) x 100 pkt. x 60%

Kryterium II – czas reakcji na zdarzenie zagrażające życiu  zdrowiu lub bezpieczeństwu ruchu drogowego – 20 % - Najkrótszy czas reakcji otrzyma maksymalną ilość punktów  w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Czas reakcji na zdarzenia zagrażające życiu – czas od momentu otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego polecenia (zgłoszenia) do  rozpoczęcia realizowania usług objętych umową Czas reakcji musi mieścić się w granicach od 30 minut do 180 minut - oferty spoza tego zakresu będą podlegać odrzuceniu.

Z = (najkrótszy czas  spośród złożonych ofert/ czas reakcji oferty ocenianej) x 100 pkt. x 20%

Kryterium III – czas usunięcia awarii – 20 % - Najkrótszy czas reakcji otrzyma maksymalną ilość punktów  w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Czas usunięcia awarii – czas od momentu otrzymania przez Wykonawcę od Zamawiającego polecenia (zgłoszenia) do  momentu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania

Czas reakcji musi mieścić się w granicach od 1 do 78 godzin - oferty spoza tego zakresu będą podlegać odrzuceniu.

A = (najkrótszy czas  spośród złożonych ofert/ czas reakcji oferty ocenianej) x 100 pkt. x 20%

3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ceny kwotę podatku od towarów i usług, która miałby obowiązek rozliczyć.

7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towarów usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

4. Wykonawca, o którym mowa w ust 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys ofertowy podzielony na działy i pozycje zgodnie z załączonymi przedmiarami robót, który będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie stanowił podstawy do rozliczeń. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obejmuje całość przedmiotu zamówienia, niezależnie od rzeczywistego zakresu wykonanych prac.

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

XXI. Wymagania dotyczące wadium

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert,  wnieść wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

- Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku Pekao S. A. I Oddział w Nowogardzie numer rachunku 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441 .Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).

- Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Nowogard,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

- kwotę gwarancji/poręczenia,

- termin ważności gwarancji/poręczenia,

- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, 
w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

XXII. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust 2 ustawy Pzp.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

- 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  w banku Pekao S. A. I Oddział w Nowogardzie numer rachunku 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441.

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwota gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia 
w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

XXIII. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.

XXIV. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający z uwagi na  objęcie jedną gwarancją całości przedmiotu zamówienia nie dokonał podziału na części celem zachowania spójność przedsięwzięcia.

2 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp

XXV.  Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

- Administratorem danych osobowych jest Gmina Nowogard, reprezentowana przez Burmistrza Nowogardu, adres: Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 200, email: sekretariat@nowogard.pl.

- 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, tel. 91 39 26 201, e-mail: iodo@nowogard.pl.

3.Dane osobowe przetwarzane są:

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu realizacji umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi

4. Dane osobowe należące do kategorii szczególnych danych osobowych wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO przetwarzane są

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO - to jest na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO - do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej,

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) RODO- dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych 
z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO - gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy

- na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych 
w interesie publicznym lub statystycznych na podstawie przepisów prawa

5. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

6. Dane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z wymogami Ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7.Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może podlegać ograniczeniu na podstawie przepisów prawa.

8. W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami prawa podanie ich jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji umów wniosków itp.

9. Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 1 do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamawiający :

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

FORMULARZ OFERTY

Ja/my niżej podpisani :

…………………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Adres : …………………………………………………………………………………………………………

REGON : …………………………………………………………………………………………………………

NIP : …………………………………………………………………………………………………………

Numer tel.: …………………………………………………………………………………………………………

Adres skrzynki ePUAP: …………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail : …………………………………………………………………………………………………………

(na które Zamawiający ma przesłać korespondencję)

Bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych (np. numer KRS, CEiDG) : ...............................................................

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

składamy ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1. Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi :………………………………. zł, (słownie ………………………………….) w tym podatek od towarów i usług (VAT), wg stawki :………. %, tj ……………………………………………….zł

Należy podać łączną kwotę z załączników 1a i 1b

2. Czas reakcji na zdarzenie zagrażające życiu, zdrowiu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego   .............. minut

3. Czas usunięcia awarii ….................................................................................................... godzin

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

5. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i  złożenia oferty.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w niej określonych.

8. Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (należy zaznaczyć właściwą odpowiedź):

Nie zamierzam(-y)  powierzyć podwykonawcom żadnej części zamówienia

Zamierzam(-y) następujące części zamówienia powierzyć podwykonawcom:

| L.p. | Nazwa/firma, adres podwykonawcy | Powierzane czynności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |

(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć prace podwykonawcom)

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia*:

| L.p. | Zakres robót jaki wykonają poszczególni wykonawcy | Nazwa poszczególnego Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**.

11. Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe) :

- mikroprzedsiębiorstwem,

- małym przedsiębiorstwem,

- średnim przedsiębiorstwem,

- jednoosobową działalnością gospodarczą,

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

- innym rodzajem

12. Składamy ofertę na ………….. stronach.

13. Tajemnica przedsiębiorstwa :

Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ………… do …………….. stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia ww. dokumentów i informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach  nr od …….. do………... (jeżeli dotyczy).

14. Informacje dodatkowe :

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………, dnia …………………

(miejscowość, data)

Informacja dla Wykonawcy : Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp złożyć oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wymóg zostanie zrealizowany jeżeli zostanie prawidłowo wypełniona powyższa tabela.

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 1a do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

## Czynności obligatoryjne

| 1 | Konserwacja oświetlenia ulicznego opisana w rozdziale V ust. 4 pkt. 1 SWZ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena za świadczenie usługi za jeden punkt świetlny (oprawę oświetleniową) miesięcznie netto | Ewidencyjna ilość punktów świetlnych w dniu wszczęcia postępowania | Wartość usługi miesięcznie netto | Kwota podatku VAT (23%) | Wartość usługi miesięcznie brutto | Okres świadczenia usług w miesiącach | Wartość usługi przez cały okres świadczenia brutto |
| 1 | 2 | 3 (kol 1x kol.2) | 4 (kol.3 x 23%) | 5 (kol. 3 +kol.4) | 6 | 7 (kol.5 x28) |
|  | 1278 |  |  |  | 12 |  |
| 2 | Montaż dekoracji świątecznej |  |  |  |  |  |
| Cena montażu i demontażu dekoracji świątecznej w jednym sezonie (netto) |  |  | Kwota podatku VAT (23%) | Wartość usługi w jednym sezonie brutto | Ilość sezonów świadczenia usługi | Wartość usługi przez cały okres jej świadczenia brutto |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 (kol 3 x 4) |
|  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Konserwacja podświetlenia budynku ratusza |  |  |  |  |  |
| Cena konserwacji podświetlenia budynku ratusza miesięcznie netto |  |  | Kwota podatku VAT (23%) | Wartość usługi brutto | Okres świadczenia usługi w miesiącach | Wartość usługi przez cały okres jej świadczenia brutto |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 (kol 3 x 4) |
|  |  |  |  |  | 12 |  |
| 4 | Konserwacja podświetlenia kościołów |  |  |  |  |  |
| Cena konserwacji podświetlenia kościołów miesięcznie (netto) |  |  | Kwota podatku VAT (23%) | Wartość usługi brutto | Okres świadczenia usługi w miesiącach | Wartość usługi przez cały okres jej świadczenia brutto |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 (kol 3 x 4) |
|  |  |  |  |  | 12 |  |
| RAZEM (suma wartości poszczególnych usług za cały okres ich świadczenia) |  |  |  |  |  |  |

Formularz cenowy

…………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1b do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Formularz cenowy

Czynności dodatkowe wykonywane na podstawie dodatkowych zleceń

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostka obmiaru (szt., mb, kpl) | Przewidywany zakres prac w okresie zamówienia | cena jednostkowa (netto) w okresie zamówienia | Cena netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | c | d | e | f = (d*e) |
| 1 | Wymiana źródła światła (rtęciowego, sodowego) w oprawie oświetleniowej | szt. | 15 |  |  |
| 2 | Wymiana złącza kablowego w latarni | szt. | 30 |  |  |
| 3 | Wymiana uszkodzonego stycznika, zabezpieczenia w szafce oświetleniowej | szt. | 45 |  |  |
| 4 | Lokalizacja zwarcia linii kablowej i naprawa kabla wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 35 |  |  |
| 5 | Wykonanie mufy kablowej przelotowej wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | szt. | 50 |  |  |
| 6 | Wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm - wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni | m trasy | 400 |  |  |
| 7 | Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 4x25mm2 (bez mocowania) | m trasy | 100 |  |  |
| 8 | Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej wg specyfikacji technicznej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich | szt. | 15 |  |  |
| 9 | Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym słupa oświetleniowego aluminiowego z wysięgnikiem, ze złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową (wielkość słupa i wysięgnika dostosowane do słupów sąsiednich) wraz z odtworzeniem nawierzchni | kpl. | 15 |  |  |
| 10 | Przeprowadzenie przeglądu elektrycznego polegającego na wykonaniu pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji uziemienia) na długości jednego obwodu elektrycznego (obwód max 500 m) | szt. | 20 |  |  |
| 11 | Wymiana szafy kontrolno – pomiarowej | szt. | 5 |  |  |
| 12 | Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, których stan techniczny tego wymaga, w terminie od kwietnia do końca lipca | szt. | 75 |  |  |
| 13 | Wykonanie gniazda na słupie oświetleniowym w celu podłączenia ozdoby świątecznej | szt. | 25 |  |  |
| 14 | Naprawa ozdoby dekoracyjnej/świątecznej (oprzewodowanie, wymiana ozdobnych światełek, wymiana modułów) | kpl. | 15 |  |  |
| 15 | Wymiana istniejącego obwodu elektrycznego oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4X35mm2, wykonanie połączeń w szafce i słupach wraz z odtworzeniem nawierzchni | m | 800 |  |  |
| RAZEM netto |  |  |  |  |  |
| Stawka podatku VAT |  |  |  |  |  |
| RAZEM brutto |  |  |  |  |  |

…………………………………….

podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamawiający :

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

Wykonawca :

……………………………………………………………………………………...….…….……..

………………………………..…………………………………….………………………..……..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu,

NIP/PESEL, KRS/CEIDG) ………………………………………………………………..……….

reprezentowany przez :

…………………………………..………………………………………………...………..……..

…………………………………..……………………………….………………………....……..

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej jako „ustawa Pzp”

Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp, ani na podstawie art.7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………….. ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam,  że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia.

4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji  warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych  podmiotu/ów: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………….…….. (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………, dnia ……………………...…………..

(miejscowość, data)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem   zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3 do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamawiający :

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

……………………………………………………………………….…….……..

………………………………..…………………………………….…………..

(nazwa oraz adres podmiotu trzeciego)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci

………………………………………………………………………..………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

1)  Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………….. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2,5 lub 6 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

2) Spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.

3) Wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………, dnia …………………..

(miejscowość, data)

UWAGA! Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem   zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 4 do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamawiający :

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

……………………………………………………………………….…….……..

………………………………..…………………………………….…………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu,

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez :

……………………………………………………………………….…….……..

………………………………..…………………………………….…………..

(Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp) są aktualne.

…………………………………, dnia …………………..

(miejscowość, data)

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 5 do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamawiający :

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

……………………………………………….

………………………………………………

(nazwa oraz adres Wykonawcy)

Wykaz robót budowlanych lub usług, w celu oceny spełniania warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu pn:

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

| L.p. | Zakres/opis wykonanych robót budowlanych/usług | Wartość wykonanej roboty budowlanej | Miejsce wykonania roboty budowlanej | Data wykonania roboty (zamówienia) – zakończenie (dzień – miesiąc – rok) | Podmiot (odbiorca) - nazwa - dla którego wykonano zamówienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam(my) dowody określające, czy wykazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty.

Oświadczam(y), że:

- poz. nr ............... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę*

poz. nr ............... wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y, na potwierdzenie czego załączyłem/am pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów*

…………………………………, dnia …………………..

(miejscowość, data)

*niewłaściwe skreślić

UWAGA!  Należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 6 do SWZ

## WZP.271.32.2025.AA.MT

Zamawiający :

Gmina Nowogard

Plac Wolności 1

72-200 Nowogard

……………………………………………….

………………………………………………

(nazwa oraz adres Wykonawcy)

Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia   
w postępowaniu pn

„Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”

| L.p. | Zakres wykonywanych czynności / Imię i nazwisko | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych (data uzyskania uprawnień, nr, opis uprawnień) | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

…………………………………, dnia …………………..

(miejscowość, data)

UWAGA!  Należy złożyć na wezwanie Zamawiającego. Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

BURMISTRZ NOWOGARDU

## __________________________________________

Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA

nr WZP.272.32.2025.AA.MT

Zawarta dnia ……………………….. 2025r.  w Nowogardzie pomiędzy:

Gminą Nowogard plac Wolności 1, 72-200 Nowogard,  NIP 8590012007, reprezentowaną przez: ………………………………………. zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………...

zwanym dalej ,,Wykonawcą”.

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego pn: „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard” o wartości mniejszej niż progi unijne, realizowanym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności eksploatacyjne i konserwacyjne sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na „Konserwacja i eksploatacja oświetlenia na terenie Gminy Nowogard”, w celu utrzymania ich w należytym stanie technicznym i stałej sprawności eksploatacyjnej oraz  montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz Świąt  Wielkiej Nocy a także konserwację podświetlenia budynku ratusza i kościoła zabytkowych w Nowogardzie i Karsku.

- Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy ilość i rodzaj urządzeń oraz ich lokalizację określa  SWZ , stanowiący załącznik do niniejszej umowy.

- Integralne części składowe niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących norm i przepisów technicznych, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i należytą starannością.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne w czasie wykonywania czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych.

- Wykonawca odpowiada za działanie i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza jak za własne działanie lub zaniechanie.

- Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie zabezpieczyć materiały, sprzęt, maszyny, urządzenia i środki transportu niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca obowiązany jest przez cały czas trwania umowy zapewnić gotowość techniczną i eksploatacyjną sprzętu, maszyn i urządzeń jakie są niezbędne do wykonania umowy.

- Wykonawca będzie świadczył czynności  obligatoryjne rozliczane na podstawie miesięcznych faktur w skład których wchodzą :

- Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne  sieci  i urządzeń oświetlenia ulicznego w następującym zakresie :

- Bieżące usuwanie awarii oświetlenia polegającej na załączeniu zabezpieczeń, wymianie wkładek topikowych lub bezpieczników mocy,

- Regulacja zegarów sterujących czasem świecenia oświetleniem,

- Stałe nadzorowanie poprawności działania opraw oświetleniowych poprzez program Schreder EXEDRA lub poprzez kontrole w terenie.

- Naprawa uszkodzonych pokryw wnęk bezpiecznikowych w słupach,

- Przycięcie gałęzi przy oprawie oświetleniowej bądź linii napowietrznej (na zgłoszenie Zamawiający lub po stwierdzeniu nieprawidłowości.

- Umycie klosza oprawy lub słupa oświetleniowego wraz z usunięciem naklejonych ulotek przynajmniej dwa razy w okresie od marca do września.

- Pionowanie słupa oświetleniowego  lub poprawa mocowania, ustawienia wysięgnika.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów lamp oświetleniowych oraz sporządzenie wykazu lamp nadających się do wymiany.

- W przypadku stwierdzenia nieświecenia oprawy typu LED do obowiązków konserwatora należy jedynie ustalenie przyczyny niesprawności oprawy i jej demontaż wraz z dostarczeniem do siedziby zamawiającego

- Wykonawca przeprowadzał będzie czynności eksploatacyjne i konserwacyjne  sieci  i urządzeń oświetlenia ulicznego w  następującym zakresie:

- Wykonania dekoracji świątecznej miasta w terminie do 4 grudnia  2025 r. i utrzymywania jej  w stałej sprawności technicznej do dnia 15 stycznia 2026 r. włącznie. Dekoracja  wielkanocna – ramka i zajączek powinna być zamontowana  na placu Wolności w poniedziałek wielkiego tygodnia i zdemontowane w poniedziałek po świętach Wielkiej Nocy.

- Konserwacja podświetlenia budynku ratusza  polegać będzie na :

- dokonywanie  regulacji zegara sterującego oświetleniem,

- ustawianie sceny świetlnej – regulacja natężenia światła, barwy światła oraz poszczególnych czasów ekspozycji,

- dbałość o ciągłość zasilania systemu  - wymiana  przepalonych bezpieczników

- konserwacja styków w oprawach  i kablach oraz  przewodach,

- naprawa uszkodzonych  przewodów za pomocą mufy

- diagnostyka awarii, które wymagają remontu układów sterujących, wymiany ledowych źródeł światła czy kabli zasilających oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego takiego remontu

- Konserwacja  oświetlenia zabytkowego kościoła w Nowogardzie oraz w Karsku

- dokonywanie  regulacji zegara sterującego oświetleniem,

- wymiana źródeł światła,

- dbałość o ciągłość zasilania systemu  - wymiana  przepalonych bezpieczników

- konserwacja styków w oprawach  i kablach oraz  przewodach,

- naprawa uszkodzonych  przewodów za pomocą mufy,

- diagnostyka awarii, które wymagają remontu układów sterujących, wykonanie kosztorysu inwestorskiego takiego remontu,

- Wykonawca będzie świadczył czynności dodatkowe wykonywane na podstawie dodatkowych zleceń w skład których wchodzą:

- Wymiana źródła światła (rtęciowego, sodowego) w oprawie oświetleniowej,

- Wymiana złącza kablowego w latarni,

- Wymiana uszkodzonego stycznika, zabezpieczenia w szafce oświetleniowej,

- Lokalizacja zwarcia linii kablowej i naprawa kabla wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni,

- Wykonanie mufy kablowej przelotowej wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni,

- Wykonanie linii kablowej typu YAKXS 4x35mm2 w rurze osłonowej  z bednarką stalową ocynkowaną FeZn 25x4mm - wraz z pracami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni,

- Rozciągnięcie linii napowietrznej izolowanej typu AsXSn 2x25mm2 (bez mocowania),

- Montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej wg specyfikacji technicznej, o mocy dostosowanej do opraw sąsiednich,

- Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym słupa oświetleniowego aluminiowego z wysięgnikiem, ze złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową (wielkość słupa i wysięgnika dostosowane do słupów sąsiednich) wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- Montaż na prefabrykowanym fundamencie betonowym słupa oświetleniowego aluminiowego z wysięgnikiem, ze złączem kablowym i przewodem zasilającym oprawę oświetleniową (wielkość słupa i wysięgnika dostosowane do słupów sąsiednich) wraz z odtworzeniem nawierzchni,

- Przeprowadzenie przeglądu elektrycznego polegającego na wykonaniu pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiar rezystancji uziemienia) na długości jednego obwodu elektrycznego (obwód max 500 m),

- Wymiana szafy kontrolno – pomiarowej,

- Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarń, których stan techniczny tego wymaga, w terminie od kwietnia do końca lipca,

- Wykonanie gniazda na słupie oświetleniowym w celu podłączenia ozdoby świątecznej,

- Naprawa ozdoby dekoracyjnej/świątecznej (oprzewodowanie, wymiana ozdobnych światełek, wymiana modułów),

- Wymiana istniejącego obwodu elektrycznego oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4X35mm2, wykonanie połączeń w szafce i słupach wraz z odtworzeniem nawierzchni

- Wykonawca zobowiązuje się do usuwania nieprzewidzianych awarii niezwłocznie,  nie później jednak niż w terminie …...............od  powzięcia do wiadomości faktu wystąpieniu awarii.

- W przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia ze strony sieci i urządzeń oświetleniowych dla życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa ruchu drogowego Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia działań zmierzających   do usunięcia zagrożenia, nie później jednak niż w ciągu …......................od powzięcia wiadomości o zagrożeniu.

- Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) i okazać je na każde żądanie Zamawiającemu.

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Umowa niniejsza obowiązuje od dnia                        do dnia

§ 3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Łączna wartość wynagrodzenia, należnego Wykonawcy za prawidłowe wykonanie czynności obligatoryjnych o których mowa w § 1 ust 9 umowy, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi: ……………………... zł (słownie: …………………….. brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust 1 będzie płatne w równych miesięcznych ratach w wysokości ………………. zł z wyjątkiem miesiąca grudnia 2025 r. które wyniesie ……………………… zł  oraz miesiąca grudnia 2026 r które wyniesie …………… zł

- Wynagrodzenie uwzględnia podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości.

- Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i ma do niego zastosowanie art. 632 § 1 i § 2 Kodeksu Cywilnego.

- Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu Umowy, w tym również wszelkie koszty towarzyszące. W szczególności, wynagrodzenie obejmuje koszt wykonania wszelkich robót wynikających z dokumentacji  budowlanej i przedmiaru robót, które były konieczne do wykonania przedmiotu Umowy i jego użytkowania zgodnie z przepisami; niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przedmiotu i zakresu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany Wynagrodzenia; ryzyko poprawności oszacowania kosztów prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy ponosi wyłącznie Wykonawca.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót zawierający wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru, jak też terminy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze nieistotnych wad i usterek zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów odbiorowych.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia kwotą należności rachunku Zamawiającego.

- Termin płatności to 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie za wykonanie czynności dodatkowych wykonywanych na podstawie dodatkowych zleceń, o których mowa w § 1 ust  9 lit b będzie płatne w terminie 30 dni od  daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru prac. Łączna kwota za wykonanie czynności dodatkowych nie może przekroczyć ……………… zł (słownie…..)

- § 4

PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontroli i nadzoru nad wykonaniem przedmiotu umowy będą:

Wiktor Furmańczyk  – tel. 513 201 357 wfurmanczyk@nowogard.pl

Zmiana tych osoby przez Zamawiającego nie stanowi zmiany umowy.

§ 5

PODWYKONAWCY

- Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części przedmiotu Umowy z innymi podmiotami posiadającym wymagane przez prawo uprawnienia (Podwykonawcy), jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania Umowy, ani nie zwiększy kosztów jej wykonania.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wskazany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawca złoży Zamawiającemu dokumenty określone w SWZ, które był zobowiązany przedłożyć w celu wykazania, że Podwykonawca, którego zamierza zmienić lub z którego zamierza zrezygnować, spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

- W przypadku powierzenia wykonania części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do koordynacji wykonania tych części Umowy i ponosi pełną odpowiedzialność za należyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli i pracowników jak za swoje własne. W szczególności, jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy, wynikająca z braku Podwykonawcy łub Dalszego Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów wynikających z harmonogramu rzeczowo- finansowego. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy z Podwykonawcami będą zawierane zawsze w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                                     o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż 14 (czternaście) dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac/robót, przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt umowy powinien w szczególności zawierać:

- zakres prac,

- terminy (harmonogram) ich wykonania,

- wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, które może być wyłącznie wynagrodzeniem ryczałtowym; w przypadku, gdy wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy będzie przewyższało wynagrodzenie, jakie Wykonawca ma zgodnie z postanowieniami Umowy otrzymać za realizację danego zakresu prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu także projekt gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. Gwarancja będzie zawierała nieodwołalne i bezwarunkowe (tj. w szczególności bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dokumentów), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty doręczenia wezwania kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy o podwykonawstwo a wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy na mocy Umowy za dany zakres prac, na pierwsze żądanie Podwykonawcy (lub odpowiednio Dalszego Podwykonawcy) lub Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie uiścił w terminie całości wynagrodzenia Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy). Gwarancja płatności będzie ważna przez cały okres realizacji umowy o podwykonawstwo i przez okres co najmniej 6 (sześciu) miesięcy po jej zakończeniu. Gwarancja będzie ponadto potwierdzała bezwarunkowe i nieodwołane prawo Zamawiającego do wezwania gwaranta w imieniu i na rzecz Podwykonawcy (lub Dalszego Podwykonawcy) do zapłaty kwot wskazanych w gwarancji na rzecz podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo powinna przewidywać, iż gwarancja zapłaty stanowi załącznik do umowy o podwykonawstwo i jest jej integralną częścią, z tym zastrzeżeniem, że zmiana polegająca na wydłużeniu okresu obowiązywania gwarancji nie stanowi zmiany tej umowy; Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę z gwarantem na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego najpóźniej do dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo,

- termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

- w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo będzie przewidywała możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, projekt takiej umowy powinien zawierać ponadto zastrzeżenie, że potrąconą na jej podstawie część należności Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy uznaje się za wniesioną na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w związku z czym nie jest ona objęta odpowiedzialnością Zamawiającego na podstawie art. 6471 K.c.; niedopuszczalne jest wskazanie, że kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy ulega zatrzymaniu przez Wykonawcę;

6. Zamawiający, w terminie 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia projektu umowy, o którym mowa w ust. 5, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż wskazany w ust. 5 pkt 4 powyżej,

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania przedmiotu Umowy lub termin wykonania danego zakresu robót wynikający z wiążącego Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru (również w sposób pośredni poprzez uzależnienie odbioru robót wykonanych przez Podwykonawcę od ich odebrania przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru), akceptacji przez Inspektora Nadzoru Wykazu prac wykonanych częściowo lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,

- umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o roboty budowlane, umów na dostawy lub usługi z Dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy,

- umowa przewiduje wynagrodzenie Podwykonawcy, przewyższające wysokość wynagrodzenia wynikającego z zaakceptowanego przez Zamawiającego Kosztorysu, przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt 3,

- umowa warunkuje dokonanie zwrotu Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Wykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą), Podwykonawcę (w przypadku umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą) lub Dalszego Podwykonawcę (w przypadku umów zawartych pomiędzy Dalszymi Podwykonawcami) od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego (lub odpowiednio na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawcę lub na rzecz Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę, itd.),

- umowa określa karę umowną za nieterminowe wykonania zobowiązania przez Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienie (kary umowne mogą być zastrzeżone wyłącznie za zwłokę),

- umowa nakazuje Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany zgodnie z wyborem Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy na gwarancję bankową/ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności ustawie Pzp,

- umowa przewiduje, że łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy przekroczy 50% wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego w formie pisemnej projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 powyżej uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca za pośrednictwem Wykonawcy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi o wartości przekraczającej 10.000 zł, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający w ciągu 14 (czternastu) dni od daty przedłożenia kopii umowy, o której mowa w ust. 8 zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 powyżej, a także w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłożył wraz z kopią umowy o podwykonawstwo kopii ważnej gwarancji, zawartej zgodnie z postanowieniami ust. 5 pkt 3.

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 14, do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Ten sam obowiązek dotyczy również Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw łub usług Dalszemu Podwykonawcy. Zapłata nie może polegać na dokonaniu na rzecz Podwykonawcy przelewu wierzytelności przysługujących Wykonawcy, przekazu lub potrącenia (lub kompensaty) wierzytelności przysługującej Wykonawcy względem Dalszego Podwykonawcy z wierzytelnością z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo. Zastrzeżenie to dotyczy odpowiednio potrącenia, przekazu lub przelewu na rzecz Dalszych Podwykonawców wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom lub dokonywania przez nich odpowiednich potrąceń (lub kompensaty). Dowód dokonania zapłaty winien zawierać wyraźne oznaczenie należności, z tytułu której następuje zapłata, w szczególności poprzez wskazanie zakresu robót, dostaw i usług oraz okresu, w jakim roboty, dostawy lub usługi zostały wykonane albo poprzez odwołanie do zawierającej ww. informacje faktury (do jej numeru, daty wystawienia itd.) pochodzącej od Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy. W przypadku płatności dokonywanej na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, obejmującej wiele należności z różnych tytułów, płatność związana z realizacją przedmiotu Umowy musi być wyszczególniona i możliwa do zidentyfikowania.

12. Przed wystąpieniem z wnioskiem o płatność końcową Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie istniejące na ten dzień zobowiązania - wymagalne i niewymagalne (w tym z tytułu wynagrodzenia) - przysługujące Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług związanych z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy.

13. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia należnego na rzecz Podwykonawcy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu, wraz z fakturą, w oryginale pisemne oświadczenia Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające dokonanie na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia im należnego za roboty, dostawy lub usługi objęte płatnością częściową wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego. Wykonawca przedstawi ponadto w oryginale pisemne oświadczenia wszystkich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług wraz ze zrzeczeniem się roszczeń z tego tytułu od Zamawiającego, wraz z fakturą końcową. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumenty źródłowe dotyczące rozliczeń z tymi podwykonawcami.

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Pod pojęciem uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę łub Dalszego Podwykonawcę rozumie się brak zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

15. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 14 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

17. Zamawiający lub Przedstawiciel Zamawiającego może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych czynności lub dotrzymania terminów ich realizacji.

18. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy podczas odbioru robót budowlanych, które ten wykonał.

19. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji robót budowlanych. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje się zasady określone w niniejszym paragrafie.

§ 6

KARY UMOWNE

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za wykonywanie robót, dostaw lub usług przez Podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego - w wysokości 2.000 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane usługi lub dostawy, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy o podwykonawstwo,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 3  ust. 1

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w wysokości 2.000 zł – za każdy stwierdzony przypadek.

- zwłoki w usunięciu awarii o których mowa w § 1 ust. 10 w wysokości 100,00 zł za każdą godzinę  zwłoki,

- zwłoki w podjęciu działań mających na celu usunięcie zagrożenia  życia, zdrowia  lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w § 1 ust. 11 w wysokości 10,00 zł za każdą minutę  zwłoki,

- za brak lub brak ciągłość i umowy ubezpieczenia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 2.000 zł za każdy miesiąc zwłoki w jej zawarciu,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie rękojmi lub gwarancji – 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminową zapłatę Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,

2. Maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron wynosi 40% wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dalszych zgód lub upoważnień.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę, w szczególności wówczas, gdy Zamawiający utraci prawo do dofinansowania zamówienia ze środków innych niż środki finansowe Zamawiającego na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wys

§ 7

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

- W ramach przedmiotu świadczenia Zamawiający wymaga by wszystkie prace osób wykonujących czynności eksploatacyjne takich jak: czynności obsługi, konserwacji, remontu, montażu urządzeń sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia były wykonywane na podstawie stosunku pracy. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej  powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.

- Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust. 1 czynności będzie polegało na przedłożeniu do umowy przez wykonawcę lub podwykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte oświadczeniem czynności będą wykonywać osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

- Oświadczenie o jakim mowa w poprzednim ust. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę oświadczeń dotyczących zatrudniania pracowników będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych na zasadach określonych w § 6  ust 6 umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w niniejszym paragrafie.

- Oceniając złożone oświadczenia, raporty i inne dokumenty dotyczące zatrudniania pracowników Zamawiający jest uprawniony do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, a także przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót, w ramach której Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

§ 8

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………... zł (słownie: ……………….) co stanowi  5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust 2 ustawy Pzp.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie  30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane;

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku Pekao S. A. I Oddział w Nowogardzie numer rachunku 68 1240 3884 1111 0000 4209 2441.

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwota gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,

- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

§ 9

KARY UMOWNE

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za wykonywanie robót, dostaw lub usług przez Podwykonawcę niezaakceptowanego przez Zamawiającego - w wysokości 2000 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu umowy o podwykonawstwo,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia o którym mowa w §  3 ust. 1

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (gdy ten termin jest dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej), w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dokonaniu tej zmiany,

- za niedopełnienie wymogu zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę pracowników świadczących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy lub  w wysokości 1500 zł – za każdy stwierdzony przypadek.

- zwłoki w usunięciu awarii o których mowa w § 1 ust. 10 w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki,

- zwłoki w podjęciu działań mających na celu usunięcie zagrożenia  życia, zdrowia  lub bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w § 1 ust. 11 w wysokości 10,00 zł za każdą minutę zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub usterek w terminie rękojmi lub gwarancji – 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w  3 ust 1 za każdy dzień zwłoki,

- za nieterminową zapłatę Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom – 1.500 zł za każdy stwierdzony przypadek,

2. Maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron wynosi 40% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1.

3. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi, Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskiwania dalszych zgód lub upoważnień.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody, jaką poniosły w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy przez drugą stronę, w szczególności wówczas, gdy Zamawiający utraci prawo do dofinansowania zamówienia ze środków innych niż środki finansowe Zamawiającego na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego niezależnie od tego czy szkoda jest następstwem umyślnego zachowania, czy też niedbalstwa lub nieumyślności osób zatrudnionych przez Wykonawcę, ponosi on pełną odpowiedzialność za naprawienie tej szkody.

- Szkoda obejmuje w szczególności wszelkie następstwa stanowiące zniszczenie  lub uszkodzenie mienia albo zmniejszenie jego właściwości użytkowych lub estetycznych.

- Naprawienie szkody Wykonawca dokona ma własny koszt poprzez przywrócenie do stanu poprzedniego lub zapłatę odszkodowania pokrywającego wyrządzoną szkodę.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody na osobie i mieniu wyrządzone w związku              z wykonywaniem przedmiotu umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca narusza lub istotnie naruszył warunki umowy, w szczególności pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie zaprzestał wykonywania umowy przez okres dłuższy niż 14 dni lub wykonał usługę wadliwie i doprowadził do pogorszenia stanu technicznego i estetyki urządzeń oświetlenia ulicznego objętego umową.

- Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o zaistnieniu podstaw do odstąpienia. Odstąpienie  powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

- Wykonawca ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku istotnego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o zaistnieniu podstaw do odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych w toku, według stanu na dzień odstąpienia oraz dokona ich zabezpieczenia.

2) Zamawiający komisyjnie dokona odbioru przerwanych prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych oraz dokona ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy z określeniem kwoty, jaka pozostała do uregulowania z tytułu wynagrodzenia za realizację prac określonych w protokole inwentaryzacyjnym.

§ 12

ZMIANY UMOWY

1.Wszelkie zmiany, niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

3.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie sposobu spełnienia świadczenia

4.	Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmiana technologiczna, w szczególności jeżeli nastąpi(ą):

1) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót,

2) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

3) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowita niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) możliwość zrealizowania robót przy użyciu lepszych, bardziej trwałych lub oszczędnych materiałów.

5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając   pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

6. Wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 436 ust.1 pkt 4 lit. b ustawy  Prawo zamówień publicznych  dotyczących zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie:

1)  w odniesieniu do zmiany określonej w ust. 6 pkt 1 - od dnia wejścia w życie zmian,

2) w odniesieniu do zmian określonych w ust. 6 pkt 2-4 - od dnia złożenia oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów przez Wykonawcę.

9. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem nowych przepisów.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie w zakresie wzrostu kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z zastrzeżeniem ust. 7

11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust. 6 pkt 3 lub 4 wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmiany w zakresie wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 7

12. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 6 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzednio złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, z podaniem wyliczenia wzrostu kosztów, o których mowa w ust 6 pkt 2-4 zarówno zbiorczo, jak i jednostkowo (w stosunku do każdego pracownika, którego zmiana ma dotyczyć) wraz z uzasadnieniem.

13.Strony postanawiają, iż każda z nich może żądać zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w oparciu o art. 439 ust. 1 – 4 ustawy Pzp, w przypadkach i na zasadach określonych w ust. 14 niniejszego paragrafu.

14.W przypadku gdy po upływie 6 miesięcy trwania umowy ogłoszony zostanie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego kwartalny wskaźnik cen towarów i usług, którego wysokość jest  mniejsza lub większa o ponad 5 % od ostatniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika kwartalnego cen towarów i usług konsumpcyjnych przed zawarciem niniejszej umowy, każda ze stron uprawniona jest do żądania odpowiednio: zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia za kolejne okresy trwania umowy następujące po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy o procent odpowiadający różnicy pomiędzy zmienionym wskaźnikiem kwartalnym inflacji a wskaźnikiem kwartalnym inflacji sprzed zawarcia umowy powiększonego o 5%, przy czym maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1, nie może być większa niż 5 % wartości części wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadającej procentowi pozostałych do wykonania robót na dzień, w którym upływa termin 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

15.Każda ze Stron celem dokonania zmian opisanych w ust. 14 występuje z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, zawierającym uzasadnienie z wyliczeniem całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie.

16.Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 14 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy w przypadku jeżeli spełnione są przesłanki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

- Spory powstałe w związku z niniejszą umową o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne będą poddawane mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązania sporu.

- W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory powstałe w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy z uwagi na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                             WYKONAWCA

Wykaz załączników do umowy:

1. Specyfikacja warunków zamówienia

2. Oferta Wykonawcy