COZL/DZP/AS/3412/TP-30/21    					Lublin, dnia 06.04.2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na :

„Dostawa portów dożylnych, zestawów do przetoczeń portu z igłą Hubera na potrzeby COZL”

Działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 )  informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Część nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od parametru „używania w rezonansie magnetycznym”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2

Część nr 3 – Porty dożylne z zestawem wprowadzającym
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 wysokość komory portu 13,2mm? (pozostałe parametry
zgodne z SWZ).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 3 – Porty dożylne z zestawem wprowadzającym
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 wysokość komory portu 10,6mm? (pozostałe parametry
zgodne z SWZ)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Część nr 4

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na
rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: : Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Część nr 5
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1, 2, 3:
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:
a) za zwłokę w dostawie partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej w
terminie partii (części) za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić
dostawa do dnia dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonej w terminie
partii (części)
b) za zwłokę w dostawie zareklamowanej partii (części) towarów w wysokości 0,5% wartości brutto
zareklamowanej partii (części) za każdy dzień zwłoki w dostawie wykonywanej w ramach reklamacji,
tj. liczony od dnia następnego, w którym miała nastąpić dostawa zareklamowana do dnia dostawy,
jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii (części).
c) w przypadku 3 (trzy) krotnej zwłoki w dostawach, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia, a
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie
faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie
pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie
adresów poczty e-mail Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.