Poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty. Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia w myśl artykułów 32-35 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: „Renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół”.

Opracowanie - zgodnie z obowiązującymi przepisami - kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zamierzenia inwestycyjnego w zakresie wszystkich branż wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami, przygotowanie oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, w związku z realizacją inwestycji 
w ramach Projektu pod nazwą: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Renowacja elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół –prace projektowe, obejmuje:

ZADANIE NR iii pfU – TEREN DWORCA KOLEJOWEGO

  - PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO

  - BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO

  - TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO

  - TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO

  - INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU

Renowacja elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół.

(Zadanie III pkt I A, B, C, D i E PFU)

- PLAC PRZED BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO

Plac przed budynkiem dworca kolejowego planuje się przeznaczyć na drogę dojazdową do budynku i terenu za budynkiem, ścieżkę rowerową, chodniki oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych (w tym Kiss & Drive oraz TAXI) oraz parking dla rowerów.

Zakres projektu:

Przebudowa istniejącej nawierzchni,

Przebudowa murków oporowych ,

Montaż elementów małej architektury i urządzeń,

Parking rowerowy ze stacją roweru miejskiego.

Rower miejski stanowi odrębny przedmiot zamówienia, w ramach zadania należy zaprojektować tylko nawierzchnię pod zamontowanie stacji roweru miejskiego.

- BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO

Przewiduje się renowację elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową. Renowacja elewacji (zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi) ma na celu przywrócenie świetności zewnętrznej budynkowi. Planowana przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń ma na celu dostosowanie walorów użytkowych budynku do aktualnych potrzeb oraz przepisów.

Zakres projektu:

Konserwacja elewacji budynku dworca kolejowego oraz elementów wystroju wnętrza,

Przebudowa budynku dworca kolejowego.

- TEREN PRZY BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO

Teren przy budynku dworca kolejowego na odcinku zlikwidowanej części peronu nr 3 planuje się przeznaczyć pod dalszy ciąg drogi dojazdowej prowadzącej na przestrzeń na terenie tzw. międzytorza między peronami nr 2 i nr 3. Należy uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do poziomu 55,0 cm ponad główkę szyny.

Zakres projektu:

Przebudowa istniejącej nawierzchni,

Montaż elementów małej architektury,

Budowa ścianki oporowej,

Budowa ogrodzenia od strony toru nr 12.

- TEREN ZA BUDYNKIEM DWORCA KOLEJOWEGO

Teren za budynkiem dworca kolejowego powstanie w wyniku rozbiórki budynku administracyjnego, budynku hali. Przewiduje się na nim nowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Elewację stacji transformatorowej należy poddać renowacji. Do miejsc postojowych będzie prowadził ciąg pieszo – jezdny pozwalający na dokonanie nawrotu i ewentualny dojazd do dalszych terenów. Należy uwzględnić projektowane zwiększenie wysokości peronów do poziomu 55,0 cm ponad główkę szyny.

Zakres projektu:

Rozbiórka budynków wraz z urządzeniami budowlanymi,

Przebudowa istniejącej nawierzchni,

Budowa nowej nawierzchni,

Montaż elementów małej architektury,

Renowacja elewacji stacji transformatorowej

- INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TERENU

(Teren dworca kolejowego)

Zakres projektu:

Iluminacja budynku dworca kolejowego,

Oświetlenie parkingów i jezdni,

Wykonanie lub wymiana nowych, wymaganych instalacji, sieci, przyłączy dla zakresu przedsięwzięcia.

- Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone 
w PROGRAMIE FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYM (stanowiący załącznik 
do szacowania wartości).

- Zamawiający wstępnie planuje przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego projektu 12 miesięcy.

- Po stronie Zamawiającego leży sporządzenie i przekazanie Wykonawcy mapy do celów projektowych.