Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-28/2022

Załącznik nr 2 do SWZ

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

# Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

# Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

- Oferujemy wykonanie zamówienia za ceny:

# 2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

| Pakiet 1 |
| --- |
| Staplery liniowe |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 61mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki. | 60mm/3,8mm | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera. | 60mm/3,8mm | 9 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 81mm, stapler zaopatrzony w: 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki. | 80mm/3,8mm | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera. | 80mm/3,7-3,8mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 5 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 81mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki. | 80mm/4,5-4,8mm | 35 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera. | 80mm/4,5-4,8mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 7 | Stapler liniowy, załadowany ładunkiem zawierającym: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż. Stapler musi posiadać możliwość odpalenia ładunku z dwóch stron Zamawiający dopuszcza również stapler liniowy z nożem zintegrowanym ze staplerem, długość linii zespolenia 61mm, stapler zaopatrzony w 4 rzędy tytanowych zszywek o przekroju okrągłym, wysokość otwartej zszywki 4,5mm, w system jednostronnej aktywacji, w szeroką i stabilną pozycją pośrednią, w której obie części staplera nie rozłączają się, w ogranicznik tkanki. | 60mm/4,5-4,8mm | 130 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ładunek do staplera liniowego, zawierający: cztery rzędy tytanowych zszywek, wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz nóż Zamawiający dopuszcza również ładunek do w/w dopuszczonego staplera. | 60mm/4,5-4,8mm | 6 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 2 |
| --- |
| Staplery liniowe bez noża |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również stapler o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. | 30 oraz 45mm/3,5mm do wyboru przez zamawiającego | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również stapler o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. | 30 oraz 45mm/4,8mm do wyboru przez zamawiającego | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. | 60mm/3,5mm | 85 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. | 60mm/4,8mm | 90 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 3,8mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. | 90mm/3,5mm | 110 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy stapler liniowy bez noża, załadowany ładunkiem zawierającym dwa rzędy tytanowych zszywek, obustronnie spłaszczonych na całej długości Zamawiający dopuszcza również jednorazowy stapler liniowy bez noża załadowanego ładunkiem o wysokości otwartej zszywki 4,5mm, posiadającego 2 dźwignie – pozycjonującą bransze staplera oraz aktywującą ładunek, ręczny lub automatyczny ogranicznik tkanki, szeroką pozycję pośrednią 20mm. | 90mm/4,8mm | 110 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Stapler skórny z 35 szerokimi, tytanowymi zszywkami: szerokość otwartej zszywki min. 13 mm, szerokość zamkniętej zszywki min. 6,5 mm, średnica zszywki min. 0,55 mm | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd jednorazowy do usuwania zszywek | 600 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 4 |
| --- |
| Jednorazowe staplery okrężne |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Staplery jednorazowe okrężne, zakrzywione, z automatycznym dociskiem tkanki oraz z łamanym kowadełkiem, które składa się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz z nożem. Możliwość zamówienia staplera w długości standardowej lub długiej | 25-26mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Staplery jednorazowe okrężne, zakrzywione, z automatycznym dociskiem tkanki oraz z łamanym kowadełkiem, które składa się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz z nożem. Możliwość zamówienia staplera w długości standardowej lub długiej | 28-29mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | Staplery jednorazowe okrężne, zakrzywione, z automatycznym dociskiem tkanki oraz z łamanym kowadełkiem, które składa się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz z nożem. Możliwość zamówienia staplera w długości standardowej lub długiej | 31-32mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | Staplery jednorazowe okrężne, zakrzywione, z automatycznym dociskiem tkanki oraz z łamanym kowadełkiem, które składa się po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, z dwoma rzędami tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego na całej długości oraz z nożem. Możliwość zamówienia staplera w długości standardowej lub długiej | 33-34mm | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Warunek - możliwość zakupu po 1sztuce |

| Pakiet 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Rozmiar | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowe kapiciuchownice do staplera okrężnego prostego | 45mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 65mm | 3 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |
| Warunek - możliwość zakupu po 1sztuce |

| Pakiet 6 |
| --- |
| Jednorazowe staplery okrężne z odłączaną główką |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z odłączaną główką, z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 20-21 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z odłączaną główką,z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 25 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z odłączaną główką, z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm). Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główką w formie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z odłączaną główką, z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 28 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy, prosty stapler okrężny z odłączaną główką, z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek, wysokość zszywki otwartej 5mm, średnica główki staplera 28 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowy, zakrzywiony stapler okrężny z odłączaną główką, z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek w zakresie (1,0 – 2,0 mm), średnica główki staplera 32 mm – 33 mm. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Jednorazowy, prosty stapler okrężny z odłączaną główką, z regulowaną wysokością zamknięcia tytanowych zszywek, wysokość zszywki otwartej 5mm, średnica główki staplera oraz 32 mm – 33 mm. Stapler w wersji krótkiej o ramieniu długości max. 350 mm do niskich resekcji odbytnicy. Jednoręczna aktywacja noża i zszywek. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 7 |
| --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Retraktor do zabiegów kolorektalnych/jelitowych w rozmiarze 11-17cm linia cięcia powłok brzusznych | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Retraktor do zabiegów kolorektalnych/jelitowych w rozmiarze 17-25cm linia cięcia powłok brzusznych | 5 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

| Pakiet 8 |
| --- |
| Jedniorazowy poprzecznie tnący stapler liniowy z nożem |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent/Wielkość opakowania |
| 1 | Poprzecznie tnący stapler z liniowy z nożem 40mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Poprzecznie tnący stapler liniowy z nożem 40mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 2,0 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Poprzecznie tnący stapler liniowyz nożem 60mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 1,5 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Poprzecznie tnący stapler liniowy z nożem 60mm do niskich resekcji odbytnicy z nożem. Prosta głowica . Ramię staplera o długości min. 15 cm. Stapler posiadający dwie dźwignie: zamykającą i osobną dźwignię spustową. Sygnał dźwiękowy na każdym etapie użycia staplera. Zamykający na 2,0mm | 2 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

………………………………, dnia …………………………………

Formularz podpisany elektronicznie