W dniu 02 października 2025 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące postępowania na modernizację boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. Poniżej Zamawiający publikuje pytania wraz z odpowiedziami:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę o wysokości włókna min. 60mm (+/- 1mm) z badaniami laboratoryjnymi z dowolnym zasypem, ale do realizacji zostanie zastosowany granulat EPDM z recyklingu zgodnie w wymogami Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający akceptuje trawę syntetyczną o wysokości min. 60mm (+/- 1mm) przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w dokumentacji projektowej.