## Arkusz1
POZYCJA 7 - Rower Treningowy
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE
1. | Rower Treningowy | TAK
2. | Stacjonarny rower treningowy | TAK
3. | regulowane w pionie i w poziomie siodełko | TAK
4. | regulowane nachylenie kierownicy | TAK
5. | Pomiar danych treningowych | TAK
6 | rejestracja: prędkości , czasu , dystansu , spalonych kalorii, wysokości pulsu | TAK
7 | Max waga użytkownika 135 - 150 kg | TAK
8 | magnetyczny system oporu | TAK
9 | minimum 4 programy treningowe | TAK
10 | Waga koła zamachowego max 9 kg ( +, - 20% ) | TAK
11 | Czujniki pomiaru pulsu na uchwytach | TAK
12 | Wyświetlacz LCD | TAK
13 | Waga roweru mieszcząca się w zakresie 30 - 36 kg | TAK
14 | Wymiary - podać wymiary | TAK | podać
15 | kółka transportowe | TAK
16 | pedały z paskami | TAK
19. |  | TAK
20. |  | TAK
21. |  | TAK
22. |  | TAK
23. |  | TAK
24. |  | TAK
25. |  | TAK
26. |  | TAK
27. |  | TAK
28. |  | TAK
29. |  | TAK
17 | DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | TAK