FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

22/DEG/AS/2023

Modernizacja sal chorych (2 sale) dla Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w  Toszku - dostawa pościeli, kołder, poduszek, łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Część 1 - Zakup 4 sztuk pościeli, kołder szpitalnych wraz z poduszkami

| Lp. | Nazwa | Nazwa, producent (proszę wypełnić) | j.m. | Cena jedn. netto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) cena jedn. netto x ilość | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Komplet pościeli 160x200 cm + 1 poszewka 70x80 cm – 1 prześcieradło 90x200 cm Właściwości: - Wykonana w 100% z bawełny. - Poszwy i poszewki wykończone są zakładką - Komplet polecany dla alergików, nie podrażnia skóry. - Pościel można wybielać, maglować i krochmalić. - Nie szarzeje nawet po wielokrotnym praniu. - Gramatura: . - Maksymalna temperatura prania 95 st. C. Komplet zawiera: - 1 x poszewka na poduszkę 70x80 cm. - 1 x poszewka na kołdrę 160x200 cm. - 1 x prześcieradło z płótna 100-200g/m2 |  | kpl. |  | 4 |  |  |  |  |

| 2. | KOŁDRA 160x200 ANTYBAKTERYJNA Właściwości: - Skład tkaniny: mikrofaza (skład: poliester 100%) - Wypełnienie: poliester 100% - Dominujący kolor: biały - Waga wypełnienia: 800-1000g - Rodzaj kołdry: całoroczna - Maksymalna temperatura prania 95 st. C. | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | PODUSZKA 70x80 ANTYBAKTERYJNA Właściwości: - Skład tkaniny: mikrofaza (skład: poliester 100%) - Wypełnienie: poliester 100% - Dominujący kolor: biały - Waga wypełnienia: 800-1000g - Rodzaj poduszki: całoroczna Maksymalna temperatura prania 95 st. C. | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | -- |  |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

21/DEG/AS/2023

Modernizacja sal chorych (2 sale) dla Centrum Zdrowia Psychicznego działającego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w  Toszku - dostawa pościeli, kołder, poduszek, łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych

Nazwa Wykonawcy		......................................................................

Adres Wykonawcy		......................................................................

Część 2 - Zakup 4 sztuk łóżek szpitalnych z materacem i szafka przyłóżkową

| Lp. | Nazwa | Nazwa, producent, model (proszę wypełnić) | j.m. | Cena jedn. netto (zł) | Ilość | Wartość netto (zł) cena jedn. netto x ilość | VAT (%) | Wartość VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne wraz z kompletem poręczy bocznych malowanych składanych - leże dwusegmentowe - szczyty stanowiące całość z nogami - wypełnienie szczytów płyta laminowana segment pleców regulowany mechanicznie za pomocą mechanizmu grzebieniowego - stała wysokość leża - wytrzymałość min 150 kg - łóżka na kółkach z możliwością ich demontażu i zamontowania stopek Dane techniczne - długość całkowita łóżka 2100 - 2200 mm - szerokość całkowita łóżka 940 -1000 mm - wymiary leża 2000x900mm ± 40 mm |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Materac szpitalny gr.10 cm pokrowiec paroprzepuszczalny nadający się do prania w temp. 95°C zapinany na zamek z dwóch stron |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Szafka przyłóżkowa - Konstrukcja szafki z blachy stalowej malowanej proszkowo - Szafka wyposażona w szufladę na prowadnicach rolkowych - Szuflada z wkładem z tworzywa oraz drzwiczki zamykane z zatrzaskiem magnetycznym - Szafka wyposażona w cztery kółka niebrudzące powierzchni o średnicy 50 mm z czego dwa z hamulcami - Powierzchnia szafki odporna na działanie środków dezynfekcyjnych - Blat szafki z płyty meblowej (opcja płyta HPL lub ABS) - Drzwi szafki i szuflady malowane w kolorach dopasowanych do blatów szafek do uzgodnienia - szafka wyposażona w: półkę na buty wykonaną z siatki metalowej - szafka dwustronna - Szafka wyposażona w wysuwany stolik do karmienia – blat boczny z regulowaną wysokością składany do boku szafki z regulacją za pomocą sprężyny gazowej Dane techniczne: Szerokość 430 mm (+/- 30 mm) Głębokość 430 mm (+/- 30 mm) Wysokość 800 mm (+/- 30 mm) |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA!

- Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowanie Wykonawcy.

- Nanoszenie jakichkolwiek zmian w treści dokumentu po opatrzeniu ww. podpisem może skutkować naruszeniem integralności podpisu, a w konsekwencji skutkować odrzuceniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza złożenie skanu dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym przez osobę upoważnioną wraz z pieczęcią i datą dokumentu.