Załącznik nr 3

| ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZAKRESU USŁUG KONSERWACJI INSTALACJI SSP, ODDYMIANIA ORAZ OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO |
| --- |
| Lp. | Nazwa materiału | j.m. | Ilość | Ilość przeglądów w roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | KONSERWACJA KWARTALNA |
| 1 | Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko |
|  | Centralka sygnalizacji pożaru CSP –FC7242A | szt. | 1 | 4 |
|  | Redundantna czujka adresowalna czujka multisensorowa OH720 | szt. | 319 | 4 |
|  | Wskaźnik zadziałania czujki FDA/91 | szt. | 148 | 4 |
|  | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru FDME221 FDH291-R | szt. | 25 | 4 |
|  | Ręczny adresowalny ostrzegacz pożaru –przyciski w wykonaniu szczelnym IP67 FDME223+DMZ1197-AD+DMZ1196-AC | szt. | 6 | 4 |
|  | Sygnalizator alarmowy w obudowie zwykłej SA-K7 | szt. | 36 | 4 |
|  | Sygnalizator alarmowy w obudowie szczelnej IP66 | szt. | 5 | 4 |
|  | Zasilacz urządzeń SAP ZSP-135 DR | szt. | 12 | 4 |
|  | Adresowalny moduł wej/wyj (1*wyj/2*wej) FDCIO221 | szt. | 22 | 4 |
|  | Adresowalny moduł przekaźnikowy (4*NO/NC) FDCIO222 | szt. | 9 | 4 |
|  | Tablica sygnalizacji równoległej FT2010-A1 | szt. | 1 | 4 |
| 2. | Budynek nr 437 Symulatory Dęblin - Lotnisko |
|  | Centrala FC 724-2A | szt. | 1 | 4 |
|  | Czujki dymu OP 720 | szt. | 68 | 4 |
|  | Czujki ciepła OH 720 | szt. | 104 | 4 |
|  | Ręczny ostrzegacz FDM 221 | szt. | 9 | 4 |
|  | Elementy wej./wyj. FDC10 221 | szt. | 6 | 4 |
|  | Sygnalizatory SAK-K7 | szt. | 4 | 4 |
|  | Zasilacz 24VDC, 5A, 3A | szt. | 11 | 4 |
|  | Czujki p.poż OSID | szt. | 6 | 4 |
|  | Zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożaru | szt. | 3 | 4 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru | szt. | 3 | 4 |
|  | Sygnalizator akustyczny IP65 | szt. | 11 | 4 |
|  | Punktowa adresowalna czujka dymu | szt. | 18 | 4 |
|  | Punktowa adresowalna czujka dymu multisensorowa optyczno-temperaturowa | szt. | 22 | 4 |
|  | Punktowa adresowalna czujka dymu ze wskazaniem zadziałania | szt. | 20 | 4 |
|  | Punktowa adresowalna czujka dymu | szt. | 12 | 4 |
|  | Czujki na układach mikro-sensorowych system LIST® w pom. (103 – 116) | kpl. | 1 | 4 |
|  | Czujka wielosensorowa optyczno - temperaturowa | szt. | 7 | 4 |
|  | Czujka optyczna ze wskaźnikiem zadziałania | szt. | 4 | 4 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożarowy | szt. | 2 | 4 |
|  | Element kontrolno - sterujący | szt. | 1 | 4 |
|  | Sygnalizator optyczno akustyczny | szt. | 1 | 4 |
| 3. | Budynek nr 439 Domek startowy pilota Dęblin - Lotnisko |
|  | Centrala SSP | szt. | 1 | 4 |
|  | Czujki dymu | szt. | 111 | 4 |
|  | Ręczny ostrzegacz pożaru | szt. | 18 | 4 |
|  | Moduły sterujące wej/wyj. | szt. | 23 | 4 |
|  | Sygnalizatory akustyczne wewnętrzne | szt. | 17 | 4 |
|  | Wskaźnik zadziałania | szt. | 64 | 4 |
| 4. | Budynek nr. 452 LŚM Dęblin - Lotnisko |
|  | Centrala CSP Simens FC724 | szt. | 1 | 4 |
|  | Akumulator 12V/17Ah | szt. | 2 | 4 |
|  | Optyczna czujka dymu | szt. | 130 | 4 |
|  | Przycisk ROP – FDME 221 | szt. | 8 | 4 |
|  | Sygnalizator akustyczny | szt. | 9 | 4 |
|  | Czujka wielodetektorowa | szt. | 2 | 4 |
|  | Gniazdo czujki adresowej | szt. | 132 | 4 |
|  | Czujka płomieniowa | szt. | 5 | 4 |
|  | Czujka wielodetektorowa do stref Ex | szt. | 15 | 4 |
|  | Klapa p.poż | szt. | 4 | 4 |
|  | Siłownik | szt. | 4 | 4 |
|  | Centrala | szt. | 1 | 4 |
| II | KONSERWACJA ROCZNA - ODDYMIANIE |
| 1. | Budynek nr 428 wojskowy port lotniczy Dęblin - Lotnisko |
|  | Centralka sterowania oddymianiem SCO-USC-6000 32A + siłowniki do klap oddymiających-2szt | szt. | 2 | 1 |
|  | Centrala oddymiająca z żaluzją oddymiającą | kpl. | 1 | 1 |
|  | Przycisk przewietrzania LT | szt. | 3 | 1 |
|  | Elektromechaniczny element blokujący –elektrowstrzymacz Stumet EM850 | szt. | 3 | 1 |

| III | KONSERWACJA ROCZNA – OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE |
| --- | --- |
| Lp. | Instalacja zainstalowana w budynkach | j.m. | Ilość lamp | Ilość przeglądów w roku |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Budynek nr 428 | szt. | 165 | 1 |
| 2. | Budynek nr 437 | szt. | 67 | 1 |
| 3. | Budynek nr 439 | szt. | 99 | 1 |
| 4. | Budynek nr. 452 | szt. | 128 | 1 |

Sporządził:

Wykonał:     Waldemar Mróz