Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0326/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont rampy polegający na wykonaniu nowej izolacji przeciwwodnej i ułożenie płytek gresowych w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12B

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania remontu tarasu przy sali 106 w budynku Wydziału Geoinżynierii przy ul. Prawocheńskiego 15.

Zakres robót:

- Rozbiórka płytek na rampie i schodach.

- Wykonanie hydroizolacji na rampie i schodach.

- Ułożenie płytek z fugą epoksydową na rampie i schodach.

- Malowanie słupków balustrad

- Wykonanie tynku na rampie na słupkach i płycie od czoła rampy.

- Szczegóły w załączonym Przedmiarze  – Załącznik nr 5

Przedstawione w opisie ilości robót mają charakter pomocniczy.

Wszystkie ewentualne inne prace nie objęte w zakresie przedmiotu zamówienia a zdaniem Wykonawcy niezbędne do zrealizowania całości zadania,  należy uwzględnić w złożonej ofercie.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Paweł Wiśniewski  tel. 661 908 098  lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl

Wszystkie materiały użyte do remontu muszą być materiałami nowymi i posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i muszą być dopuszczone do stosowania w obiektach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

Materiały oraz kolorystyka zostanie ustalona z użytkownikiem oraz Inspektorem Nadzoru przed rozpoczęciem robót.

W trakcie prowadzenia robót remontowych nie wolno używać wind osobowych w budynku, do przewożenia gruzu, innych materiałów rozbiórkowych oraz materiałów do wbudowania.