|  |
| --- |
| **http://4wsk.sisco.info/download/image/image-20180119102756-3.png**  **4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY**  **z POLIKLINKĄ SPZOZ we Wrocławiu**  ul. R. Weigla 5, 50-981 Wrocław |

Wrocław, 7 listopada 2018r.

**WYJAŚNIENIE  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1579) na zadanie pn.:

**„Dostawa narzędzi chirurgicznych – 5 pakietów”**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

**1**. Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 1 ust. 12 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.

**Odpowiedź: Zapisy umowy bez zmian**  
**2.** Czy Zamawiający dokona modyfikacji w § 19 ust. 2 projektu umowy i wykreśli zapis: „Zamawiający będzie realizował zamówienie tylko do wysokości brutto umowy w pierwotnej wysokości.”

**Odpowiedź: Zapisy umowy bez zmian**  
  
**3.** W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź: § 5 ust. 3 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:   
3.W ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar, o którym mowa w ust. 2 i § 1 ust. 7 w terminie 5 dni od daty wezwania faxem na numer ……………………**

**4**. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 8 ust. 1 wzoru umowy:  
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę:  
1) w wysokości 0,5% ceny brutto gwarantowanej części pakietu w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty upływu terminu określonego w § 1 ust. 3, § 5 ust. 3 do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy. W przypadku wykonawstwa zastępczego, o którym mowa w § 7, termin ostatecznego przyjęcia będzie oznaczał datę otrzymania towaru od podmiotu, któremu Zamawiający powierzył wykonawstwo zastępcze,

**Odpowiedź: Zapisy umowy bez zmian**  
2) w wysokości 5% ceny brutto niezrealizowanej części gwarantowanej wartości umowy, w przypadku odstąpienia od realizacji umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

**Odpowiedź: Zapisy umowy bez zmian**

**5.** Pytanie dotyczy pakietu nr 5**.** Czy Zamawiający wymaga aby trzpień rozwiertaka był wykonany z litego materiału?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga**

**6.** Pytanie dotyczy pakietu nr 5.Czy Zamawiający wymaga aby głowica rozwiertaka była utwardzona tytanem?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga**

**7.** Pytanie dotyczy pakietu nr 5. Czy Zamawiający wymaga aby kaseta do sterylizacji i przechowywania była zaopatrzona w miarkę umożliwiającą wykonanie szybkiego pomiaru średnicy rozwiertaka?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga**

**8.** Pytanie dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści rozwiertaki o długości 460 mm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

**9**.Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 1 poz. 3** uchwyt do lusterka o długości 120 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

**10.**Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 1 poz. 5** wziernik nosowy KILLIAN nie rozbieralny ?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

**11.**Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 1 poz. 18** wziernik uszny Hartmann o średnicy 7,5 mm ?

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

**12.**Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 1 poz. 26**  nożyczki o długości 85 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

**13**.Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 1 poz. 27**  nożyczki o długości 85 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

**14.**Czy Zamawiający dopuści **Pakiecie nr 2 poz. 8**  nożyczki o długości 150 mm ?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

**15**. Pakiet nr 1

1. Poz.1) Czy Zamawiający dopuści pincetę o nazwie własnej Gruenwald, identyczna z wymaganą.

**Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza**

2. Poz.6) Czy Zamawiający dopuści wziernik nosowy o dł. trąbki 40mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

3. Poz.15) Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny o śr. 4,5mm lub 3mm dla dzieci, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

4.Poz.16) Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny o śr.5,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

5. Poz.18) Czy Zamawiający dopuści wziernik uszny o śr. 7,5mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, zapisy bez zmian**

6. Poz.24) Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian. **Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

7. Poz.26) Czy Zamawiający dopuści mikrokleszczyki o dł. 85mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

8.Poz.28) Czy Zamawiający dopuści końcówkę ssąca o śr. 0,7mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

**16.**Pakiet nr 4

Poz.1) Czy Zamawiający może podać jaką długość nożyczek wymaga?

**Odpowiedź: długość nożyczek 130 mm**

**17.**Pakiet nr 2

1.Poz.5) Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę o dł. 290mm i szer.7mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

2.Poz.6) Czy Zamawiający dopuści imadło o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**

3.Poz.8) Czy Zamawiający dopuści nożyczki o dł. 150mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów narzędzi chirurgicznych 5% na długości narzędzi**