## część 1
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Pojemnik reinplantacyjny | Pojemnik izotermiczny o pojemności 14 l, przeznaczony do transportu narządów. Utrzymuje temperaturę wewnątrz pojemnika od 0,13 do +8 st. C w czasie 24 godzin. Pojemnik izotermiczny wykonany jest z materiału umożliwiającego jego złożenie i wygodne przechowywanie.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. po 3 worki strunowe do szczątków rożnych rozmiarów - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
3. rączka do wygodnego przenoszenia lub pasek naramienny - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 2
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Nosze płachtowe | Nosze transportowe płachtowe z kieszenią zabezpieczającą obsuwanie się przenoszonego pacjenta. Wyposażone w system taśm i minimum 8 uchwytów transportowych ze specjalnymi wzmocnionymi rączkami zabezpieczonymi przed wrzynaniem sie w dłonie, które ułatwiają trzymanie noszy. WYKONANE z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, o wysokich parametrach wytrzymałościowych na rozciąganie i rozrywanie. Łatwo zmywalne i nadające sie do dezynfekcji. W zestawie torba do transportu noszy. WYMIARY: dł. 200 cm, szer. 72 cm, kieszeń minimum 30 cm. Nośność minmum 250 kg. Kolor - czerwone, pomarańczowe.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. powyżej 8 uchwytów transportowych - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. szerokość powyżej 72 cm - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
3. uchwyty transportowe - gumowe rączki - tak- 10 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 3
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
3 | Ampularium małe | Minimum 80 ampułek. Wewnątrz ampularium znajdują się 2 przegrody: jedna służy do zamieszczenia opisu przechowywanych leków, druga chroni ampułki przed wzajemnym obijaniem, z drugiej strony posiada przezroczyste kieszonki do umieszczenia np. igieł, wenflonów, strzykawek itp. Ta część jest odpinana. Ampularium jest zamykane na zamek błyskawiczny. Jest usztywnione i zabezpieczone piankami. Wewnątrz znajduje się system gumek różnej wielkości z przeznaczeniem na większe i mniejsze ampułki, fiolki. Ampularium posiada 2 kieszonki w części zewnętrznej oraz uchwyt do przenoszenia w ręce. Materiał Codura lub jej odpowiednik. Wymiary: 27 x 12 x 22 cm. W zestawie znajduje się małe ampularium na 9 amp., mieszczące się w jednej z przednich kieszeni. Z przodu małego ampularium znajduje się przeźroczysta kieszonka, wewnątrz system gumek na 9 amp. Całość zamykana na podwójny suwak. Ampularium dla bezpieczeństwa transportowanych leków jest usztywnione i całe opiankowane grubą minimum 1 cm pianką poliuretanową.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. możliwość personalizacji torby w postaci umieszczenia logo Zamawiającego - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. uchwyt do przenoszenia w ręce, pasek naramienny - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.,
3. 2 kieszonki w części zewnętrznej - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 4
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | Ampularium duże | Minimum 160 ampułek. Ampularium jest sztywne, posiada miękie zabezpieczenie z grubej pianki. Wewnątrz znajdują się 2 przegrody. Pierwsza przegroda służy do zamieszczenia opisu przechowywanych leków, druga zabezpiecza ampułki przed wzajemnym obijaniem, posiada przezroczyste kieszonki zamykane na zamek błyskawiczny (do umieszczenia igieł, wenflonów, strzykawek). Wewnątrz ampularium posiada odpinaną przegrodę. Parametry: Materiał codura lub jej odpowiednik, waga do 1 kg.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. możliwość noszenia, rączka i pasek naramienny - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. liczba kieszeni zewnętrznych 3 - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
3. liczba kieszeni wewnętrznych 1 - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 5
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | Zestaw triage | Zestaw umieszczony w specjalnie skonstruowanej torbie. W komplecie 50 opasek odblaskowych kodowanych kolorami oraz 10 kart segregacyjnych. Opaska z elementem sprężynującym pozwala na łatwe umieszczenie jej na kończynie poszkodowanego. Materiał odblaskowy pozwala na szybką identyfikację poszkodowanego nocą oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. możliwość przymocowania do paska spodni oraz długi regulowany pas do noszenia na ramieniu - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. dodatkowe wyposażenie zestawu: nożyczki ratownicze, marker - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 6
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
6 | Uprząż pedatryczna typu Pedi-Mate na nosze | Uprząż przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 4,5 do 18 kg podczas transportu na noszach w ambulansie. Mocowanie do noszy w trzech punktach za pomocą jednoczęściowych pasów z klamrami. Pasy 5-cio punktowej uprzęży przymocowane są do winylowej płachty. Płachta jest częścią składową uprzęży, wykonana z lekkiego i łatwego do utrzymania czystości materiału. Uprząż składa sie z pasów zapinanych na ramionach, klatce piersiowej, kroczu. Wszystkie pasy powinny posiadać możliwość regulacji, wyposażone są w klamry.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. pasy z możliwością regulacji - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. okres gwarancji 36 miesięcy - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 7
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | Taktyczny plecak medyczny | Plecak wykonany z materiału codura, cały opiankowany. Komora główna posiada 5 kieszeni z siatki zamykanych na suwak oraz 8 gumowych uchwytów. Plecak posiada 2 kieszenie zewnętrzne zamykane na suwak. Plecy usztywnione są pianką, posiada kieszeń chowania szelek. Szelki są profilowane spięte pasem. Pojemność plecaka 21 litrów. Wymiary: wysokość 50 cm, szerokość 13 cm, długość 32 cm, waga 1,6 kg.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. dodatkowa podręczna apteczka posiadająca system taśm, który pozwala przymocować ją do plecaka - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. liczne taśmy naszyte na plecaku umożliwiające przypięcie dodatkowych elementów - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
3. okres gwarancji 24 miesiące - tak - 10 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 8
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
8 | Pasy do unieruchomienia pacjenta - kostka | Pas unieruchamiający na kostki wykonany z wytrzymałego materiału w celu zwiększenia wytrzymałości obszyty podwójnym splotem bardzo wytrzymałych nici. Cześć wewnętrzna pasa unieruchamiająca kostkę podszyta miękką tkaniną, części metalowe pasa pokryte warstwą antykorozyjną. Obwód kostki 17,5 - 30 cm , szerokość pasa obejmującego kostki 6 cm, szerokość pasa mocującego do ramy 3 cm, długość całkowita 41,5 cm zapinany za pomocą metalowych sprzączek.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. okres gwarancji 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. możliwość dezynfekcji powszechnie stosowanymi w służbie zdrowia produktami - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 9
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
9 | Pasy do unieruchomienia pacjenta - nadgarstek | Pas unieruchamiający nadgarstek wykonany z wytrzymałego materiału w celu zwiększenia wytrzymałości obszyty podwójnym splotem bardzo wytrzymałych nici. Cześć wewnętrzna pasa unieruchamiająca nadgarstek podszyta miękką tkaniną, części metalowe pasa pokryte warstwą antykorozyjną. Możliwość dezynfekcji pasa. Obwód nadgarstka od 17 cm do 26 cm, szerokość pasa obejmującego nadgarstki 6 cm, szerokość pasa mocującego do ramy 3 cm, długość całkowita 41,5 cm zapinany za pomocą metalowych sprzączek.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. możliwość dezynfekcji powszechnie stosowanymi w służbie zdrowia produktami tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 10
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
10 | Latarka czołówka | Lekka ledowa latarka czołowa wyposażona w elastyczny pasek, którego długość można łatwo wyregulować, odpowiednio do obwodu głowy. Ilość światła 150 lumenów, zasieg do 50 m zasilana bateriami AAA/R03. Łatwe otwieranie pojemnika na baterie.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. komplet baterii AAA - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 11
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
11 | Latarka diagnostyczna | Lekka latarka diagnostyczna o wysokiej jasności i trwałości. Emituje bardzo jasne i białe światło zbliżone do naturalnego światła dziennego. Posiada przyciśk włączenia od góry, wygodny klips do zamocowania w kieszeni, zasilana za pomocą bateri AAA.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 36 miesięcy - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. do zestawu 2 baterie AAA - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 12
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
12 | Stetoskop lekarski | Stetoskop z dwustronną obrotową głowicą z gumowym pierścieniem osłaniającym membranę oraz lejek. Wytrzymały przewód akustyczny w krztałcie litery ,,Y", odporny na korozję i środki dezynfekcyjne.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. okres gwarancj 24 miesiące - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. etui do produktu - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 13
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
13 | Nożyczki opatrunkowe | Nożyczki opatrunkowe do cięcia opatrunków o wymiarach 180 mm. Wyprofilowana budowa, lekkie, ostre, wielokrotnego użytku.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. okres gwarancji 12 miesięcy - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. uchwyty pokryte plastikiem w kolorze czarnym - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"

## część 14
załącznik nr 3
Lp. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | TAK/NIE | Parametr oferowany*
1 | 2 | 3 | 4 | 5
14 | Mankiet do szybkiego przetaczania płynów | Mankiet wielokrotnego użycia do ciśnieniowego podawania płynów o obiętości 500ml. Wykonany z przeźroczystego materiału umożliwiającego podgląd poziomu płynu. Wyposażony w trwałą gruszkę do pompowania powietrza i zawór spustowy, manometr z dużą skalą chroniony gumową obręczą. Zakres ciśnień 0 - 300 mmHg, kolorowe oznaczenie strefy roboczej zielonej na manometrze. Manometr przytwierdzany na przedniej części mankietu za pomocą rzepu. Mankiet wyposażony jest w element do powieszenia.
Parametry dodatkowo oceniane:
1. gwarancja 24 miesiące, obejmująca wszystkie elementy składowe mankietu - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
2. możliwość dezynfekcji powszechnie stosowanymi w służbie zdrowia preparatami - tak - 20 pkt., nie - 0 pkt.
* Wykonawca zobowiązany jest do:
w przypadku oferowania elementu spełniającego parametry wskazane przez Zamawiajacego do potwierdzenia tego zapisem "TAK"
umieszczonym w kolumnie "4" oraz do opisania oferowanego parametru w kolumnie "5"