**Załącznik nr 1.2 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do niżej wymienionych punktów poboru gazu w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach **w okresie: 01.01.2022 do 30.09.2023 r** ( 21 miesięcy )

1. **ZOS ul. Drogosza 1**

Kotłownia nr 1 wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 200 kW każdy

Kotłownia nr 2 wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 750 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi: **750 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 6.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 21 miesięcy wynosi: 1 871 296 kWh**

1. **Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1**

Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł gazowy o mocy 435 kW

Dotychczasowa moc umowna wynosi: **300 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 5.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 21 miesięcy wynosi : 748 191 kWh**

1. **Stadion – Hotel ul. Ściegiennego 8**

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 1000 kW każdy

Dotychczasowa moc umowna wynosi: **1800 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 6.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 21 miesięcy wynosi: 3 865 820 kWh**

1. **Basen Letni ul. Szczecińska 1**

Kotłownia wyposażona jest w jeden **kocioł gazowy o mocy 73 kW**

Dotychczasowa moc umowna wynosi: **poniżej lub równe 110 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 3.6\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 21 miesięcy wynosi:** **126 433 kWh**

Zamawiający nie przewiduje w okresie objętym zamówieniem zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru gazu.

1. **Prognozowane miesięczne zużycie paliwa gazowego w okresie 21 miesięcy ( 01.01-2022r do 30.09.2023r ) przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBIEKT**  **DANE** | | **ZOS  ul. Drogosza 1** | **Hala  Wid.-Sportowa  ul. Żytnia 1** | **Stadion –  Hotel  ul. Ściegiennego 8** | **Basen Letni  ul. Szczecińska 1** |
| **Taryfa** | **W- 6.1\_TA** | **W- 5.1\_TA** | **W- 6.1\_TA** | **W- 3.6\_TA** | **RAZEM**  **w kWh** |
| **Nr punktu poboru** | **80185903655**  **00019338694** | **80185903655**  **00019342981** | **80185903655**  **00019338199** | **005118340** |
| styczeń 2022 | 180 502 | 89 657 | 279 053 | 11 791 | 561 003 |
| luty 2022 | 181 226 | 81 928 | 581 337 | 11791 | 856 282 |
| marzec 2022 | 161 876 | 67 624 | 329 216 | 2433 | 561 149 |
| kwiecień 2022 | 81860 | 23639 | 112515 | 7661 | 225675 |
| maj 2022 | 54 249 | 16 103 | 71 076 | 10 094 | 151 522 |
| czerwiec 2022 | 20 120 | 2 297 | 36 290 | 1 788 | 60 495 |
| lipiec 2022 | 21 738 | 2 150 | 34 457 | 1 833 | 60 178 |
| sierpień 2022 | 19 769 | 1 912 | 30 406 | 1 279 | 53 366 |
| wrzesień 2022 | 25 608 | 2 727 | 38 237 | 1 980 | 68 552 |
| październik 2022 | 78 952 | 36 370 | 120 142 | 5 024 | 240 488 |
| listopad 2022 | 128 063 | 58 821 | 366 220 | 6 156 | 559 260 |
| grudzień 2022 | 170 385 | 76 926 | 354 284 | 13 953 | 615 548 |
| styczeń 2023 | 180 502 | 89 657 | 279 053 | 11 791 | 561 003 |
| luty 2023 | 181 226 | 81 928 | 581 337 | 11791 | 856 282 |
| marzec 2023 | 161 876 | 67 624 | 329 216 | 2433 | 561 149 |
| kwiecień 2023 | 81860 | 23639 | 112515 | 7661 | 225675 |
| maj 2023 | 54 249 | 16 103 | 71 076 | 10 094 | 151 522 |
| czerwiec 2023 | 20 120 | 2 297 | 36 290 | 1 788 | 60 495 |
| lipiec 2023 | 21 738 | 2 150 | 34 457 | 1 833 | 60 178 |
| sierpień 2023 | 19 769 | 1 912 | 30 406 | 1 279 | 53 366 |
| wrzesień 2023 | 25 608 | 2 727 | 38 237 | 1 980 | 68 552 |
| **Razem** | **1 871 296** | **748 191** | **3 865 820** | **126 433** | **6 611 740** |

Szacowana ilość poboru gazu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.09.2023 r., dla wszystkich

punktów w obiektach, wynosić będzie : **6 611 740 kWh**

**3. Informacje dodatkowe.**

1. Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego na danym obiekcie, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego,

- nie wcześniej jednak niż ew. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliw gazowych dla Zamawiającego.

1. Rozliczenia za kompleksową usługę dostaw gazu dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD,
2. Paliwo gazowe przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedaży paliwa gazowego:

- wypełnienia i podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucji (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Odział Zakładu Gazowniczego w Kielcach) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki z siedzibą w Warszawie,

- reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży paliwa gazowego do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.
2. Dla 4 punktów poboru gazu Zamawiający ma podpisane następujące umowy:
3. **ZOS ul. Drogosza 1** : umowa kompleksowa dostawy gazu z PGNiG   
   Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
4. **Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1**: umowa kompleksowa dostawy gazu z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
5. **Stadion – Hotel ul. Ściegiennego 8**: umowa kompleksowa dostawy gazu z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

4) **Basen Letni ul. Szczecińska 1** umowa kompleksowa dostawy gazu z PGNiG   
Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa