URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY       Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl   www.um.swidnica.pl

### P- 137/X/25

WPI.7013.3.2025.MS/22                                                            Świdnica, dn. 29.10.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA ZESTAW PYTAŃ NR 14

Dotyczy: postępowania nr P-137/X/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Świdnicy, w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Miasto Świdnica”.

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:

„Dzień dobry, prosimy o odpowiedź:

1. Prosimy o zamieszczenie zaktualizowanych przedmiarów, zawierających informacje ujęte w odpowiedziach na wcześniejsze pytania.

2. W związku ze złożonością zadania inwestycyjnego oraz napływającymi odpowiedziami dotyczącymi zakresu prac, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, co umożliwi rzetelne przygotowanie oferty.”

Odpowiedź:

1a.Aktualizacja pozycji z przedmiaru branży budowlanej  zawierających informacje ujęte w odpowiedziach na wcześniejsze pytania.

-poz. 11 , poz. 12 poz. - 14 189,77 m2,

-poz. 13 -  379,54 m2

-poz. 15  - zmiana  na  wymianę  warstw  posadzki  na  gruncie  zgodnie  z  audytem-

189,77 m2

-poz. 42 - 10,67 m2

-poz.160 -  80,01 m2

-poz. 162 - 55,7 m2

-poz. 163 - 22,07 m2

pozycje dodatkowe:

-poz. 195 -montaż drzwi przeciwpożarowych wraz z dźwignią antypaniczną – 2 m2

-poz. 196 -montaż ław kominiarskich – 11 szt.

-poz. 197 -montaż płotków przeciwśnieżnych – 60 m

-poz. 198  -oczyszczenie iglic i masztów na dachu – 8 szt.

-poz. 199 - wzmocnienie dachu z uwagi na stan 50% elementów, (przyjęto 50% pow. dachu) – 342 m2

-poz. 200 -demontaż zabudowy metalowej w pom./ nr 0/15 - 1 kpl

-poz. 201 -rozbiórka sufitów na poddaszu -92,26 m2

1b. Aktualizacja pozycji z przedmiaru branży elektrycznej  zawierających informacje ujęte w odpowiedziach na wcześniejsze pytania.

Pozycje dodatkowe:

Rozdział 17- instalacja odgromowa:

poz. 148 -  drut odgromowy FeZn Fi8mm – 235 mb

poz. 149 -  uchwyt do drutu odgromowego – 55 szt

poz.150 - złącze krzyżowe 4-otworowe – 20 szt

poz.151 - uchwyt naprężny – 16 szt

poz.152 - złącze kontrolno-pomiarowe – 8 szt

Ponadto Zamawiający nadmienia, że w przypadku, gdy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, wykonawca ustala cenę oferty na podstawie dokumentacji projektowej (przede wszystkim projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót, służący do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe, ma wyłącznie charakter pomocniczy.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Sporządziła: Małgorzata Suchowińska

tel. 074 8562971