Załącznik nr 1a do SWZ	   
FORMULARZ OFERTOWY               Załącznik nr 1a do umowy

Wykonawca : .....................................................................................................................................................

Adres : ...............................................................................................................................................................

Województwo: …………………………………………………………………………………………………………..

NIP: …………………………… REGON: ……………………………. Nr KRS: …………………………………...

(jeżeli jest)

Nr konta bankowego do zapłaty należności za zrealizowane zamówienie: ………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe : Nr telefonu : …..………………………………., nr faxu : …….………………………… 
adres e-mail : ...................................................., strona internetowa: http://......................................................

osoby/a do stałego kontaktu: …………………………………………………. nr tel. ………………………………..

Składam ofertę na dostawę 4 szt. kompletnie zabudowanych ambulansów sanitarnych zgodnych 
z aktualnie obowiązującą wersją normy PN-EN 1789 lub  równoważną, DMC do 3,5 t - z wyposażeniem podstawowym opisanym w SWZ:

Pojazd bazowy : 	Marka ………………………………………, typ i model ………………….…………….., 
Ambulans skompletowany :    Typ, nazwa handlowa ...................................................................................

wersja, wariant .......................................................................    (zgodnie ze świadectwem homologacji)

Wykonawca oświadcza :

            - Zapoznałem się z wszystkimi szczegółami dotyczącymi przygotowania oferty i realizacji zamówienia.

            - Zapoznałem się z projektem umowy, akceptuje jego treść i zobowiązuje się do podpisania umowy jeżeli jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

            - Oferowane ambulanse spełniają wymagania aktualnych wersji norm : PN-EN 1789 dla ambulansu oraz jego wyposażenia specjalistycznego i PN-EN 1865 dla urządzeń do transportu pacjenta, lub równoważnych, spełniają wymagania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia,  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań 
w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego obowiązujących dla ambulansów sanitarnych -  oraz spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego.

            - Oferowany sprzęt medyczny spełnia wymagania określone w ustawie o wyrobach medycznych oraz wymagania określone przez Zamawiającego.

            - Zapewniam podjęcie napraw gwarancyjnych zabudowy specjalistycznej zgodnie z zapisami 
w załączniku nr 4 do swz: projekt umowy.

            - Zapewniam wykonanie napraw gwarancyjnych pojazdu, zabudowy specjalistycznej oraz sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie oferowanego ambulansu, zgodnie z zapisami w załączniku nr 4 do swz: projekt umowy.

            - Zobowiązuję się zapewnić w okresie min. 7 lat od daty przekazania ambulansu Zamawiającemu dostępność wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonego osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji 
w pojeździe.  Dotyczy to wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu ciężarowego na ambulans sanitarny.

FORMULARZ OFERTOWY

            - Adresy, numery telefonów, faksów, adresy e-mail serwisów gwarancyjnych do zgłaszania awarii :

1)	pojazdu bazowego :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - e-mail ………………………………………

2)  	zabudowy specjalistycznej ambulansu :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - e-mail ………………………………………

3)  sprzętu medycznego zamontowanego w ambulansie /

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - e-mail ………………………………………

4)  noszy, transportera, podstawy pod nosze :

- adres ………………………………………………………………………………………………..

- telefon …………………………………….., - e-mail ………………………………………

Uwaga !  /można załączyć w formie wykazów/

            - Wniosłem wymagane wadium w wysokości ..................... PLN, w formie .................................................................................................................. ,

które należy zwrócić na adres / konto ......................................................................................................
................................................................................................................................................................. .

- Osoba (wpisać imię, nazwisko i funkcję), która będzie podpisywać umowę ………………………………

..………………………………………………………………………………………………………………… .

- Firma, którą reprezentuję jest :

        - mikro-przedsiębiorstwem; *

        - małym przedsiębiorstwem; *

        - średnim przedsiębiorstwem; *

        - jednoosobową działalnością gospodarczą; *

        - osoba fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; *

        - inny rodzaj: ………………………………………………………………… (wpisać jakim…). *

- Zamówienie zrealizuję sam / przy udziale podwykonawców **:

  - określenie części zamówienia, których wykonanie  Wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom (jeżeli części te realizowane są z udziałem podwykonawców):

……………………………………………………………………………………………………………

  - podać firmy, które będą podwykonawcami części zamówienia określonej w pkt.5a.

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

* / należy zakreślić numer odpowiedniej pozycji

** / niepotrzebne skreślić

FORMULARZ – OFERTOWY

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia określonego w SWZ za kwotę:

15.	Całkowita wartość zamówienia za 4 szt. ambulansów:

a)  	wartość (bez podatku VAT) :   …...……...................... PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

b)     podatek VAT :  …………….............. PLN

(słownie: ……………………………………………………………………………………..)

c) 	cena  ( z podatkiem VAT) :   ……........................……. PLN  *

(słownie: ..............................................................................................................................)

Tabela nr 1

| Nazwa elementu składowego przedmiotu zamówienia | ilość | Cena netto bez podatku | Stawka podatku VAT % | Wartość podatku VAT | Cena brutto z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ambulans z zabudową specjalistyczną | 1 szt. |  |  |  |  |
| Nosze transportowe kpl. | 1 kpl. |  |  |  |  |
| Sprzęt medyczny | 1 kpl. |  |  |  |  |
| RAZEM kpl. 1 ambulans: | 1 szt. |  |  |  |  |
| Łącznie 4 ambulansów kpl. | 4 szt. |  |  |  |  |

Uwaga !  jeżeli na poszczególne elementy obowiązują różne stawki VAT należy je podać w kol. 4 tabeli.

- Cena przedmiotu zamówienia zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego, które wynikają z zapisów SWZ oraz aktualnych przepisów prawa.

- Akceptuję warunki płatności: termin (do 30 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną dostawę).

- Zobowiązuje się załączyć pisemne gwarancje dla wszystkich elementów pojazdu.

- Zobowiązuję się do wykonania całości zamówienia w terminie do ………………. r.

- Oferuję okres gwarancji mechanicznej na pojazd bazowy Xogpb:  .…… miesięcy*  (min. 24 m-ce, max. 60 m-cy) - kryterium oceny ofert

– z limitem przebiegu nie mniejszym niż: 150 tyś. km dla 36 m-cy, 200 tyś. km dla 48 m-cy, 250 tyś. km dla 60 m-cy dla łącznie zaoferowanego okresu gwarancji.

- Oferuję okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu (wraz z noszami i podstawą noszy)  Xogz:  .…… miesięcy*  (min. 24 m-ce, max. 60 m-cy) - kryterium oceny ofert.

* /  kryteria oceny ofert

- Oferuję – bezpłatne przeglądy gwarancyjne zabudowy specjalistycznej wraz z noszami i podstawą, 
w zaoferowanym okresie gwarancji, w siedzibie Zamawiającego.

- Oferuję okresy gwarancji na pozostałe elementy (min. 24 m-ce) na:

- 	powłoki lakiernicze : ……………. m-cy

na zasadach określonych w załączniku nr 4 do SWZ (wzór umowy).

FORMULARZ  OFERTOWY

Tabela nr 2

| Lp. | Parametr oceniany w kryterium Xpuf - (parametry użytkowo- funkcjonalne) | Pozycja zał. 1d tabela / poz. | * Wpisać czy spełnia wymóg TAK / NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Boczne poduszki-kurtyny do ochrony głowy i tułowia dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | 5/1.1 |  |
| 2. | Fabrycznie montowana szyba czołowa podgrzewana elektrycznie - , niezależnie od systemu nadmuchu ciepłego powietrza | 5/1.9 |  |
| 3. | Automatyczny elektryczny system domykania drzwi przesuwnych lewych i prawych | 5/1.12 |  |
| 4. | System wspomagania nagłego hamowania BAS albo równoważny | 5/4.2 |  |
| 5. | Elektroniczny układ rozdziału siły hamowania | 5/4.3 |  |
| 6. | Wymiary minimalne przedziału pacjenta opcja punktowana: wysokość min. 1,84 m mierzona pionowo na środku długości noszy - od podłogi do płaszczyzny sufitu, długość min. 3,20 m mierzona poziomo od płaszczyzny zamkniętych drzwi przesuwnych kabiny kierowcy do płaszczyzny zamkniętych drzwi tylnych, szerokość min. 1,70 m pozioma odległość pomiędzy lewą i prawą ścianą przedziału na wysokości noszy. | 5a/5.1 |  |
| 7. | Na bocznej ścianie przedziału pacjenta zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być łatwo przykręcane, w różnych kombinacjach 2 do 4 płyty mocujące (płyty z blachy nierdzewnej lub aluminiowe), do których można mocować niezależnie : uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, szynę Modura do zamocowania respiratora lub p-py infuzyjnej oraz inny sprzęt w dowolnej konfiguracji | 5a/5.2 |  |
| 8. | Wysokość przejścia pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem pacjenta – opcja punktowana min. 175 cm, wysokość mierzona w linii drzwi, pionowo od powierzchni podłogi w przedziale pacjenta do górnej krawędzi otworu otwartych drzwi – wysokość otworu, a nie wysokość drzwi | 5a/5.9 |  |

wypełnić kolumnę nr 4, dołączyć do oferty

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie)

- Mam świadomość związania niniejszą ofertą do dnia 23.02.2026r.

- Oświadczam, że moja oferta:

        - nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa *

        - zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa; *

(informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, 
w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”).

- Oświadczam, że wybór mojej oferty:

- nie będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.); *

- będzie prowadzić u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą 
z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.). 
W związku z czym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku : *

** 	nazwa (rodzaj) towaru/ów, których dostawa będzie prowadziła do powstania obowiązku podatkowego: ……………………………………………………………………………………………

** wartości towaru/ów objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………………………………………………………………………………………………..

**	stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ……………………………………………………………………………………………...

* / zakreślić odpowiedni numer odpowiedzi,

** / wpisać odpowiednie dane - w przypadku pkt. 2)

Załączniki do niniejszej oferty:

      - ……………………………………….………… .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

      - …………………………………………………. .

UWAGA !

Zaleca się po wypełnieniu formularzy zapisać je do pliku „.pdf „ i dopiero tak przygotowany plik podpisać – zalecany podpis wewnętrzny „ pades”.

Dokument należy podpisać i złożyć zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).