OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Warsztatów i Administracji – budynek H na potrzeby jadalni z cateringową częścią kuchenną dla  Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa w Gliwicach przy ul. Błogosławionego Czesława 16 – 18, na działce nr 262 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac budowlanych.
Kod CPV:
Główny przedmiot:
71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Dodatkowy kod:
71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego
71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71.31.00.00-4 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
Całe zamierzenie budowlane musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, a w szczególności zgodnie z:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 1 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm)
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454 z późn. zm)
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
oraz aktualnymi i obowiązującymi Polskimi i Europejskimi Normami i innymi przepisami wykonawczymi w tym przepisami ppoż. Wszystkie materiały przewidziane w projekcie do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z Ustawą o wyrobach budowlanych (t. j, Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

2. Zakres opracowania
Zakres dokumentacji obejmuje istniejące pomieszczenia znajdujące się na parterze przedmiotowego budynku. Celem ich przebudowy jest powstanie jadalni dla około 90 osób z cateringową częścią kuchenną.
Parter – powierzchnia użytkowa istniejących pomieszczeń przewidziana do przebudowy wynosi około 300 m2.
Jadalnia ma funkcjonować maksymalnie na trzy zmiany tj. po około 30 osób. Należy przewidzieć sanitariaty ogólnodostępne dla osób korzystających z jadalni oraz szatnię na ubrania wierzchnie.
Dla personelu kuchni należy zaprojektować niezbędne zaplecze, w tym zaplecze higieniczno – sanitarne.
Dokumentacja ma obejmować wykonanie kompletnego projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztorysową oraz STW i OR dla przedmiotowego zadania budowlanego.
W skład dokumentacji ma wchodzić:
I. Projekt architektoniczno – budowlany i techniczny zawierający opracowania:
  - część architektoniczną,
  - część konstrukcyjną,
  - część instalacji wentylacji i klimatyzacji, c.o., wod- kan. oraz instalacji elektrycznych
  - projekt zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotowego zadania oraz w zakresie sieciowym / instalacyjnym, wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych
II. Część kosztorysową (Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót) wraz ze specyfikacją techniczną wielobranżową,
III. Uzgodnienia projektu z rzeczoznawcami sanepid i ppoż.,
IV. Mapę do celów projektowych – jeśli jest wymagana.
3. Uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne
Należy spełnić wymagania obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na działce nr 262 Obręb Kolej przy ul. Bł. Czesława w Gliwicach.
4. W ramach realizacji prac projektowych należy wykonać:
4.1 Kompleksową wielobranżową dokumentację projektu, w tym celu należy m.in..
a) uzgodnić z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne i technologiczne,
b) opracować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję architektoniczno- budowlaną,
c) w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne warunki przyłączenia i zasilenia w media
    (jeśli będą potrzebne),
d) uzyskać mapę zasadniczą – jeśli będzie potrzebna,
e) przygotować wszelkie wnioski w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego,
4.2 Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa musi zawierać, co najmniej:
a) projekt architektoniczno -budowlany oraz projekty techniczne,
b). w razie potrzeby rzuty poziome wszystkich kondygnacji budynku oraz rzut dachu,
c). charakterystyczne przekroje,
d). rysunki elewacji,
e). detale wykonania charakterystycznych elementów z zakresu prac,
f). zestawienie stolarki / ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
g). karty pomieszczeń z określonym zakresem prac w danym pomieszczeniu,
h). opis techniczny,
i). specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR),
j). kosztorysy inwestorskie, przedmiary oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy sporządzone na podstawie opracowanej dokumentacji,
k). informacja BIOZ,
l). uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami (jeśli będzie konieczne),
m). zgłoszenie zamiaru wykonania przedmiotowego zakresu prac wraz z zaświadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy / wykonania robót budowlanych,
n). przygotowanie wszelkich wniosków w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania warunków, opinii, uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia budowlanego, o). nad prawidłowością realizacji robót budowlanych należy zapewnić pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego, do czasu ich odbioru końcowego.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane, w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.) oraz do realizacji (na ich podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania pomieszczeń przedmiotowego obiektu, objętych zakresem prac projektowych, zgodnie z przeznaczeniem, w swej treści powinny określać technologię robót, materiały, maszyny, w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, powinny określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia.
5. Termin realizacji zamówienia

  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie zgodnym z OPZ, w tym przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy, z wyłączeniem zobowiązań w zakresie nadzoru autorskiego.
a. Termin rozpoczęcia prac - w dniu podpisania umowy.
b. Termin przedłożenia koncepcji do akceptacji zamawiającemu - do dnia ………... (etap I)
c. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania kompletnej dokumentacji projektowej - do dnia	............…………. (etap 2)
d. Termin końcowego odbioru (protokół zdawczo-odbiorczy) przedmiotu zamówienia - do ......…...dnia .., (etap 3)
e. Prowadzenie nadzoru autorskiego — do czasu ukończenia realizacji prac budowlanych (podpisania protokołu odbioru).
6. Zakres zadania – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację w następującej postaci:
6.1 w wersji papierowej:
- koncepcja budynku i zagospodarowania terenu - 2 egz.
- projekt architektoniczno - budowlany - 4 egz.
- projekty techniczne - 3 egz. + I egz. nie zszyty
- kosztorysy inwestorskie - 1egz.
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egz.
- przedmiary robót - 2 egz.
- koncepcja wyposażenia i aranżacji wnętrz - 3 egz.;
- szacunkowy harmonogram realizacji inwestycji - 2 egz.;
6.2 w wersji elektronicznej — na pendrive / płyta CD:
- projekt architektoniczno - budowlany oraz projekty techniczne,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR);
- przedmiary; kosztorysy inwestorskie
- koncepcja aranżacji wnętrz
Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie dokumenty, które znajdują się w wersji papierowej. Kompletna wersja elektroniczna całości dokumentacji tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wszystkich opinii, decyzji itd. winna być umieszczona na nośniku np. CD-R (w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej —— dwg (np.: Autocad); kosztorysy — w standardzie xml (np. Norma Pro), xlsx, docx lub innych ogólnodostępnych;
Cała dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu za pisemnym protokołem ze szczegółowym wyszczególnieniem przekazywanych dokumentów. Protokół należy również przekazać w formie elektronicznej edytowalnej.
7. Nadzór autorski.
Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlano – montażowych, aż do czasu odbioru końcowego.
Zakres obowiązków Nadzoru autorskiego to co najmniej:
a). bieżąca kontrola i stwierdzanie zgodności wykonywania robót budowlanych z zasadami wiedzy technicznej oraz rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi określonymi w dokumentacji projektowej;
b). wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, w tym wykonywanie w razie konieczności rysunków uzupełniających;
c). uzgadnianie i ocena możliwości lub zasadności wprowadzenia ewentualnych zmian rozwiązań projektowych i zastosowania urządzeń lub materiałów zamiennych, których konieczność wprowadzenia jest zasadna lub może wyniknąć w trakcie realizacji zadania, a zgłaszanych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego. Wszelkie proponowane rozwiązania zamienne muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego;
d). uczestniczenie w cyklicznych naradach technicznych dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację Projektu stron;
e).uczestniczenie w innych czynnościach związanych z doprowadzeniem obiektu do zdolności użytkowych, w tym we wszelkich czynnościach odbiorowych;
f). udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlano — montażowych.
8. Postanowienia końcowe.
Zamawiający informuje o obowiązkowej wizji lokalnej.
Termin dokonania wizji należy uzgodnić z poniżej wymienionymi osobami z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
Uzgodnienia w sprawie prowadzić będą :
Kwestie merytoryczne
(32) 23 45 109 agnieszka.grzywocz@git.lukasiewicz.gov.pl
(32) 33 58 300 piotr.zelezik@git.lukasiewicz.gov.pI