DANE TECHNICZNE

## Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kształtek opisanych w specyfikacji technicznej

- Warunki ogólne:

- W ofercie należy podać producentów określonych materiałów.

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wielkość i sposób realizacji dostaw:

- Dostawy następować będą sukcesywnie począwszy od dnia ,,,.01.2020 do dnia ,,,,.01.2021 r. w ilościach i terminie podanych w .zamówieniu telefonicznie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej wysyłanej z adresów piotr.kozera@aquanet.pl, jozef.jasiczak@aquanet.pl przez Dział Zaopatrzenia AQUANET S.A.

- Każdy asortyment winien być osobno spakowany i opisany.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu e-mailowego, na który będą przesyłane Zamówienia oraz nazwisk osób, numeru telefonu oraz numeru faksu do osób odpowiedzialnych za realizację dostaw.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Przedmiot umowy na swój koszt do Działu Zaopatrzenia  Zamawiającego w Poznaniu ul. Dolna Wilda 126.

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia Zamawiającego następować będzie na podstawie faktury VAT dołączonej do przesyłki.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości pozycji asortymentowych Towaru w granicach 25% przewidywanych ilości asortymentowych, z zachowaniem ceny i asortymentu określonych w niniejszej umowie, w ramach całkowitej wartości Przedmiotu umowy

- Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ II ilości zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy mogą ulec zmniejszeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, nie więcej jednak niż o 25% ilości stanowiącej Przedmiot umowy.

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 2 lata licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawie podlegać ma dostarczony towar z datą produkcji 2019/2020.

##### Kształtki

- Średnica:

- wg zestawienia

- Ciśnienie:

- Minimalne ciśnienie robocze 1,0 MPa.

- Materiały:

- Głowice do nawiertek NW pasujące do nawiertek typu Powogaz lub Akwa, na ciśnienie PN10,

- Głowice do nawiertek NW: korpus - żeliwo szare; pierścień uszczelniający, grzybek i trzpień – mosiężne lub stalowe (obecnie produkowane).

- Kolana, korki, mufy z pełnym gwintem, nyple, przeciwnakrętki, redukcje, trójniki – żeliwo ocynk.

- Podejścia wodomierzowe: konsole ze stali nierdzewnej – komplety z dwoma zaworami odcinającymi kulowymi, zaworem antyskażeniowym z dwoma otworami rewizyjnymi oraz łącznikami pod wodomierze o rozstawach:

- dla wodomierzy o średnicy ( 20: 190 mm,

- dla wodomierzy o średnicy ( 25: 260 mm,

- dla wodomierzy o średnicy ( 32: 260 mm,

- dla wodomierzy o średnicy ( 40: 300 mm.

Zawory antyskażeniowe oraz zawory odcinające kulowe w które wyposażone powinny być podejścia wodomierzowe mają mieć odpowiednio średnicę większą tj. :

- konsola wodomierzowa fi 20 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 25)

- konsola wodomierzowa fi 25 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 32)

- konsola wodomierzowa fi 32 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 40)

- konsola wodomierzowa fi 40 (zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy fi 50)

Oba zawory odcinające kulowe montowane przed i za wodomierzem  mają być obustronnie gwintowane wewnętrznie..

(nie dopuszczamy zaworów odcinających zintegrowanych z zaworem antyskażeniowym)

- Dopuszczenia:

- Atesty Higieniczne wydane przez Państwowy Zakład Higieny.

- Wymagane dokumenty – dostarczone do oferty po wybraniu najkorzystniejszego oferenta:

- Karta katalogowa lub inny dokument producenta zawierający: zdjęcie bądź rysunek zamawianego asortymentu, informacje materiałowe na temat przeznaczenia produktu, materiałów użytych do produkcji, wymiarów, dopuszczeń

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Deklaracja właściwości użytkowych lub Certyfikat zgodności lub Aprobata techniczna