Wolbrom, dnia 22.04.2024r.

1. **WTI.271.2.11.2024.ZP**
3. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„****Modernizacja dróg gminnych nr 120535K i 120540K w Wolbromiu wraz z parkingami i siecią dróg wewnętrznych osiedla Bolesława Chrobrego**”.

1. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie Nr 3 do SWZ**

W odpowiedzi na zamieszczone wyjaśnienia z dn.18.04.2024r. Lista pytań nr 2 poniżej pytania-branża elektryczna -oświetlenie:

**1. Ad.1** - prosimy o zamieszczenie sylwetki słupa i wysięgnika z parametrami technicznymi. Czy słupy mają być malowane , jeżeli tak to prosimy o podanie koloru.

**Odp.:** **Zamawiający informuje, że sylwetka słupa stanowi typowe rozwiązanie zwykłego słupa pojedynczego oświetlenia ulicznego ze stali ocynkowanej - kształt przekroju okrągły, podłużnie prosty. Słupy mają być stalowe ocynkowane – Zamawiający nie wymaga malowania słupów.**

**2. Ad.2** - Prosimy o zamieszczenie sylwetki oprawy lub karty katalogowej z parametrami technicznymi .

**Odp.:** **Zamawiający nie wskazuje konkretnego kształtu lub konkretnego rozwiązania danego producenta materiałowego dla oprawy oświetleniowej - mają zostać zastosowane oprawy drogowe LED mocy 100W, strumień świetlny minimum 10000 lm, kolor oprawy szary, barwa światła neutralna.**

**3. Ad. 3** - prosimy o wrysowanie w PZT - punktów oświetleniowych z podaniem długości trasy kabla , jak również zaznaczenie punktu wpięcia projektowanego oświetlenia do istniejącej sieci oświetleniowej.

**Odp.:** **Zamawiający informuje, że wszystkie dane wymagane do przeprowadzenia prawidłowej wyceny zostały określone w załączonej dokumentacji zamówienia publicznego – została wskazana ilości w sztukach słupów oświetleniowych wraz z oprawami, długość kabla i jego parametry oraz zostały udzielone informację o miejscu wpięcia oświetlenia tj. do istniejącej sieci oświetleniowej.**

II. Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Zamawiający, zmienia treść SWZ w ten sposób, że zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej  <https://platformazakupowa.pl/transakcja/909811> nie później niż do dnia **25.04.2024r. do godziny 09:00,00**

**Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **24.05.2024r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.04.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

*Dokument został podpisany przez:****Krzysztof Wolczyński*** *Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego*

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/909811
2. - aa.