## Zad_1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.30.1.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mikroprowadników, mikrocewników, spiralii embolizacyjnych, urządzeń do odczepiania spiral, kateterów, stentów, zastawek hemostatycznych, przedłużaczy wysokociśnieniowych oraz koszulek naczyniowych, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: / 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów (dotyczy poz. 1-17), / 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr ………….* lub pocztą elektroniczna na adres ………………* (dotyczy poz. 1-17), / 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 18-21 w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………….* lub pocztą elektroniczna na adres …………………* . / (*wypełnia Wykonawca) / 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto	Wartość / brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1	Mikroprowanik hybrydowy do zabiegów neuroradiologicznych - średnice: .007”; .008”; .012”; .014”; część dystalna widoczna w promieniach RTG na długości 80cm, długość: 120-310 cm , dla 0.007" wymagane 120cm i 220cm	szt.	50		0,00		0,00	0,00
2	Mikrocewnik długość cewnika 160cm, średnica wewnętrzna 0.017", dostępne dwie wersje o specjalnej giętkiej, kształtowalnej końcównce na długości 50 mmi 100mm i dwóch markerach. Kompatybilny z DMSO.	szt.	25		0,00		0,00	0,00
3	Mikrocewnik neuroradiologiczny do wprowadzania spiral do tętniaka / - średnica: 2.2/1.9; 2.7/2.1; 2.7/2.4; 3.3/3.0; 3.4/3.3; 4.0/3.8; 5.1/5.1; / - długość:135-155cm; / - dwa markery umieszczone dystalnie w odległości 3cm; / - światło w rozmiarach 0,017", 0,021", 0,024", 0,029",0.032", 0,040"	szt.	30		0,00		0,00	0,00
4	Mikrocewnik prowadzący specjalny do wprowadzania balonów do remodelingu i stentów typu "flow diverter": / - dostępne średnice prox/dist: 4,2/3,9F, 6.0/4.9F, 6.0/6.0F; / - światło wewnętrzne dla poszczegolnych średnic dla 4,2/3,9F min 1,02mm,dla 6.0/4.9F min 1,46mm,dla 6.0/6.0F min. 1,78mm; / - wymagane posiadanie na końcu cewnika elastycznej końcówki dla 4,2/3,9F 2,5 i 15 cm,dla 6.0/4.9F 8 i 15 cm,dla 6.0/6.0F 8cm; / - długości cewników 95-135 cm,	szt.	10		0,00		0,00	0,00
5	Mikrocewnik prowadzący: rozmiar: 5F/100cm, 5F115, 5F/110 i 6F/100cm, -średnica wewnętrzna dla 5F 1,2mm dla 6F 1,4mm	szt.	10		0,00		0,00	0,00
6	Mikroprowanik do zabiegów neuroradiologicznych / - średnice: minimum 012”; .014”; część dystalna widoczna w promieniach RTG, długość: 120-310 cm , dostępna wersja z kształtowalną końcówką.	szt.	10		0,00		0,00	0,00
7	Spirale embolizacyjne neuroradiologiczne, platynowe, odczepialne termicznie: / - dostępne kształty „complex”(koszyk) i „helical.; / - dostępne sztywności : stadard, soft i supersoft; / - dostępne średnice coili supersoft: 1mm; 1,5mm; 2mm; 2,5mm -5mm; dostępne długości dla coili18: 20- 65 cm, wymagane skrajne rozmiary; / - czas odczepiania coili poniżej 1 sekundy; / - miękka końcówka dystalna popychacza, powodująca znikomą ruchliwość mikrocewnika, przy wprowadzaniu coili do worka tętniaka	szt.	80		0,00		0,00	0,00
8	Urządzenie do odczepiania spiral metoda termiczną - sygnalizacja wizualna i dźwiękowa poprawnego umocowania popychacza i odczepienia spirali.	szt.	20		0,00		0,00	0,00
9	Kateter z pętlą do uchwycenia elementów przemieszczających się w trakcie zabiegu wewnątrznaczyniowego, dedykowany do zabiegów neuroradiologicznych.	szt.	3		0,00		0,00	0,00
10	Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych, / - dostępne rozmiary balonu: 6x7mm (typ „short nose”), 6x9mm, 6x12mm, 6x15mm, 6x20mm; / - pokrycie hydrofilne; / - kompatybilne z DMSO; / - dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe „odpowietrzenie” balonu.	szt.	10		0,00		0,00	0,00
11	Mikrokateter przeznaczony do podawania środków kontrastowych w wybranych naczyniach mózgowych. Dostępny w rozmiarach końcówek dystalnych: 1,2; 1,5; 1,8 F Dla rozmiaru 1,2F dostępne dwie wersje końcówek 12cm i 3 cm.	szt.	3		0,00		0,00	0,00
12	Mikrocewki przepływozależny zbrojony z odłączaną kóńcowką: rozmiar części dystalnej 1,2F, części proksymalnej 2,7F; / -długość mikrocewnika 165cm; / - długość odłączanej końcówki 15mm; / -kompatybilne z DMSO	szt.	3		0,00		0,00	0,00
13	Mikrocewnik z balonem do remodelingu przy zabiegach embolizacji tętniaków mózgowych, / - dostępne rozmiary balonu: 6x7mm (typ „short nose”), 6x9mm, 6x12mm, 6x15mm, 6x20mm; / - pokrycie hydrofilne; / - dwa zawory na szczycie balonu umożliwiające łatwe „odpowietrzenie” balonu; / - dwa oddzielne światła wewnątrz cewnika, jedno do napełniania balonu, drugie o średnicy .017”. Dla balonu 6x20 dostępna również wersja ze światłem .024”. / -kompatybilne z DMSO	szt.	10		0,00		0,00	0,00
14	Stent samorozprężalny wewnątrzczaszkowy: / - średnice: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5mm; / - długości dla średnicy 3,5: 12, 18, 25, 30, 35, 50; dla stentu: 2,5: 12, 18, 25, 30, 35; / - wykonany z drutu nitynolowego; / - dwa nieprzenikalne dla promieni RTG druty na całej długości stentu; / - możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D. - .017” (dla stentów 2.0-3.0), dla stentów o średnicy większej od 3,5 dołączany w zestawie mikrocewnik	szt.	20		0,00		0,00	0,00
15	Stent typu flow diverter: / - średnice: 2,25 2,75; 3,25mm; / - długości 10,15,25mm; / - możliwość wprowadzenia stentu przez mikrocewnik I.D. - .017”;	szt.	8		0,00		0,00	0,00
16	Stent typu flow diverter / -rozmiary: do naczyń o średnicach od 1,5 do 5,75 mm długości od 15-40mm; / -dostępne wersje taperowane.	szt.	5		0,00		0,00	0,00
17	Stent retriver do mechanicznej trombektomii / - dostępne długości robocze : dla średnicy 3 mm / 10, 15 i 20 mm, dla średnicy 4mm / 20 i 35 mm / - długość „ pushera” 200 cm. / - możliwość wprowadzenia stentu o średnicy 3mm przez cewnik o świetle 0.017” / - obecność markerów platynowych w części proksymalnej i dystalnej stentu; / - stenty o średnicy 4mm muszą posiadać dodatkowe markery tantalowe w centralnej części stentu, min. 3 makery dla 20 mm stentu i min 8 dla 35 mm stentu.	szt.	10		0,00		0,00	0,00
18	zastawka hemostatyczna zakrecana lub zastawka zakrecana i wciskana	szt.	300		0,00		0,00	0,00
19	Przedłużacz wysokociśnieniowy o ciśnieniu do 100atm. Dostępne długości 90, 120, 150, 200 cm Dla długości 30,60, ciśnienie 80atm.	szt.	400		0,00		0,00	0,00
20	Zestaw koszulek naczyniowych udowych; / 6,7,11cm i 23cm o śred 3-11F w skład zestawu wchodzi: introtuktor z zastawką, igła angiograficzna, prowadnik, poszerzadło	szt.	100		0,00		0,00	0,00
21	Zestaw koszulek naczyniowych do dostępu promieniowego; / Średnica introduktora w zakresie 4,5,6,7F, długości 70,110 i 230 mm, średnica oznaczona kolorami. W skład zestawu wchodzi: Introducer z zastawką, poszerzadło, prowadnik, igła angiograficzna.	szt.	20		0,00		0,00	0,00
				RAZEM :	0,00 zł			0,00 zł

## Zad_2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.30.2.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy strzykawek wysokociśnieniowych, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* / (*wypełnia Wykonawca) / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto	Wartość / brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1.	strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem ciśnienia 0-30 atm, ergonomiczna konstrukcja pozwala na wygodną obsługę.	szt.	1000		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
				RAZEM :	0,00 zł			0,00 zł

## Zad_3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.30.3.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemów do leczenia udarów, stentów, spiral embolizacyjnych, mikrocewników, mikroprowadników, cewników oraz urządzeń do uwalniania spiral, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: / 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, / 2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr ………….* lub pocztą elektroniczna na adres ………………*. / (*wypełnia Wykonawca) / 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto	Wartość / brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1.	System do leczenia udaru niedokrwiennego o typie stentu; / urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek. Komórki zachowujące niezmienioną wielkości niezależnie od średnicy naczynia / Urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm z możliwością całkowitego ponownego złożenia w naczyniu. Dostępne średnice: min. 4 i 6 mm; dostępne długości: 20, 24, 40 mm / na obwodzie urządzenia umieszczone 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5 mm, 6 mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu. Odległość między dystalnym a proksymalnym markerem: 31, 37, 47, 50 mm. / System wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” dla wszystkich rozmiarów / Wskazanie do stosowania: do przywracania przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udaru niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego	szt.	8		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
2.	Mikrocewnik kompozytowy, proksymalnie zbrojony podwójnym oplotem, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych / Miękki, zaokrąglony, kształtowalny nad parą dystalny koniec cewnika / Wewnętrzne światło wykonane z PTFE, pokrycie hydrofilne na zewnątrz / Średnica zewnętrzna 0,036”/0,040” lub 0,030”/0,034” lub 0,024”/0,029” dist/prox, światło 0,027” lub 0,021” lub 0,017” na całej długości, długość robocza 150cm lub 160cm	szt.	15		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
3.	Mikrocewnik o długości całkowitej 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018, mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i średnicy wewnętrznej 0,021”, posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden dystalny marker, cewnik pokrywany hydrofilnie.	szt.	12		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
4.	Stent / • Implant w postaci tubularnej siatki wykonany z 48 lub 64 drutów wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej oraz stopu platyny / • Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka / • Dedykowany do naczyń od średnicy od min. 2,5 mm do min. 5,0mm / • min. 3 długości dla każdej średnicy, w min. zakresie 10 - 30 mm / • Możliwość repozycji po uwolnieniu min. 90% długości urządzenia / • Modyfikacja powierzchni polegająca na chemicznym związniu syntetycznego polimeru w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. / • Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”	szt.	4		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
5.	Mikroprowadnik / • długość całkowita 205 cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5 cm. / • Prowadnik miękki, atraumatyczny / • Średnica prowadnika 0,014” na całej długości / • Pokrycie hydrofilne w części dystalnej / • W zestawie torquer i introducer do wprowadzenia prowadnika do koszulki lub Y-adaptera	szt.	3		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
6.	Cewnik prowadzący / • Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym / • Dostępne długości : 95 cm, 105 cm, 115 cm, 125 cm i 130 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm / • Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika : 5F/0,058” , 6F/0,072” / • Miękka, atraumatyczna końcówka cieniująca w skopii / • Wewnętrzne światło pokryte PTFE / • Różne kształty końcówek: prosta, Multi-Purpose 25° / • Pokrycie hydrofilne na całej długości / • Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038”	szt.	1		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
7.	Spirala embolizacyjna / • Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny / • Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju, tzw. primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115”/0,0125”/0,0135” do 0,0145”, w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. / • Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery / • Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. / • Konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe położenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 stopni), minimalizuje ruch końcówki cewnika po odczepieniu spirali / • Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system, bez kabli i baterii / • Alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza / • Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm długości 2-50cm, helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm długości 6-50cm / • Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultra miękkich (najmniejsze rozmiary)	szt.	5		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
8.	Cewnik / • Zoptymalizowane strefy przejściowe właściwe dla dostępu promieniowego / • Cewnik o długości 95, 100 i 105 cm, średnicy zewnetrznej 7F (0,093") i średnicy wewnętrznej 0,079" / • Cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 25 cm	szt.	2		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
9.	Cewnik / • Cewnik o średnicy zewnętrznej 5.5F (0,070") i średnicy wewnętrznej 0,040" / • Dostępne długości: 120 i 130 cm / • Dostępne kształty końcówek: typu SIM2 i Berenstein	szt.	2		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
10.	Jednorazowe mechaniczne urządzenie do uwalniania spiral embolizacyjnych / • Jednoręczny system, nie wymagający zasialnia elektrycznego i nie wymagający kabli połączeniowych	szt.	5		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
				RAZEM :	0,00 zł			0,00 zł

## Zad_4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.30.4.2022
Formularz cenowo-techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wkładów do posiadanego wstrzykiwacza kontrastu Mark7, zwanych dalej wyrobami. / 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. / 3. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, / - oznakowanie CE, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………* / (*wypełnia Wykonawca) / 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka VAT / %	Cena jednostkowa brutto	Wartość / brutto	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=9/4	9= 6+7	10
1.	Jednorazowy, sterylny zestaw do eksploatacji automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark 7 ARTERION (wkład o pojemności 150 ml, złącze szybkiego napełniania typu "J")	szt.	250		0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
				RAZEM :	0,00 zł			0,00 zł