Numer sprawy: ZP 04/19                                                                                   		Grajewo, dnia 21.03.2019 r.

DO WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH

OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy:		postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Ginela w Grajewie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia                 3 października 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 1  poz. 5 Aparat do znieczulania

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy w punktach 37-42 w tabeli opisu aparatu do znieczulania nie występują omyłki pisarskie (dodatkowe auto punktowanie)

| 36 | Regulacje | TAK |
| --- | --- | --- |
| 37 | 37Dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe PEEP (p38odać zakres) min. 4 do 30 cmH2O | TAK |
| 38 | Reg. 39Stosunku wdechu do wydechu – podać zakres, min 1:8 40do 4:1 | TAK |
| 39 | Reg. Czas41u wdechu (podać zakres), min. 0,5 – 5 sek. | TAK |
| 40 | Reg. Często42ści oddechu (podać zakres) min 4 do 90 odd./min43 | TAK |
| 41 | Reg. Ciśnien44ia wdechowego od min 5 do 60 cmH2O | TAK |
| 42 | Reg. ciśnienia w45spomagania od min 5 do 60 cmH2O | TAK |

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie 2

Dotyczy pakiet I, część 4, parametr 25– pompa infuzyjna

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości pompę strzykawkową posiadającą nieco odmienne wymiary od podanych, a mianowicie 35,5 x 16,6 x 11,5 (cm)?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów sprzętu.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu II, pompy infuzyjne, dot. pkt. 19

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompy, w których prędkość dozowania nastawiana jest co 0,1ml/h dla strzykawek:

- 2/3; 5 ml: 0,1 -150 ml/h

- 10 m l : 0,1-300 ml/h;

- 20 ml : 0,1 – 600 ml/h;

- 30 ml : 0,1 – 900 ml/h;

- 50/60 ml : 0,1 – 2000 ml/h?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu II, pompy infuzyjne dot. pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę, w której prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus) nastawiana co 0,1 ml/h w zakresie 0,1 – 2000 ml/h zależnie od zastosowanej strzykawki; dla strzykawki 50 ml domyślna prędkość to 800 ml/h?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu II, pompy infuzyjne, dot. pkt. 23

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pompę z możliwością pracy na zasilaniu własnym do 10h przy prędkości 5ml/h?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wydzieli pompy infuzyjne do odrębnego pakietu, aby większa ilość oferentów mogła złożyć ofertę w tym zakresie?

Odpowiedź:

Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Proszę o potwierdzenie, że kryteria oceny ofert  w  postępowaniu ZP 04/19 to: Cena ofertowa 60%, wydłużenie okresu gwarancji 40%, a wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ wartości punktowe przypisane do niektórych parametrów stanowią omyłkę pisarską.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że kryteria ofert to cena ofertowa 60%, wydłużenie okresu gwarancji 40%.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

………………..….……….…...

Kierownik Zamawiającego