## Formularz_asortymentowo-cenowy_
	Załącznik nr 2A do postępowania WSZSL/FZ-58/21
	Tabela A
L.p.	Opis przedmiotu zamówinia	J.m.	Ilość	Ilość opakowań handlowych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D	Nazwa handlowa / Producent	zawartość op. handlowego	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H	I=HxE	J	K=[(Ix1,xx)xx-w zależności od stawki VAT]
1.	Beta-2 microglobulina	ozn	700
2.	Ferrytyna	ozn	9 000
3.	Immunoglobulina A	ozn	700
4.	Immunoglobulina E	ozn	700
5.	Immunoglobulina G	ozn	1 200
6.	Immunoglobulina M	ozn	500
7.	Łańcuchy wolne, lekkie Kappa/ FLC	ozn	2 000
8.	Łańcuchy wolne, lekkie Lambda/FLC	ozn	2 000
9.	Czynnik reumatoidalny RF	ozn	1 800
10.	Transferyna	ozn	1 200
11.	Homocysteina	ozn	300
12.	Cystatyna C	ozn	300
13.	Rozpuszczalny receptor transferyny	ozn	300
						łącznie

Lp.	Tabela B - Informacje uzupełniające, w tym dotyczące materiałów dodatkowych służących wykonaniu testów
1.	Ilość opakowań odczynników służących przygotowaniu materiału genetycznego i materiałów zużywalnych (jednorazowych pipet) musi być bezwzględnie dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń określonych w kolumnie „ D” Tabeli A oraz trwałości odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty przedstawiającej szczegółową specyfikację materiałów niezbędnych do wykonywania badań podając nazwy handlowe i producenta, ceny jednostkowe netto i za opakowania handlowe, łączną wartość netto i brutto, stawki VAT i ilości opakowań handlowych niezbędne do prawidłowego wykonania badań
2.	Wskazane w Tabeli A ilości badań nie zawierają kalibracji i kontroli jakości.
3.	W cenie oferty Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu uczestnictwo w niezależnej (innej niż producenta testów) porównawczej kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, kończącej się certyfikatami jakości. Zamawiający przewiduje kontrolę dla wszystkich parametrów nie rzadziej niż raz na kwartał na dwóch poziomach.
4.	Zestaw komputerowy musi posiadać system operacyjny MS Windows 10 PRO (ze względu na pracę w sieci z domenami), który jest wymagany w parametrach Laboratoryjnego Systemu Informatycznego (dalej: LIS) użytkowanego przez Zamawiającego. Wykonawca na koszt własny zobligowany jest do podłączenia analizatora do sieci LIS. Analizator musi posiadać dwukierunkową komunikację systemu z LIS. Zamawiający informuje, iż pracuje w systemie e-LAB. Wykonawca zobowiązany jest podłączyć analizator umożliwiając dwukierunkową transmisję danych

	Tabela C - (Wzór tabeli) - Specyfikacja odczynników i innych materiałów niezbędnych do wykonywania badań w ilościach określonych w kolumnie „D” w Tabeli A – typu kalibratory, bufory, dilulenty, materiały kontrolne, kuwety (próbówki), kontrole, środki myjące, płyny systemowe,materiały zużywalne etc.
L.p.*	Nazwa handlowa	Zawartość opakowania handlowego	Ilość opakowań handlowych niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D w Tabeli A	Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe	Wartość netto	Stawka VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa / Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A	B	C	D	E	F	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	J	K
1
2
3
..
…
				łącznie
	*- należy utworzyć tyle kolejnych pozycji ile będzie konieczne

	Tabela D – Najem analizatora oraz sprzętu dodatkowego
L.p.	Opis zestawu	jedn. m.	ilość zestawów	okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto	nazwa	nr katalogowy (jeśli dotyczy) Nazwa handlowa / Producent
A	B	C	D	D	E	F=(DxE)	G	H=(Fx1,xx) w zależności od stawki VAT	I	J
1.	Najem analizatora opisanego w Tabeli E oraz Zestawu komputerowego o min. Parametrach HD-200GB, monitor min 21 cali z ekranem dotykowym sterujący pracą analizatora, drukarka laserowa,operacyjny MS Windows 10 PRO , UPS oraz czytnik kodów	miesiąc	1	36

Tabela E – AUTOMATYCZNY ANALIZATOR DO OZNACZANIA BIAŁEK SPECYFICZNYCH METODĄ IMMUNONEFELOMETRII
L.p	wymagania Zamawiającego		Oferta Wykonawcy w kontekście opisu z kolumny B
A	B		C
1.	Kuwety jednorazowego użytku
2.	Chłodzenie odczynników (+2 +10 st.C) - możliwość przechowywania odczynników i kontroli na pokładzie analizatora
3.	Możliwość pracy jednoczasowej z min. 3 różnymi seriami tego samego odczynnika
4.	Wielopunktowa kalibracja ( co najmniej 4 punktowa)
5.	Szerokie menu, możliwość oznaczania ultraczułego CRP, podklas immunoglobuliny G, Ferrytyny, cystatyny C, homocysteiny, CDT, BTP,NGAL
6.	Identyfikacja próbek, odczynników, kontroli przy pomocy kodu kreskowego
7.	Dwukierunkowa komunikacja
8.	Trzy poziomy materiałów kontrolnych ( wysoki, średni, niski )
9.	Program dekontaminacji w oprogramowaniu analizatora
10.	Automatyczne powtarzanie oznaczeń w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości
11.	Program kontroli jakości
12.	Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika
13.	Przyjazne oprogramowanie umożliwiające pracę wielozadaniową (Windows)
14.	Chłodzenie kontroli ( +2 +8 st.C) - możliwość przechowywania kontroli na pokładzie analizatora
15	Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych : surowicy, osoczu, PMR, moczu
16	Rok produkcji oferowanego analizatora (nie starszy niż 2018 r.)

TABELA F
L.p.	Przedmiot zamówienia
1	Opisany w Tabeli A	…………… zł brutto
2	Opisany w Tabeli C	…………… zł brutto
3	Opisany w Tabeli D	…………… zł brutto
				łącznie	…….. zł brutto

	Oferowany Termin wykonywania dostaw			………………………….dni roboczych
	Termin usuwania wad i usterek przedmiotu najmu			………………………….godzin

Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym