## Część 1
Zał. nr 2 do umowy
HARMONOGRAM KONSERWACJI
LP | Nazwa urządzenia | Producent | Nr seryjny | Miejsce użytkowania | Konserwacja nr 1 | Konserwacja nr 2 | Konserwacja nr 3 | Uwagi
1 | Aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi Act plus | Medtronic | 2002383 | Zaspa - Blok Operacyjny | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 2027-04-08 | dojazd
2 | Aparat do pomiaru czasu krzepliwości krwi Act plus | Medtronic | ACT2003058 | Zaspa - Blok Operacyjny | 2025-04-08 | 2026-04-08 | 2027-04-08 | dojazd
3 | Diatermia elektrochirurgiczna FORCE EZ 8C | Valleylab | F5F8065B | Zaspa - Oddział Dermatologii | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | dojazd
4 | Diatermia elektrochirurgiczna Force EZ-8C | Valleylab | F2D5889B | PW - Oddział Otolaryngologiczny | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | dojazd
5 | Diatermia elektrochirurgiczna Force EZ-8C | Valleylab | F2G6128B | Zaspa - Oddział Dermatologii | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | dojazd
6 | Diatermia elektrochirurgiczna Force FX-8CAS | Valleylab | S2H06132AX | NO - Główny Blok Operacyjny | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | dojazd
7 | Diatermia elektrochirurgiczna ForceTriad | Valleylab | T2H30862EX | NO - Główny Blok Operacyjny | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | dojazd
8 | Diatermia elektrochirurgiczna ForceTriad | Valleylab | T2H30869EX | NO - Główny Blok Operacyjny | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | dojazd
9 | Diatermia elektrochirurgiczna ForceTriad | Valleylab | T2H30882EX | NO - Główny Blok Operacyjny | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | dojazd
10 | Diatermia elektrochirurgiczna ForceTriad | Valleylab | T2H30884EX | NO - Główny Blok Operacyjny | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | dojazd
11 | Diatermia elektrochirurgiczna ForceTriad | Valleylab | T2H30885EX | NO - Główny Blok Operacyjny | 2025-03-14 | 2026-03-14 | 2027-03-14 | dojad
12 | Diatermia elektrochirurgiczna Valleylab Force FX-8 | Valleylab | F9G10067A | WCO - Oddział Chirurgii Ogólnej (WOZ) | 2024-11-15 | 2025-11-15 | 2026-11-15 | dojazd
13 | Diatermia elektrochirurgiczna Valleylab Force FX-8C | Valleylab | F4C30780A | PW - Blok Operacyjny Laryngologia | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | dojazd
14 | Oksymetr mózgowy Invos 5100C | Somanetics | 09-10068 | NO - Główny Blok Operacyjny | 05.06.2024 05.06.2025 | 05.06.2025 05.06.2026 | 05.06.2026 05.06.2027 | wysyłka
15 | Respirator stacjonarny NPB 980 | PURITAN BENNETT | 35B1401155 | Zaspa - Blok Operacyjny | 29.05.2024 29.05.2025 | 29.05.2025 29.05.2026 | 29.05.2026 29.05.2027 | dojazd
16 | Respirator stacjonarny NPB 980 | PURITAN BENNETT | 35B1401259 | Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 29.05.2024 29.05.2025 | 29.05.2025 29.05.2026 | 29.05.2026 29.05.2027 | dojazd
17 | Respirator stacjonarny NPB 980 | PURITAN BENNETT | 35B1401275 | Zaspa - Blok Operacyjny | 31.05.2024 31.05.2025 | 31.05.2025 31.05.2026 | 31.05.2026 31.05.2027 | dojazd
18 | Respirator stacjonarny NPB 980 | PURITAN BENNETT | 35B1401171 | Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 31.05.2024 31.05.2025 | 31.05.2025 31.05.2026 | 31.05.2026 31.05.2027 | dojazd
19 | Respirator stacjonarny NPB 980 | PURITAN BENNETT | 35B1401192 | Zaspa - Blok Operacyjny | 31.05.2024 31.05.2025 | 31.05.2025 31.05.2026 | 31.05.2026 31.05.2027 | dojazd
20 | Respirator stacjonarny NPB 980 | PURITAN BENNETT | 35B1402153 | Zaspa - Blok Operacyjny | 31.05.2024 31.05.2025 | 31.05.2025 31.05.2026 | 31.05.2026 31.05.2027 | dojazd
21 | Respirator transportowy turbinowy HT 70 Plus | Newport Medical Instruments INC | N14HT721017304 | Zaspa - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 2025-02-05 | 2026-02-05 | 2027-02-05 | dojazd
22 | Respirator transportowy turbinowy PB 560 | PURITAN BENNETT | 40966D0122 | NO - Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | wysyłka
23 | Respirator transportowy turbinowy PB 560 | PURITAN BENNETT | 40966G1910 | NO - Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | wysyłka
24 | Respirator transportowy turbinowy PB 560 | PURITAN BENNETT | 40966E0648 | NO - Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | wysyłka
25 | Respirator transportowy turbinowy PB 560 | PURITAN BENNETT | 40966H0600 | NO - Zespół Długoterminowej Opieki Domowej | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | 7 dni od przesłania zlecenia | wysyłka
26 | Respirator transportowy turbinowy PB 560 | PURITAN BENNETT | 40966H2352 | PW - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy | 2025-01-16 | 2026-01-16 | 2027-01-16 | wysyłka
27 | Urządzenie do monitorowania pracy mózgu BIS | Covidien | VT52956 | NO - Główny Blok Operacyjny | 2024-11-13 | 2025-11-13 | 2026-11-13 | wysyłka
28 | Urządzenie do monitorowania pracy mózgu BIS Vista | Aspect Medical Systems | VT 19207-01 | NO - Główny Blok Operacyjny | 2025-01-29 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | wysyłka
29 | Urządzenie do pozaustrojowego utlenowania krwi ECMO Quantum | Medtronic | PH1002124 | Zaspa - Oddział Kardiochirurgii Dziecięcej im. WOŚP | 2025-05-23 | 2026-05-23 | 2027-05-23 | dojazd, gwarancja do 20.10.2024, pierwszy płatny przegląd w 2025

## Część 2
Zał. nr 2 do umowy
HARMONOGRAM KONSERWACJI
Lp | Nazwa urządzenia | Nr fabryczny | Lokalizacja | Ilość konserwacji do wykonania | Termin konserwacji 2024 | Termin konserwacji 2025 | Termin konserwacji 2026
w trakcie umowy
Szpital św. Wojciecha – Zaspa
1 | Barwiarka automatyczna VARISTAIN GEMINI AS | GT 10 38H 1309 | Zaspa - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
2 | CYTOWIRÓWKA CYTOSPIN 3 | MA 364604T | Zaspa - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
3 | Dygestorium Stanowisko histopatologiczne do przykrawania materiału ZEFIRO 150 | 23903 | Zaspa - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
4 | Procesor karuzelowy STP 120-3 | STP 2217 | Zaspa - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Nowe Ogrody
5 | Zatapiarka parafinowa EC 350 | EC351.2063/EC352.2158 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
6 | Procesor tkankowy Citadel 2000 | CB1871E0812 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
7 | Mikrotom HM 430 | 33656 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
8 | Procesor tkankowy EXCELSIOR ES | EX39281109 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
9 | Mikrotom rotacyjny HM 340E | S15111026 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-08-02 | 2025-08-02 | 2026-08-02
10 | Mikrotom rotacyjny HM 340E | S20112193 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
11 | Tor wodny STS | S20112214 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
12 | Tor wodny z łaźnią STS | S16071004 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
13 | Płyta chłodząca EC-350-2 | EC 352-2767-2011 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
14 | Płyta chłodząca EC-350-2 | EC 352-2766-2011 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
15 | Płyta chłodząca EC-350-2 | EC 352-2765-2011 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
16 | Zatapiarka dwumodułowa EC-350-1/EC-350-2 | EC 351-2642-2010 / EC 352-2764-2011 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
17 | Łaźnia wodna HIS-2D | 2334 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
18 | Łaźnia wodna HIS-2D | 2335 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23
19 | Łaźnia wodna HIS-2D | 2327 | NO - Zakład Patomorfologii | 3 | 2024-11-23 | 2025-11-23 | 2026-11-23

## Część 3
Zał. nr 2 do umowy
HARMONOGRAM KONSERWACJI
Lp | Nazwa urządzenia | Producent | Model | Nr seryjny | Miejsce użytkowania | Konserwacja 2024 | Konserwacja 2025 | Konserwacja 2026 | Konserwacja 2027 | uwagi
1 | Neuromonitoring 4-kanałowy | Medtronic | NIM Vital | C2110315 | PW - Blok Operacyjny Laryngologia | 2024-06-26 | 2025-04-22 | 2026-04-22 | 2027-04-22 | Gwarancja do 03.2025, rozpoczęcie obsługi serwisowej od 01.04.2025
2a | Wiertarka do operacji ucha i podstaw czaszki wraz z shaverem | Medtronic | Wiertarka Indigo + kątnica + prostnica | U19I3005; | PW - Blok Operacyjny Laryngologia | 02.06.2024 01.07.2024 | 02.06.2025 01.07.2025 | 02.06.2026 01.07.2026 | - | -
P07568245;
P29794178
2b |  |  | Konsola IPC + włącznik nożny | ENTC84318;
FS-07845
2c |  |  | Shaver Microdebrider M5 | M5-11780
3a | Wiertarka laryngologiczna z nożem obrotowo-ssącym | Medtronic | Konsola IPC + włącznik nożny | ENTC86207; | PW - Blok Operacyjny Laryngologia | 2024-06-02 | 2025-04-05 | 2026-04-05 | 2027-04-05 | Gwarancja do 03.2025, rozpoczęcie obsługi serwisowej od 01.04.2025
FS-U13369
3b |  |  | Wiertarka Indigo + kątnica + prostnica | U21D3063;
P30713906;
P30672801
3c |  |  | Shaver Microdebrider M5 | M5-16831

## Część 4
Zał. nr 2 do umowy
HARMONOGRAM KONSERWACJI
Lp | Nazwa urządzenia model | Producent | Numer seryjny | Numer inwentarzowy | Lokalizacja | Konserwacja 2024 | Konserwacja 2025 | Konserwacja 2026 | Konserwacja 2027 | Gwarancja do:
Szpital im. Mikołaja Kopernika – Nowe Ogrody 1-6
1 | Mikroskop operacyjny Opmi Pentero 900 | Carl Zeiss | 6637101565 | T-8-2553 | NO - Główny Blok Operacyjny - sala neurochirurgii | x | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2027-04-24
2 | Mikroskop operacyjny Opmi Pentero 900 | Carl Zeiss | 6637120557 | T-8-4989 | NO - Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci GUM | x | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2027-04-24
Szpital im. św Wojciecha - Al. Jana Pawła II 50
3 | Tomograf komputerowy okulistyczny OCT Cirrus 5000 | Carl Zeiss | 5000-24763 | T-8-6330 | Zaspa - Poradnia Okulistyczna | x | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 2027-01-31
4 | Funduskamera Clarus 700 | Carl Zeiss | CL 700-73210 | T-8-6329 | Zaspa - Poradnia Okulistyczna | x | 2025-01-31 | 2026-01-31 | 2027-01-31
5 | System analizy badań Forum Forum | Carl Zeiss |  | T-8-6331 | Zaspa - Poradnia Okulistyczna | x | x | x | x
6 | Mikroskop OPMI 1 FRXY | Carl Zeiss | 422825 | 02/T/880/802/2197 | Zaspa - Oddział Okulistyczny | x | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2027-04-24
7 | Mikroskop OPMI PICO | Carl Zeiss | 6627500566 | 29/T/880/802/2769 | Zaspa - Szpitalny Oddział Ratunkowy | x | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2027-04-24
8 | Tomograf komputerowy okulistyczny OCT Cirrus 6000 Angioplex | Carl Zeiss | 6000-13826 | T-8-6545 | Zaspa - Oddział Okulistyczny | 23.05.2024 – wykonuje gwarant | 23.05.2025 – wykonuje gwarant | 23.05.2026 – wykonuje gwarant | 2027-05-23 | 2026-05-23
9 | Perymetr komputerowy HFA 850 | Carl Zeiss | 850-16750 | T-8-6548 | Zaspa - Oddział Okulistyczny dla Dzieci (Zez) Wejhera | 21.06.2024 – wykonuje gwarant | 21.06.2025 – wykonuje gwarant | 21.06.2026 – wykonuje gwarant | 2027-06-21 | 2026-06-21
Wojewódzka Poradnia Leczenia Zeza i Niedowidzenia – Jakuba Wejhera 12A
10 | Funduskamera Clarus 700 | Carl Zeiss | CL700-73805 | T-8-6554 | Wejhera - Poradnia leczenia zeza | 01.08.2024 – wykonuje gwarant | 01.08.2025 – wykonuje gwarant | 01.08.2026 – wykonuje gwarant | x | 2026-08-01
Szpital – Powstańców Warszawskich ½
11 | Mikroskop operacyjny Opmi Vario 700 | Carl Zeiss | 6636141849 | T-8-2554 | PW - Blok Operacyjny Laryngologia | x | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2027-04-24
12 | Mikroskop operacyjny Opmi Vario | Carl Zeiss | 6629121120 | T-8-1691 | PW - Oddział Otolaryngologiczny | x | 2025-04-24 | 2026-04-24 | 2027-04-24
13 | Mikroskop hybrydowy operacyjny Kinevo 900 | Carl Zeiss | 6640122784 | T-8-5989 | PW - Blok Operacyjny Laryngologia | 2024-11-28 | 2025-11-28 | 2026-11-28 | x