Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Zgłębniki do żywienia przemysłowego

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zgłębnik poliuretanowy lub silikonowy jednokanałowy do żywienia dożołądkowego, dojelitowego, przeźroczysty, długość 120-130cm z prowadnicą, ze znacznikiem RTG i podziałką, wyposażony w boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania i z jednym otworem centralnym. Produkt jałowy. Pakowany pojedynczo w folie lub folie-papier. | 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik poliuretanowy lub silikonowy wielokanałowy w wersji jelitowej oraz do odbarczania żołądkowego, ze znacznikiem RTG i podziałką, długość 270 do 280cm | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 2 Rurki intubacyjne, ustno-gardłowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona bez mankietu, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV – do intubacji przez nos i usta. Znacznik intubacji w postaci grubego oringu minimum 1cm, silikonowana, bez lateksu z oznacznikiem rozmiaru na rurce, gładkie, atraumatyczne krawędzie; linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm z otworem Murphiego, jednorazowa, sterylna. Rozmiar od 3,0 do 5,5 co 0.5mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna zbrojona do intubacji przez nos i przez usta z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego oringu wokół rurki ze znacznikiem rozmiaru na rurce i baloniku kontrolnym, gładka, autraumatyczne krawędzie; linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm, posiadająca otwór Murphiego, jednorazowa, sterylnie pakowana, bez lateksu. Rozmiar od 4.0 do 10.0 co 0,5mm | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna z mankietem, profilowana, nosowa, wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci grubego oringu wokół rurki, z oznacznikiem rozmiaru na rurce i baloniku, gładka, atraumatyczne krawędzie, linia RTG na całej długości rurki, skalowana co 1cm. Jednorazowa, sterylnie pakowana, bez lateksu. Rozmiar od 3.5 do 8.0 co 0.5mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka intubacyjna wielorazowa, zbrojona z mankietem uszczelniającym, przeznaczona do masek krtaniowych z odłączanym łącznikiem ISO 15mm, miękką końcówką poniżej mankietu. Rozmiar od 6.0 do 8.0 co 0.5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym z otworem Murphiego o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych, posiadająca balonik kontrolny niskociśnieniowy wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem), nazwa producenta, średnica rurki i mankietu oraz rodzaj mankietu podany na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki, skala centymetrowa pomagająca określić głębokości intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych – podana na korpusie rurki. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 5.0 do 10.00 co 0.5mm. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka intubacyjna o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych; wykonana z wysokiej jakości medycznego PCV, silikonowana, półprzeźroczysta o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawicznych z mankietem, posiadająca balonik kontrolny niskociśnieniowy wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) nazwa producenta, średnica rurki i mankietu podana na baloniku kontrolnym i korpusie rurki w miejscu widocznym po zainstalowaniu. Linia widoczna w RTG na całej długości rurki. Skale centymetrowe pomagające określić głębokość rurki wraz z oznacznikiem poziomu strun głosowych podana na korpusie rurki. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 5.0 do 10.0 co 0.5mm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka intubacyjna typu MLT (do mikrochirurgii krtani) o niewielkiej średnicy, wykonana z wysokiej jakości PCV bez lateksu do intubacji przez usta i nos z wbudowanym otworem Murphiego z mankietem niskociśnieniowym o dużej średnicy zapewniającym ochronę ścianek tchawicy. Długość rurki porównywalna ze standardową rurką o średnicy wewnętrznej 8mm. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 5.0 i 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Rurki ustno gardłowe Guedel sterylne z zaoblonym końcem (wyprofilowanym) i barwnym oznaczeniem rozmiaru rurki. Sterylna, pakowana pojedynczo, jednorazowa. Rozmiar 1,2,3,4,5. | 1 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................													Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 3  do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Strzykawki jednorazowe

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Strzykawki jednorazowe, zapewniające swobodny przesuw tłoka, szczelny, tłok ergonomiczny, pozwalający na operowanie strzykawką przy pomocy jednej ręki: - strzykawka ze szczelnym połączeniem luer, posiadająca system blokady przed całkowitym wysunięciem tłoka, posiadająca krawędź z uchwytami dla palców dla lepszej stabilności - opakowanie typu blister (papier/folia) z mankietem otwierającym gwarantującym zachowanie jałowości strzykawki podczas otwierania min. 0,5cm, mankiet otwierający od strony tłoka - wyraźny czytelny opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym z wyraźną datą ważności Czytelna i trwała skala z dokładnością (dopuszczamy skalę rozszerzoną): 2ml – co 0,1ml; 5ml – co 0,2ml; 20ml – co 1ml |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | strzykawka jednorazowa luer 2ml | 108 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| b | strzykawka jednorazowa luer 5ml | 324 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| c | Strzykawka jednorazowa luer 20ml | 936 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2019 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ……

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

Podpis Wykonawcy

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU III”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU III”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2019 r.

__________________________________

Podpis Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej