##### Obsługa serwisowa urządzeń medycznych

##### 81/PN/2023

##### Część III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Zakres do wykonania w zakresie przeglądów:

- Pod pojęciem „przegląd  techniczny”  rozumie  się  wykonanie  czynności  których  zakres  określają zalecenia producenta danego urządzenia, instrukcja obsługi aparatu oraz instrukcja serwisowa polegających  na:

  - sprawdzeniu poprawności działania urządzenia,

  - przeprowadzeniu koniecznych kalibracji

  - regulacji i pomiarach kontrolnych wymaganych przez producenta parametrów,

  - wykonaniu konserwacji prewencyjnych,

  - wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, np. akumulatory, filtry, czujniki, uszczelki, elektrody, zużyte zestawy naprawcze i serwisowe itp. wynikające z normalnego użytkowania sprzętu /należy uwzględnić w cenie przeglądu/

  - aktualizacji oprogramowania, (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

  - znajomość kodów wejściowych sprzętu medycznego koniecznych do wykonania przeglądów,

  - pełne oprzyrządowanie do wykonania przeglądów,

  - potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego (należy bezwzględnie wpisać oprócz informacji o sprawności sprzętu, dokładną datę następnego przeglądu: następny przegląd do: dzień, miesiąc, rok)  oraz  wystawieniem  protokołu  wykonania  przeglądu,  zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022  r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022r.  poz.974, dalej: „UWM”)

- Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

- Usługi wykonywania przeglądu technicznego będą realizowane na podstawie planu przeglądów opracowanego przez Zamawiającego. Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji musi nastąpić w terminie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego harmonogramem.

- Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji musi nastąpić w terminie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego harmonogramem.

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu należy uwzględnić w składanej ofercie).

- W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ewentualny koszt transportu danego urządzenia należy wkalkulować w cenę usługi.  Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą 
w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące aparatury medycznej oraz kwalifikacje osób wykonujących wymienione czynności, jeżeli jest to wymagane na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 3 UWM.

- Wykonawca w przypadku wymaganej przez Zamawiającego autoryzacji ma obowiązek przedstawić aktualny certyfikat producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni roboczych po wykonaniu przeglądu przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej protokół przeglądu zawierający w szczególności: nazwę aparatu, firmę, typ, numer fabryczny lub seryjny, numer paszportu technicznego (kod) – widniejący na paszporcie oraz w przesyłanych wykazach urządzeń, którym Zamawiający zleca  wykonanie przeglądu oraz zakres wykonanych pomiarów i czynności.

Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego ponowne włączenie, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy.  Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.

Zakres do wykonania w zakresie napraw

- W cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatów na każde wezwanie użytkownika  - naprawy w pełnym zakresie niezależnie od przyczyny powstania usterki (dotyczy również uszkodzeń mechanicznych) – nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail lub faxem od Zamawiającego oraz usunąć awarię 
w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych w przypadku, kiedy nie zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych lub do 10 dni roboczych w przypadku kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych licząc od momentu przystąpienia do naprawy. W przypadku gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 48 godziny. W przypadku konieczności naprawy poza granicami Polski lub w przypadku konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców zagranicznych czas wykonania naprawy wydłuża się do 30 dni roboczych.

Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.

W udokumentowanych / potwierdzonych na piśmie przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia podpisywane będą przez kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego, lub w przypadku nieobecności inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego i przekazywane wykonawcy za pomocą faksu lub maila (skan). Lista osób upoważnionych zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość wstawiania urządzenia zastępczego co najmniej tej samej klasy lub wyższej na czas naprawy. W takiej sytuacji Zamawiający odstępuje od powyższych terminów napraw.

- Usługa naprawy świadczona będzie na terenie obiektów Zamawiającego do godz. 15:00 
a w późniejszych godzinach po uprzedniej zgodzie kierownika DET lub w punkcie serwisowym Wykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego (wymagany dokument przekazania aparatu / urządzenia np. protokół, druk akcydensowy itp.). Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego przekazujący urządzenie oraz przedstawiciel Wykonawcy zabierający urządzenie do naprawy;

- Wykonawca ma obowiązek do dokonywania wpisów do „Paszportów” urządzeń, sporządzenie raportów serwisowych oraz do sporządzania kart pracy z napraw potwierdzanych przez personel Zamawiającego i dostarczania ich wraz z fakturą. Karty pracy napraw powinny zawierać opis dokonanej naprawy, wskazanie części zużytych do naprawy wraz z ich ceną, czas pracy poświęcony na naprawę, adnotację o wpisie naprawy w dokumentacji naprawianej aparatury oraz adnotację o sporządzeniu przez Wykonawcę raportu serwisowego.

- Wykonawca ma obowiązek do stosowania oryginalnych części zamiennych a w przypadku ich braku zamienników, regenerowanych, używanych po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy nie mniejszej niż 6 m-cy;

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe jako skutek realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy.

- Po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy

- Koszty związane z dojazdem do przeglądu, naprawy oraz dostawą części zamiennych, transportem urządzenia poza obiekty Zamawiającego i z powrotem leżą po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu.

- Informacja o konieczności wykonania naprawy zostanie przekazana Wykonawcy przez służby techniczne Zamawiającego w formie pisemnego zgłoszenia przesłanego fax-em lub e-mailem;