Nr sprawy: DFP.271.26.2022.KK Kraków, dnia 17.05.2022 r.

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu***

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę różnych materiałów medycznych oraz dzierżawa urządzeń.*

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców.

**Pytanie 1**

Dotyczy Części 18, punkt 1

Prosimy o dopuszczenie igły firmy Hologic:

Jednokanałowa igła do biopsji mammotomicznych wspomaganych próżniowo pod kontrolą rezonansu magnetycznego (MRI) w rozmiarze 9G. Igły dostępne z rozmiarem okna 20 mm i 12 mm. Igła wyposażona w koszyk na bioptaty. Możliwość podania środka znieczulającego w trakcie zabiegu przez igłę biopsyjną. Obrót igły w zakresie 360 stopni za pomocą rękojeści, trokarowy kształt ostrza igły.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

Dotyczy Części 18, punkt 4 i 6

Każda oferowana przez nas igła składa się z ostrza, rękojeści, zestawy rurek do podłączenia   
z pojemnikiem próżniowym i systemem próżniowym. Dodatkowo igły przeznaczone do MRI posiadają dłuższe i grubsze rurki. Nie ma potrzeby stosowania zestawu drenów przedłużających (pozycja 4) oraz instalowania dodatkowych zestawów uzupełniających (pozycja 6) ponieważ wszystko jest sterylnie zapakowane w jednym opakowaniu razem z igłą. W związku z powyższym prosimy   
o możliwość pozostawienia wiersza 4 i 6 pustego w przypadku opisanym jak powyżej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

**Odpowiedź:** **Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**

**Pytanie 4**

Dotyczy Umowy §2 ust 2

Zwracamy się z prośbą o uwzględnienie zapisu, iż Zamawiający zobowiązuje się zamówić nie mniej niż 70% wartości Umowy**.**

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Wzór umowy pozostaje bez zmian.**