*Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi*

*Sekcja ds. Funduszy Pomocowych i Zamówień Publicznych*

*91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112*

*tel. 47 841-22-95 fax 47 841-20-80*

[*zampub@ld.policja.gov.pl*](mailto:zampub@ld.policja.gov.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Łódź, dnia 11.05.2022 r.

FZ-2380/12/22/MB

**WYKONAWCY,**

**KTÓRZY POBRALI SWZ**

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę jednorazowych wymazówek.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) odpowiada na pytania Wykonawcy:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin przydatności produktów wynosił 24 m-cy od daty dostawy? W związku z tym iż umowa zawierana jest z wykonawcy na okres 12 m-cy a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, nie widzimy podstaw dostawy towaru z terminem ważności wynoszącym 3 lata od daty dostawy, bowiem zgodnie z zapisem Umowy Zamawiający będzie dokonywał zamówień w miarę potrzeb, zatem nie ma niebezpieczeństwa, iż Zamawiający zakupi towar, którego nie zdąży zużyć w terminie jego ważności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu przydatności do użycia.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuszcza wymazówka z wacikiem z flokowanego nylonu (kłaczkowate) zamiast bawełniane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę wymazówek z wacikiem innym niż bawełniany.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby wykonawca przedstawi dowód potwierdzający, że wymazówka jest czysta do PCR, (wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR w postaci załączonych lub udostępnych pod wskazanym adresem internetowym Zamawiającemu

certyfikatami testowania wydanymi przez jednostkę badawczą, upoważnioną do tego rodzaju testowania (z certyfikatu musi wynikać, iż jest to produkt wolny od DNA pochodzenia ludzkiego, DNA-z, RNA-z i inhibitorów PCR) taki sam jak przypadku certyfikatu sterylności w pkt. 1 OPZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił dowód potwierdzający, że wymazówka jest czysta do PCR**.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zastępca

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

/-/ mł. insp. Tomasz Jędrzejowski

sporządzono 1 egz.

Zamieszczono na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/pn/kwp\_lodz