OAG.2510.4.2021						   Czarnków, dnia 18.11.2021 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o szacunkowej wartości

nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 złotych

I. Zamawiający:

Gmina Miasta Czarnków

Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków

NIP: 7632093092, REGON: 570791052,

II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paneli podłogowych laminowanych.

Szczegóły zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę 265 m2 paneli podłogowych laminowanych o następujących parametrach:

- klasa ścieralności AC5,

- kolor – dąb o odcieniu identycznym lub jak najbardziej zbliżonym do załączonego zdjęcia.

- długość – 1380 mm,

- szerokość – 193 mm,

- grubość – min. 8 mm,

- powierzchnia – strukturalna,

- antypoślizgowe,

- sposób montażu – „pływająca clic+”,

- gwarancja min. 30 miesięcy,

- współczynnik przewodzenia ciepła R – min. 0,15.

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego; 64-700 Czarnków, Plac Wolności 6.

Kolorystyka: ostatecznego doboru dokonana Zamawiający na podstawie dostarczonego wzornika dostarczonego przez Wykonawce !!!

UWAGA:

- Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia jest wynagrodzeniem RYCZAŁTOWYM. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z niniejszego zapytania ofertowego, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

III. Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 26.11.2021 r.

IV. Miejsce realizacji zamówienia:

Budynek administracyjny Urzędu Miasta w Czarnkowie, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków.

V. Warunki udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je stawia:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający postawił takie warunki:

Nie dotyczy.

VII. Kryteria oceny ofert wraz z przypisaną im wagą punktową lub procentową:

Zastosowane będą następujące kryteria oceny ofert:

- Cena całkowita oferty wraz z usługą transportową -  waga 100%,

VIII. Sposób obliczenia punktacji za spełnienie poszczególnych kryteriów:

Oferty oceniane będą wg powyższych kryteriów, zgodnie z poniższym wzorem:

Kryterium „cena oferty” – waga 100%

Komisja przetargowa przyzna każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu, złożonej 
przez Wykonawcę nie podlegającego wykluczeniu punkty w kryterium „cena oferty” wg wzoru:

Cena oferty najkorzystniejszej (brutto)

Pc  = ----------------------------------------------------   x  100 pkt

Cena oferty badanej (brutto)

IX. Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć poprzez formularz elektroniczny za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl) w terminie 
do 23 listopada 2021 r., do godz. 9:00.

2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 24.11.2021 r., a o wynikach i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje za pomocą komunikatu publicznego w zakładce niniejszego postępowania.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

X. Termin związania ofertą:

30 dni od wyznaczonego terminu składania ofert.

XI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Wykonawca może uzyskać od Zamawiającego wszelkie interesujące go informacje w sprawie przedmiotu zamówienia i warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.

Zapytania należy składać za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Spółka z o.o. (www.platformazakupowa.pl) używając przycisku “Wyślij wiadomość”.

Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich informacji, które mogą okazać się niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.

Do kontaktowania się ze składającymi oferty wyznaczony został:

- Jan Maksim – Kierownik Administracyjno-Gospodarczego, tel. 606 384 530.