Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  – Szyna palcowa

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szyny palcowe wykonane z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową, która umożliwia wentylację. Rozmiary: Szerokość 2cm, długość 20cm Szerokość 2cm, długość 25cm | szt. | 200 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Zastawki, aparaty do przetoczeń oraz regulator przepływu

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka dostępu bezigłowego, pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/ krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowane pojedynczo, sterylna | szt. | 50 000 |  |  |  |
| 2 | Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym kołowym regulatorem przepływu. Ostry łatwy do wprowadzenia kolec wykonany z przezroczystego materiału odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny zamykany klapką, ergonomiczna komora kroplowa wykonana z bardzo przezroczystego materiału sztywnego w górnej części, wydłużony kroplomierz, 20 kropli = 1 ml, 15 mikrometrowy filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej pro użyciu zestawu, filtr stanowiący system zamknięty zgodnie z definicją NIOSH, zastawka antyzwrotna na końcu drenu 180 cm | szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | Precyzyjny kołowy regulator przepływu, zacisk rolkowy z miejscem do dokowania drenu, z możliwością obsługi jedną ręką | szt. | 150 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Pojemniki do transportu materiału tkankowego

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem/bez oznaczeń na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zakręcany, o pojemności 15-20ml | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem /bez oznaczeń na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zakręcany o pojemności 30-35ml | szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem/bez oznaczeń na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zakręcany, o pojemności 60 ml | szt. | 100 |  |  |  |
| 4 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem/bez oznaczeń na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zakręcany, o pojemności 100 ml | szt. | 100 |  |  |  |
| 5 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem/bez oznaczeń na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zakręcany, o pojemności 120 ml | szt. | 100 |  |  |  |
| 6 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zamykany szczelną przykrywką, o pojemności 360-500 ml | szt. | 100 |  |  |  |
| 7 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zamykany szczelną przykrywką, o pojemności 200-250 ml | szt. | 18 000 |  |  |  |
| 8 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu, zamykany szczelną przykrywką, o pojemności 1000-1200 ml | szt. | 2 900 |  |  |  |
| 9 | Pojemnik do transportu materiału tkankowego, z oznaczeniem na materiał tkankowy, wykonany z polipropylenu,, zamykany szczelną przykrywką, o pojemności 5000-5600 ml | szt. | 2 000 |  |  |  |
| 10 | Pojemnik cylindryczny do transport na 5/10 szkiełek, polipropylenowy z nakrętką oraz możliwością plombowania | szt. | 350 |  |  |  |
| 11 | Pudełko na preparat mikroskopowy. | szt. | 100 |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy