Szczegółowy opis zamówienia

Obuwie operacyjne przeznaczone do użytku na salach operacyjnych i zabiegowych

- Wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę

- Brak kołka antystatycznego

- Wyprofilowana ortopedycznie wyściółka pobudzająca krążenie
- Wewnętrzna wkładka masująca, zintegrowana z obuwiem
- Antypoślizgowe
- System antystatyczny

- Przeznaczone do mycia w myjce dezynfektorze ( do 90 ° C )
- Przeznaczone do sterylizacji w autoklawach w temperaturze do 134˚C
- Boczne otwory / perforacja zapewniająca wymianę powietrza
- Produkt z certyfikatem CE zgodnym z normą EN ISO 20347:2012

- Kolor zielony

- Rozmiar 39, 46, 47 – ilość po 2 pary

- Rozmiar 38, 43 – ilość po 3 pary

- Rozmiar 44, 45 – ilość po 4 pary