## Pakiet 1
Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (znak sprawy: DZP.271-4/21)
Tabela nr 1
L.P. | Nazwa | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
Zestaw do przegrody
1. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 1
2. | DŁUTO PŁASKIE TYP PARTSCH SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM | szt. | 1
3. | DŁUTO ROWKOWE TYP PARTSCH SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM | szt. | 1
4. | MŁOTEK 155GR.GŁOW.-ŚR.24,8MM 190MM | szt. | 1
5. | KERRISON,ROZKLAD.90 ST.GÓRA,180MM,2MM | szt. | 1
6. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 1 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 36X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 1
7. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 2 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 56X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 5
8. | WZIERNIK NOSOWY TYP KILLIAN FIGURA 3 WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 75X7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 1
9. | KLESZCZE NOSOWE DO GAZIKÓW TYP WEST DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 2
10. | KLESZCZE NOSOWE DO GAZIKÓW TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 1
11. | SSAK | szt. | 2
12. | NOŻYCZKI NOSOWE TYP HEYMANN-KNIGHT DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 2
13. | NOŻYCZKI NOSOWE TYP FOMON ZAKRZYWIONE KOLANKOWO OSTRZA ZĄBKOWANE KOŃCE TĘPO TĘPE DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 1
14. | ELEWATOR Z RASPATOREM TYP FREER DWUSTRONNY TEPO/OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 4 MM I 3,5 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 1
15. | RASPATOR TYP FREER-YASARGIL DWUSTRONNY OBA KOŃCE OSTRE SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZYCH 3 MM I 3 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 1
16. | ELEWATOR Z RASPATOREM TYP KILLIAN DWUSTRONNY TĘPO/OSTRY DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 1
17. | ELEWATOR TYP COTTLE DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 1
18. | DISEKTOR SSĄCY TYP NEGUS DŁUGOŚĆ 210 MM | szt. | 1
19. | DISEKTOR SSĄCY TYP GORNEY PROSTY SZEROKOŚĆ 4 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 1
20. | OSTEOTOM COTTLE PROSTE 4MM, DŁ.180MM | szt. | 1
21. | OSTEOTOM COTTLE PROSTE 6MM, DŁ.180MM | szt. | 1
22. | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP HEYMANN-KNIGHT CZĘŚĆ ROBOCZA ŁYŻECZKOWA OSTRA DŁUGOŚĆ 190 MM | szt. | 1
23. | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP HEYMANN-KNIGHT CZĘŚĆ ROBOCZA ŁYŻECZKOWA OSTRA DŁUGOŚĆ 190 MM | szt. | 1
24. | KLESZCZYKI DO PRZEGRODY NOSOWEJ TYP HEYMANN-KNIGHT CZĘŚĆ ROBOCZA ŁYŻECZKOWA OSTRA DŁUGOŚĆ 190 MM | szt. | 2
25. | PĘSETA CHIRURGICZNA TYP ADSON-BROWN PROSTA DŁUGOŚĆ 120 MM | szt. | 2
26. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP GILLIES PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 155 MM | szt. | 2
27. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | szt. | 2
28. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA:3,0MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 2
29. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA:4,0MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 2
30. | HAK OPERACYJNY TYP DEAVER FIGURA 4 SZEROKOŚĆ 50 MM DŁUGOŚĆ 310 MM | szt. | 2
31. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | szt. | 1
32. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE TYP MAYO- STILLE PROSTE DŁUGOŚĆ 170 MM OSTRZA TĘPO TĘPE ZAOKRĄGLONE | szt. | 2
33. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 1
34. | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | szt. | 1
35. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 2
36. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 1
37. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76MM | szt. | 1
38. | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. | szt. | 1
Zestaw do adenotonsillotomii
39. | WKŁADKA SILIKONOWA DO RAMKI (ROZWIERACZA SZCZEK) TYP DAVIS-MEYER | szt. | 80
40. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 6
41. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER. DISEKTORA 6 MM, SZER. RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | szt. | 6
42. | DISEKTOR I RETRAKTOR MIGDAŁKOWY TYP HURD SZER.DISEKTORA 10 MM, SZER.RETRAKTORA 13 MM DŁ. 215 MM | szt. | 6
43. | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP COLVEL DŁ.200MM ODGIĘTE 6X7 ZĄBKÓW JEDNO UCHO OTWARTE | szt. | 6
44. | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP WHITE DŁ.180MM ODGIĘTE 4X5 ZĄBKÓW JEDNO UCHO OTWARTE | szt. | 6
45. | KLESZCZE DO CHWYTANIA MIGDAŁKÓW TYP BLOHMKE ZAKRZYWIONE OBA UCHA OTWARTE DŁ. 205 MM | szt. | 6
46. | KLESZCZYKI DWUZĘBNE DO TKANKI TYP MUSEUX , DŁ.200MM , SZER. 9,0MM | szt. | 6
47. | KLESZCZYKI DO TONSYLEKTOMII TYP SCHNIDT LEKKO ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 6
48. | KLESZCZYKI DO TONSYLEKTOMII TYP SCHNIDT ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 6
49. | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP MIXTER MAŁE ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,5 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 6
50. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MIKULICZ ZAKRZYWIONE KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI JEDNO UCHO OTWARTE DŁUGOŚĆ 185 MM | szt. | 6
51. | KLESZCZE LARYNGOLOGICZE DLA DZIECI TYP JURASZ DŁ.190MM | szt. | 6
52. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 6
53. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | szt. | 6
54. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM. | szt. | 6
55. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA:3,0MM DŁ. KRZWIZNY 130MM | szt. | 6
56. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 3 MM DŁ. KRZWIZNY 160MM. | szt. | 6
57. | SSAK | szt. | 6
58. | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | szt. | 6
59. | HAK OPERACYJNY TYP MIDDELDORPF MAŁY WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 15X15 MM DŁUGOŚĆ 220 MM | szt. | 6
60. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA, SZEROKOŚĆ 16 MM, DŁ 145 MM | szt. | 6
61. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA SZEROKOŚĆ 19/23MM, DŁ 140MM | szt. | 6
62. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA DWUSTRONNA TYP BUCHWALD SZEREKOŚĆ 19/23MM, DŁ 180 MM | szt. | 6
63. | SZPTATUŁA DWUSTRONNA Z OKRĄGŁYM WCIĘCIEM Z JEDNEJ STRONY DŁUGOŚĆ 145 MM | szt. | 6
64. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 12
65. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 6
66. | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 6
67. | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 6
68. | PINCETA CHIRURGICZNA TYP WAUGH DELIKATNA PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 200 MM | szt. | 6
69. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP SAROT SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 180 MM | szt. | 6
70. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM KOŃCE TEPO TĘPE | szt. | 6
71. | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP TOENNIS ADSON DŁUGOŚĆ 175 MM KOŃCE TĘPO TĘPE | szt. | 6
72. | TYLKO RAMKA DAVIS-BOYLE DLA DZIECI | szt. | 6
73. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP GAST 64X28MM R.1 | szt. | 6
74. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP GAST 74X34MM R.2 | szt. | 6
75. | WZIERNIK NOSOWY TYP BECKMANN DLA NIEMOWLAKÓW DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 17 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM | szt. | 6
76. | WZIERNIK NOSOWY TYP HARTMANN DŁUGOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 28 MM ZŁĄCZE ŚRUBOWE DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 160 MM | szt. | 6
77. | WANNA DO KONTENERA O WYMIARACH 300X274X90MM WYKONANA ZE STOPU ALUMINIUM Z ERGONOMICZNYMI UCHWYTAMI BLOKUJACYMI SIĘ POD KATEM 90 STOPNI. WYPOSAŻONA W UCHWYTY NA TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE PO OBU STRONACH KONTENERA. | szt. | 6
78. | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z UCHWYTAMI I NÓŻKAMI O WYMIARACH 243X253X76MM | szt. | 6
79. | POKRYWA KONTENERA WYKONANA Z GRUBEGO ALUMINIUM MIN.2 MM GRUBOŚCI Z FILTREM PRZEZNACZONYM NA MINIMUM 5000 CYKLI STERYLIZACYJNYCH.FILTR PRACUJĄCY W SYSTEMIE OTWARTYM,FILTR STANOWI BARIERĘ MIKROBIOLOGICZNĄ.POKRYWY DLA UŁATWIENIA KODYFIKACJI POWINY BYĆ OFEROWANE W MINIMUM 5 KOLORACH.ZEWNĘTRZNA OSŁONA FILTRA DLA ZAPEWNIENIA OCHRONY WYKONANA ZE STOPU STALI.ZAMKNIĘCIE KONTENERA STANOWI RÓWNIEŻ UCHWYTY W CELU UŁATWIENIA PEWNEGO ZDJĘCIA Z WANNY,RĄCZKI WANNY STALOWE NIE POKRYTE IZOLACJĄ. | szt. | 6
80. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BARNHILL DŁ.220MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 13MM | szt. | 3
81. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BARNHILL DŁ.220MM 8 PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 15MM | szt. | 6
82. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BARNHILL DŁ.220MM 8 PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 17MM | szt. | 6
83. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 11MM DŁ.220MM | szt. | 6
84. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 12MM DŁ.220MM | szt. | 6
85. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 13MM DŁ.220MM | szt. | 6
86. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 15MM DŁ.220MM | szt. | 6
87. | NÓŻ DO ADENOTOMII TYP BECKMANN DŁ.220MM PROSTY SZEROKOŚĆ OKIENKA 17MM | szt. | 3
Zestaw do Tympanostomii
88. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE PROSTE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
89. | IGŁA DO PARACENTEZY TYP POLITZER ZAKRZYWIONA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 160 MM | szt. | 4
90. | PERFORATOR BŁONY BĘBENKOWEJ TYP AGNEW ZAKRZYWIONY KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 175 MM | szt. | 4
91. | KLESZCZYKI DO SKRĘCANIA DRUTU DŁ 130MM | szt. | 4
92. | MIKRO IGŁA LEKKO ZAKRZYWIONA OSTRA DŁ.160 MM. | szt. | 4
93. | HACZYK PŁYT.STOP.PLESTER ZAKRZ.90 ST.DŁ.160MM, ŚREDNICA 0,4MM | szt. | 4
94. | NÓZ PŁATOWY PLESTER 2,4X3,0MM, DŁ.160MM | szt. | 4
95. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN ŚREDNICA 4 MM DŁUGOŚĆ 33 MM | szt. | 4
96. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN ŚREDNICA 5 MM DŁUGOŚĆ 33 MM | szt. | 4
97. | WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN ŚREDNICA 6 MM DŁUGOŚĆ 33 MM | szt. | 4
98. | MIKROKLESZCZYKI PROSTE 0,8X3,5MM,DŁ.RAMIENIA ROBOCZEGO 80MM | szt. | 4
99. | MIKRO KLESZCZYKI PROSTE TYPU ALIGATOR SZCZĘKI 1X5 MM PROSTE DŁ. 80 MM. | szt. | 4
100. | KANIULA SSĄCA BELLUCCI Z 3 KOŃC.SSĄCYMI O ŚREDNICY 1,0MM, 0,7MM, 0,5MM DŁ.TUBUSA 155MM | szt. | 4
101. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 1,5MM DŁ. KRZWIZNY 110MM | szt. | 4
102. | KANIULA SSACA TYP FERGUSSON Z MANDRYNEM ZAKRZYWIONA POD KĄTEM ŚREDNICA 2,0MM DŁ. KRZWIZNY 110MM | szt. | 4
103. | UCHWYT SSAKA Z PRZERYWACZEM LUER | szt. | 4
104. | MIKROKANIULA SSĄCA PLESTER ŚR.0,7MM LUER | szt. | 4
105. | MIKROKANIULA SSĄCA PLESTER ŚR.1,0MM LUER | szt. | 4
106. | MIKROKANIULA SSĄCA PLESTER ŚR.1,3MM LUER | szt. | 4
107. | KUBEK STALOWY Z PODZIAŁKĄ POJEMNOŚĆ 0,05 LITRA | szt. | 4
108. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 4
109. | HACZYK ZATOKOWY PLESTER ZAKRZ.90 ST.,DŁ.160MM | szt. | 4
110. | NÓZ DYSCYZYJNY MIKRO PROSTY, DŁ.160MM | szt. | 4
111. | SPÓD KONTENERA (WANNA) ALUMINIOWA TYP MINI O WYMIARACH 310X132X57MM | szt. | 4
112. | ALUMINIOWA POKRYWA PERFOROWANA DO KONTENERA TYP MINI O WYMIARACH 305X140X25MM , CZERWONA , Z UCHWYTAMI TABLICZEK IDENTYFIKACYJNYMI | szt. | 4
113. | SILIKONOWA MATA DO KONTENERÓW TYP MINI TZW. "JEŻYK" O WYMIARACH 276X125X17MM , PERFOROWANA , DO MIKROINSTRUMENTÓW | szt. | 4
Narzędzia dodatkowe
114. | RAMA ROZWIERACZA SZCZĘKOWEGO DLA MŁODZIEŻY TYP DAVIS-BOYLE | szt. | 1
115. | SZPATUŁKA JĘZYKOWA TYP GAST 87X38MM R.3 | szt. | 1
116. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER OSTRY 2X3 ZĘBY DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 2
117. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER TĘPY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 1
118. | ROZWIERACZ TYP WEITLANER PÓŁOSTRY 3X4 ZĘBY DŁUGOŚĆ 130 MM | szt. | 1
119. | HAK OPERACYJNY TYP RAGNELL DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ 150 MM 5X3/14X6,3 MM | szt. | 2
120. | HAK OPERACYJNY TYP CRILE DŁUGOŚĆ 110 MM DWUSTRONNY WYMIARY ŁOPATY 11X4 MM DRUGIEJ 19X6 MM | szt. | 2
121. | PINCETA ANATOMICZNA TYP WILDE ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 115 MM | szt. | 5
122. | PINCETA BAGNETOWA ANATOMICZNA TYP LUCEA DŁUGOŚĆ 140 MM | szt. | 5
123. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP MORRIS Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZCZĘKA KĄT 70° DŁUGOŚĆ 67 MM DŁ. CAŁK.175 MM | szt. | 1
124. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CASTANEDA Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY SZCZĘKA 15/48 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 155 MM | szt. | 1
125. | ZACISK NACZYNIOWY BULLDOG MIKRO TYP DIETHRICH PROSTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 20 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 55 MM | szt. | 1
126. | ZACISK NACZYNIOWY BULLDOG MIKRO TYP DIETHRICH ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 10 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 48 MM | szt. | 1
127. | ZACISK NACZYNIOWY BULLDOG MIKRO TYP DIETHRICH ODGIĘTY DŁUGOŚĆ SZCZĘKI 13 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 48 MM | szt. | 1
128. | ŻYLNY KLIPS NACZYNIOWY MUELLER PROSTY | szt. | 1
129. | TĘTNICZY KLIPS NACZYNIOWY MUELLER ZAKRZ. | szt. | 1
130. | ŻYLNY KLIPS NACZYN.MUELLER ZAKRZ.KOLANK. | szt. | 1
131. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,16 LITRA WYMIARY 8,3X (GÓRA) 5,4(DÓŁ)X4,1 (WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 6
132. | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | szt. | 6
133. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 17 MM DŁUGOŚĆ 135 MM | szt. | 6
134. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 55° ROZSTAW SZCZĘK 12 MM DŁUGOŚĆ 90 MM | szt. | 6
135. | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM | szt. | 6
136. | UCHWYT T DŁ.150 MM TRÓJSZCZĘKOWY DO ŚR.4,5MM | szt. | 1
137. | KLUCZ DO GŁOWICY TRÓJSZCZEKOWEJ 4,0MM, | szt. | 1
0
Tabela nr 2
L.P | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane
1. | Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Podać datę produkcji. | TAK, podać
2. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonymi przed przypadkowym odkręceniem | TAK
3. | Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. | TAK
4. | Narzędzia chirurgiczne i kosze muszą być oznaczone kodem kreskowym, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod kreskowy musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi COI i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). | TAK
5. | Oferowane narzędzia winna cechować: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np.nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1 lub równoważne - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - odporność na korozję | TAK
6. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 st.C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 st.C) | TAK
7. | Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu max.14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. | TAK
8. | Wykonawca posiada na terenie Polski lub Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. Podać nazwę i adres działu regeneracji. | TAK, podać
9. | Park maszynowy serwisu (należy podać, typ,model i nr seryjny urządzeń): - szlifierki specjalistyczne, - urządzenie/a do matowania, - myjka ultradźwiękowa, - piec hartowniczy, - linia urządzeń do pasywacji narzędzi, - urządzenie do znakowania kodem Data Matrix lub równoważne, - urządzenie galwaniczne do złocenia, - mikroskop stereoskopowy - inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak (należy podać dane)/Nie |  | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
10. | Certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK
11. | Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo-jakościowej narzędzi chirurgicznych | TAK, podać
12. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie : - dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm - dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 241 mm +/- 5 mm | TAK, podać
13. | Serwis | Tak (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon)
UWAGA:
Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet 2
Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (znak sprawy: DZP.271-4/21)
Tabela nr 1
L.P. | Nazwa | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1. | Igła bipolarna do koagulacji podśluzówkowej małżowiny nosowej dolnej, spiczasta, kanciasta, długość robocza 10 cm, do stosowania z bipolarnymi przewodami wysokiej częstotliwości | szt. | 4
Tabela nr 2
L.P | Opis parametrów wymaganych | Wartość wymagana | Wartość oferowana, należy wpisać TAK lub NIE oraz w przypadkach wskazanych w tabeli podać dodatkowo wartość oferowanego parametru lub inne dane wymagane w poszczególnych wierszach niniejszej tabeli | Ocena punktowa/Parametry oferowane
1. | Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku. Podać datę produkcji. | TAK, podać
2. | Ramiona nożyczek łączone za pomocą śrub lub wkrętów odpowiednio zabezpieczonymi przed przypadkowym odkręceniem | TAK
3. | Trwałe oznakowanie narzędzi: logo producenta, nr katalogowy. | TAK
4. | Narzędzia chirurgiczne i kosze muszą być oznaczone kodem kreskowym, matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod kreskowy musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia/kontenera. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi COI i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). | TAK
5. | Oferowane narzędzia winna cechować: - wysoka jakość materiałów, z których są wykonane – dołączyć informację fabryczną producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia (dla poszczególnych modeli np.nożyczki, imadła, pęsety itd.) Norma stali – ISO-7153-1 lub równoważne - wysoka trwałość - wysoka ergonomia - narzędzia matowane (Podać stosowaną przez producenta technologię matowania) - odporność na korozję | TAK
6. | Narzędzia muszą posiadać możliwość: - mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH) - dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH) - sterylizacji (parowa w autoklawach 134 st.C, tlenek etylenu dla materiałów wrażliwych temperatura 51 st.C) | TAK
7. | Zakończenie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na nowy nastąpi nie później niż w ciągu max.14 dni od dnia przystąpienia do naprawy. | TAK
8. | Wykonawca posiada na terenie Polski lub Unii Europejskiej fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem m.in. w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek kostnych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Min. 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. Podać nazwę i adres działu regeneracji. | TAK, podać
9. | Park maszynowy serwisu (należy podać, typ,model i nr seryjny urządzeń): - szlifierki specjalistyczne, - urządzenie/a do matowania, - myjka ultradźwiękowa, - piec hartowniczy, - linia urządzeń do pasywacji narzędzi, - urządzenie do znakowania kodem Data Matrix lub równoważne, - urządzenie galwaniczne do złocenia, - mikroskop stereoskopowy - inne, niezbędne do realizacji wszystkich w/w czynności Uwaga – wszystkie w/w urządzenia muszą posiadać aktualne oraz przez cały okres obowiązywania gwarancji) dokumenty gwarantujące dopuszczenie do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami | Tak (należy podać dane)/Nie |  | Tak - 20 pkt Nie - 0 pkt
10. | Certyfikatem CE , deklaracją zgodności CE i/lub wpisem do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK
11. | Wykonawca będzie zobowiązany do min. 1 przeglądu w okresie gwarancji na własny koszt w siedzibie Zamawiającego, wszystkich narzędzi chirurgicznych które udostępni w uzgodnionym terminie. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia ekspertyzy z wyszczególnieniem informacji uzyskanych w ramach przeglądu. Podczas przeglądu analizie mają być poddane takie kwestie związane z instrumentarium, jak: ilość, rodzaj, producent, stan konserwacji, a także jakość wykonanych napraw, na dokonaniu oceny stanu technicznego instrumentarium chirurgicznego wraz z oceną jakości mediów. Przegląd ma obejmować również badanie narzędzi pod względem występowania korozji, przebarwień oraz zmian powierzchniowych wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i wskazaniem na potencjalne źródła i przyczyny występowania tych uszkodzeń. Ma być sporządzony na tej podstawie raport który pokaże aktualną sytuację w zakresie stanu posiadanych narzędzi. Raport będzie stanowić punkt wyjścia do dalszych prac w kierunku optymalizacji ilościowo-jakościowej narzędzi chirurgicznych | TAK, podać
12. | Zamawiający dopuszcza tolerancję długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w zakresie : - dla narzędzi o długości całkowitej do 240 mm (włącznie) +/- 3 mm - dla narzędzi o długości całkowitej powyżej 241 mm +/- 5 mm | TAK, podać
13. | Serwis | Tak (podać poczta, fax, poczta elektroniczna, Telefon)
UWAGA:
Załącznik winien zostać sporządzony, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym