Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki; 29.03.2021 r.

**SPS – V. 262.13.2021**

**Wg. rozdzielnika**

***Dotyczy: przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych.***

***(Nr sprawy SPSSZ/6/D/21)***

Dotyczy pakietu nr 22:

1. Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne z prasowanej, wielowarstowej bawełny?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
2. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści waciki w rozmiarze 4 x 1 cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
3. Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści waciki w rozmiarze 1,2 x 7,5 cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
4. Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści waciki w rozmiarze 1,2 x 1,2 cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
5. Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści waciki w rozmiarze 1,2 x 7,5 cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
6. Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści waciki w rozmiarze 2 x 4 lub 2,5 x 5 cm?
	* 1. Zamawiający dopuszcza waciki w rozmiarze 2,5×5 cm.
7. Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści waciki w rozmiarze 2,5 x 7,5 cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ

Dotyczy pakietu nr 26:

1. Czy Zamawiający dopuści opatrunki hemostatyczne o działaniu bakteriobójczym potwierdzonym w badaniach przedklinicznych i klinicznych in vitro? Badanie in vitro potwierdza działanie bakteriobójcze przeciwko szczepom MRSA, MRSE, PRSP, VRE, E.Coli więc wymóg dodatkowego badania in vivo (na żywych organizmach) nie ma tutaj uzasadnienia. Uprzejmie informujemy, że badanie in vitro (pozaustrojowe) potwierdza bakteriobójczość oferowanych opatrunków w takim samym stopniu co dodatkowe badanie in vivo (na żywych organizmach).
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
2. Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści opatrunki w rozmiarze 2,5 cm x 5,1 cm w miejsce opatrunków w rozmiarze 2,5 cm na 5 cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
3. Pakiet nr 1 pozycja 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hypoalergicznych przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 76 mm?
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
4. Pakiet nr 1 pozycja 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hypoalergicznych przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 6 mm x 101 mm?
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
5. Pakiet nr 1 pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania hypoalergicznych przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 12 mm x 101 mm?
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
6. Pakiet nr 3 pozycja 4 - 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 5m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
	* 1. Zamawiający dopuszcza, bez przeliczenia.
7. Pakiety nr 4, 5, 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów i gazy w opakowaniach bez piktogramów wskazujących kierunek otwierania?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
8. Pakiet nr 4 pozycja 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 0,51g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
9. Pakiet nr 4 pozycja 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 1,11g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
10. Pakiet nr 4 pozycja 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 1,94g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
11. Pakiet nr 5 - W związku z wejściem w życie Rozporządzenia dotyczącego wyrobów medycznych MDR w dniu: 26 maja 2021r. dla klasy I, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie klasyfikacji kompresów niejałowych i gazy niejałowej na klasę I reguła 4? Producenci w ramach procesu uzyskiwania deklaracji zgodności w związku z wymaganiami w/w rozporządzenia mogą dokonywać zmiany klasyfikacji wyrobu medycznego.
	* 1. Zamawiający nie dopuszcza.
12. Pakiet nr 5 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów i gazy w opakowaniach papierowych?
	* 1. Zamawiający wyraża zgodę.
13. Pakiet nr 6 pozycja 1, 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o minimalnej wadze pojedynczego kompresu – 2,80g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
14. Pakiet nr 6 pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów jałowych wykonanych z gazy 24 nitkowej o wymiarach 12 x 12 cm – pozostałe parametry zgodnie z siwz?
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
15. Pakiet nr 6 pozycja 4, 5, – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet sterylizowanych tlenkiem etylenu.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
16. Pakiet nr 8 pozycje 1 – 9, , – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców o długości 9,2m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
	* 1. Zamawiający dopuszcza, bez przeliczenia.
17. Pakiet nr 8 pozycje 10, 11, – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.
	* 1. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem hypoalergiczności.
18. Pakiet nr 9 pozycja 1, 2, – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku.
	* 1. Zamawiający wyraża zgodę z zachowaniem hypoalergiczności.
19. Pakiet nr 15 pozycje 1, 2, 3, 4, – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych z czasem wiązania 2 – 3,5 minuty, pozostałe parametry spełnione.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ
20. Rozdz. VI, pkt. 3c) -Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek w Pakiecie 23, gdyż w tym pakiecie nie zastosowano jako kryterium oceny jakości. Zwracamy się z prośbą o dostarczenie w zamian opisów (zdjęć) katalogowych potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.
	* 1. Zamawiający wyraża zgodę.
21. Pakiet 14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w wycięciem na kaniulę.
	* 1. W opisie jest słowo „wcięcie” oznacza ono „na kaniulę”.
22. Pakiet 14 Czy Zamawiający wymaga aby opatrunek posiadał dodatkową luźną podkładke?
	* 1. Opis jest w SWZ. Pozostają zapisy SWZ.
23. Pakiet 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku o wymiarach 38x72mm z częścią chłonną o wymiarach 18x20mm.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 3 pozycji 1-6, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
25. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 pozycji 1-3 opaskę dzianą podtrzymująca wykonaną z wysokiej jakości przędzy wiskozowej i poliestrowej w składzie 50/50?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
26. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3 w pozycji 4-6 opaskę elastyczna tkaną z zapinką wykonaną z bawełny wysokoelastomerowej przędzy typu lycra.
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
27. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 4 pozycji 1,2,3 i 5, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowe?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
28. Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4 pozycji 1,2,3 kompresy gazowe jałowe 5x5cm o masie 0,46 g, 7,5x7,5cm o masie 1,04g i 10x10cm 1,49g, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
29. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 4 pozycji 5 wymaga gazy bawełnianej kopertowej 17 czy 13 nitkowej?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
30. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 asortyment sterylizowany tlenkiem etylenu zakwalifikowany do Klasy II A reguły 7, co umożliwi udział większej ilości Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowe?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
31. Zał. nr 1, formularz ofertowy: czy można przygotować jeden formularz oferty dla wszystkich pakietów i w punkcie 1. Wypisać wartości na poszczególnych pakietów?
	* 1. W załączniku nr 1 Formularz oferty w punkcie nr 1 należy podać oddzielnie dla każdego pakietu cenę netto/VAT/cenę brutto, zgodnie z informacją podaną w Załączniku nr 2, Formularzu cenowym – pakiet nr ....., tj. dla takiej ilości pakietów dla jakiej zamieszczono tabele w Załączniku nr 2, pamiętając o tym, że w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka (więcej niż jeden) pakietów „Formularz Cenowy – Pakiet nr ....” należy wypełnić na każdy pakiet osobno. Zaktualizowany Załącznik nr 1 – Oferta – pakiet nr ...., załączony został do wyjaśnień.
32. Pakiet 3: czy zamawiający wymaga opasek, które w razie potrzeby mogą być sterylizowane (możliwość sterylizacji potwierdzona w KDT)?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
33. Pakiet 5, poz. 4: Czy podczas tworzenia opisu przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej? Czy Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 13 nitkowej, spełniającej wymóg gramatury min. 17 g/m2? Pozostałe zapisu zgodnie z SIWZ.
	* 1. Zamawiający wymaga zaoferowania gazy 15 nitkowej.
34. Pakiet 5: czy Zamawiający dopuści opakowania papierowe?
	* 1. Zamawiający dopuszcza
35. Pakiet 7, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?
	* 1. Zamawiający dopuszcza
36. Pakiet 7, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była przeznaczona dla celów medycznych (wyrób medyczny)?
	* 1. TAK
37. Pakiet 7, poz. 1: Czy Zamawiający wymaga, aby lignina posiadała chłonność wody 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych)?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
38. Pakiet 8, poz. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra w rozmiarze 2,5cmx5m z przeliczeniem zamawianych ilości?
	* 1. Zamawiający dopuszcza z przeliczenie zamawianych ilości.
39. Pakiet 9: czy można przeliczyć ilości na opakowania 10m i podać cenę za 1opakowanie?
	* 1. TAK.
40. Pakiet 12, poz. 1-3: Czy ze względu na fakt, iż pieluchomajtki dla dzieci nie są wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pieluchomajtki posiadały świadectwo jakości PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
	* 1. Zamawiający wymaga posiadania świadectwa PZH które przedstawi Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę.
41. Pakiet 12, poz. 1-3: Czy dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości wyrobu, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka? Czy Zamawiający wymaga załączenia tego dokumentu do oferty?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
42. Pakiet 13, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
43. Pakiet 13, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała? Ściągacze taliowe ułatwiają pacjentowi przemieszczanie się w łóżku, pieluchomajtka przylega do ciała pacjenta nie tworząc lejków, przez które może wycieknąć mocz lub kał.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
44. Pakiet 13, poz.1-2: Czy pisząc o chłonności badanej wg metody ISO Rothwell Zamawiający miał na myśli badania chłonności wg normy ISO 11948-1?
	* 1. TAK
45. Pakiet 13, poz. 1, 2: czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o niewiele niższej chłonności 2500g?
	* 1. TAK
46. Pakiet 13, poz. 1, 2: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ. Podać w dwóch różnych wielkościach.
47. Pakiet 13, poz. 1: czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 100-150cm?
	* 1. TAK
48. Pakiet 13, poz. 2: czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 130-170cm?
	* 1. TAK
49. Pakiet 14: czy można ilości przeliczyć na opakowania a’50 szt i podać cenę za takie opakowanie?
	* 1. TAK
50. Pakiet 15, poz. 1-4: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
51. Pakiet 16, poz. 2-4:Czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów opatrunkowych wykonanych z poliuretanu i poliamidu? Zastosowanie w rękawie tylko włókien sztucznych w znacznym stopniu poprawia jego zdolność powracania do stanu pierwotnego, zwłaszcza po procesie sterylizacji, a także eliminuje ryzyko rozwijania się bakterii, w porównaniu do naturalnych włókien bawełnianych w większym stopniu wchłaniających płyny ustrojowe, przez co stanowi pożywkę dla rozwijania się bakterii.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
52. Pakiet 16, poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 2,5-3cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
53. Pakiet 16, poz. 4: czy Zamawiający dopuści rękaw o szerokości 10cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
54. Pakiet 24: czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety z RTG?
	* 1. Nie dopuści.
55. § 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy do 5% niezrealizowanej części umowy?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
56. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
	* 1. TAK.
57. Par. 7 ust. 1: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust 3 niniejszej umowy?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
58. Pakietu numer 26 poz. 3. Czy Zamawiający w pakiecie numer 26 w poz. 3 dopuści do zaoferowania wchłanialny jałowy hemostatyk o rozmiarach 2,5 cm x 5,1 cm z zachowaniem pozostałych parametrów bez zmian? Uprzejmie informujemy, iż są to produkty obecnie używane u Państwa na bloku operacyjnym.
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
59. pakiet 1 poz.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie hypoalergicznych przylepnych pasków do zamykania ran w rozmiarze 13mm x 100 mm?
	* 1. Zamawiający dopuszcza.
60. pakiet 4 poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych pakowanych a’ 3 szt, w rozmiarze 5cmx5cm wykonanych w 100 % z gazy bawełnianej 17 nitkowej 8 warstwowe, minimalna waga pojedynczego kompresu wynosi 0,32g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
61. pakiet 4 poz.2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych pakowanych a’ 3 szt, w rozmiarze 7,5cmx7,5cm wykonanych w 100 % z gazy bawełnianej 17 nitkowej 8 warstwowe, minimalna waga pojedynczego kompresu wynosi 0,9 g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
62. pakiet 4 poz.3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów gazowych jałowych pakowanych a’ 3 szt, w rozmiarze 10cmx10cm wykonanych w 100 % z gazy bawełnianej 17 nitkowej 8 warstwowe, minimalna waga pojedynczego kompresu wynosi 1,7 g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
63. pakiet 15 poz.1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o rozmiarze 6cm x 3m?
	* 1. TAK, bez przeliczenia ilości opakowań.
64. pakiet 15 poz.1,2,3,4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania od 4-8 minut?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
65. Pytanie nr 7 pakiet 16 poz.2,3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej, której długość po rozciągnięciu wynosi 20mb?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
66. pakiet 16 poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczbie Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
67. pakiet 25 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego przezroczystego opatrunku hemostatycznego do stosowania po zakończeniu hemodializy nie zawierającego lateksu, którego wkład chłonny wykonany jest z poliakrylanu o powierzchni 15x 20 mm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
68. Pakiet 1, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’3paski z przeliczeniem zamawianej ilości?
	* 1. TAK
69. Pakiet 1, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’10pasków z przeliczeniem zamawianej ilości?
	* 1. TAK
70. Pakiet 1, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’6pasków z przeliczeniem zamawianej ilości?
	* 1. TAK
71. Pakiet 1, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści paski w rozmiarze 13x100mm?
	* 1. TAK
72. Pakiet 4, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze minimalnej 0,50g-0,52g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
73. Pakiet 4, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze minimalnej 1,02g-1,05g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
74. Pakiet 4, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze minimalnej 1,85g-1,92g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
75. Pakiet 5, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści opakowanie papierowe?
	* 1. TAK
76. Pakiet 5, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną w worek foliowy?
	* 1. TAK
77. Pakiet 5, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?
	* 1. TAK
78. Pakiet 6, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści kompresy jałowe o minimalnej wadze 2,82g?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
79. Pakiet 6, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści tupfery fasolki standardowe, a nie „twarde”?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
80. Pakiet 6, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną a’3szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
81. Pakiet 7, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a’5kg z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
	* 1. TAK
82. Pakiet 7, pozycja 1, 2. Czy Zamawiający dopuści watę pakowaną w opakowanie papierowe?
	* 1. Dopuszcza w opakowaniu chroniącym przed zawilgoceniem.
83. Pakiet 9, pozycja 1-2. Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=10m z przeliczeniem zamawianej ilości?
	* 1. TAK
84. Pakiet 11, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x30cm?
	* 1. TAK
85. Pakiet 11, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55cm?
	* 1. TAK
86. Pakiet 11, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 84x56cm?
	* 1. TAK
87. Pakiet 11, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści folie bez nacięcia?
	* 1. NIE
88. Pakiet 11, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści folie poliuretanowe?
	* 1. TAK
89. Pakiet 15, pozycja 1-4. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
90. Pakiet 15, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
	* 1. TAK, bez ptzeliczenia.
91. Pakiet 16, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 5,5cm lub 7cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
92. Pakiet 16, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści siatkowy rękaw o szerokości 8,5cm?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
93. Pakiet 24, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką rtg?
	* 1. NIE
94. Pakiet 25, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 31x72mm wykonany z mikroporowatej foli polietylenowej w kolorze cielistym, z wkładem chłonnym w rozmiarze 18x25mm wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF?
	* 1. NIE
95. Pakiet 25, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?
	* 1. TAK
96. Pakiet 28 Czy Zamawiający dopuści wosk kostny o składzie: 80% mieszanina wosków pszczelich i 20% palmitynianu izopropylowego?
	* 1. TAK
97. Pakiet 17, pozycja 2 – 3 Czy Zamawiający dopuści gąbki o okresie wchłaniania 3 – 4 tygodnie?
	* 1. NIE
98. Pakiet 22 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne ze sprasowanej, wysokochłonnej (ponad 8 krotność wchłanialność) bawełny, ze znacznikiem RTG w postaci nici, jałowe?
	* 1. Pozostają zapisy SWZ.
99. Pakiet 22, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 4x1 cm?
	* 1. TAK
100. Pakiet 22, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze1x7,5 cm?
	* 1. TAK
101. Pakiet 22, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 1,2x1,2 cm?
	* 1. TAK
102. Pakiet 22, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 1,2 x 7,5 cm?
	* 1. TAK
103. Pakiet 22, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 2,5 x 5 cm?
	* 1. TAK
104. Pakiet 22, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 2,5 x 7,5 cm?
	* 1. TAK
105. Pakiet 8 pozycja 1-9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepców o długości 9,14 m z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Pozostałość zgodnie z SIWZ.
	* 1. Zamawiajacy dopuszcza przylepce o długości 9,14 m, bez przeliczenia ilości.
106. Czy Zamawiający w pakiecie 26 w pozycji 1,2,3,4 ma na myśli i wymaga materiał hemostatyczny zbudowany ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%?.
	* 1. TAK i wymaga jak w pytaniu.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zadane pytania doprecyzowano zapisy załączników:

Załącznik nr 1 - OFERTA –pakiet nr ....

Załącznik nr 2 - FORMULARZ CENOWY – PAKIET nr …

Załącznik nr 5 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załączniki stanowią załączniki do Wyjaśnień.

**Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.**