Toruń, dnia 31 maja 2023 r.

Sygn. sprawy: FZ.38.80.2023.TK

Sygn. Pisma:L.dz.145. 2023.TK

Platforma Zakupowa

Open Nexus

Dotyczy: postępowanie pod nazwą: Dostawa armatury wodociągowej i kanalizacyjnej przez okres              12 miesięcy w 2022 -2023 roku do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.

I.

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu częściowym postępowania.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 17 pkt. 2) Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. zwany dalej Regulaminem informujemy, iż na podstawie § 6 ust 17 pkt. 2) odrzucił oferty częściowe firm:

- Spedbud Roman Falkowski, Ireneusz Wojciechowski Sp. J, 88-100 Inowrocław                              ul. Orłowska 82,

- RUREX WAVIN SP. Z O.O.  (Oddział Bydgoszcz), ul. Bodycha 8 A,   05 – 816 OPACZ,

- W części Zał. 1 E ( odlewy żeliwne), obie oferty nie spełniają wymogów postawionych w SWZ. Na podstawie załączonych kart katalogowych produktu treść ofert nie odpowiada treści SWZ.

Uzasadnienie faktyczne.

- Zamawiający w zał. nr 1 E SWZ w pkt. 4 tabeli  wymagał, aby wpusty uliczne posiadały stała wkładkę tłumiącą w korpusie. Produkty zaoferowane przez Wykonawców nie posiadają wymaganej wkładki tłumiącej zamontowanej w korpusie.

- Zamawiający w zał. nr 1 E  SWZ w pkt. tabeli 5 i 6 wymagał, aby włazy żeliwne posiadały stała wkładkę tłumiącą w korpusie. Produkty zaoferowane przez Wykonawców nie posiadają wymaganej wkładki tłumiącej zamontowanej w korpusie.

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie § 6 ust 18 pkt. 1) Regulaminu (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) unieważnił postępowanie w części zał. 1 E – Dostawa odlewów żeliwnych kanalizacyjnych i wodociągowych.

II.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 12 pkt. 2) Regulaminu odrzucił ofertę częściową firmy:

- Spedbud Roman Falkowski, Ireneusz Wojciechowski Sp. J, 88-100 Inowrocław                              ul. Orłowska 82

- W części Zał. 1 B ( zasuwy), oferta nie spełnia wymogów postawionych w SWZ  (nie odpowiada treści SWZ).

Uzasadnienie faktyczne.

- Zamawiający w zał. nr 1 B  SWZ w tiret 9 wymagał, aby w uszczelnieniu trzpienia zastosowano uszczelką wargową ( dolną). Zasuwa wskazana przez Wykonawcę nie posiada wymaganej „uszczelki wargowej (dolnej)”.

- Zamawiający w zał. nr 1 B SWZ  w tiret 7 wymagał, aby nakrętka zawieszenia klina była wyk. z mosiądzu, zalana lub zaprasowana w klinie zasuwy eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej – niewymienna. Wykonawca we wskazanej zasuwie zastosował nakrętka klina wymienną z mosiądzu prasowanego włożoną w kieszeń klina.

- W części Zał. 1 D SWZ ( nawiertki), oferta nie spełnia wymogów postawionych w SWZ (nie odpowiada treści SWZ).

Uzasadnienie faktyczne.

- Zamawiający w zał. nr 1 D pkt.7 SWZ wymagał, aby w uszczelnieniu trzpienia zastosowano uszczelką wargową( dolną). Nawiertka NWZ wskazana przez Wykonawcę nie posiada wymaganej w zasuwie nawiertki „uszczelki wargowej (dolnej)”.

- Zamawiający w zał. nr 1 D, pkt.5 SWZ wymagał, aby nakrętka zawieszenia klina była wykonana z mosiądzu, zalana lub zaprasowana w klinie zasuwy eliminująca możliwość wibracji klina oraz uszkodzenia powłoki gumowej – niewymienna. Wykonawca we wskazanej nawiertce NWZ zastosował nakrętka klina wymienną z mosiądzu prasowanego włożoną w kieszeń klina.

III.

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. działając na podstawie § 6 ust 17 pkt. 1) Regulaminu informuje, iż w postępowaniu jw. wybrane zostały oferty firm:

- W części zał. 1A – łączniki uniwersalne.

Aliaxis Poland Sp. z o.o. ul. ENERGETYCZNA 5 56-400 OLEŚNICA

Zał. 1A – łączna wartość netto – 67 769,62 zł.

- W części zał. 1 C 1 – hydranty nadziemne DN 100,

RUREX WAVIN SP. Z O.O.  (Oddział Bydgoszcz)    ul. BODYCHA 8A         05 – 816 OPACZ,

Zał. 1C 1 – łączna wartość netto –     12 483,00 zł.

- W części  zał. 1 B- zasuwy, 1 C – hydranty DN 80, 1 D – nawiertaki, I – obudowy teleskopowe,

AKWA SP. Z O.O.                         ul. SŁONECZNA 36        62 – 200 GNIEZNO

Zał. 1B– łączna wartość netto –  48 559,00 zł.

Zał. 1 C- łączna wartość netto – 183 620,00

Zał. 1D– łączna wartość netto –  153 304,00 zł.

Zał. 1I – łączna wartość netto  –      21 652,00 zł.

- Razem łączna wartość  - 407 135,00 netto.

- W części zał.1 G- kształtki wodociągowe żeliwne, 1 H- łączniki RK, RR uniwersalne do rur PCV-PE.

"SPEDBUD" ROMAN FALKOWSKI, IRENEUSZ WOJCIECHOWSKI SP.J , 88-100 Inowrocław,                          ul. Orłowska 82

Zał. 1 G- kształtki – łączna wartość netto –  58 650,00 zł.

Zał. 1 H –łączniki – łączna wartość – 14 272,00,00 zł.

- Razem łączna wartość  - 72 922,00 netto.

- W części zał. 1 J- kompensatory,

Przedsiębiorstwo DYGA                        ul. Kopernika 41 A            87-720 CIECHOCINEK.

Zał. 1J   – łączna wartość netto –  4 235,70 zł.

- W części zał. 1F- doszczelniacze złącz kielichowych

CETEL SERWIS                                      ul. Komornicka 16           62-052 GŁÓCHOWO

Zał. 1 F  – łączna wartość netto -  15 447,10 zł. netto.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z § 6 ust 13 i 14 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Wykonawcom przysługuje sprzeciw.